## 11б_9
Форма 6 |  |  | абз. 9 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях филиалов и управляемых обществ ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2014 году, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | затраты относимые на себестоимость | 2014
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | затраты относимые на себестоимость | 2014
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | затраты относимые на себестоимость | 2014
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | затраты относимые на себестоимость | 2014
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | затраты относимые на себестоимость | 2014
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | затраты относимые на себестоимость | 2014
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | затраты относимые на себестоимость | 2014
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные источники, заемные средства | 2014
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | собственные источники, заемные средства | 2014
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | собственные источники, заемные средства | 2014
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | собственные источники, заемные средства | 2014
12 | Замена коммутационного оборудования | собственные источники, заемные средства | 2014
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | собственные источники, заемные средства | 2014
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные источники, заемные средства | 2014
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные источники, заемные средства | 2014
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | затраты относимые на себестоимость | 2014
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | затраты относимые на себестоимость | 2014
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год