## Приложение 2
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2 кв. 2018 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ Александрия | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 12.6 | 3.0463 | 3.0173
2 | ПС 110 кВ Александровская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 32 | 4.6857 | 4.6707
3 | ПС 110 кВ Арзгир | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 20 | 4.923 | 4.7475
4 | ПС 110 кВ Арматурная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/6 | 40 | 5.9141 | 5.1941
5 | ПС 110 кВ Ачикулак | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 16.3 | -3.0105 | -3.1604
6 | ПС 110 кВ Аэропорт | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 12.6 | 1.035 | 0.035
7 | ПС 110 кВ Баклановская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 20.691 | 20.676
8 | ПС 110 кВ Безопасная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 26 | 7.794 | 7.786
9 | ПС 110 кВ Бекешевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 20 | 8.1012 | 8.0442
10 | ПС 110 кВ Белая Ромашка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 25 | 16.4257 | 16.4257
11 | ПС 110 кВ Белый Уголь | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 0.97065 | -4.8913
12 | ПС 110 кВ Бештау | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 14.6685 | 5.0685
13 | ПС 110 кВ Благодарная-110 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 50 | 3.5487 | 3.2487
14 | ПС 110 кВ Большевик | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 5 | 1.6603 | 1.6553
15 | ПС 110 кВ Боргустан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 5 | 1.1795 | -0.70045
16 | ПС 110 кВ ВНИИОК | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 35/10 | 12.5 | 2.1952 | 9.2827
17 | ПС 110 кВ Водораздел | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 21.3 | 5.6468 | 5.6418
18 | ПС 110 кВ Восток | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 10 | 9.0559 | 9.0559
19 | ПС 110 кВ Восточная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | 4.2241 | -0.87592
20 | ПС 110 кВ Восход | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 20 | 6.9197 | 6.8917
21 | ПС 110 кВ Георгиевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/6 | 91.5 | 25.4136 | 23.3996
22 | ПС 110 кВ ГНС (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 10 | 9.441 | 9.441
23 | ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10/6 | 36 | 9.6667 | 9.1905
24 | ПС 110 кВ Головная насосная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 6.3 | 4.9307 | 4.9307
25 | ПС 110 кВ Голубая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 6.3 | 5.8995 | 5.8995
26 | ПС 110 кВ Городская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 31.3 | 1.9125 | 1.9125
27 | ПС 110 кВ Горячеводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 50 | -0.68513 | -0.68513
28 | ПС 110 кВ Гофицкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 20 | 4.4015 | 4.3595
29 | ПС 110 кВ Грачёвская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 110/35/10 | 26 | 0.89022 | 0.82553
30 | ПС 110 кВ Григорополисская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 14 | 7.479 | 7.376
31 | ПС 110 кВ Дербетовская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 16.3 | 5.3375 | 5.3178
32 | ПС 110 кВ Дивное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 32 | 9.7235 | 9.7005
33 | ПС 110 кВ ДКС-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 21.339 | 21.334
34 | ПС 110 кВ Дмитриевская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 16.3 | 3.8565 | 3.8035
35 | ПС 110 кВ Донская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 32 | 7.749 | 7.535
36 | ПС 110 кВ Дружба | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 5 | 1.2285 | 0.8635
37 | ПС 110 кВ Дунда | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/6 35/10 | 18.1 | 5.1117 | 2.1075
38 | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | -12.1486 | -14.372
39 | ПС 110 кВ Железноводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 32 | 5.5401 | 3.4501
40 | ПС 110 кВ Журавская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 12.6 | 4.1556 | 4.1276
41 | ПС 110 кВ Заветная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.6017 | 1.5397
42 | ПС 110 кВ Заводская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 26 | -3.8888 | -6.7138
43 | ПС 110 кВ Западная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | 1.9286 | 1.9286
44 | ПС 110 кВ Запикетная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 9.8374 | 9.8374
45 | ПС 110 кВ Затеречная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/6 | 30 | 2.538 | 2.328
46 | ПС 110 кВ Зеленогорская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | 9.5645 | 2.9605
47 | ПС 110 кВ Зеленокумская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 68.5 | 26.5603 | 24.946
48 | ПС 110 кВ Изобильная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 6.192 | 6.177
49 | ПС 110 кВ Ипатово | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 50 | 13.2805 | 13.2585
50 | ПС 110 кВ Камбулат | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 8.8 | 5.2535 | 1.6445
51 | ПС 110 кВ Карьер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 32 | 13.5786 | 13.5786
52 | ПС 110 кВ Каясула | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 11.9 | 2.781 | 2.729
53 | ПС 110 кВ Кевсала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 26 | 3.375 | 3.323
54 | ПС 110 кВ Кинжал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/10 | 12.6 | 3.5378 | 2.2388
55 | ПС 110 кВ Кировская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/10 | 12.6 | 3.4186 | 2.7186
56 | ПС 110 кВ Колодезная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10/6 | 6.3 | 3.4186 | 3.4186
57 | ПС 110 кВ Константиновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/10 | 12.6 | 4.8373 | 4.8373
58 | ПС 110 кВ КПФ | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/6 | 50 | 9.6431 | 9.6431
59 | ПС 110 кВ Красный Октябрь | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 3.7485 | -1.6545
60 | ПС 110 кВ Красная Заря | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 5 | 1.7865 | 1.3515
61 | ПС 110 кВ Красногвардейская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 20 | 0.657 | 0.643
62 | ПС 110 кВ Круглолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/10 | 5 | 1.1922 | 1.1762
63 | ПС 110 кВ Левокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10 | 16.3 | -1.7415 | -2.0133
64 | ПС 110 кВ Ленинская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 20 | 8.9944 | 8.9944
65 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 6.4796 | 6.4796
66 | ПС 110 кВ Лесная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 65 | 2.3288 | 0.32876
67 | ПС 110 кВ Летняя Ставка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/35/10 | 12.6 | 3.2943 | 3.2793
68 | ПС 110 кВ Лысогорская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 8.8 | -0.1341 | -0.2424
69 | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/35/6 | 65 | -8.0208 | -10.1098
70 | ПС 110 кВ Междуреченская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/6 | 26 | 3.33 | 3.13
71 | ПС 110 кВ Московская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 20 | 4.77 | 4.439
72 | ПС 110 кВ Новая Деревня | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 35/10 | 22.3 | -3.5324 | -3.5904
73 | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/10 | 32 | 4.3591 | 4.3511
74 | ПС 110 кВ НПС-4 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 80 | 15.4187 | 15.4187
75 | ПС 110 кВ НПС-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 80 | 22.635 | 22.635
76 | ПС 110 кВ Нефтекумск | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/10/6 | 50 | 15.399 | 9.706
77 | ПС 110 кВ Николина Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 12.6 | 2.5978 | 2.5658
78 | ПС 110 кВ Нины | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 12.6 | 4.1337 | 4.1187
79 | ПС 110 кВ Новоалександровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 32 | 1.512 | -1.5399
80 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 16.3 | 5.4053 | 1.2253
81 | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/10 | 26 | -0.052819 | -6.0138
82 | ПС 110 кВ Новоселицкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 32 | 9.5302 | 9.4532
83 | ПС 110 кВ Новоульяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 5.3438 | 5.1877
84 | ПС 110 кВ НС-1 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10/6 | 10 | 9.45 | 9.45
85 | ПС 110 кВ НС-14 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 10 | 8.883 | 8.883
86 | ПС 110 кВ Обильное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 2.0526 | 1.6436
87 | ПС 110 кВ Овощи | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 6.3 | 4.8628 | 4.8628
88 | ПС 110 кВ Отказное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 2.5 | 1.4534 | 1.3538
89 | ПС 110 кВ Парковая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 6.1483 | 5.1589
90 | ПС 110 кВ Петропавловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 12.6 | 4.7205 | 4.7205
91 | ПС 110 кВ Плаксейка | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 26 | 0.729 | 0.689
92 | ПС 110 кВ Подкумок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 20 | 3.9251 | 1.0851
93 | ПС 110 кВ Покойная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 26 | 3.249 | 2.9137
94 | ПС 110 кВ Полимер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 26 | 3.3887 | -6.1478
95 | ПС 110 кВ Преградная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 8.8 | 0.6795 | 0.6415
96 | ПС 110 кВ Прибрежная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 36 | 12.9293 | 12.9293
97 | ПС 110 кВ Пригородная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 16.3 | 2.8463 | 1.8353
98 | ПС 110 кВ Прикубанская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 50 | 8.3346 | 7.7146
99 | ПС 110 кВ Приозерная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 6.3 | 5.3415 | 5.3385
100 | ПС 110 кВ Провал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 5.8161 | 0.24309
101 | ПС 110 кВ Прогресс | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/6 | 12.6 | -0.57614 | -0.57614
102 | ПС 110 кВ Промкомплекс | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 92.5 | 7.498 | 0.619
103 | ПС 110 кВ Промышленная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 50 | 2.8252 | 2.8252
104 | ПС 110 кВ Птицепром | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 20 | 7.3457 | -0.88133
105 | ПС 110 кВ ПТФ | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 12.6 | 3.4673 | 2.2143
106 | ПС 110 кВ Рагули | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 26 | 6.2106 | 6.2106
107 | ПС 110 кВ Радиозавод | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 50 | 8.8078 | 1.8718
108 | ПС 110 кВ Раздольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 2.5 | 1.6965 | 1.6806
109 | ПС 110 кВ Ростовановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | -0.87654 | -0.89089
110 | ПС 110 кВ Рыздвяная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 6.3 | 1.9665 | 1.1425
111 | ПС 110 кВ Садовая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.2875 | 5.2875
112 | ПС 110 кВ Светлая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 16.3 | 2.0295 | 2.0268
113 | ПС 110 кВ Светлоград | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 50 | 5.0879 | 5.0879
114 | ПС 110 кВ Северная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 126 | 29.4202 | 8.2202
115 | ПС 110 кВ Семеновод | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/6 | 6.3 | 5.9445 | 5.9445
116 | ПС 110 кВ Скачки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/6 | 16 | 3.5717 | 3.5717
117 | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 26 | 7.0691 | 7.0351
118 | ПС 110 кВ Солнечная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 16.3 | 2.3535 | 0.3526
119 | ПС 110 кВ Соломенская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 26 | 6.6732 | 6.6502
120 | ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 12.6 | 4.3038 | 4.2878
121 | ПС 110 кВ Ставропольская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 4 | 3.2163 | 3.2163
122 | ПС 110 кВ Суворовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 24 | -0.99474 | -2.5207
123 | ПС 110 кВ Тахта | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 16.3 | 4.9923 | 4.9473
124 | ПС 110 кВ Темнолесская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 8.8 | 1.0481 | 0.94111
125 | ПС 110 кВ Терская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 35/10 | 20 | 13.968 | 13.968
126 | ПС 110 кВ Троицкая | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 0.58828 | 0.55528
127 | ПС 110 кВ Урожайная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 5 | 0.5715 | 0.52924
128 | ПС 110 кВ Усилие | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 6.3 | 5.6315 | 5.6035
129 | ПС 110 кВ Центральная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 80 | 15.763 | 7.933
130 | ПС 110 кВ Чограйская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.8545 | 5.8545
131 | ПС 110 кВ Штурм | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 20 | 6.066 | 6.066
132 | ПС 110 кВ Щебзавод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 20 | 4.6287 | 3.9587
133 | ПС 110 кВ Электропривод | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 12.6 | 1.9293 | 1.6535
134 | ПС 110 кВ Южная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 75 | 12.908 | 3.5785
135 | ПС 110 кВ ЯП-17/9 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 3.8385 | 3.8385
136 | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 6.7433 | 6.2133
137 | ПС 110 кВ III-й Подъем | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/6 | 32 | 10.2874 | 10.2874
138 | ПС 35 кВ Айгурская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 2.1827 | 2.1727
139 | ПС 35 кВ Андрей-Курган | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 2.5 | 2.0025 | 1.9975
140 | ПС 35 кВ Апанасенковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 1.9374 | 1.9374
141 | ПС 35 кВ Архангельская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.2115 | 0.1275
142 | ПС 35 кВ Аэропорт | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 12.6 | -2.5916 | -7.5806
143 | ПС 35 кВ Большая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4.1 | 0.49052 | 0.49052
144 | ПС 35 кВ Базовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 4 | 2.5969 | 2.5609
145 | ПС 35 кВ Балахоновская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.0033757 | -0.39838
146 | ПС 35 кВ Балковская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 5 | 2.2021 | 2.1721
147 | ПС 35 кВ Балтрабочий | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.946 | 1.882
148 | ПС 35 кВ Беломечетская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.4397 | 1.2817
149 | ПС 35 кВ Берёзкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.2126 | 2.2126
150 | ПС 35 кВ Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 8 | 1.5359 | -1.7221
151 | ПС 35 кВ Благодатное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.5299 | 1.5179
152 | ПС 35 кВ Богдановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8.8 | 2.071 | 2.001
153 | ПС 35 кВ Борец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 4 | 3.1588 | 3.1588
154 | ПС 35 кВ Бурлацкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 0.4077 | 0.3407
155 | ПС 35 кВ Бурукшун | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 1.9538 | 1.9538
156 | ПС 35 кВ Бурунная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5.6 | 5.0304 | 4.9774
157 | ПС 35 кВ Бутылочная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 10.7 | 0.69248 | -1.3125
158 | ПС 35 кВ БХЗ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/6 | 20 | 6.4155 | 6.4155
159 | ПС 35 кВ Варениковская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 6.5 | 1.978 | 1.952
160 | ПС 35 кВ Величаевская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.6065 | 1.5751
161 | ПС 35 кВ Владимировская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 2.862 | 2.859
162 | ПС 35 кВ Воздвиженская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 6.5 | 1.8057 | 1.7807
163 | ПС 35 кВ Вознесеновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.8802 | 1.8802
164 | ПС 35 кВ Войтика | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 1.1707 | 1.1657
165 | ПС 35 кВ Воровсколесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.4438 | 1.3308
166 | ПС 35 кВ Воронежская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.14693 | -0.48293
167 | ПС 35 кВ Вревская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.9307 | 1.9307
168 | ПС 35 кВ Высоцкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.3961 | 1.3811
169 | ПС 35 кВ Галюгаевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 4 | 3.2347 | 3.2297
170 | ПС 35 кВ Георгиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 2.2411 | 2.2411
171 | ПС 35 кВ Горькая Балка-I | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 8 | 2.8408 | 2.8156
172 | ПС 35 кВ Горькая Балка-II | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/0,4 | 1 | 0.945 | 0.945
173 | ПС 35 кВ Горьковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.8945 | 1.8186
174 | ПС 35 кВ Гражданская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 0.49541 | 0.085407
175 | ПС 35 кВ Графская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10/6 | 7.5 | 3.8912 | 3.8272
176 | ПС 35 кВ Грушевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 6.5 | 1.7078 | 1.7078
177 | ПС 35 кВ ДКС-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 12.6 | 5.7645 | 5.1645
178 | ПС 35 кВ Добровольная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.6393 | 2.6393
179 | ПС 35 кВ Донская Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4.1 | 1.0257 | 1.0257
180 | ПС 35 кВ Дыдымкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/6 | 2.5 | 1.9211 | 1.9211
181 | ПС 35 кВ Елизаветинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 1.3618 | 1.3618
182 | ПС 35 кВ ЖБИ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 6.3 | 4.9302 | 4.9112
183 | ПС 35 кВ Заводская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 1.485 | 1.485
184 | ПС 35 кВ Заря | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
185 | ПС 35 кВ Золотаревская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.5555 | 3.5555
186 | ПС 35 кВ Зональная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.6683 | 2.0223
187 | ПС 35 кВ Инициативная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
188 | ПС 35 кВ Иноземцево | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 20 | 3.3324 | 2.8174
189 | ПС 35 кВ ИПС | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.199 | 2.159
190 | ПС 35 кВ Иргаклы | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 5 | 1.5124 | 1.4914
191 | ПС 35 кВ Казгулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.9947 | 1.9877
192 | ПС 35 кВ Казинка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5.6 | 1.3105 | 1.2205
193 | ПС 35 кВ Казинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 5 | 0.69847 | 0.59147
194 | ПС 35 кВ Казьминская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.74199 | 0.60599
195 | ПС 35 кВ Калиновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 8.1 | 1.5535 | 1.4065
196 | ПС 35 кВ Каменная Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 2.5 | 1.9577 | 1.9562
197 | ПС 35 кВ Кановская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 2.0885 | 2.068
198 | ПС 35 кВ Кара-Мурза | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 1.8 | 1.5256 | 1.0756
199 | ПС 35 кВ Кара-Тюбе | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.9125 | 1.7605
200 | ПС 35 кВ Кендже Кулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 6.3 | 5.7083 | 5.6213
201 | ПС 35 кВ Киевская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.8611 | 1.8611
202 | ПС 35 кВ Кировская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 2.5 | 2.1555 | 1.5525
203 | ПС 35 кВ Ковгановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 5 | 2.2653 | 2.2653
204 | ПС 35 кВ Комбикормовый | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 2.2492 | 2.2372
205 | ПС 35 кВ Коммаяк | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 5 | 1.8543 | 1.8408
206 | ПС 35 кВ Коммунар | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.9215 | 1.9215
207 | ПС 35 кВ Комсомолец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 2.5539 | 2.5009
208 | ПС 35 кВ Кочубеевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 16.3 | 3.7531 | 3.7531
209 | ПС 35 кВ КПД | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 12.6 | 3.2272 | 3.2272
210 | ПС 35 кВ КПП | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 10.3 | 1.3318 | 1.3318
211 | ПС 35 кВ Красный Маныч | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 8.8 | 1.908 | 1.9075
212 | ПС 35 кВ Красочная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.3222 | 3.3222
213 | ПС 35 кВ Крутоярская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 2.5 | 2.3625 | 2.3595
214 | ПС 35 кВ Крым-Гиреевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.9322 | 1.8752
215 | ПС 35 кВ Кубань | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 0.33274 | -0.19426
216 | ПС 35 кВ Кугультинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 1.6467 | 1.4287
217 | ПС 35 кВ Кура | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 9.6 | 1.4547 | 1.3387
218 | ПС 35 кВ Курская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 6.3 | 3.6544 | 3.6544
219 | ПС 35 кВ Курская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 8.8 | 0.744 | 0.7295
220 | ПС 35 кВ Кучерла | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6 | 4 | 3.0527 | 3.0307
221 | ПС 35 кВ Ладбалковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.5525 | 1.5385
222 | ПС 35 кВ Левопадинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 2.2267 | 2.2217
223 | ПС 35 кВ Ленинская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 3.024 | 3.009
224 | ПС 35 кВ Лента | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 6.3 | 5.2425 | 5.2425
225 | ПС 35 кВ Лиман | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.8411 | 1.8111
226 | ПС 35 кВ Малая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 2.1009 | 2.1009
227 | ПС 35 кВ Маныческая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 8 | 3.2242 | 3.2192
228 | ПС 35 кВ Марьинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | -1.3011 | -1.4381
229 | ПС 35 кВ Марьины Колодцы | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8.8 | 0.96667 | 0.92367
230 | ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4.1 | 0.675 | 0.636
231 | ПС 35 кВ Медвеженская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 3.2 | 1.359 | 1.346
232 | ПС 35 кВ Мелиоратор | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 1.6 | 1.503 | 1.503
233 | ПС 35 кВ Нагутская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 2.4231 | 2.3691
234 | ПС 35 кВ Надзорная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.6629 | 1.6479
235 | ПС 35 кВ Николо-Александровская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 2.0925 | 2.0915
236 | ПС 35 кВ Новкус-Артезиан | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.8855 | 1.852
237 | ПС 35 кВ НС-1Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 16.3 | 5.9535 | 5.9535
238 | ПС 35 кВ Насосная-10 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 1.6 | 1.512 | 1.512
239 | ПС 35 кВ НС-10А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/0,4 | 2 | 0.945 | 0.945
240 | ПС 35 кВ Насосная-12 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
241 | ПС 35 кВ Насосная-13 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
242 | ПС 35 кВ Насосная-14 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/0,4 | 1.6 | 1.512 | 1.512
243 | ПС 35 кВ НС-15А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
244 | ПС 35 кВ Насосная-16 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
245 | ПС 35 кВ НС-17Т | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6/0,4 | 3.5 | 0.945 | 0.945
246 | ПС 35 кВ Насосная-18 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
247 | ПС 35 кВ Насосная-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
248 | ПС 35 кВ НС-22И | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/6 | 3.2 | 1.4863 | 1.4863
249 | ПС 35 кВ НС-2Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 1.6 | 1.512 | 1.512
250 | ПС 35 кВ НС-3А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
251 | ПС 35 кВ Насосная-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 6.5 | 2.3625 | 2.3625
252 | ПС 35 кВ Насосная-8 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
253 | ПС 35 кВ Насосная-9 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
254 | ПС 35 кВ Насосная-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6 | 6.5 | 3.501 | 2.961
255 | ПС 35 кВ НК Водовод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/6 | 1 | 0.8296 | 0.8296
256 | ПС 35 кВ Незлобная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 0.61011 | 0.22461
257 | ПС 35 кВ Нива | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 8 | 0.576 | 0.408
258 | ПС 35 кВ Новозаведенное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 4 | 2.5702 | 2.5331
259 | ПС 35 кВ Ново-Кавказская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 7.5 | 1.8263 | 4.0938
260 | ПС 35 кВ Новокрестьяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 1.6 | 1.0052 | 1.0052
261 | ПС 35 кВ Новомихайловская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 2.1195 | 2.0925
262 | ПС 35 кВ Новопавловская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 1.7304 | 1.7304
263 | ПС 35 кВ Новотроицкая ГЭС | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 4 | 2.961 | 2.927
264 | ПС 35 кВ Ново-Янкульская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 2.0081 | 1.9881
265 | ПС 35 кВ Ново Романовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 4 | 3.375 | 3.375
266 | ПС 35 кВ НС 50 лет Октября | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6 | 1 | 0.945 | 0.945
267 | ПС 35 кВ НС к-за Россия | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10/6 | 4.1 | 0.7147 | 0.6917
268 | ПС 35 кВ НС Конзавод-170 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
269 | ПС 35 кВ НС-23 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
270 | ПС 35 кВ НС-23а | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
271 | ПС 35 кВ НС-7 с-за Ленинский | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6/0,4 | 4.63 | 3.78 | 0.59535
272 | ПС 35 кВ Овощевод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 8 | 0.81343 | -1.8976
273 | ПС 35 кВ Ольгино | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 2.0028 | 1.9618
274 | ПС 35 кВ Орбельяновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 4 | 2.5675 | 2.2375
275 | ПС 35 кВ Орловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10/6 | 5 | 1.7843 | 1.5433
276 | ПС 35 кВ Орловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 8 | 0.882 | 0.878
277 | ПС 35 кВ Орошение | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
278 | ПС 35 кВ Откормочник | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 1.6 | 1.287 | 1.287
279 | ПС 35 кВ Очистные сооружения (ВЭС) | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.4208 | 2.1355
280 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/6 | 2 | 0.8484 | 0.8484
281 | ПС 35 кВ Парижская коммуна | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
282 | ПС 35 кВ Первомайская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 2.1222 | 2.1122
283 | ПС 35 кВ Передовая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 2.5 | 1.3725 | 0.1625
284 | ПС 35 кВ Плавни | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 1.6 | 1.413 | 1.413
285 | ПС 35 кВ Победа | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | -0.35789 | -0.35789
286 | ПС 35 кВ Подгорная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.1469 | 1.7219
287 | ПС 35 кВ Подкурок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/0,4 | 0.18 | 0.1701 | 0.02035
288 | ПС 35 кВ Подлесная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.9755 | 1.9505
289 | ПС 35 кВ Покровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 1.6 | 1.206 | 1.166
290 | ПС 35 кВ Почтовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 2.2832 | 2.2832
291 | ПС 35 кВ Правоегорлыкская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.6335 | 1.2235
292 | ПС 35 кВ Правокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.5795 | 1.5765
293 | ПС 35 кВ Привольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 8 | 2.88 | 2.836
294 | ПС 35 кВ Прикалаусская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.1056 | 2.0856
295 | ПС 35 кВ Приозерная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.318
296 | ПС 35 кВ Просянка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.9683 | 1.8483
297 | ПС 35 кВ Птичье | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6/0,4 | 15.9 | 8.9505 | 2.997
298 | ПС 35 кВ Путь Ленина | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 0.9405 | 0.7595
299 | ПС 35 кВ Радуга | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 1.7145 | 1.7045
300 | ПС 35 кВ Рассвет | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 1.5975 | 1.5675
301 | ПС 35 кВ Расшеватская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.1205 | 1.0105
302 | ПС 35 кВ Рогатая Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 2.574 | 2.385
303 | ПС 35 кВ Родники | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 2.5 | 1.8948 | 1.8798
304 | ПС 35 кВ Родниковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 5 | 2.0565 | 2.0335
305 | ПС 35 кВ Родыки | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 2.5 | 2.0565 | 2.0565
306 | ПС 35 кВ Россия | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 2 | 0.873 | 0.825
307 | ПС 35 кВ Русская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 0.88709 | 0.72909
308 | ПС 35 кВ Рыбхоз | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 2.5 | 1.6012 | 1.5062
309 | ПС 35 кВ Сабля | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 1 | 0.23657 | 0.23157
310 | ПС 35 кВ Сараево | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 3.78 | 3.78
311 | ПС 35 кВ Северная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 10.3 | 2.8694 | 2.8534
312 | ПС 35 кВ Серафимовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 6.5 | 1.9125 | 1.8975
313 | ПС 35 кВ Сергиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 2.974 | 2.96
314 | ПС 35 кВ Скачки-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/6 | 20 | 2.544 | 2.544
315 | ПС 35 кВ Совруно | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.8322 | 1.8322
316 | ПС 35 кВ Совхоз 8 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0935 | 2.0251
317 | ПС 35 кВ Сотниковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 8 | 2.5652 | 2.5652
318 | ПС 35 кВ Спицевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 7.2 | 1.4686 | 1.4096
319 | ПС 35 кВ Средняя | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 2.1033 | 2.0833
320 | ПС 35 кВ Стародворцовская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.919 | 1.912
321 | ПС 35 кВ Стародубская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 4 | 2.655 | 2.621
322 | ПС 35 кВ Старопавловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 12.6 | 3.992 | 3.7395
323 | ПС 35 кВ Степное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8 | 2.2584 | 1.9584
324 | ПС 35 кВ Степной Маяк | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 1.6 | 1.3296 | 1.3176
325 | ПС 35 кВ Стодеревская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0872 | 2.0822
326 | ПС 35 кВ Султан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 1 | 0.75479 | 0.75459
327 | ПС 35 кВ СХТ | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 0.31716 | -0.32284
328 | ПС 35 кВ Толстово-Васюковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 2.0835 | 2.0835
329 | ПС 35 кВ Темижбекская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.2105 | 0.1407
330 | ПС 35 кВ Терская НС | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
331 | ПС 35 кВ Тищенская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 3.114 | 3.114
332 | ПС 35 кВ Томузловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 6.5 | 1.8585 | 1.848
333 | ПС 35 кВ Труновская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 8 | 1.458 | 1.368
334 | ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4 | 3.294 | 3.238
335 | ПС 35 кВ УПТК | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 4.6456 | 4.6456
336 | ПС 35 кВ Урух | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.8365 | 2.7775
337 | ПС 35 кВ Фельдмаршальская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 2.0205 | 1.9795
338 | ПС 35 кВ Фильтровальная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 12.6 | 5.1885 | 5.1885
339 | ПС 35 кВ Фортштадская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 2.1465 | 2.1465
340 | ПС 35 кВ ХБК | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 3.2 | 1.44 | 1.44
341 | ПС 35 кВ Центральная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.8495 | 1.4565
342 | ПС 35 кВ Чернолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10 | 5 | 0.91353 | 0.85253
343 | ПС 35 кВ Чкаловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.5085 | -1.11
344 | ПС 35 кВ Шангала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 8 | 3.0925 | 3.0825
345 | ПС 35 кВ Шаумян | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 6.3 | 5.9535 | 5.835
346 | ПС 35 кВ Шахтёр | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 8 | 1.4637 | 0.99268
347 | ПС 35 кВ Эген | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.5539 | 2.5009
348 | ПС 35 кВ Эдиссия | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.3652 | 1.3132
349 | ПС 35 кВ Юцкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | 2.893 | 1.19
350 | ПС 35 кВ Янкуль | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.8608 | 1.8208
351 | ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | -1.4802 | -2.8162
352 | ПС 35 кВ Подкачечная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 1.6 | 1.512 | 1.512
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.