## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2 кв 2018___ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Алагир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 22 | 4.59 | 3.737
2 | Ардон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 26 | -0.918 | -1.6045
3 | АЗС | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 13.8 | 2.7328 | 1.5913
4 | Беслан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 8.908 | 6.408
5 | Беслан-Север. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 7.6925 | 2.8125
6 | В-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 23.0435 | 20.6595
7 | Верхний Згид | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.3083 | 5.3083
8 | Восточная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 5.219 | -5.132
9 | Городская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 10.353 | 4.118
10 | Дзуарикау | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12.6 | 4.5347 | 3.3018
11 | Дигора | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 4.369 | 3.978
12 | Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 30 | 5.3805 | 2.0114
13 | Заманкул | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 7.1315 | 7.0275
14 | Зарамаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 30 | 11.866 | 11.773
15 | Змейская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 17.5 | 4.8152 | 4.4073
16 | Кармадон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.4867 | 5.4017
17 | Карца | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 4.42 | 2.624
18 | Левобережная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 4.114 | -3.6408
19 | Мизур | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 12.2995 | 12.2995
20 | Моздок-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 5.8225 | 5.8225
21 | Ногир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 8.687 | -1.428
22 | Нузал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 22 | 6.7065 | 6.7065
23 | Ольгинская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 5.933 | 5.239
24 | Павлодольская-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 7.65 | 7.65
25 | Победит | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 80 | 35.7 | 35.7
26 | Предмостная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 2.55 | 2.498
27 | РП-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 72 | 24.684 | 24.592
28 | Северо-Запад. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 9.0355 | 6.454
29 | Северо-Восточ. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 40 | 13.804 | 11.6524
30 | Терек | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 7.5395 | 7.5395
31 | Терская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 12.6735 | 12.4775
32 | Унал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.2657 | 5.1238
33 | Фиагдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12.6 | 2.9028 | 1.5978
34 | ЦРП-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 2.193 | 0.692
35 | Чикола | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 5.95 | 4.962
36 | Электроцинк-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 18.3005 | 18.3005
37 | Эльхотово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 11.7385 | 11.0655
38 | Юго-Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 7.6755 | -3.4015
39 | Янтарь | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 16.524 | 3.644
40 | Ардон-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 1.513 | 1.176
41 | Архонская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 13.3 | 3.2513 | 1.9023
42 | Бекан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.3812 | 1.0487
43 | Бурон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.128 | 3.128
44 | Гизель | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.3 | 3.2258 | 1.5887
45 | Дарг-Кох | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.7893 | 1.7152
46 | Дигора-насосная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.3558 | 1.2897
47 | Дигора-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.6 | 0.8925 | 0.8925
48 | Кадгарон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.2792 | 1.0782
49 | Комарово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.366 | 3.336
50 | Кора-Урсдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.8573 | 1.7582
51 | Коста | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.5767 | 1.5307
52 | Михайловская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 1.6193 | 1.0932
53 | Мичурино | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 2.1675 | 1.8715
54 | Николаевская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.8827 | 1.8527
55 | Ново-Осетин. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.0528 | 2.0391
56 | НК-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.2312 | 2.2312
57 | Осетия | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | -0.068 | -0.753
58 | Павлодольская-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.9848 | 1.9547
59 | Павлодольская-2 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.7552 | 1.7312
60 | ПТФ | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12 | 6.001 | 5.015
61 | Редант | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 2.3078 | 2.3078
62 | Раздольная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.4067 | 1.3767
63 | Сунжа | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 1.343 | 0.778
64 | Тарская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.4152 | -0.21975
65 | Толдзгун | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.5938 | 1.4098
66 | Троицкая | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 2.0825 | 2.0535
67 | Хумалаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 0.05525 | -0.83175
68 | Черноярская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 2.0442 | 2.0442
69 | Цалык | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.7382 | 1.6883
70 | Фаснал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8.1 | 0.595 | 0.268
71 | Цей | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.0103 | 1.9532
72 | Электроконтактор | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 2.4693 | 2.2413
73 | Южная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 7.2 | 0.6715 | -0.1695
74 | 40 Лет Октября | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.485 | 3.481
75 | Терк-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/0,4 | 0.63 | 0.4777 | 0.4777
76 | Украина | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/0,4 | 0.63 | 0.5627 | 0.5627
77 | Иристон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/6 | 50 | 22.3125 | 20.3125
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## Лист1
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение