## Ардонские
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 01 января 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Уровень напряжения ТП(РП), кВ | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Ардонский район | г.Ардон | 10/0,4 | ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 5-5 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.101 | 0.071
РСО Алания, Ардонский район | г.Ардон | 10/0,4 | ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 5-13 10/0,4 кВ 1х250 | 225 | 0.12 | 0.12
РСО Алания, Ардонский район | г.Ардон | 10/0,4 | ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 5-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.084 | 0.052
РСО Алания, Ардонский район | г.Ардон | 10/0,4 | ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 5-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.025 | 0
РСО Алания, Ардонский район | г.Ардон | 10/0,4 | ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 7-16 10/0,4 кВ 1х20 кВА | 18 | 0.008 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 1-2 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 | 0.186 | 0.181
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 1-7 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 | 0.3 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 1-4 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.2 | 0.2
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 1-6 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.06 | 0.06
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.045 | 0.035
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 3-7 10-0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 0.02 | 0.01
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 3-6 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.05 | 0.04
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 3-5 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.068 | 0.068
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 3-21 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 0.03 | 0.03
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.054 | 0.002
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-2 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.123 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-9 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.101 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-3 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.216 | 0.172
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-4 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.145 | 0.135
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-10 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.11 | 0.09
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-5 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.08 | 0.05
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.129 | 0.112
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.069 | 0.069
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-7 10/0,4 кВ 100 кВА | 90 | 0.032 | 0.032
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-12 10/0,4 кВ 160 кВА | 144 | 0.13 | 0.13
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-16 10/0,4 кВ 400 кВА | 360 | 0.2 | 0.2
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-11 10/0,4 кВ 400 кВА | 360 | 0.24 | 0.24
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 5-8 10/0,4 кВ 160 кВА | 144 | 0.089 | 0.089
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 6-3 10/0,4 кВ 1х60 | 54 | 0.026 | 0.026
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 6-4 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.101 | 0.101
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 6-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.075 | 0.075
РСО Алания, Ардонский район | с.Кадгарон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кадгарон ТП 6-9 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 45 | 0.03 | 0.03
РСО Алания, Ардонский район | пос. Бекан | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 1-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.068 | 0.028
РСО Алания, Ардонский район | пос. Бекан | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 2-1 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.081 | 0
РСО Алания, Ардонский район | пос. Бекан | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 2-2 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.144 | 0.117
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-1 10/0,4 кВ 1х25 кВА | 22.5 | 0.005 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.054 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-5 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.14 | 0.125
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-6 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 | 0.015 | 0.015
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-13 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.022 | 0.022
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-7 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.03 | 0.03
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-8 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.068 | 0.068
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-12 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.09 | 0.09
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.025 | 0.013
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-10 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.1 | 0.1
РСО Алания, Ардонский район | с.Красногор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Бекан ТП 7-11 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.066 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 1-20 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.023 | 0.023
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 1-17 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 | 0.169 | 0.169
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 1-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 1-10 10/0,4 кВ 1х30 кВА | 27 | 0.007 | 0.007
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 1-11 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.04 | 0.04
РСО Алания, Ардонский район | с.Цмити | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 1-12 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.032 | 0.032
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 2-1 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.018 | 0.018
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 2-6 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.036 | 0.021
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 2-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.029 | 0.002
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 2-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.036 | 0.026
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 2-5 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.036 | 0.026
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 2-8 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 0.014175 | 0.004175
РСО Алания, Ардонский район | с.Коста | 10/0,4 | ПС 35 кВ Коста ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 | 0.0405 | 0.0305
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.056 | 0.046
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-2 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 | 0.05 | -9.95
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-3 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.04 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.135 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-5 10/0,4 кВ 1х40 кВА | 36 | 0.008 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-24 10/0,4 кВ 1х20 кВА | 18 | 0.006 | 0.006
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-23 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.024 | 0.024
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-8 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.13 | 0.115
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.075 | 0.075
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.06 | 0.046
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-19 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.068 | 68
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-11 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 | 0.055 | 0.045
РСО Алания, Ардонский район | с.Кирово | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 2-13 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.05 | 0.05
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 3-8 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.08 | 0.075
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 3-7 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.076 | 0.066
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 3-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.064 | 0.064
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 3-3 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.075 | 0.006
РСО Алания, Ардонский район | с.Мичурино | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 3-4 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 0.195 | 0.19
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-27 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 | 0.0405 | 0.0235
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-26 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 0.015 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-2 10/0,4 кВ 1х320 кВА | 288 | 0.072 | 0.042
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.066 | 0.036
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-4 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 0.018 | 0.018
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-1 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 | 0.01 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-21 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 27 | 0.008 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.078 | 0.078
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-7 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 | 0.289 | 0.257
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-28 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.034 | 0.034
РСО Алания, Ардонский район | с.Нарт | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-22 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 | 0.014 | 0.014
РСО Алания, Ардонский район | с.Фиагдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.022 | 0.022
РСО Алания, Ардонский район | с.Фиагдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.04 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Фиагдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-14 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 0.104 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Фиагдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-11 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.02 | 0
РСО Алания, Ардонский район | с.Фиагдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-12 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 0.045 | 0.04
РСО Алания, Ардонский район | с.Рассвет | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-16 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.06 | 0.06
РСО Алания, Ардонский район | с.Рассвет | 10/0,4 | ПС 35 кВ Мичурино ТП 4-15 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 0.11 | 0.1

## Дигорские
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 01 января 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Уровень напряжения ТП(РП), кВ | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110кВ Дигора-110 ТП 2-6 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.1 | 0.09
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-12 10/0,4 кВ 1х100 | 0.09 | 0.045 | 0.03
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-20 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 0.19 | 0.19
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-19 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.045 | 0.045
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-15 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 0.045 | 0.026 | 0.026
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-17 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 0.2 | 0.171
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-23 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.063 | 0.048
РСО Алания, Дигорский район | г.Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 2-27 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.1 | 0.1
РСО Алания, Дигорский район | с.К.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-27 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.086 | 0.086
РСО Алания, Дигорский район | с.К.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-22 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.14 | 0.13
РСО Алания, Дигорский район | с.К.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-28 10-0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 0.214 | 0.204
РСО Алания, Дигорский район | с.К.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-18 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.098 | 0.071
РСО Алания, Дигорский район | с.К.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-17 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.04 | 0.04
РСО Алания, Дигорский район | с.Мостиздах | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 11-3 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 0.03 | 0
РСО Алания, Дигорский район | с.Мостиздах | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 11-23 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.085 | 0.057
РСО Алания, Дигорский район | с.Мостиздах | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 11-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.1 | 0.09
РСО Алания, Дигорский район | с.Мостиздах | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 11-30 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.065 | 0.025
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-22 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.07 | 0.06
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.084 | 0.059
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-19 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.05 | 0.05
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.033 | 0.033
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-21 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 0.201 | 0.181
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-20 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.063 | 0.058
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-2 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.089 | 0.084
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-4 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 0.211 | 0.211
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-18 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.089 | 0.067
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 3-24 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.05 | 0.05
РСО Алания, Дигорский район | ст. Николаевская | 10/0,4 | ПС 110 кВ Дигора-110 ТП 5-12 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.039 | 0.025
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 2-4 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.044 | 0.044
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 2-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.033 | 0.023
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.088 | 0.068
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.029 | 0.019
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-25 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 0.045 | 0.015 | 0.015
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-28 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.06 | 0.05
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-8 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.12 | 0.12
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-10 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.07 | 0.066
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-11 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.12 | 0.11
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-12 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.08 | 0.06
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-19 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.136 | 0.136
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-20 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.099 | 0.094
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-21 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.143 | 0.123
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-14 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.056 | 0.056
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-22 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.126 | 0.116
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-29 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.049 | 0.049
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-15 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.143 | 0.143
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-16 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.046 | 0.046
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-17 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.137 | 0.137
РСО Алания, Дигорский район | с.Дур-Дур | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 3-18 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.073 | 0.051
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-32 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 0.218 | 0.218
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-21-0 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.14 | 0.14
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.093 | 0.073
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-41 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.045 | 0.04
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.05 | 0.03
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-37 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.042 | 0.037
РСО Алания, Дигорский район | с.Синдзикау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Дигора-насосная ТП 4-4-0 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.092 | 0.072
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 21-11 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.086 | 0.086
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 21-22 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.101 | 0.101
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 24-17 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 0.162 | 0.113 | 0.103
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 24-35 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.15 | 0.135
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 24-34 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.1 | 0.1
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 24-12 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.066 | 0.046
РСО Алания, Дигорский район | с.Урсдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 24-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.059 | 0.059
РСО Алания, Дигорский район | с.Кора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 22-23 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 0.012 | 0
РСО Алания, Дигорский район | с.Кора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 22-35 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.069 | 0.054
РСО Алания, Дигорский район | с.Кора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 22-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.078 | 0.078
РСО Алания, Дигорский район | с.Кора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 22-20 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.05 | 0.045 | 0
РСО Алания, Дигорский район | с.Кора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 22-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.06 | 0.06
РСО Алания, Дигорский район | с.Кора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 22-35 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 0.039 | 0.024
РСО Алания, Дигорский район | с.Карман | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 23-8 10/0,4 кВ 1х200 кВА | 0.18 | 0.126 | 0.126
РСО Алания, Дигорский район | с.Карман | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 23-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.077 | 0.077
РСО Алания, Дигорский район | с.Карман | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 23-29 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.083 | 0.083
РСО Алания, Дигорский район | с.Карман | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 24-27 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 0.061 | 0.049
РСО Алания, Дигорский район | с.Фалдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 23-7 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 0.162 | 0.113 | 0.103
РСО Алания, Дигорский район | с.Фалдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 23-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 0.1 | 0.09
РСО Алания, Дигорский район | с.Фалдон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Кора-Урсдон ТП 23-8 10/0,4 кВ 1х200 кВА | 0.18 | 0.134 | 0.134

## Ирафский
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 01 января 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Уровень напряжения ТП(РП), кВ | Наименование ПС, ПС 35 кВ Толдзгун ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ПС 35 кВ Толдзгун ТП и поданных заявок на ПС 35 кВ Толдзгун ТП, МВт
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-1 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 0.135 | 0.135
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-24 10/0,4 кВ 1х30 кВА | 0.27 | 15 | 0.015
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-8 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.225 | 119 | 0.095
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-9 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.144 | 80 | 0.055
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-10 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.225 | 131 | 0.094
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-4 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.09 | 35 | 0.014
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.144 | 54 | 0.049
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-23 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.36 | 135 | 0.135
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-7 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 129 | 0.092
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 89 | 0.084
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-8 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 140 | 0.037
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-22 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 131 | 0.131
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-9 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 42 | 0.042
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-17 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 56 | 0.034
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 31 | 0.031
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-13 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 75 | 0.03
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 62 | 0.062
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 10-21 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 115 | 0.112
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 11-34 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 126 | 0.106
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 11-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 42 | 0
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 11-6 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 33 | 0
РСО Алания, Ирафский район | с.Ахсарисар | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-16 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 73 | 0.073
РСО Алания, Ирафский район | с.Ахсарисар | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-17 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 40 | 0.04
РСО Алания, Ирафский район | с.Ахсарисар | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-25 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 36 | 0.036
РСО Алания, Ирафский район | с.Калух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 1-21 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 0.054 | 20 | 0.02
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-38 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 0.054 | 35 | 0.035
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-39 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 73 | 0.068
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-33 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 120 | 0.105
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-34 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 118 | 0.118
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-35 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 54 | 0.054
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-37 10/0,4 кВ 1х320 кВА | 0.288 | 153 | 0.153
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-36 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 41 | 0.041
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-46 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 102 | 0.102
РСО Алания, Ирафский район | с.Сурх - Дигора | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 3-43 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 19 | 0.019
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-45 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 54 | 0
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-22 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 28 | 0.028
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-23 10/0,4 кВ 1х30 кВА | 0.027 | 12 | 0
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-24 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 124 | 0.124
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-26 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 180 | 0.18
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-27 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 0.045 | 22 | 0
РСО Алания, Ирафский район | с.Н.Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-28 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 74 | 0.074
РСО Алания, Ирафский район | с.Ср. Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-44 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 43 | 0.043
РСО Алания, Ирафский район | с.Ср. Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 79 | 0.044
РСО Алания, Ирафский район | с.Ср. Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-38 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 60 | 0.018
РСО Алания, Ирафский район | с.Ср. Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-34 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 77 | 0.077
РСО Алания, Ирафский район | с.Ср. Урух | 10/0,4 | ПС 110 кВ Чикола-110 ТП 9-33 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 80 | 0.03
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-29 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 86 | 0.062
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-28 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 70 | 0.07
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-39 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 44 | 0.044
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-46 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 36 | 0.036
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-30 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 112 | 0.097
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-40 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 31 | 0.031
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-37 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 100 | 0.1
РСО Алания, Ирафский район | с.Лескен | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 1-33 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 64 | 0.042
РСО Алания, Ирафский район | с.Толдзгун | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-20 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 30 | 0.03
РСО Алания, Ирафский район | с.Толдзгун | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-35 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 0.36 | 142 | 0.137
РСО Алания, Ирафский район | с.Толдзгун | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-23 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 20 | 0.02
РСО Алания, Ирафский район | с.Хазнидон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-17 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 29 | 0.014
РСО Алания, Ирафский район | с.Хазнидон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 119 | 0.104
РСО Алания, Ирафский район | с.Хазнидон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-16 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 136 | 0.102
РСО Алания, Ирафский район | с.Хазнидон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-15 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 112 | 0.112
РСО Алания, Ирафский район | с.Хазнидон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-37 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 40 | 0.013
РСО Алания, Ирафский район | с.Хазнидон | 10/0,4 | ПС 35 кВ Толдзгун ТП 2-14 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 45 | 0.045
РСО Алания, Ирафский район | с.Фаснал | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-1 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 28 | 0.003
РСО Алания, Ирафский район | с.Вакац | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-3 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 42 | 0.042
РСО Алания, Ирафский район | с.Комата | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-4 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 36 | 0.036
РСО Алания, Ирафский район | с.Махческ | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-5 6/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 102 | 0.096
РСО Алания, Ирафский район | с.Кельди | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-6 6/0,4 кВ 1х40 кВА | 0.036 | 18 | 0.018
РСО Алания, Ирафский район | с.Фараската | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-7 6/0,4 кВ 1х60 кВА | 0.054 | 22 | 0.022
РСО Алания, Ирафский район | с.Ахсау | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-11 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 19 | 0.019
РСО Алания, Ирафский район | с.Мацута | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-8 6/0,4 кВ 1х160 кВА | 0.144 | 44 | 0.044
РСО Алания, Ирафский район | с.Нар | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-9 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 29 | 0.029
РСО Алания, Ирафский район | с.Задалеск | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-10 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 21 | 0.015
РСО Алания, Ирафский район | с.Лесгор | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-21 6/0,4 кВ 1х40 кВА | 0.036 | 13 | 0.013
РСО Алания, Ирафский район | с.Донифарс | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-22 6/0,4 кВ 1х40 кВА | 0.036 | 11 | 0.011
РСО Алания, Ирафский район | с.Дзинага | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | 0.225 | 98 | 0.098
РСО Алания, Ирафский район | с.Одола | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 19 | 0.014
РСО Алания, Ирафский район | с.Стур-Дигора | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 0.09 | 16 | 0.008
РСО Алания, Ирафский район | с.Куссу | 10/0,4 | ПС 35 кВ Фаснал ТП 26-17 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 0.057 | 21 | 0.021

## Правобережный
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряженияна 01 января 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Уровень напряжения ТП(РП), кВ | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-1 ПС"Хумалаг" | 0.4 | 0.215 | 0.215
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-2 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.08 | -0.02592
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-3 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.06 | 0.06
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-4 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.065 | 0.065
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-7 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.07 | 0.04
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -3-28 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.04 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -5-2 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.03 | 0.025
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-8 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.04 | 0.04
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-9 ПС"Хумалаг" | 0.127 | 0.127 | 0.122
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-10 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.143 | 0.138
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-11 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.1 | 0.07
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-12 ПС"Хумалаг" | 0.4 | 0.06 | 0.055
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-13 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.082 | 0.0745
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП -2-4 ПС"Заманкул" | 0.1 | 0.055 | 0.04
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако | 10/0,4 | ТП -1-14 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.132 | 0.122
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 2-8 ПС "Заманкул" | 0.16 | 0.12 | 0.12
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -1-17 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.045 | 0.045
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 2-9 ПС "Заманкул" | 0.1 | 0.06 | 0.049
РСО Алания | г.Беслан | 10/0,4 | ТП -3-8 ПС"Беслан" | 0.4 | 0.046 | 0
РСО Алания | г.Беслан | 10/0,4 | ТП -6-4 ПС"Беслан" | 0.25 | 0.032 | 0
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -1-18 ПС"Хумалаг" | 0.63 | 0.13 | 0
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -1-1 ПС"Цалык" | 0.063 | 0.075 | 0.052
РСО Алания, Правобережный район | с.Даргкох | 10/0,4 | ТП 4-62 ПС Даргкох | 0.16 | 0.068 | 0.023
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -4-48 ПС"Хумалаг" | 0.63 | 0.05 | 0.04
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -4-52 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.129 | 0.124
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-1 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.064 | 0.059
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -1-2 ПС"Цалык" | 0.25 | 0.14 | 0.14
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -5-21 ПС"Ольгинская" | 0.063 | 0.03 | 0.03
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-2 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.24 | 0.235
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -5-25 ПС"Ольгинская" | 0.4 | 0.3 | 0.3
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -5-26 ПС"Ольгинская" | 0.4 | 0.11 | 0.11
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -1-3 ПС"Цалык" | 0.16 | 0.05 | 0.043
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-4 ПС"Хумалаг" | 0.4 | 0.048 | 0.018
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-5 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-7 ПС"Ольгинская" | 0.16 | 0.01 | 0.01
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-10 ПС"Ольгинская" | 0.16 | 0.01 | 0.01
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-6 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.045 | 0.045
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-11 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.005 | 0.005
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-1 ПС"Цалык" | 0.16 | 0.042 | 0.042
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-2 ПС"Цалык" | 0.18 | 0.035 | 0.035
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП-2-6 ПС "Заманкул" | 0.16 | 0.02 | 0.015
РСО Алания | г.Беслан | 10/0,4 | ТП-3-6 ПС "Беслан" | 0.1 | 0.09 | 0.09
РСО Алания | г.Беслан | 10/0,4 | ТП -3-10 ПС"Беслан" | 0.25 | 0.031 | 0.031
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-3 ПС"Цалык" | 0.63 | 0.084 | 0.079
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-4 ПС"Цалык" | 0.25 | 0.115 | 0.115
РСО Алания | г.Беслан | 10/0,4 | ТП 5-3 ПС "Беслан" | 0.4 | 0.36 | 0.36
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-14 ПС"Ольгинская" | 0.16 | 0.01 | 0.01
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-15 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-7 ПС"Хумалаг" | 0.4 | 0.12 | 0.12
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг | 10/0,4 | ТП -6-8 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.056 | 0.012
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | КТПН 4-3 ПС"Коста" | 0.16 | 0.075 | 0.03
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | КТП 4-4 ПС"Коста" | 0.16 | 0.124 | 0.124
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-2 ПС"Хумалаг" | 0.4 | 0.06 | 0.05
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-5 ПС"Цалык" | 0.25 | 0.215 | 0.215
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-6 ПС"Цалык" | 0.25 | 0.06 | 0.06
РСО Алания, Правобережный район | с.Раздзог | 10/0,4 | КТПН-5-4 ПС "Заманкул" | 0.16 | 0.038 | 0.03
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | КТП 2-7 ПС "Заманкул" | 0.1 | 0.021 | 0.016
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-8 ПС"Цалык" | 0.4 | 0.14 | 0.14
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-4 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.02 | 0.005
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-5 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.08 | 0.038
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-6 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.02 | 0.003
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-7 ПС"Хумалаг" | 0.4 | 0.052 | 0.052
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-16 ПС"Ольгинская" | 0.25 | 0.025 | 0.025
РСО Алания, Правобережный район | с.Раздзог | 10/0,4 | ТП -5-2 ПС"Заманкул" | 0.1 | 0.06 | 0.026
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП -2-11 ПС"Заманкул" | 0.1 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -5-9 ПС"Цалык" | 0.063 | 0.225 | 0.225
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-8 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.045 | 0.03
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-9 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.014 | 0.014
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-11 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.082 | 0.082
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -2-16 ПС"Хумалаг" | 0.063 | 0.034 | 0.031
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | КТПП 4-1 ПС "Коста" | 0.16 | 0.114 | 0.1
РСО Алания, Правобережный район | с.Раздзог | 10/0,4 | ТП 5-3 ПС "Заманкул" | 0.1 | 0.062 | 0.062
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 3-10 ПС "Заманкул" | 0.16 | 0.025 | 0.019
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-17 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.005 | 0.005
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-18 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.015 | 0.015
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-19 ПС"Ольгинская" | 0.063 | 0.012 | 0.012
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | ТП-4-10 ПС"Коста" | 0.1 | 0.072 | 0.052
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | ТП-4-13 ПС"Коста" | 0.4 | 0.321 | 0.281
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | ТП-4-8 ПС"Коста" | 0.16 | 0.025 | 0.01
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн | 10/0,4 | ТП-4-10 ПС"Коста" | 0.1 | 0.025 | 0.002
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -7-8 ПС"Цалык" | 0.063 | 0.065 | 0.065
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык | 10/0,4 | ТП -7-8 ПС"Цалык" | 0.25 | 0.145 | 0.145
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 2-2 ПС "Заманкул" | 0.16 | 0.03 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 2-13 ПС "Заманкул" | 0.1 | 0.02 | 0.013
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -5-2-0 ПС"Хумалаг" | 0.63 | 0.145 | 0.13
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | МТП 2-5 ПС "Заманкул" | 0.1 | 0.025 | 0.007
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 2-12 ПС "Заманкул" | 0.16 | 0.015 | 0.015
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -5-3, ПС"Хумалаг" | 0.063 | 0.052 | 0.052
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги | 10/0,4 | ТП -8-13 ПС"Хумалаг" | 0.063 | 0.025 | 0.014
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул | 10/0,4 | ТП 3-12 ПС "Заманкул" | 0.4 | 0.024 | 0.024
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-13 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.061 | 0.038
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-14 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.02 | 0.015
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-34 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.085 | 0.025
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-35 ПС"Хумалаг" | 0.063 | 0.015 | 0.015
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-36 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-38 ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.051 | 0.051
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-39 ПС"Хумалаг" | 0.25 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-42 ПС"Хумалаг" | 0.1 | 0.035 | 0.035
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут | 10/0,4 | ТП -4-43ПС"Хумалаг" | 0.16 | 0.062 | 0.052
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-6 ПС"Цалык" | 0.16 | 0.12 | 0.12
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-8 ПС"Цалык" | 0.1 | 0.063 | 0.063
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-9 ПС"Цалык" | 0.16 | 0.04 | 0.04
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-10 ПС"Цалык" | 0.1 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-11 ПС"Цалык" | 0.16 | 0.023 | 0
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-12 ПС"Цалык" | 0.1 | 0.04 | 0.04
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако | 10/0,4 | ТП -4-13 ПС"Цалык" | 0.16 | 0.02 | 0.02
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское | 10/0,4 | ТП -6-20 ПС"Ольгинская" | 0.1 | 0.03 | 0.03