## Дигорские
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Дигорские район | г.Дигора |  | ТП 2-6 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 100 |  | 90
|  |  | ТП 2-12 10/0,4 кВ 1х100 | 90 | 45 |  | 30
|  |  | ТП 2-20 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 190 |  | 190
|  |  | ТП 2-19 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 45 |  | 45
|  |  | ТП 2-15 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 45 | 26 |  | 26
|  |  | ТП 2-17 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 200 |  | 171
|  |  | ТП 2-23 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 63 |  | 48
|  |  | ТП 2-27 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 100 |  | 100
| с.К.Синдзикау |  | ТП 3-27 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 86 |  | 86
|  |  | ТП 3-22 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 140 |  | 130
|  |  | ТП 3-28 10-0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 214 |  | 204
|  |  | ТП 3-18 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 98 |  | 71
|  |  | ТП 3-17 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 40 |  | 25
| с.Мостиздах |  | ТП 11-3 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 30 |  | 0
|  |  | ТП 11-23 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 85 |  | 57
|  |  | ТП 11-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 100 |  | 90
|  |  | ТП 11-30 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 65 |  | 10
| ст. Николаевская |  | ТП 3-22 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 70 |  | 60
|  |  | ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 84 |  | 59
|  |  | ТП 3-19 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 50 |  | 50
|  |  | ТП 3-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 33 |  | 33
|  |  | ТП 3-21 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 201 |  | 181
|  |  | ТП 3-20 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 63 |  | 58
|  |  | ТП 3-2 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 89 |  | 84
|  |  | ТП 3-4 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 211 |  | 211
|  |  | ТП 3-18 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 89 |  | 67
|  |  | ТП 3-24 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 50 |  | 50
|  |  | ТП 5-12 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 39 |  | 25
| с.Дур-Дур |  | ТП 2-4 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 44 |  | 44
|  |  | ТП 2-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 33 |  | 23
|  |  | ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 88 |  | 68
|  |  | ТП 3-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 29 |  | 19
|  |  | ТП 3-25 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 45 |  | 15 |  | 15
|  |  | ТП 3-28 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 60 |  | 50
|  |  | ТП 3-8 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 120 |  | 120
|  |  | ТП 3-10 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 70 |  | 51
|  |  | ТП 3-11 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 120 |  | 110
|  |  | ТП 3-12 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 80 |  | 60
|  |  | ТП 3-19 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 136 |  | 136
|  |  | ТП 3-20 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 99 |  | 94
|  |  | ТП 3-21 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 143 |  | 123
|  |  | ТП 3-14 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 56 |  | 56
|  |  | ТП 3-22 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 126 |  | 116
|  |  | ТП 3-29 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 49 |  | 49
|  |  | ТП 3-15 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 143 |  | 143
|  |  | ТП 3-16 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 46 |  | 46
|  |  | ТП 3-17 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 137 |  | 112
|  |  | ТП 3-18 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 73 |  | 51
| с.Синдзикау |  | ТП 4-32 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 218 |  | 218
|  |  | ТП 4-21-0 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 140 |  | 140
|  |  | ТП 4-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 93 |  | 73
|  |  | ТП 4-41 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 45 |  | 40
|  |  | ТП 4-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 50 |  | 30
|  |  | ТП 4-37 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 42 |  | 37
|  |  | ТП 4-4-0 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 92 |  | 72
| с.Урсдон |  | ТП 21-11 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 86 |  | 86
|  |  | ТП 21-22 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 101 |  | 101
|  |  | ТП 24-17 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 |  | 113 |  | 103
|  |  | ТП 24-35 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 150 |  | 135
|  |  | ТП 24-34 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 100 |  | 100
|  |  | ТП 24-12 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 66 |  | 31
|  |  | ТП 24-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 59 |  | 59
| с.Кора |  | ТП 22-23 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 12 |  | 0
|  |  | ТП 22-35 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 69 |  | 54
|  |  | ТП 22-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 78 |  | 78
|  |  | ТП 22-20 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 45 |  | 0
|  |  | ТП 22-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 60 |  | 60
|  |  | ТП 22-35 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 39 |  | 24
| с.Карман |  | ТП 23-8 10/0,4 кВ 1х200 кВА | 180 |  | 126 |  | 126
|  |  | ТП 23-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 77 |  | 77
|  |  | ТП 23-29 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 83 |  | 68
|  |  | ТП 24-27 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 61 |  | 49
| с.Фалдон |  | ТП 23-7 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 |  | 113 |  | 103
|  |  | ТП 23-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 100 |  | 90
|  |  | ТП 23-8 10/0,4 кВ 1х200 кВА | 180 |  | 134 |  | 134

## Ардонские
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Ардонский район | г.Ардон |  | ТП 5-5 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 101 |  | 71
|  |  | ТП 5-13 10/0,4 кВ 1х250 | 225 | 120 |  | 120
|  |  | ТП 5-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 84 |  | 52
|  |  | ТП 5-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 25 |  | 0
|  |  | ТП 7-16 10/0,4 кВ 1х20 кВА | 18 | 8 |  | 8
| с.Кадгарон |  | ТП 1-2 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 | 186 |  | 181
|  |  | ТП 1-7 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 | 300 |  | 0
|  |  | ТП 1-4 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 200 |  | 200
|  |  | ТП 1-6 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 60 |  | 60
|  |  | ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 45 | 35
|  |  | ТП 3-7 10-0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 20 | 10
|  |  | ТП 3-6 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 50 | 40
|  |  | ТП 3-5 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 68 | 68
|  |  | ТП 3-21 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 30 | 30
|  |  | ТП 5-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 54 | 2
|  |  | ТП 5-2 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 123 | 123
|  |  | ТП 5-9 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 101 | 101
|  |  | ТП 5-3 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 216 | 172
|  |  | ТП 5-4 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 145 | 135
|  |  | ТП 5-10 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 110 | 90
|  |  | ТП 5-5 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 80 | 50
|  |  | ТП 5-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 129 | 112
|  |  | ТП 5-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 69 | 64
|  |  | ТП 5-7 10/0,4 кВ 100 кВА | 90 |  | 32 | 32
|  |  | ТП 5-12 10/0,4 кВ 160 кВА | 144 |  | 130 | 130
|  |  | ТП 5-16 10/0,4 кВ 400 кВА | 360 |  | 200 | 200
|  |  | ТП 5-11 10/0,4 кВ 400 кВА | 360 |  | 240 | 240
|  |  | ТП 5-8 10/0,4 кВ 160 кВА | 144 |  | 89 | 89
|  |  | ТП 6-3 10/0,4 кВ 1х60 | 54 |  | 26 | 26
|  |  | ТП 6-4 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 101 | 101
|  |  | ТП 6-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 75 | 75
|  |  | ТП 6-9 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 45 |  | 30 | 30
| пос. Бекан |  | ТП 1-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 68 | 28
|  |  | ТП 2-1 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 81 | 0
|  |  | ТП 2-2 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 144 | 117
| с.Красногор |  | ТП 7-1 10/0,4 кВ 1х25 кВА | 22.5 |  | 5 | 0
|  |  | ТП 7-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 54 | 54
|  |  | ТП 7-5 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 140 | 125
|  |  | ТП 7-6 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 |  | 15 | 15
|  |  | ТП 7-13 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 22 | 22
|  |  | ТП 7-7 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 30 | 20
|  |  | ТП 7-8 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 68 | 68
|  |  | ТП 7-12 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 90 | 90
|  |  | ТП 7-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 25 | 13
|  |  | ТП 7-10 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 100 | 90
|  |  | ТП 7-11 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 66 | 66
| с.Коста |  | ТП 1-20 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 23 | 23
|  |  | ТП 1-17 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 |  | 169 | 169
|  |  | ТП 1-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 20 | 20
|  |  | ТП 1-10 10/0,4 кВ 1х30 кВА | 27 |  | 7 | 7
|  |  | ТП 1-11 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 40 | 40
| с.Цмити |  | ТП 1-12 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 32 | 32
| с.Коста |  | ТП 2-1 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 18 | 0
|  |  | ТП 2-6 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 36 | 21
|  |  | ТП 2-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 29 | 2
|  |  | ТП 2-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 36 | 11
|  |  | ТП 2-5 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 36 | 26
|  |  | ТП 2-8 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 14 | 4
|  |  | ТП 3-1 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 |  | 40.5 | 30.5
| с.Мичурино |  | ТП 2-1 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 56 | 46
|  |  | ТП 2-2 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 |  | 50 | 40
|  |  | ТП 2-3 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 40 | 0
|  |  | ТП 2-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 135 | 105
|  |  | ТП 2-5 10/0,4 кВ 1х40 кВА | 36 |  | 8 | 0
|  |  | ТП 2-24 10/0,4 кВ 1х20 кВА | 18 |  | 6 | 6
| с.Кирово |  | ТП 2-23 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 24 | 19
|  |  | ТП 2-8 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 130 | 115
|  |  | ТП 2-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 75 | 75
|  |  | ТП 2-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 60 | 46
|  |  | ТП 2-19 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 68 | 68
|  |  | ТП 2-11 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 |  | 55 | 45
|  |  | ТП 2-13 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 50 | 50
| с.Мичурино |  | ТП 3-8 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 80 | 75
|  |  | ТП 3-7 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 76 | 66
|  |  | ТП 3-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 64 | 64
|  |  | ТП 3-3 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 75 | 1
|  |  | ТП 3-4 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 |  | 195 | 190
| с.Нарт |  | ТП 4-27 10/0,4 кВ 1х180 кВА | 162 |  | 40.5 | 23.5
|  |  | ТП 4-26 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 15 | 0
|  |  | ТП 4-2 10/0,4 кВ 1х320 кВА | 288 |  | 72 | 42
|  |  | ТП 4-3 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 66 | 2
|  |  | ТП 4-4 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 |  | 18 | 18
|  |  | ТП 4-1 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 |  | 10 | 0
|  |  | ТП 4-21 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 27 |  | 8 | 0
|  |  | ТП 4-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 78 | 78
|  |  | ТП 4-7 10/0,4 кВ 1х630 кВА | 567 |  | 289 | 257
|  |  | ТП 4-28 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 34 | 34
|  |  | ТП 4-22 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 |  | 14 | 0
| с.Фиагдон |  | ТП 4-9 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 22 | 22
|  |  | ТП 4-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 40 | 0
|  |  | ТП 4-14 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 |  | 104 | 0
|  |  | ТП 4-11 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 20 | 0
|  |  | ТП 4-12 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 |  | 45 | 40
| с.Рассвет |  | ТП 4-16 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 |  | 60 | 45
|  |  | ТП 4-15 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 110 |  | 100

## Ирафский
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 01 апреля 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Ирафский район | с.Чикола |  | ТП 1-1 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 135 | 135
|  |  | ТП 1-24 10/0,4 кВ 1х30 кВА | 27 | 15 | 15
|  |  | ТП 1-8 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 225 | 119 | 95
|  |  | ТП 1-9 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 144 | 80 | 40
|  |  | ТП 1-10 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 225 | 131 | 94
|  |  | ТП 10-4 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 90 | 35 |  | 0
|  |  | ТП 10-5 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 144 | 54 |  | 49
|  |  | ТП 10-23 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 360 | 135 |  | 135
|  |  | ТП 10-7 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 129 |  | 92
|  |  | ТП 10-6 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 89 |  | 84
|  |  | ТП 10-8 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 140 |  | 32
|  |  | ТП 10-22 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 131 |  | 131
|  |  | ТП 10-9 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 42 |  | 42
|  |  | ТП 10-17 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 56 |  | 34
|  |  | ТП 10-10 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 31 |  | 31
|  |  | ТП 10-13 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 75 |  | 30
|  |  | ТП 10-14 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 62 |  | 62
|  |  | ТП 10-21 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 115 |  | 112
|  |  | ТП 11-34 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 126 |  | 91
|  |  | ТП 11-2 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 42 |  | 0
|  |  | ТП 11-6 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 33 |  | 0
| с.Ахсарисар |  | ТП 1-16 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 73 | 73
|  |  | ТП 1-17 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 40 | 40
|  |  | ТП 1-25 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 36 | 36
| с.Калух |  | ТП 1-21 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 | 20 | 20
| с.Сурх - Дигора |  | ТП 3-38 10/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 | 35 |  | 35
|  |  | ТП 3-39 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 73 |  | 68
|  |  | ТП 3-33 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 120 |  | 105
|  |  | ТП 3-34 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 118 |  | 118
|  |  | ТП 3-35 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 54 |  | 54
|  |  | ТП 3-37 10/0,4 кВ 1х320 кВА | 288 | 153 |  | 153
|  |  | ТП 3-36 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 41 |  | 34
|  |  | ТП 3-46 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 102 |  | 102
|  |  | ТП 3-43 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 19 |  | 19
| с.Н.Урух |  | ТП 9-45 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 54 |  | 0
|  |  | ТП 9-22 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 28 |  | 28
|  |  | ТП 9-23 10/0,4 кВ 1х30 кВА | 27 | 12 |  | 0
|  |  | ТП 9-24 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 124 |  | 124
|  |  | ТП 9-26 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 180 |  | 180
|  |  | ТП 9-27 10/0,4 кВ 1х50 кВА | 45 | 22 |  | 0
|  |  | ТП 9-28 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 74 |  | 74
| с.Ср. Урух |  | ТП 9-44 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 43 |  | 43
|  |  | ТП 9-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 79 |  | 44
|  |  | ТП 9-38 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 60 |  | 18
|  |  | ТП 9-34 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 77 |  | 77
|  |  | ТП 9-33 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 80 |  | 30
| с.Лескен |  | ТП 1-29 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 86 |  | 62
|  |  | ТП 1-28 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 70 |  | 70
|  |  | ТП 1-39 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 44 |  | 44
|  |  | ТП 1-46 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 36 |  | 36
|  |  | ТП 1-30 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 112 |  | 97
|  |  | ТП 1-40 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 31 |  | 31
|  |  | ТП 1-37 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 100 |  | 100
|  |  | ТП 1-33 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 64 |  | 42
| с.Толдзгун |  | ТП 2-20 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 30 |  | 30
|  |  | ТП 2-35 10/0,4 кВ 1х400 кВА | 360 | 142 |  | 137
|  |  | ТП 2-23 10/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 20 |  | 20
| с.Хазнидон |  | ТП 2-17 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 29 |  | 14
|  |  | ТП 2-36 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 119 |  | 104
|  |  | ТП 2-16 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 136 |  | 102
|  |  | ТП 2-15 10/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 112 |  | 112
|  |  | ТП 2-37 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 40 |  | 13
|  |  | ТП 2-14 10/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 45 |  | 45
| с.Фаснал |  | ТП 26-1 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 28 |  | 3
| с.Вакац |  | ТП 26-3 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 42 |  | 42
| с.Комата |  | ТП 26-4 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 36 |  | 36
| с.Махческ |  | ТП 26-5 6/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 102 |  | 96
| с.Кельди |  | ТП 26-6 6/0,4 кВ 1х40 кВА | 36 | 18 |  | 18
| с.Фараската |  | ТП 26-7 6/0,4 кВ 1х60 кВА | 54 | 22 |  | 22
| с.Ахсау |  | ТП 26-11 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 19 |  | 19
| с.Мацута |  | ТП 26-8 6/0,4 кВ 1х160 кВА | 144 | 44 |  | 44
| с.Нар |  | ТП 26-9 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 29 |  | 29
| с.Задалеск |  | ТП 26-10 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 21 |  | 15
| с.Лесгор |  | ТП 26-21 6/0,4 кВ 1х40 кВА | 36 | 13 |  | 13
| с.Донифарс |  | ТП 26-22 6/0,4 кВ 1х40 кВА | 36 | 11 |  | 11
| с.Дзинага |  | ТП 26-19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | 225 | 98 |  | 98
| с.Одола |  | ТП 26-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 19 |  | 14
| с.Стур-Дигора |  | ТП 26-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | 90 | 16 |  | 8
| с.Куссу |  | ТП 26-17 6/0,4 кВ 1х63 кВА | 56.7 | 21 |  | 21
|  |  |  | 11061.9 | 5247

## Правобережный
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 01 апреля 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-1 ПС"Хумалаг" | 400 | 215 | 215
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-2 ПС"Хумалаг" | 250 | 80 | 54
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-3 ПС"Хумалаг" | 100 | 60 | 60
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-4 ПС"Хумалаг" | 160 | 65 | 65
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-7 ПС"Хумалаг" | 160 | 70 |  | 40
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -3-28 ПС"Ольгинская" | 100 | 40 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -5-2 ПС"Ольгинская" | 100 | 30 |  | 25
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-8 ПС"Хумалаг" | 250 | 40 |  | 25
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-9 ПС"Хумалаг" | 100 | 127 |  | 122
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-10 ПС"Хумалаг" | 250 | 143 |  | 138
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-11 ПС"Хумалаг" | 250 | 100 |  | 70
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-12 ПС"Хумалаг" | 400 | 60 |  | 55
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-13 ПС"Хумалаг" | 250 | 82 |  | 74.5
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП -2-4 ПС"Заманкул" | 100 | 55 |  | 40
РСО Алания, Правобережный район | с.Н.Батако |  | ТП -1-14 ПС"Хумалаг" | 160 | 132 |  | 122
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 2-8 ПС "Заманкул" | 160 | 120 |  | 120
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -1-17 ПС"Хумалаг" | 100 | 45 |  | 45
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 2-9 ПС "Заманкул" | 100 | 60 |  | 49
РСО Алания | г.Беслан | Правобережный район | ТП -3-8 ПС"Беслан" | 400 | 46 | 34
РСО Алания | г.Беслан | Правобережный район | ТП -6-4 ПС"Беслан" | 250 | 32 | 10.5
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -1-18 ПС"Хумалаг" | 630 | 130 | 125
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -1-1 ПС"Цалык" | 63 | 75 |  | 52
РСО Алания, Правобережный район | с.Даргкох |  | ТП 4-62 ПС Даргкох | 160 | 68 |  | 23
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -4-48 ПС"Хумалаг" | 630 | 50 |  | 40
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -4-52 ПС"Хумалаг" | 160 | 129 |  | 124
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-1 ПС"Хумалаг" | 100 | 64 |  | 44
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -1-2 ПС"Цалык" | 250 | 140 |  | 140
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -5-21 ПС"Ольгинская" | 63 | 30 |  | 30
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-2 ПС"Хумалаг" | 250 | 240 |  | 235
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -5-25 ПС"Ольгинская" | 400 | 300 |  | 300
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -5-26 ПС"Ольгинская" | 400 | 110 |  | 110
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -1-3 ПС"Цалык" | 160 | 50 |  | 43
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-4 ПС"Хумалаг" | 400 | 48 |  | 4
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-5 ПС"Хумалаг" | 250 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-7 ПС"Ольгинская" | 160 | 10 |  | 3
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-10 ПС"Ольгинская" | 160 | 10 |  | 10
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-6 ПС"Хумалаг" | 160 | 45 |  | 45
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-11 ПС"Ольгинская" | 100 | 5 |  | 5
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-1 ПС"Цалык" | 160 | 42 |  | 42
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-2 ПС"Цалык" | 180 | 35 |  | 35
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП-2-6 ПС "Заманкул" | 160 | 20 |  | 15
РСО Алания | г.Беслан | Правобережный район | ТП-3-6 ПС "Беслан" | 100 | 90 |  | 85
РСО Алания | г.Беслан | Правобережный район | ТП -3-10 ПС"Беслан" | 250 | 31 |  | 31
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-3 ПС"Цалык" | 630 | 84 |  | 79
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-4 ПС"Цалык" | 250 | 115 |  | 115
РСО Алания | г.Беслан | Правобережный район | ТП 5-3 ПС "Беслан" | 400 | 360 |  | 360
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-14 ПС"Ольгинская" | 160 | 10 |  | 10
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-15 ПС"Ольгинская" | 100 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-7 ПС"Хумалаг" | 400 | 120 |  | 120
РСО Алания, Правобережный район | с.Хумалаг |  | ТП -6-8 ПС"Хумалаг" | 100 | 56 |  | 12
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | КТПН 4-3 ПС"Коста" | 160 | 75 |  | 10
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | КТП 4-4 ПС"Коста" | 160 | 124 |  | 124
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-2 ПС"Хумалаг" | 400 | 60 |  | 38
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-5 ПС"Цалык" | 250 | 215 |  | 215
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-6 ПС"Цалык" | 250 | 60 |  | 60
РСО Алания, Правобережный район | с.Раздзог |  | КТПН-5-4 ПС "Заманкул" | 160 | 38 |  | 30
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | КТП 2-7 ПС "Заманкул" | 100 | 21 |  | 16
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-8 ПС"Цалык" | 400 | 140 |  | 140
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-4 ПС"Хумалаг" | 160 | 20 |  | 0
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-5 ПС"Хумалаг" | 160 | 80 |  | 38
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-6 ПС"Хумалаг" | 160 | 20 |  | 3
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-7 ПС"Хумалаг" | 400 | 52 |  | 52
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-16 ПС"Ольгинская" | 250 | 25 |  | 25
РСО Алания, Правобережный район | с.Раздзог |  | ТП -5-2 ПС"Заманкул" | 100 | 60 |  | 26
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП -2-11 ПС"Заманкул" | 100 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -5-9 ПС"Цалык" | 63 | 225 |  | 225
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-8 ПС"Хумалаг" | 100 | 45 |  | 24
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-9 ПС"Хумалаг" | 100 | 14 |  | 14
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-11 ПС"Хумалаг" | 160 | 82 |  | 82
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -2-16 ПС"Хумалаг" | 63 | 34 |  | 31
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | КТПП 4-1 ПС "Коста" | 160 | 114 |  | 90
РСО Алания, Правобережный район | с.Раздзог |  | ТП 5-3 ПС "Заманкул" | 100 | 62 |  | 62
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 3-10 ПС "Заманкул" | 160 | 25 |  | 19
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-17 ПС"Ольгинская" | 100 | 5 |  | 5
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-18 ПС"Ольгинская" | 100 | 15 |  | 3
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-19 ПС"Ольгинская" | 63 | 12 |  | 12
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | ТП-4-10 ПС"Коста" | 100 | 72 |  | 52
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | ТП-4-13 ПС"Коста" | 400 | 321 |  | 281
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | ТП-4-8 ПС"Коста" | 160 | 25 |  | 10
РСО Алания, Правобережный район | с.Фарн |  | ТП-4-10 ПС"Коста" | 100 | 25 |  | 2
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -7-8 ПС"Цалык" | 63 | 65 |  | 65
РСО Алания, Правобережный район | с.Цалык |  | ТП -7-8 ПС"Цалык" | 250 | 145 |  | 145
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 2-2 ПС "Заманкул" | 160 | 30 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 2-13 ПС "Заманкул" | 100 | 20 |  | 13
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -5-2-0 ПС"Хумалаг" | 630 | 145 |  | 130
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | МТП 2-5 ПС "Заманкул" | 100 | 25 |  | 7
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 2-12 ПС "Заманкул" | 160 | 15 |  | 15
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -5-3, ПС"Хумалаг" | 63 | 52 |  | 52
РСО Алания, Правобережный район | с.Зильги |  | ТП -8-13 ПС"Хумалаг" | 63 | 25 |  | 14
РСО Алания, Правобережный район | с.Заманкул |  | ТП 3-12 ПС "Заманкул" | 400 | 24 |  | 19
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-13 ПС"Хумалаг" | 160 | 61 |  | 38
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-14 ПС"Хумалаг" | 100 | 20 |  | 15
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-34 ПС"Хумалаг" | 100 | 85 |  | 25
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-35 ПС"Хумалаг" | 63 | 15 |  | 15
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-36 ПС"Хумалаг" | 160 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-38 ПС"Хумалаг" | 160 | 51 |  | 51
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-39 ПС"Хумалаг" | 250 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-42 ПС"Хумалаг" | 100 | 35 |  | 35
РСО Алания, Правобережный район | с.Брут |  | ТП -4-43ПС"Хумалаг" | 160 | 62 |  | 52
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-6 ПС"Цалык" | 160 | 120 |  | 120
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-8 ПС"Цалык" | 100 | 63 |  | 63
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-9 ПС"Цалык" | 160 | 40 |  | 40
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-10 ПС"Цалык" | 100 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-11 ПС"Цалык" | 160 | 23 |  | 0
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-12 ПС"Цалык" | 100 | 40 |  | 40
РСО Алания, Правобережный район | с.ст.Батако |  | ТП -4-13 ПС"Цалык" | 160 | 20 |  | 20
РСО Алания, Правобережный район | с.Ольгинское |  | ТП -6-20 ПС"Ольгинская" | 100 | 30 |  | 30

## Алагирский
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 01 апреля 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | ЗТП-8-15 ПС Алагир | 160 | 40 | 40 | 10
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТП-8-2 ПС Алагир | 63 | 30 | 30 | 30
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТП-8-4 ПС Алагир | 250 | 85 | 85 | 45
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | ЗТП-8-26 ПС Алагир | 250 | 100 | 100 | 100
РСО Алания, Алагирский район | с.Лац |  | КПТ 5-2 ПС Фиагдон | 100 | 65 | 65 | 25
РСО Алания, Алагирский район | с.Цей |  | КТПН 3-2 ПС Цей | 160 | 70 | 70 |  | 65
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | КТПН 7-10 ПС Ардон-110 | 400 | 215 | 215 |  | 170
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | КТПН 7-9 ПС Ардон-110 | 250 | 80 | 80 |  | 42
РСО Алания, Алагирский район | с.Зарамаг |  | КТП 11-2 ПС Зарамаг | 160 | 60 | 60 |  | 60
РСО Алания, Алагирский район | с.Зинцар |  | КТП 11-4 ПС Унал | 160 | 65 | 65 |  | 55
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | КТП 5-1 ПС Дзуарикау | 160 | 70 | 70 |  | -28
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТП 3-4 ПС Дзуарикау | 250 | 40 | 40 |  | 25
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | КТП 5-29 ПС Дзуарикау | 160 | 30 | 30 |  | 15
РСО Алания, Алагирский район | с.Унал |  | КТПН 11-1 ПС Унал | 320 | 40 | 40 |  | 40
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТП 34-1 ПС АЗС | 100 | 127 | 127 |  | 127
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТП 24-21 ПС АЗС | 0 | 143 | 143 |  | 143
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | КТП 5-16 ПС Дзуарикау | 100 | 100 | 100 |  | 85
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТП 2-10 ПС Дзуарикау | 160 | 60 | 60 |  | -3
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТП 2-41 ПС Дзуарикау | 250 | 80 |  |  | 80
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТП 2-42 ПС Дзуарикау | 160 | 131 |  |  | 85
РСО Алания, Алагирский район | пос.Цаликово |  | КТП 8-49 ПС Алагир | 160 | 35 |  | 35
РСО Алания, Алагирский район | ГРП |  | КТП 5-1 ПС Фиагдон | 63 | 54 |  | -21
РСО Алания, Алагирский район | с.Барзикау |  | КТП 5-16 ПС Фиагдон | 100 | 135 |  | 71
РСО Алания, Алагирский район | с.Цмти |  | КТП 5-3 ПС Фиагдон | 160 | 140 |  | 25
РСО Алания, Алагирский район | г.Алагир |  | КТП 5-5 ПС Алагир | 100 | 89 |  |  | 84
РСО Алания, Алагирский район | с.Хидикус |  | КТП 5-4 ПС Фиагдон | 100 | 140 |  |  | 140
РСО Алания, Алагирский район | с.Хидикус |  | КТП 5-5 ПС Фиагдон | 63 | 131 |  |  | 126
РСО Алания, Алагирский район | с.Хидикус |  | КТП 5-6 ПС Фиагдон | 100 | 61 |  |  | 17
РСО Алания, Алагирский район | с.Хидикус |  | КТП 5-7 ПС Фиагдон | 100 | 56 |  |  | 46
РСО Алания, Алагирский район | с.Харисджин |  | КТП 5-9 ПС Фиагдон | 100 | 31 |  |  | -80
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзивгис |  | КТП 7-8 ПС Фиагдон | 63 | 75 |  |  | 44
РСО Алания, Алагирский район | с.Гусара |  | КТП 7-1 ПС Фиагдон | 160 | 62 |  |  | 32
РСО Алания, Алагирский район | с.Даллагкау |  | КТП 7-11 ПС Фиагдон | 100 | 115 |  |  | 81
РСО Алания, Алагирский район | с.Гор. Дзуарикау |  | КТП 7-12 ПС Фиагдон | 100 | 126 |  |  | 114
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | КТП 8-11 ПС Алагир | 160 | 42 |  |  | 42
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТП 8-25 ПС Алагир | 250 | 33 |  |  | 33
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | КТП 8-27 ПС Алагир | 250 | 73 |  |  | 73
РСО Алания, Алагирский район | пос.Цаликово |  | КТП 8-28 ПС Алагир | 250 | 40 |  |  | 40
РСО Алания, Алагирский район | пос. Н.Бирагзанг |  | КТП 8-29 ПС Алагир | 100 | 36 |  |  | 36
РСО Алания, Алагирский район | пос. Н.Бирагзанг |  | КТП 8-32 ПС Алагир | 400 | 20 |  |  | 20
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | КТП 8-33 ПС Алагир | 100 | 35 |  |  | 35
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТП 8-38 ПС Алагир | 160 | 80 |  |  | 80
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТП 8-45 ПС Алагир | 160 | 96 |  |  | 61
РСО Алания, Алагирский район | с.Кодахджин |  | КТП 5-31 ПС Дзуарикау | 160 | 110 |  |  | 110
РСО Алания, Алагирский район | с.Биз |  | КТПН-11-5ПС Унал | 160 | 30 |  |  | 30
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТПН 34-3 ПС АЗС | 400 | 360 |  |  | 285
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТПН 34-7 ПС АЗС | 400 | 200 |  |  | 200
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТПН 2-46 ПС Дзуарикау | 250 | 50 |  |  | 25
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | КТП-7-15 ПС Ардон | 0 | 0 |  |  | 0
РСО Алания, Алагирский район | с.Кодахджин |  | КТПН 5-21 ПС Дзуарикау | 250 | 120 |  |  | 36
РСО Алания, Алагирский район | пос.Фиагдон |  | КТПН 5-8 ПС Фиагдон | 100 | 61 |  |  | 23
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТПН-6-40 ПС.Дзуарикау | 160 | 42 |  |  | 42
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | КТПН 7-9 ПС Ардон | 250 | 50 |  |  | 27
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТП-8-22 ПС Алагир | 250 | 76 |  |  | 76
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | КТПН 8-13 ПС Алагир | 250 | 46 |  |  | 46
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТПП-6-44 ПС Дзуарикау | 630 | 150 |  |  | 110
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТП-6-45 ПС Дзуарикау | 400 | 50 |  |  | -13
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | МТП 34-2 ПС АЗС | 250 | 100 |  |  | 48
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | МТП 34-4 ПС АЗС | 400 | 250 |  |  | 193
РСО Алания, Алагирский район | с.Ход |  | МТП 7-14 ПС Ардон-110 | 100 | 59 |  |  | 28
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | МТП 5-17 ПС Дзуарикау | 100 | 24 |  |  | 24
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | МТП 5-18 ПС Дзуарикау | 160 | 110 |  |  | 105
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | МТП 5-19 ПС Дзуарикау | 250 | 100 |  |  | 92
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | МТП 6-34 ПС Дзуарикау | 250 | 200 |  |  | 162
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | МТП 6-39 ПС .Дзуарикау | 160 | 120 |  |  | 95
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | МТП 7-2 ПС Ардон-110 | 160 | 80 |  |  | 80
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | МТП 2-35 ПС .Дзуарикау | 250 | 10 | 10 |  | -40
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | МТП 7-4 ПС Ардон-110 | 100 | 20 | 20 |  | 10
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзивгис |  | МТП-7-7 ПС .Фиагдон | 100 | 120 | 120 |  | 120
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | МТП-8-10 ПС Алагир | 100 | 56 | 56 |  | 41
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | МТП-8-16 ПС Алагир | 250 | 75 | 75 |  | 55
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | МТП-8-21 ПС Алагир | 0 | 124 | 124 |  | 124
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | МТП-8-23 ПС Алагир | 63 | 60 | 60 |  | 60
РСО Алания, Алагирский район | пос. Н.Бирагзанг |  | МТП 5-4 ПС Алагир | 400 | 215 | 215 |  | 180
РСО Алания, Алагирский район | пос. Бирагзанг |  | МТП 8-5 ПС Алагир | 250 | 60 | 60 |  | 60
РСО Алания, Алагирский район | пос.Цаликово |  | МТП-8-8 ПС Алагир | 250 | 38 | 38 |  | 38
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | МТП-8-9ПС Алагир | 160 | 21 | 21 |  | 21
РСО Алания, Алагирский район | пос.Цаликово |  | КТП 8-36 ПС Алагир | 0 | 140 | 140 |  | 140
РСО Алания, Алагирский район | пос. Бирагзанг |  | КТПН 5-1 ПС Алагир | 400 | 20 | 20 |  | 20
РСО Алания, Алагирский район | пос. Рамоново |  | КТПН 7-21 ПС Ардон | 160 | 80 | 80 |  | 80
РСО Алания, Алагирский район | с.Барзикау |  | КТП 5-10 ПС Фиагдон | 160 | 20 | 20 |  | 20
РСО Алания, Алагирский район | с.Хидикус |  | КТП 5-12 ПС Фиагдон | 160 | 52 | 52 |  | 47
РСО Алания, Алагирский район | пос.Фиагдон |  | КТП 7-16 ПС Фиагдон | 160 | 58 | 25 |  | 43
РСО Алания, Алагирский район | пос.Фиагдон |  | КТП 7-2 ПС Фиагдон | 100 | 60 | 60 |  | 60
РСО Алания, Алагирский район | пос.Фиагдон |  | КТП 5-13 ПС Фиагдон | 250 | 20 | 20 |  | 20
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТПН 2-37 ПС Дзуарикау | 100 | 225 | 225 |  | 210
РСО Алания, Алагирский район | с.Гизель |  | КТП 5-30 ПС Дзуарикау | 63 | 45 | 45 |  | 45
РСО Алания, Алагирский район | с.Майрамадаг |  | КТП 5-26 ПС Дзуарикау | 180 | 14 | 14 |  | 14
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТП 5-2 ПС Дзуарикау | 250 | 200 |  |  | 200
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | КТПН 5-15 ПС Дзуарикау | 400 | 300 |  |  | 300
РСО Алания, Алагирский район | с.Дзуарикау |  | ЗТП 6-33 ПС Дзуарикау | 0 |  |  |  | 0
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТП 34-5 ПС АЗС | 160 | 40 |  |  | 26
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТП 36-6 ПС АЗС | 0 | 0 |  |  | 0
РСО Алания, Алагирский район | с.Црау |  | КТП 34-9 ПС АЗС | 60 | 45 |  |  | 45
РСО Алания, Алагирский район | пос. Бирагзанг |  | ЗТП 5-2 ПС Алагир | 250 | 220 |  |  | 168
РСО Алания, Алагирский район | с.Хаталдон |  | КТПП-8-24 ПС Алагир | 250 | 50 |  |  | 50
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | КТПН 8-18 ПС Алагир | 180 | 29 |  |  | -6
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | КТП 8-50 ПС Алагир | 100 | 70 |  |  | 70
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | КТП 8-37 ПС Алагир | 100 | 35 |  |  | 5
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | КТП 8-30 ПС Алагир | 250 | 240 |  |  | 240
РСО Алания, Алагирский район | с.Суадаг |  | КТП 8-6 ПС Алагир | 100 | 95 |  |  | 63
РСО Алания, Алагирский район | пос.Цаликово |  | КТП 8-36 ПС Алагир | 0 | 0 |  |  | 0
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | КТП 8-43 ПС Алагир | 250 | 45 |  |  | 31
РСО Алания, Алагирский район | с.Ногкау |  | МТП 8-12 ПС Алагир | 250 | 50 |  |  | 12
РСО Алания, Алагирский район | с.Унал |  | КТПН 7-1 ПС Унал | 250 | 100 |  |  | 100
РСО Алания, Алагирский район | с.Инджинта |  | КТПН 11-7 ПС Унал | 40 | 20 |  |  | 10
РСО Алания, Алагирский район | с.Дагом-2 |  | КТПН 11-10ПС Унал | 40 | 15 |  |  | 15
РСО Алания, Алагирский район | с.Урсдон |  | КТПН 11-11 ПС Унал | 63 | 24 |  |  | 24
РСО Алания, Алагирский район | с.Унал |  | КТПН 11-12 ПС Унал | 40 | 15 |  |  | 15
| пос. Рамоново |  | КТПН 7-21 ПС Ардон-110 | 160 | 20 |  |  | 20

## Моздокский
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряженияна 01 апреля 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания | ст. Павлодольская |  | ЗТП 1-9 ПС "Павлодольская" 2 | 250 | 120 |  | 120
| пос.Садовый |  | ЗТП 4-8 ПС 40 лет Октября | 315 | 200 |  | 200
| с.Кизляр |  | ЗТП 6-7 ПС "Терская" | 400 | 200 |  | 200
| ст. Ново-Осетиновская |  | ЗТП 1-1 ПС "Ново-Осетиновская" | 100 | 45 |  | 45
| пос. Советск. |  | ЗТП 1-1 ПС "Моздок-330" | 250 | 171 |  | 171
| пос. Советск. |  | ЗТП 1-2 ПС "Моздок-330" | 100 | 52 |  | 52
| пос. Советск. |  | ЗТП 1-4 ПС "Моздок-330" | 160 | 100 |  | 100
| пос. Советск. |  | ЗТП 1-7 ПС "Моздок-330" | 100 | 45 |  | 45
| База РЭС |  | ЗТП 1-2 . Моздок-110 | 250 | 190 |  | 190
| ст. Павлодольская |  | ЗТП 1-7 ПС "Павлодольская"-2 | 250 | 45 |  | 45
| ГПП Моздок |  | ЗТП 1-9 ПС "Моздок"-330 | 160 | 26 |  | 26
| ст. Павлодольская |  | ЗТП 2-3 ПС "Павлодольская"-2 | 400 | 200 |  | 200
| с.Виноградное |  | ЗТП 3-10 ПС "ПС "Раздольная" | 250 | 63 |  | 33
| с.Виноградное |  | ЗТП 3-3 ПС "ПС "Раздольная | 250 | 100 |  | 100
| с.Виноградное |  | ЗТП 3-6 ПС "ПС "Раздольная" | 160 | 86 |  | 86
| с.Виноградное |  | ЗТП 3-7 ПС "ПС "Раздольная"" | 160 | 70 |  | 70
| с.Виноградное |  | ЗТП 4-1ПС "ПС "Раздольная" | 250 | 44 |  | 44
| с.Ново-Георг. |  | ЗТП 5-11 ПС "Троицкая" | 400 | 36 |  | 36
| с.Троицкое |  | ЗТП 5-21 ПС "Троицкая" | 100 | 112 |  | 112
| ст.Терская |  | ЗТП 5-14 ПС "ПС "Предмостная" | 250 | 31 |  | 31
| ст.Терская |  | ЗТП 5-2 ПС "ПС "Предмостная" | 250 | 100 |  | 100
| ст.Терская |  | ЗТП 5-3 ПС "ПС "Предмостная" | 250 | 64 |  | 64
| с.Кизляр |  | ЗТП 6-14 ПС "Терская" | 250 | 30 |  | 30
| с.Кизляр |  | ЗТП 6-16 ПС "Терская" | 250 | 142 |  | 142
| с.Кизляр |  | ЗТП 6-6 ПС "Терская" | 160 | 20 |  | 20
| пос. Притеречный |  | ЗТП 8-15 ПС "Терек" | 630 | 29 |  | 29
| ст.Черноярская |  | ЗТП1 1-3 ПС "Черноярская" | 400+630 | 119 |  | 119
| ст. Павлодольская |  | ТП 8-1 ПС "Павлодольская 2" | 630 | 136 |  | 136
| к-з «Ленинский путь» |  | ЗТП 2-2 ПС Троицкая | 400 | 112 |  | 112
| с.Виноградное |  | ЗТП 3-5 . ПС Раздольная | 160 | 40 |  | 40
| с. Кизляр |  | ЗТП 6-9 ПС Терская | 100 | 45 |  | 45
| с.Предгорное |  | ЗТП 8-13 ПС "Терская" | 400 | 28 |  | 28
| МТФ к-за «Кирова» |  | ЗТП-2-46 ПС Предмостная | 400+180 | 42 |  | 42
| УМООС |  | КТП 1-9 ПС " 40лет Октября" | 63 | 36 |  | 36
| пос. Притеречный |  | КТП 3-2 ПС "Терек-110" | 250 | 102 |  | 102
| Бр.№4 к-за «Кр.Осетия» |  | КТП 8-5 ПС Предмостная | 60 | 61 | 61 | 61
| ст. Ново-Осетиновская |  | КТП 1- 4 ПС "Ново-Осетиновская" | 400 | 20 | 20 | 20
| г.Моздок |  | КТП 1-1 ПС Моздок-110 | 63 | 85 | 85 | 85
| Мехток с-за «Терек» |  | КТП 1-1 ПС Черноярская | 250 | 15 | 15 | 15
| ст. Павлодольская |  | КТП 1-10 ПС Павлодольская 2 | 100 | 20 | 20 | 20
| мехток к-за им.Кирова |  | КТП 1-10 ПС Предмостная | 200 | 51 | 51 | 51
| пос.Садовый |  | КТП 1-10 ПС 40 лет Октября | 250 | 20 | 20 | 20
| УМООС |  | КТП 1-11 ПС 40л. Октября | 63 | 35 | 35 | 35
| с-з Терек |  | КТП 11-1 ПС Терек | 60 | 62 | 62 | 62
| с.Комарово |  | КТП 1-18 ПС Комарово | 100 | 120 | 120 | 120
| пос. Советск. |  | КТП 1-18 ПС Моздок-330 | 100 | 63 | 63 | 63
| с.Комарово |  | КТП 1-19 ПС Комарово | 160 | 40 | 40 | 40
| ст. Павлодольская |  | КТП 1-2 ПС Павлодольская-2 | 63 | 20 | 20 | 20
| Откорм. с-за «Рассвет» |  | КТП 1-2 ПС Предмосная | 100 | 23 | 23 | 23
| Блок-пост № 13 |  | КТП 1-21 ПС Предмостная | 100 | 40 | 40 | 40
| пос. Советск. |  | КТП 1-3 ПС "Моздок-330" | 100 | 40 | 40 | 40
| пос. Советск. |  | КТП 1-4 ПС "Моздок-330" | 160 | 135 | 135 | 135
| Бр.СПКХ «Терское» |  | КТП 1-4 ПС Предмостная | 40 | 8 | 8 | 8
| с.Комарово |  | КТП3-5ПС Комарово | 160 | 6 | 6 | 6
| с.Комарово |  | КТП3-9ПС Комарово | 63 | 24 | 24 | 24
| Бр.№3 ООО Колос |  | КТП3-2ПС Комарово | 100 | 130 | 130 | 130
| Бр.№2 ООО Колос |  | КТП3-3ПС Комарово | 250 | 75 | 75 | 75
| с.Комарово |  | КТП 1-6 ПС Комарово | 100 | 60 | 60 | 60
| мехток к-за им.Кирова |  | КТП 1-6 ПС Предмостная | 160 | 68 | 68 | 68
| Насосная Веселовское УКХ |  | КТП 2-18 ПС Троицкая | 63 | 55 | 55 | 55
| с.Киевское |  | КТП 2-24 ПС Предмостная | 160 | 50 | 50 | 50
| с.Киевское |  | КТП 2-28 ПС Предмостная | 160 | 80 | 80 | 80
| с.Веселовское |  | КТП 2-31 ПС Моздок-330 | 400 | 76 | 76 | 76
| с.Веселовское |  | КТП 2-4 ПС Троицкая | 100 | 64 | 64 | 64
| пос.Калининский |  | КТП 2-44 ПС Предмостная | 100 | 75 | 75 | 75
| с.Веселовское |  | КТП 2-5 ПС Троицкая | 10 | 63 | 63 | 63
| ст. Черноярская |  | КТП 1-3-0 ПС Н- Осетиновская | 250 | 40 | 40 | 40
| с.Киевское |  | КТП 2-75 ПС Предмостная | 100 | 20 | 20 | 20
| пос.Калининский |  | КТП 3-1 ПС Предмостная | 250 | 23 | 23 | 23
| с.Виноградное |  | КТП 3-11 ПС "Раздольная", | 160 | 40 | 40 | 40
| с.Виноградное |  | КТП 3-12 ПС Раздольная | 180 | 20 | 20 | 20
| с.Виноградное |  | КТП 3-14 ПС Раздольная | 160 | 23 | 23 | 23
| с.Виноградное |  | КТП 3-15 ПС Раздольная | 100 | 40 | 40 | 40
| пос.Калининский |  | КТП 3-2 ПС Предмостная | 250 | 40 | 40 | 40
| с.Виноградное |  | КТП 3-2 ПС Раздольная | 160 | 130 | 130 | 130
| ст.Черноярская |  | КТП 3-3 ПС Терек-110 | 25 | 75 | 75 | 75
| пос. с-за Рассвет |  | КТП 3-5 ПС Предмостная | 250 | 60 | 60 | 60
| «Рассвет» |  | КТП 3-6 ПС "Черноярская" | 160 | 68 | 68 | 68
| с.Виноградное |  | КТП 3-7 ПС Раздольная | 160 | 55 | 55 | 55
| с.Виноградное |  | КТП 3-8 ПС Раздольная | 180 | 50 | 50 | 50
| с.Виноградное |  | КТП 4 -15 ПС "Раздольная" | 63 | 42 |  | 42
| с.Виноградное |  | КТП 4-16 ПС Раздольная | 250 | 220 |  | 220
| с.Виноградное |  | КТП 4-2 ПС Раздольная | 100 | 80 |  | 80
| мех.ток КФХ «Поляков» |  | КТП 4-5 ПС 40 лет Октября | 250 | 125 |  | 125
| с-з «Дружба» |  | КТП 4-6 ПС 40 лет Октября | 100 | 71 |  | 71
| ст.Терская |  | КТП 5-1 ПС "Предмостная" | 100 | 50 |  | 50
| ст. Павлодольская |  | КТП 5-11 ПС "Павлодольская 1", | 100 | 43 |  | 43
| с. Н.Малгобек |  | КТП 5-11 ПС Раздольная | 250 | 116 |  | 116
| ст.Терская |  | КТП 5-13 ПС Предмостная | 100 | 20 |  | 20
| с.Троицкое |  | КТП 5-14 ПС Троицкая | 100 | 48 |  | 48
| с.Троицкое |  | КТП 5-15 Т ПС Троицкая | 160 | 120 |  | 120
| ст.Терская |  | КТП 5-16 ПС Предмостная | 160 | 49 |  | 49
| с.Троицкое |  | КТП 5-17 ПС Троицкая | 160 | 115 |  | 115
| с.Троицкое |  | КТП 5-19 ПС Троицкая | 160 | 100 |  | 95
| Мастерские к-за «Димитрова» |  | КТП 5-2 ПС "Раздольная" | 160 | 30 |  | 30
| с.Троицкое |  | КТП 5-20 ПС Троицкая | 250 | 142 |  | 142
| ст. Павлодольская |  | КТП 5-5 ПС Павлодольская-1 | 160 | 20 |  | 20
| с. Н.Малгобек |  | КТП 5-6 ПС "Раздольная" | 100 | 29 |  | 29
| ст. Павлодольская |  | КТП 5-7 ПС Павлодльская 1 | 250 | 119 |  | 119
| с.Виноградное |  | КТП 6-1 ПС Раздольная | 160 | 136 |  | 136
| с.Кизляр |  | КТП 6-11 ПС Терская | 100 | 112 |  | 112
| с.Кизляр |  | КТП 6-2 ПС Терская | 100 | 40 |  | 40
| с.Кизляр |  | КТП 6-3 ПС Терская | 160 | 45 |  | 45
| с.Кизляр |  | КТП 6-8 ПС "Терская", | 100 | 28 |  | 28
| с.Кизляр |  | КТП 7-3 ПС Терская | 160 | 42 |  | 42
| с.Кизляр |  | КТП 7-3 ПС Троицкая | 250 | 20 | 20 | 20
| с.Кизляр |  | КТП 7-4 ПС Терская | 0 | 80 | 80 | 80
| с.Кизляр |  | КТП 7-6 ПС Терская | 250 | 20 | 20 | 20
| с.Кизляр |  | КТП 8-1 ПС Терская | 0 | 52 | 52 | 52
| пос. Притеречный |  | КТП 8-10 ПС Терек -110 | 100 | 25 | 25 | 25
| пос. Притеречный |  | КТП 8-11 ПС Терек -110 | 400 | 60 | 60 | 60
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-11 ПС Терская | 160 | 20 | 20 | 15
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-12 ПС "Павлодольская 2" | 630 | 225 | 225 | 225
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-12 ПС Терская | 100 | 45 | 45 | 45
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-12 ПС.Терек-110 | 160 | 14 | 14 | 14
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-16 ПС Терек -110 | 100 | 82 | 82 | 82
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-17 ПС Павлодольская 2 | 160 | 20 | 20 | 20
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-18 ПС "Павлодольская 2" | 160 | 7 | 7 | 7
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-1ПС Троицкая | 0 | 40 | 40 | 40
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-2 ПС Предмостная | 0 | 32 | 32 | 32
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-2 ПС Терек | 160 | 18 | 18 | 18
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-4 ПС Терская | 100 | 50 | 50 | 50
| ст. Павлодольская |  | КТП 8-5 ПС "Павлодольская 2" | 250 | 40 | 40 | 40
| Бр.№4 к-за «Кр.Осетия» |  | КТП 8-5 ПС Предмостная | 60 | 135 | 135 | 135
| пос. Притеречный |  | КТП 8-6 ПС Терек | 63 | 8 | 8 | 8
| с.Курп |  | КТП 974-1 с. Курп | 250 | 6 | 6 | 6
| с.Курп |  | КТП 974-2 Курп | 160 | 24 | 24 | 24
| с.Курп |  | КТП 974-4 Курп | 160 | 130 | 130 | 130
| с.Курп |  | КТП 974-6 ПС Курп | 250 | 75 | 75 | 75
| пос.Беженцев |  | КТП 5-6 ПС Предмостная | 100 | 60 | 60 | 60
| КФХ «Поляков» |  | КТП8-3 ПС Павлодольская-.2. | 160 | 68 | 68 | 68
| пос.Беженцев |  | КТП-8-4 ПСПредмостная | 250 | 55 | 55 | 55
| пос. Притеречный |  | КТП 10-4 ПС Терек -110 | 250 | 50 | 50 | 50
| Котельн. к-за «Ленинский путь» |  | КТПН 1-1 ПС Троицкая | 400 | 80 | 80 | 80
| мехток к-за им.Кирова |  | КТПН 1-1 ПС Предмостная | 250 | 200 |  | 200
| мех.ток КФХ «Поляков» |  | КТПН 1-14 ПС "40 лет Октября" | 250 | 140 |  | 140
| ТОО Дружба |  | КТПН 1-14 ПС Моздок-330 | 60 | 10 |  | 10
| ТОО Дружба |  | КТПН 1-15 ПС Моздок-330 | 160 | 35 |  | 35
| ЦУ с-з «Рассвет» |  | КТПН 1-7 ПС Предмостная | 100 | 54 |  | 54
| ст. Павлодольская |  | КТПН 2-1 ПС "Павлодольская 2" | 400 | 135 |  | 135
| с.Киевское |  | КТПН 2-23 ПС Предмостная | 250 | 129 |  | 129
| пос.Калининский |  | КТПН 2-45 ПС Предмостная | 400 | 89 |  | 89
| пос.Калининский |  | КТПН 2-47 ПС Предмостная | 400 | 140 |  | 140
| пос.Калининский |  | КТПН 2-48 ПС Предмостная | 400 | 131 |  | 131
| с.Веселовское |  | КТПН 2-7 ПС Троицкая | 250 | 42 |  | 42
| Мех.мастерские с-за «Терек» |  | КТПН 3-2 ПС Черноярская | 100 | 56 |  | 56
| пос.Тельмана |  | КТП 3-4 ПС Черноярская | 250 | 31 |  | 31
| Мех.мастерские с-за «Терек» |  | КТПН -11-2 ПС Терек | 400 | 75 |  | 75
| с.Троицкое |  | КТПН 5-13 ПС Троицкая | 160 | 62 |  | 62
| с.Троицкое |  | КТПН 5-18ПС Троицкая | 250 | 115 |  | 110
| с.Троицкое |  | КТПН 5-3 ПС Троицкая | 250 | 126 |  | 126
| с.Троицкое |  | КТПН 5-5 ПС Троицкая | 160 | 42 |  | 42
| с.Троицкое |  | КТПН 5-6 ПС Троицкая | 160 | 33 |  | 33
| с.Виноградное |  | КТПН 7-1 ПС "Раздольная", | 250 | 73 |  | 73
| Хим.склад к-за «Ленинский путь» |  | КТПН 7-10 ПС Троицкая | 25 | 40 |  | 40
| Бр.4 к-за «Ленинский путь» |  | КТПН 7-5 ПС Троицкая | 63 | 36 |  | 29
| Мехток к-за «Ленинский путь» |  | КТПП- 7-9 ПС Троицкая | 400 | 20 |  | 20
| пос. Притеречный |  | КТПН 8-1 ПС Терек | 400 | 35 |  | 35
| пос. Притеречный |  | КТПН 8-13 ПС Терек | 400 | 73 |  | 73
| Пос. Опх. Октябрьский |  | КТПН 8-3 ПС Предмостная | 400 | 120 |  | 120
| КФХ «Поляков» |  | КТПН 8-6 ПС "Павлодольская 2" | 250 | 118 |  | 118
| с.Курп |  | КТПН 974-3 Курп | 160 | 54 |  | 54
| гл. корп.МТФ к-за «Ленинский путь» |  | КТПП- 8-4-0 ПС "Троицкая" | 250 | 153 |  | 153
| ст.Черноярская |  | КТПП 1-3-0 ПС Терек | 250 | 41 |  | 41
| с.Виноградное |  | КТПП- 2-1 ПС "Раздольная" | 250 | 102 |  | 102
| СТФ кот. к-за «Ленинский путь» |  | КТПП- 2-70 ПС Моздок-330 | 630 | 119 |  | 119
| с.Виноградное |  | КТП 3-4 ПС Раздольная | 160 | 54 |  | 54
| Род.отд. МТФ |  | КТПП- 3-6 ПС "Троицкая" | 250 | 128 |  | 128
| пос.Садовый |  | КТПП- 4-9-0 40 лет Октябр | 250 | 112 |  | 112
| ст.Терская |  | КТПП 5-4 ПС Предмостная | 630 | 100 |  | 100
| с.Троицкое |  | КТПП 5-7 ПС Троицкая | 180 | 80 |  | 75
| с.Кизляр |  | КТПН 6-13 ПС Терская | 160 | 40 |  | 40
| с.Кизляр |  | КТПН 6-5 ПС Терская | 630 | 157.5 |  | 157.5
| Мехток к-за «Ленинский путь» |  | КТПП 7-19 ПС Троицкая | 400 | 100 |  | 100
| ст.Терская |  | КТПП 8-1 ПС Предмостная | 400 | 100 |  | 100
| Зерносклад СТФ к-за «Лен. Путь" |  | КТПП 8-7-0 ПС Троицкая | 400 | 100 |  | 100
| ст. Ново-Осетиновская |  | КТПП 3-1 ПС "Н-Осетиновская" | 400 | 100 |  | 100
| котельн. к-за «Ленинский путь» |  | КТПП 3-1 ПС Троицкая | 650 | 330 |  | 330
| ст. Ново-Осетиновская |  | КТП 1-2 ПС Н-Осетиновская | 160 | 40 |  | 40
| Арендатор Дулаев - озера |  | КТП 2-8 ПС Троицкая | 160 | 40 |  | 40
| пос.Садовый |  | КТП 4-7 ПС 40 лет Октября | 100 | 25 |  | 25
| с.Троицкое |  | КТП 5-23 ПС Троицкая | 250 | 62.5 |  | 62.5
| с.Виноградное |  | КТП 5-5 ПС Раздольная | 250 | 62.5 |  | 62.5
| с.Троицкое |  | КТП 5-8 ПС Троицкая | 160 | 40 |  | 40
| ст. Павлодольская |  | МТП 1-4 ПС Павлодольская-2 | 160 | 40 |  | 40
| ст. Павлодольская |  | МТП 1-5 ПС Павлодольская-2 | 100 | 25 |  | 25
| ст. Павлодольская |  | МТП 1-6 ПС Павлодольская-2 | 100 | 25 |  | 25
| ст. Павлодольская |  | МТП 1-8 ПС Павлодольская-2 | 180 | 45 |  | 45
| Бр. к-за им.Кирова |  | МТП 1-8 ПС Предмостная | 30 | 7.5 |  | 7.5
| с.Киевское |  | МТП 2-25 ПС Предмостная | 100 | 25 |  | 25
| с.Киевское |  | МТП 2-26 ПС Предмостная | 160 | 40 |  | 40
| г.Моздок |  | МТП 2-4 ПС Моздок-330 | 100 | 25 |  | 25
| с.Виноградное |  | МТП 3-1 ПС Раздольная | 100 | 25 |  | 25
| пос.Тельмана |  | МТП 3-3 ПС Черноярская | 160 | 40 |  | 40
| с.Елбаево |  | МТП 3-5 ПС Черноярская | 160 | 40 |  | 40
| с.Кизляр |  | МТП 6-1 ПС Терская | 160 | 40 |  | 40
| 25км. ТКГ |  | МТП 7-8 ПС Троицкая | 63 | 15.75 |  | 15.75
| Колхоз Кр.Кизляр |  | КТП 7-3 ПС Терская | 160 | 40 |  | 40
| Колхоз Кр.Кизляр |  | МТП 7-6 ПС Терская | 250 | 62.5 |  | 62.5
| Колхоз Кр.Кизляр |  | КТП-8-1 ПС Терская | 40 | 10 |  | 10
| Колхоз Победа |  | КТП 8-8 ПС Терская | 100 | 25 |  | 25
| Колхоз Победа |  | КТП 8-10 ПС Терская | 0 | 0 |  | 0
| с.Предгорное |  | КТП 8-11 ПС Терская | 160 | 40 |  | 40
| с.Предгорное |  | КТП 8-12 ПС Терская | 100 | 25 |  | 25
| с.Предгорное |  | КТП 8-13 ПС Терская | 400 | 100 |  | 100
| ст.Черноярская |  | КТП 3-7 ПС Терек-110 | 160 | 40 |  | 40
| ст.Черноярская |  | КТП 8-11 ПС Терек-110 | 400 | 100 |  | 100
| с.Комарово |  | КТП 1-25 ПС Комарово | 100 | 25 |  | 25
| с.Комарово |  | КТП 1-25 ПС Комарово | 100 | 25 |  | 25
| Дома РМЗ |  | КТПН 2-14 ПС Троицкая | 160 | 40 |  | 40
| с.Веселовское |  | КТП 2-18 ПС Троицкая | 63 | 15.75 |  | 15.75
| Скв.7 к-за «Ленинский путь» |  | КТП 7-16 ПС Троицкая | 250 | 62.5 |  | 62.5
| Нас.УМООС |  | КТП 7-17 ПС Троицкая | 250 | 62.5 |  | 62.5
| пос. Любы Кондратенко |  | КТП 4-2 ПС 40 лет Октября | 160 | 40 |  | 40
| пос.Садовый |  | КТПП 4-9-0 ПС 40 лет Октября | 250 | 62.5 |  | 62.5
| пос.Тельмана |  | КТП 3-8 ПС Черноярская | 250 | 62.5 |  | 62.5
| ст.Терская |  | КТПП 5-12ПС Предмостная | 320 | 80 |  | 80
| ст.Терская |  | КТПП 5-4 ПС Предмостная | 630 | 157.5 |  | 157.5
| к-з Кирова |  | КТПП 2-38 ПС Предмостная | 580 | 145 |  | 145
Note on C136: Северо-Осетинский филиал ОАО "МРСК СК":
Note on C166: Северо-Осетинский филиал ОАО "МРСК СК":

## Архонский
Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 01 апреля 2014г
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
РСО Алания |  |  | МТП 3-3 ПС ГДГЭС | 100 | 26 | 26
|  |  | КТП 2-3 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 2-11 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 2-26 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
| ст.Архонская |  | КТП 3-7 ПС Архонская | 100 | 26 | 21 | 5
|  |  | КТП 2-5 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПН 3-11 ПС ГДГЭС | 100 | 26 | 26
|  |  | МТП 3-2 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 4-11 ПС ГДГЭС | 100 | 26 | 26
| ст.Архонская |  | ЗТП 1-2 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | МТП 5-16 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 36.6 | 5
|  |  | КТП 2-1 ПС Гизель | 400 | 104 | 104
|  |  | КТП 5-1 ПС Архонская | 100 | 26 | 26
|  |  | КТП 6-7 ПС Ногир | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 5-2 ПС Архонская | 63 | 16.38 | 16.38
|  |  | КТП 5-5 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | МТП 3-1 ПС Гизель | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 3-12 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 53 | 12
|  |  | КТП 2-1 ПС Архонская | 100 | 26 | 26
|  |  | КТПП 6-10 ПС Ногир | 400 | 104 | 104
|  |  | КТП 3-10 ПС Архонская | 25 | 6.5 | 6.5
|  |  | КТПН 2-1 ПС. Кармадон | 630 | 163.8 | 158.8 | 5
|  |  | КТПН 8-2 ПС Ногир | 100 | 26 | 26
|  |  | КТП 4-1 ПС ГДГЭС | 40 | 10.4 | 10.4
|  |  | КТПП 4-2 ПС Ногир Комплекс | 0 | 0 | 0
|  |  | КТПП 4-3 ПС Ногир Комплекс | 0 | 0 | 0
|  |  | КТПП 4-4 ПС Ногир Комплекс | 0 | 0 | 0
|  |  | КТПП 4-5 ПС Ногир Комплекс | 400 | 104 | 104
|  |  | КТП 8-1 ПС Ногир | 100 | 26 | 26
|  |  | КТПП 4-1 ПС Ногир Комплекс | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 5-17 ПС Ногир | 400 | 104 | 104
|  |  | КТП 5-10 ПС Ногир | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 5-13 ПС Архонская | 25 | 6.5 | 6.5
|  |  | КТПП 29-5 ПС "Левобережная" | 400 | 104 | 104
|  |  | МТП 2-21 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПП 6-5 ПС Архонская | 400 | 104 | 104
|  |  | КТПП 29-4 ПС "Левобережная" с-з "Осетия" | 400 | 104 | 104
|  |  | КТП 1-6 ПС Кармадон | 100 | 26 | 26
|  |  | ЗТП 1-6 ПС Архонская | 400 | 104 | 89 | 15
|  |  | КТП 2-8 ПС Гизель | 250 | 65 | 60 | 5
|  |  | КТПП 5-8 ПС Ногир | 400 | 104 | 104
|  |  | ЗТП 5-7 ПС Ногир | 250 | 65 | 65
|  |  | ЗТП 5-6 ПС Ногир | 250 | 65 | 45 | 20
|  |  | ЗТП 5-3 ПС Ногир | 250 | 65 | 65
|  |  | ЗТП 6-1 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПН 5-17 ПС "Архонская" | 400 | 104 | 104
| ст.Архонская |  | КТПН 1-14 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТПН 5-18 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | ЗТП 5-20 ПС Архонская | 400 | 104 | 104
|  |  | ЗТП 5-14 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | ЗТП 1-5 ПС Архонская | 180 | 46.8 | 41.8 | 5
| ст.Архонская |  | ЗТП 1-4 ПС Архонская | 250 | 65 | 45 | 20
| ст.Архонская |  | КТПП 1-13 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 1-2 ПС. Кармадон | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТПН 2-23 ПС Гизель | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТПН 2-8 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 60 | 5
|  |  | КТПН 4-5 ПС ГДГЭС | 63 | 16.38 | 16.38
| ст.Архонская |  | КТПП 1-11 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПП 5-21 ПС Архонская | 400 | 104 | 104
|  |  | КТПН 29-3 ПС "Левобережная" | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПН 5-9 ПС Ногир | 400 | 104 | 99 | 5
|  |  | КТП 4-4 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПП 6-2-0 ПС Архонская | 400 | 104 | 104
|  |  | КТП 4-3 ПС "ГДГЭС" | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 5-14 ПС Ногир | 400 | 104 | 104
|  |  | КТПП 6-3 ПС Архонская | 630 | 163.8 | 163.8
|  |  | КТПН 7-2 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 7-4 ПС Архонская | 25 | 6.5 | 6.5
|  |  | КТП 7-3 ПС Архонская | 63 | 16.38 | 16.38
|  |  | КТПН 5-3 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПН 7-6 ПС Архонская | 100 | 26 | 26
| ст.Архонская |  | КТП 1-12 ПС Архонская | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | МТП 2-10 ПС Гизель | 250 | 65 | 35 | 30
|  |  | КТПН 2-25 ПС Гизель | 100 | 26 | 21 | 5
|  |  | КТП 2-31 ПС Гизель | 63 | 16.38 | 16.38
|  |  | ЗТП 30-8 ПС Левобережная | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 1-18 ПС Архонская | 100 | 26 | 26
|  |  | КТПП 6-6 ПС Архонская | 630 | 163.8 | 163.8
|  |  | КТП-2-24 ПС Гизель | 250 | 65 | 60 | 5
|  |  | КТПН 2-4 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 3-28 ПС Гизель | 100 | 26 | 21 | 5
|  |  | КТП 3-4 ПС "Архонская" | 160 | 41.6 | 31.6 | 10
|  |  | ЗТП 5-2 ПС Ногир | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | МТП-2-9 ПС Гизель | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | ЗТП-3-3 ПС Гизель. | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | МТП 3-6 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 2-7 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | МТП 2-4 ПС Архонская | 250 | 65 | 65
|  |  | МТП 5-5 ПС Ногир | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПН 8-10 ПС "Ногир" | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТПН 2-7 ПС "ГДГЭС" | 100 | 26 | 26
|  |  | КТП 8-22 ПС Ногир | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 29-10 ПС Левобережная | 100 | 26 | 26
|  |  | КТПН 8-7 ПС Ногир | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПП 1-4 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП-2-32 ПС Гизель | 100 | 26 | 26
|  |  | МТП-2-2 ПС Гизель | 400 | 104 | 94 | 10
|  |  | КТП 3-36 ПС Гизель | 100 | 26 | 21 | 5
|  |  | КТП 3-17 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | МТП- 3-11 ПС Гизель | 400 | 104 | 99 | 5
|  |  | МТП 3-8 ПС Гизель | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 3-37 ПС Гизель | 100 | 26 | 11 | 15
|  |  | ЗТП 3-3 ПС Гизель | 160 | 41.6 | 41.6
|  |  | КТП 5-22 ПС Архонская | 100 | 26 | 26
|  |  | КТПП 6-7 ПС Архонская | 630 | 163.8 | 163.8
|  |  | КТПП 6-4 ПС Архонская | 630 | 163.8 | 163.8
|  |  | КТПП 1-1 Ногирский Комплекс | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПП 4-8 Ногирский Комплекс | 0 | 0 | 0
|  |  | КТПП 4-7 Ногирский Комплекс | 0 | 0 | 0
|  |  | КТПП 4-6 Ногирский Комплекс | 0 | 0 | 0
|  |  | КТПН 1-5 ПС Кармадон | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 2-4 ПС Кармадон | 100 | 26 | 26
|  |  | МТП 3-2 ПС ГДГЭС | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 3-18 ПС ГДГЭС | 100 | 26 | 26
|  |  | КТП 8-13 ПС Ногир-110 | 100 | 26 | 21 | 5
|  |  | КТП 8-3 ПС Ногир-110 | 100 | 26 | 26
|  |  | КТП 8-8 ПС ногир-110 | 100 | 26 | 26
|  |  | МТП 5-1 ПС Ногир-110 | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 5-13 ПС Ногир-110 | 250 | 65 | 65
|  |  | КТП 6-3 ПС Ногир-110 | 250 | 65 | 65
|  |  | ЗТП 6-1 ПС Ногир-110 | 400 | 104 | 104
|  |  | КТПП 6-2 ПС Ногир-110 | 250 | 65 | 65
|  |  | МТП 6-5 ПС Ногир-110 | 250 | 65 | 65
|  |  | КТПП 3-1 ПС Михаловская | 400 | 104 | 104