## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110/6 АЗС | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/6 | 7,5/6,3 | 2 | 2
2 | ПС 110/6 Алагир | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/6 | 12/10 | 2.5 | 2.291
3 | ПС 110/35/10 Ардон-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ардонский район | 110/35/10 | 16/10 | -3.1 | -4.26
4 | ПС 110/35/6 Беслан | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 110/35/6 | 25/25 | 13.1 | 13.1
5 | ПС 110/35/6 Беслан-Северная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 110/35/6 | 16/16 | 4.3 | 3.91
6 | ПС 110/6 В-1 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 25/20/20 | 19.8 | 19.8
7 | ПС 110/35/6 Верхний Згид | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/35/6 | 6.3 | 5.7 | 5.47
8 | ПС 110/35/6 Восточная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/35/6 | 10 | 5 | 4.907
9 | ПС 110/6 Городская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 16/16 | 11.4 | 10.676
10 | ПС 110/10 Дзуарикау | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/10 | 6,3/6,3 | 4 | 3.911
11 | ПС 110/35/10 Дигора-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Дигорский район | 110/35/10 | 10/10 | 1.6 | 1.588
12 | ПС 110/35/10 Заманкул | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 110/35/10 | 10 | 7.6 | 7.535
13 | ПС 110/35/6 Зарамаг | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/35/6 | 14/16 | 13.05 | 12.985
14 | ПС 110/35/6 Западная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/35/6 | 16/14 | 0.4 | 0.057
15 | ПС 110/35/10 Змейская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Кировский район | 110/35/10 | 7,5/10 | 5 | 4.827
16 | ПС 110/35/6 Кармадон | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/35/6 | 6.3 | 5.8 | 5.763
17 | ПС 110/35/6 Карца | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 110/35/6 | 16/16 | 1.6 | 0.163
18 | ПС 110/10/6 Левобережная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/10/6 | 25/25 | 3.5 | 2.065
19 | ПС 110/35/6 Мизур | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/35/6 | 16 | 13.4 | 13.4
20 | ПС 110/35/6 Моздок-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 110/35/6 | 16/16 | 4.4 | 0.8886
21 | ПС 110/35/6 Ногир-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 110/35/6 | 16/16 | 4.7 | 2.763
22 | ПС 110/35/6 Нузал | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/35/6 | 10/12 | 7 | 7
23 | ПС 110/35/6 Ольгинская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 110/35/6 | 16 | 5.8 | 5.546
24 | ПС 110/35/6 Предмостная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 110/35/6 | 10/10 | 1.8 | 1.758
25 | ПС 110/6 Победит | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 40/40 | 34 | 34
26 | ПС 110/35/10 Павлодольск-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 110/35/10 | 10 | 5.2 | 5.2
27 | ПС 110/6 РП-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 40/32 | 18.7 | 18.7
28 | ПС 110/35/6 Северо-Восточная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/35/6 | 20/20 | 13.2 | 13.098
29 | ПС 110/35/6 Северо-Западная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/35/6 | 25/25 | 4.9 | 4.474
30 | ПС 110/35/10 Терек-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 110/35/10 | 10/10 | 8.1 | 8.087
31 | ПС 110/10 Терская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 110/10 | 16/16 | 14.2 | 14.049
32 | ПС 110/6 Унал | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/6 | 6.3 | 5.8 | 5.767
33 | ПС 110/6 Фиагдон | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 110/6 | 6,3/6,3 | 2.75 | 2.265
34 | ПС 110/6 ЦРП-1 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 16/16 | -0.1 | -0.794
35 | ПС 110/35/10 Чикола-110 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Дигорский район | 110/35/10 | 10/10 | 5.8 | 5.115
36 | ПС 110/6 Электроцинк | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 31,5/40 | 18.1 | 18.1
37 | ПС 110/6 Эльхотово | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Кировский район | 110/6 | 16 | 12.2 | 11.687
38 | ПС 110/35/6 Юго-Западная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/35/6 | 25/25 | 5.9 | 5.706
39 | ПС 110/6 Янтарь | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 110/6 | 40/25 | 17.6 | 17.48
40 | ПС 35/10 40 лет Октября | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 4 | 3.9 | 3.9
41 | ПС 35/10 Ардон-35 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ардонский район | 35/10 | 2,5/4 | 1.06 | 1.06
42 | ПС 35/10 Архонская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 35/10 | 7/6,3 | 2.8 | 2.391
43 | ПС 35/10 Бекан | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Кировский район | 35/10 | 2,5/2,5 | 1.2 | 1.14
44 | ПС 35/6 Бурон | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 35/6 | 4 | 3.3 | 3.23
45 | ПС 35/10 Гизель | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 35/10 | 6.3 | 3 | 2.234
46 | ПС 35/10 Дарг-Кох | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 35/10 | 2.5 | 1.74 | 1.705
47 | ПС 35/10 Дигора-35 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Дигорский район | 35/10 | 1,6/1 | 0.9 | 0.9
48 | ПС 35/10 Дигора-Насосная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Дигорский район | 35/10 | 2.5 | 1.1 | 1.09
49 | ПС 35/10 Кадгарон | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ардонский район | 35/10 | 2,5/2,5 | 1.06 | 0.94
50 | ПС 35/10 Комарово | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 4 | 3.78 | 3.765
51 | ПС 35/10 Кора-Урсдон | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Дигорский район | 35/10 | 2.5 | 1.65 | 1.61
52 | ПС 35/10 Коста | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 35/10 | 2.5 | 1.4 | 1.37
53 | ПС 35/6 Михайловская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 35/6 | 6,3/6,3 | 1.26 | 1.078
54 | ПС 35/10 Мичурино | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ардонский район | 35/10 | 4 | 1.67 | 1.493
55 | ПС 35/10 Николаевская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ардонский район | 35/10 | 2,5/2,5 | 0.9 | 0.87
56 | ПС 35/10 Ново-Осетинская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 2.5 | 2.28 | 2.273
57 | ПС 35/6 Ногирский Комплекс-35 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 35/6 | 2.5 | 1.4 | 1.4
58 | ПС 35/6 Осетия | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 35/6 | 4/4 | -0.2 | -0.287
59 | ПС 35/10 Павлодольская-1 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 2.5 | 2 | 2
60 | ПС 35/10 Павлодольская-2 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 2,5/2,5 | 1.28 | 1.265
61 | ПС 35/6 Птицефабрика | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 35/6 | 4/4/4 | 1.18 | 1.106
62 | ПС 35/10 Раздольная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 2,5/2,5 | 1.2 | 1.1632
63 | ПС 35/6 Редант | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 35/6 | 6,3/6,3 | 1.21 | 1.21
64 | ПС 35/6 Сунжа | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 35/6 | 4/4 | 1.3 | 1.191
65 | ПС 35/6 Тарская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Пригородный район | 35/6 | 2,5/2,5 | 1.3 | 1.293
66 | ПС 35/0,4 Терк-35 | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/0,4 | 0.63 | 0.63 | 0.63
67 | ПС 35/10 Толдзгун | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ирафский район | 35/10 | 2.5 | 1.6 | 1.6
68 | ПС 35/10 Троицкая | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/10 | 4/4 | 2.36 | 1.947
69 | ПС 35/6 Фаснал | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Ирафский район | 35/0,4 | 6,3/1,8 | 0.9 | 0.885
70 | ПС 35/10 Хумалаг | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 35/6 | 4/2,5 | -0.73 | -0.797
71 | ПС 35/10 Цалык | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Правобережный район | 35/10 | 2,5/2,5 | 1.65 | 1.645
72 | ПС 35/6 Цей | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Алагирский район | 35/10 | 2.5 | 1.9 | 1.9
73 | ПС 35/10 Черноярская | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | Моздокский район | 35/6 | 2,5/4 | 2.2 | 2.195
74 | ПС 35/6 Электроконтактор | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 35/10 | 6,3/6,3 | 1.21 | 1.042
75 | ПС 35/6 Южная | СОФ ПАО МРСК Северного Кавказа | РСО-Алания | город Владикавказ | 35/6 | 3,2/4 | -0.07 | -0.304
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.