## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 23.67 | 20.3469
2 | ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 11.65 | 10.5077
3 | ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 26.97 | 26.469
4 | ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 7.2 | 6.9495
5 | ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 25.04 | 16.4629
6 | ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 6.68 | 4.4806
7 | ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | 5.27 | 4.3752
8 | ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 3.58 | 1.029
9 | ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.87 | -0.1308
10 | ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 32 | 4.51 | 1.2785
11 | ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 2.66 | 0.2668
12 | ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.22 | 3.4585
13 | ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 5.22 | 5.1779
14 | ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | 0.08 | -1.4041
15 | ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 6.49 | 5.927
16 | ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.39 | 4.39
17 | ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | 3.71 | 1.7569
18 | ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 1.84 | 0.91916
19 | ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.06 | 1.74
20 | ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 11.32 | 7.5627
21 | ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.63 | 4.5699
22 | ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 1.19 | 0.66896
23 | ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 6.8 | 6.3349
24 | ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 8.12 | 7.9467
25 | ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -0.45 | -0.7005
26 | ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.32 | 1.32
27 | ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | -0.58 | -4.4197
28 | ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 7.92 | 5.7156
29 | ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 2.09 | 1.5988
30 | ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 5.06 | 5.045
31 | ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 3.73 | 1.6789
32 | ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 3.78 | 3.629
33 | ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 13.01 | 13.01
34 | ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 8.1 | 4.72 | 4.5998
35 | ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 8.8 | 8.785
36 | ПС 35 кВ | КБ филиал | КБР |  |  |  |  | -1.0721
37 | ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 10.3 | -0.32 | -0.53513
38 | ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.43 | 2.43
39 | ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.95 | 1.4991
40 | ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 1.25 | 1.2259
41 | ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 1.22 | 1.22
42 | ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 3.71 | 2.83
43 | ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 2.33 | 2.2999
44 | ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.8 | 4.7599
45 | ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.73 | 1.6799
46 | ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 35/10 | 4 | 2.47 | 2.205
47 | ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 35/10 | 4 | 2.3 | 2.285
48 | ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.08 | 2.075
49 | ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 2.62 | 2.62
50 | ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.38 | 3.2878
51 | ПС Бабугент | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.02 | 1.02
52 | ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.22 | 2.22
53 | ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.51 | 1.1573
54 | ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 2.13 | 2.0298
55 | ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.04 | 0.695
56 | ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.64 | 0.638
57 | ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.16 | 2.5287
58 | ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.72 | 2.72
59 | ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.27 | 1.27
60 | ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.36 | 1.36
61 | ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.73 | 3.73
62 | ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.79 | 1.79
63 | ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 1.02 | 0.54505
64 | ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.13 | 2.13
65 | ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.25 | 4.0869
66 | ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.24 | 3.24
67 | ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.15 | 3.15
68 | ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.41 | 3.41
69 | ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.66 | 1.6229
70 | ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.76 | 2.5746
71 | ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.32 | 3.2449
72 | ПС Чегет | КБ филиал | КБР |  | 35/10 | 4.3 | 3.57 | 3.57
73 | ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.42 | 0.42
74 | ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/04 | 1.6 | 1.36 | 1.36
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.