## 49
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Кировская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 110/10 | 12.6 | 4.085 | 3.899
2 | Лысогорская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/10 | 8.8 | 0 | 0
3 | Нины | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 110/10 | 12.6 | 4.065 | 4.051
4 | Отказное | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 110/10 | 2,5 | 1.425 | 1.42
5 | Подкумок | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/10 | 20 | 3.13 | 3.0165
6 | Полимер | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/10 | 26 | 1.42 | 0.7815
7 | Электропривод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/10 | 12.6 | 1.765 | 1.4635
8 | Восток | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 110/35/10 | 10 | 9.52 | 9.513
9 | Зеленокумская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 110/35/10 | 18.5 | 5.95 | 4.34 | 1.6
10 | Новопавловская-II | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 110/35/10 | 26 | 0 | 0
11 | Новоульяновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/35/10 | 16.3 | 1.215 | 1.1975
12 | Обильное | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/35/10 | 16.3 | 0 | 0
13 | Ростовановская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 110/35/10 | 20 | 0.4 | 0.382
14 | Солдато-Александровская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 110/35/10 | 26 | 7.24 | 7.1483
15 | Соломенская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 110/35/10 | 26 | 4.55 | 4.4828
16 | Троицкая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 110/35/10 | 20 | 0 | 0
17 | Георгиевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/35/6 | 71.5 | 0.785 | 0.785
18 | Головная Насосная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 110/35/6 | 12.6 | 5.515 | 5.515
19 | Карьер | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 110/35/6 | 32 | 10.69 | 10.69
20 | Прогресс | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 110/35/6 | 12.6 | 0 | 0
21 | Арматурная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 110/6 | 40 | 5.25 | 5.25
22 | Горькая Балка-II | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/0,4 | 1 | 1.05 | 1.05
23 | Подкачечная ВЭС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/0,4 | 1,6 | 1.68 | 1.68
24 | Подкурок | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/0,4 | 0,18 | 0.18 | 0.18
25 | Балковская-II | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 5 | 2.485 | 2.485
26 | Балтрабочий | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 5 | 2.165 | 2.14
27 | Березкин | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 2,5 | 2.265 | 2.265
28 | Богдановская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 35/10 | 8.8 | 2.125 | 2.103
29 | Борец | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/10 | 4 | 3.38 | 3.38
30 | Бурунная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 5,6 | 5.43 | 5.2742
31 | Варениковская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 35/10 | 6.5 | 2.175 | 2.165
32 | Галюгаевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 4 | 3.46 | 3.446
33 | Горькая Балка-I | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/10 | 8 | 3.04 | 2.944
34 | ЖБИ | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/10 | 6,3 | 5.445 | 5.439
35 | Зональная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 8 | 2.56 | 2.554
36 | Иргаклы | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 35/10 | 5 | 1.715 | 1.6395
37 | Кановская-I | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 5 | 2.275 | 2.27
38 | Ковгановская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/10 | 5 | 2.445 | 2.445
39 | Коммаяк | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 5 | 1.855 | 1.825
40 | Комсомолец | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 8 | 2.52 | 1.78 | 0.3
41 | Крутоярская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 2,5 | 2.515 | 2.5105
42 | Кура | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 10.6 | 1.15 | 1.058
43 | Курская-I | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 6,3 | 4.155 | 4.155
44 | Курская-II | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 8.8 | 0.685 | 0.674
45 | Левопадинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 35/10 | 2,5 | 2.365 | 2.355
46 | Марьинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 8 | 0 | 0
47 | Незлобная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 8 | 0 | 0
48 | Новозаведенное | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 4 | 2.67 | 2.6199
49 | Новокрестьяновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/10 | 2,5 | 2.015 | 2.015
50 | Новопавловская-I | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 8 | 1.43 | 1.43
51 | Ольгино | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 35/10 | 2,5 | 2.225 | 2.201
52 | Очистные Сооружения ВЭС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 12.6 | 2.005 | 1.4557
53 | Подгорненская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 12.6 | 1.895 | 1.7092
54 | Русская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 5 | 0.835 | 0.05312
55 | Совхоз№8 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 2,5 | 2.325 | 2.304
56 | Старопавловская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 12.6 | 4.005 | 3.682
57 | Степное | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Степновский район | 35/10 | 8 | 2.45 | 2.41
58 | Стодеревская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 2,5 | 1.905 | 1.8967
59 | Урухская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 8 | 2.95 | 2.8979
60 | Шаумян | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 6,3 | 5.405 | 5.34
61 | Эдиссия | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 5 | 1.715 | 1.6941
62 | Графская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/10 | 5 | 1.725 | 1.6385
63 | Заря | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/10 | 5 | 2.395 | 2.395
64 | Орловская ВЭС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кировский район | 35/10 | 5 | 1.925 | 1.897
65 | БХЗ | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевский район | 35/6 | 20 | 4.34 | 4.34
66 | Дыдымкин | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Курский район | 35/6 | 2,5 | 2.005 | 2
67 | Инициативная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/6 | 2,5 | 2.525 | 2.525
68 | Орошение | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Советский район | 35/6 | 2,5 | 2.625 | 2.625
69 | Центральная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/10 | 80 | -5.01 | -5.01
70 | Западная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/10/6 | 80 | 28.52 | 28.52
71 | Северная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/10/6 | 88 | 55.37 | 55.37
72 | Лесная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/6 | 65 | 43.62 | 43.62
73 | Южная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/10 | 75 | 42.86 | 42.015
74 | Восточная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/10/6 | 80 | 42.55 | 42.55
75 | Промышленная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/6 | 50 | 27.7 | 27.7
76 | Заводская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Ставрополь | 110/10 | 26 | 13.25 | 13.181
77 | Птицепром | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/10 | 20 | 17.58 | 17.55
78 | Темнолесская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/10 | 8.8 | 7.28 | 7.134
79 | Пригородная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/10 | 16.3 | 12.54 | 12.212
80 | Промкомплекс | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/35/6 | 92.5 | 68.95 | 67.73 | 0.82
81 | III Подъем | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/35/6 | 32 | 25.67 | 25.67
82 | Прибрежная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/6 | 36 | 26.85 | 26.85
83 | ВНИИОК | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/35/10 | 12.5 | 9.92 | 9.89
84 | Аэропорт (РДП) | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 35/10 | 12.6 | 2.67 | 2.627
85 | Радиозавод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 110/10 | 50 | 34.14 | 34.08
86 | Казинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 35/10 | 5 | 2.88 | 2.789
87 | Рыбхоз | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 35/10 | 5 | 4.2 | 4.147
88 | Шахтер | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Шпаковский МР | 35/10 | 8 | 4.88 | 4.819
89 | Грачевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Грачевский МР | 110/35/10 | 26 | 15.39 | 15.3136
90 | Спицевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Грачевский МР | 35/10 | 7.2 | 5.39 | 5.342
91 | Сергиевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Грачевский МР | 35/10 | 8 | 6.95 | 6.944
92 | Кугультинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Грачевский МР | 35/10 | 8 | 5.42 | 5.39
93 | Базовая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Грачевский МР | 35/10 | 4 | 2.74 | 2.683
94 | Прикубанская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 110/35/10 | 50 | 31.68 | 31.6024
95 | Н-Невинномысская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Невинномысск | 110/10 | 32 | 19.4 | 19.392
96 | КПФ | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Невинномысск | 110/6 | 50 | 36.95 | 36.93
97 | Новая Деревня | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 110/35/10 | 22.3 | 12.73 | 12.685
98 | Заветная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 110/35/10 | 16.3 | 10.3 | 10.285
99 | Кочубеевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 18.3 | 15.15 | 15.15
100 | КПП | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 10.3 | 8.34 | 8.34
101 | Почтовая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 8 | 6.25 | 6.25
102 | Родники | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Георгиевского СС | 35/10 | 2.5 | 2 | 1.947
103 | Кубань | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 6.5 | 4.73 | 4.674
104 | Воронежская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 8 | 3.57 | 3.464
105 | Вревская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 5 | 4.61 | 4.595
106 | Казьминская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 8 | 4.15 | 4.089
107 | Балахоновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 8 | 3.85 | 3.748
108 | Кара-Мурзинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 1.8 | 1.61 | 1.16 | 0.45
109 | Надзорная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 5 | 3.67 | 3.642
110 | Беломечетская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 5 | 3.73 | 3.722
111 | Старо-Дворцовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 5 | 4.34 | 4.328
112 | Георгиевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Кочубеевский МР | 35/10 | 6.5 | 6.14 | 6.126
113 | Арзгир | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 20 | 10.934 | 10.71
114 | Петропавловская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 12.6 | 3.061 | 3.019
115 | Родниковская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 2.5 | 2.155 | 2.114
116 | Садовая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 6.3 | 5.13 | 4.996
117 | Н.Романовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4 | 1.789 | 1.749
118 | Серафимовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 2.5 | 2.803 | 2.754
119 | Чограйская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 6.3 | 1.735 | 1.702
120 | Стародубская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4 | 2.155 | 2.133
121 | Чкаловская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 5 | 4.978 | 4.847
122 | Архангельская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 5 | 4.716 | 4.571
123 | Городская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 50 | 28.638 | 28.638
124 | Красный Октябрь | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 6.3 | 4.364 | 4.28
125 | Орловская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 8 | 6.246 | 5.92
126 | Плаксейка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 26 | 2.985 | 2.943
127 | Покойная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 16.3 | 2.418 | 2.365
128 | Прикумск | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 330/110/35/10 | 400 | 3.975 | 3.914
129 | Томузловская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 6.5 | 1.743 | 1.695
130 | ЯП-17/9 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 6.3 | 1.881 | 1.881
131 | Терская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 20 | 1.702 | 1.659
132 | Россия | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 1 | 0.88 | 0.87
133 | НС-23 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/6 | 4 | 0.2 | 0.2
134 | Величаевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 кВ | 2.5 | 1.63 | 1.598
135 | Владимировская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4 | 1.628 | 1.573
136 | Левокумская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 16.3 | 6.373 | 6.248
137 | Колодезная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10/6 | 7.3 | 1.688 | 1.662
138 | Н-Александровская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4 | 1.685 | 1.652
139 | Ленинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4 | 0.877 | 0.847
140 | Правокумская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 2.5 | 0.5 | 0.483
141 | Плавни | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 1.6 | 1.334 | 1.309
142 | Урожайная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 5 | 2.661 | 2.617
143 | Приозёрная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10 | 6.3 | 4.512 | 4.45
144 | Ачикулак | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 16.3 | 4.682 | 4.554
145 | Кара-Тюбе | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 5 | 2.413 | 2.387
146 | Навкус Артезиан | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 5 | 1.522 | 1.48
147 | Нефтекумск | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/10/6 | 50 | 0.818 | 0.799
148 | Каясула | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/10 | 11.9 | 4.573 | 4.492
149 | А-Курган | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 2.5 | 1.242 | 1.228
150 | Махмуд-Мектеб | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4.1 | 2.908 | 2.863
151 | Тукуй-Мектеб | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/10 | 4 | 1.853 | 1.832
152 | Затеречная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/35/6 | 30 | 7.735 | 7.735
153 | "Парижская Коммуна" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 35/6 | 4 | 2.5 | 2.5
154 | ГНС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/6 | 10 | 5.2 | 5.2
155 | НС-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | администрация АМР-СК | 110/6 | 10 | 7.32 | 7.32
156 | Дербетовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 110/35/10 | 16.3 | 6.88 | 6.9066
157 | Дивное | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 110/35/10 | 32 | 4.37 | 4.3777
158 | Дунда | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 110/35/10/6 | 18.1 | 4.85 | 4.853
159 | Рагули | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 110/35/10 | 26 | 9.42 | 9.432
160 | Айгурская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.74 | 1.756
161 | Апанасенковская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.52 | 1.52
162 | Воздвиженская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 6.5 | 2.52 | 2.525
163 | Вознесеновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 5 | 1.26 | 1.26
164 | Киевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 5 | 1.44 | 1.447
165 | М.Джалга | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 5 | 1.61 | 1.61
166 | Маныческая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/10 | 8 | 2.54 | 2.557
167 | НС-10А | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/0,4 | 2 | 0.77 | 0.77
168 | НС-12А | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/6 | 6.5 | 3.07 | 3.07
169 | НС-15А | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/6 | 4 | 3.07 | 3.07
170 | НС-3А | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/6 | 2.5 | 1.92 | 1.92
171 | НС-4А | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/6 | 2.5 | 1.92 | 1.92
172 | НС-7А | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Апанасенковский р-он | 35/6 | 2.5 | 1.92 | 1.92
173 | Александрия | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 110/10 | 12.6 | 2.39 | 2.428
174 | Благодарная-110 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 110/35/10 | 50 | 4.19 | 3.175 | 1.055
175 | Восход | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 110/35/10 | 20 | 4.77 | 4.783
176 | Ставропольская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 110/10 | 4 | 2.69 | -0.41 | 3.1
177 | Бурлацкая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/10 | 6.5 | 1.31 | 1.344
178 | Елизаветинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/10 | 6.5 | 2.28 | 2.3105
179 | Кам. Балка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.52 | 1.534
180 | КПД | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/10 | 12.6 | 3.26 | 3.26
181 | НС-1Б | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/6 | 16.3 | 7.68 | 7.68
182 | НС-2Б | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/6 | 1.6 | 1.23 | 1.23
183 | Сотниковская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Благодарненский р-он | 35/10 | 8 | 2.04 | 2.04
184 | Большевик | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 110/10 | 5 | 1.08 | 1.104
185 | Ипатово | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 110/35/10 | 50 | 7.64 | 7.679
186 | Кевсала | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 110/35/10 | 26 | 7.21 | 7.225
187 | Н-4 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 110/35/10 | 80 | 30.09 | 30.09
188 | Тахта | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 110/35/10 | 16.3 | 3.98 | 4.056
189 | Б.Джалга | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 4.1 | 1.12 | 1.123
190 | Бурукшун | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.53 | 1.555
191 | Добровольная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 8 | 2.45 | 2.455
192 | Золотаревская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 4 | 2.68 | 2.7207
193 | Комбикормовый | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 6.5 | 2.76 | 2.775
194 | Красочная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 4 | 2.65 | 2.655
195 | Лиман | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 5 | 1.48 | 1.532
196 | НС-22И | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/6 | 1.6 | 0.64 | 0.64
197 | Первомайская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.7 | 1.727
198 | Сов. Руно | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 5 | 1.37 | 1.37
199 | Эген | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Ипатовский р-он | 35/10 | 8 | 1.62 | 1.708
200 | Гофицкая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 110/35/10 | 20 | 3.55 | 3.56
201 | Константиновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 110/10 | 12.6 | 3.82 | 3.845
202 | Н.Балка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 110/35/10 | 12.6 | 0.88 | 0.922
203 | Светлоград | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 110/35/10 | 50 | 3.36 | 3.36
204 | Благодатное | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 5 | 1.18 | 1.205
205 | Высоцкая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 6.5 | 2.53 | 2.563
206 | Д.Балка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 4.1 | 1.3 | 1.338
207 | И | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 5 | 1.69 | 1.69
208 | Победа | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 5 | 0.15 | 0.15
209 | Прикалаусская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 5 | 1.63 | 1.63
210 | Просянка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 6.5 | 2.71 | 2.71
211 | Р.Балка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 4 | 1.97 | 1.97
212 | Сараева | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 4 | 3.07 | 3.07
213 | СХТ | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 12.6 | 0.09 | 0.09
214 | УПТК | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 12.6 | 0.64 | 0.64
215 | Шангала | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Петровский р-он | 35/10 | 8 | 2.39 | 2.39
216 | Камбулат | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 110/10 | 8.8 | 4 | 4.014
217 | Летняя Ставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 110/35/10 | 12.6 | 2.15 | 2.179
218 | Овощи | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 110/10 | 6.3 | 4.34 | 2.06 | 2.3
219 | К.Кулак | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 35/10 | 6.3 | 4.5 | 4.5
220 | Казгулак | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.42 | 1.42
221 | Кучерла | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 35/10 | 4 | 2.47 | 2.47
222 | НС-17Т | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 35/6/0,4 | 3.5 | 1.92 | 1.92
223 | Степной Маяк | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 35/10 | 1.6 | 0.68 | 0.695
224 | Кр. Маныч | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Туркменский р-он | 35/10 | 8.8 | 1.49 | 1.505
225 | Ессентуки-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/35/10 | 80 | 4.952 | 4.9
226 | Зеленогорская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/35/10 | 80 | -4.764 | -5.19 | 0.35
227 | Горячеводск | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/35/10 | 50 | -6.456 | -6.489
228 | Мин-Воды-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 110/35/10 | 65 | 3.429 | 3.39
229 | Железноводск | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/35/10 | 32 | -7.722 | -7.81
230 | ГНС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/35/10/6 | 32 | -11.414 | -11.425
231 | Провал | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 32 | -6.45 | -7.08 | 0.6
232 | ПТФ | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 12.6 | -4.461 | -4.461
233 | Кинжал | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 110/10 | 12.6 | -4.875 | -4.89
234 | Аэропорт | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 110/10 | 12.6 | -1.89 | -1.93
235 | Щебзавод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 110/10 | 20 | -3.858 | -3.864
236 | Лермонтовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 32 | -8.101 | -8.101
237 | Скачки-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/6 | 32 | -5.081 | -5.081
238 | Б.Ромашка 110 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 25 | -16.279 | -16.279
239 | Ясная Поляна-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 20 | -7.093 | -7.11
240 | Парковая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 32 | -9.256 | -9.256
241 | Запикетная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 32 | -12.914 | -12.914
242 | Суворовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 20 | -6.651 | -6.703
243 | Н.Бештаугорец | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 16.3 | -5.237 | -8.237
244 | Боргустан | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 5 | -1.343 | -1.349
245 | Б.Уголь | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/10 | 20 | -0.697 | -0.72
246 | Бекешевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 110/35/10 | 20 | -9.083 | -9.1
247 | Александровская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 110/35/10 | 32 | -7.254 | -7.26
248 | Круглолесская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 110/10 | 5 | -1.311 | -1.32
249 | НС-14 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 110/35/6 | 10 | -9.465 | -9.465
250 | С-Дмитриевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 110/10 | 12.6 | -5.123 | -5.143
251 | Водораздел | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 110/10 | 6.3 | -5.857 | -5.86
252 | Новоселицкая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 110/35/10 | 32 | -11.3 | -11.3
253 | Журавская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 110/10 | 12.6 | -4.705 | -4.705
254 | Ленинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 110/35/10 | 20 | -9.649 | -9.649
255 | Усилие | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 110/10 | 6.3 | -6.026 | -6.026
256 | Иноземцево | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 35/10 | 20 | -3.532 | -3.532
257 | Скачки-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 35/6 | 20 | -0.626 | -0.626
258 | Бештаугорец | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 35/10 | 8 | -2.074 | -4.574
259 | Юцкая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 35/10 | 12.6 | -2.241 | -2.275
260 | Я.Поляна-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Предгорный район | 35/10 | 10.3 | 0.695 | 0.67
261 | Бут.завод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 35/6 | 10.6 | -0.149 | -0.153
262 | Гражданская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 35/10 | 8 | -0.013 | -0.015
263 | Нагутская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 35/10 | 8 | -2.998 | -2.3
264 | Овощевод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 35/6 | 8 | -0.52 | -0.57
265 | Орбельяновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 35/10 | 4 | -2.931 | -2.941
266 | М.Колодцы | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Минераловодский район | 35/10 | 8.8 | -1.498 | -1.498
267 | Средняя | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 5 | -2.244 | -2.244
268 | Новокавказская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 5 | -1.985 | -1.985
269 | Северная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 10.3 | -3.403 | -3.403
270 | Калиновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 8.1 | -4.904 | -4.904
271 | Грушевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 6.5 | -3.456 | -3.456
272 | Сабля | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 1 | -0.298 | -0.298
273 | Войтика | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10 | 8.8 | -1.584 | -1.584
274 | НС Конзавод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/10/6 | 3.2 | 0 | 0
275 | Очистн. сооруж. | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Александровский район | 35/6 | 2 | -0.852 | -0.852
276 | Кр.Гиреевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/10 | 6.5 | -2.166 | -2.166
277 | Янкуль | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/10 | 6.5 | -1.903 | -1.903
278 | Н.Янкуль | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/10 | 5 | -2.141 | -2.141
279 | Султан | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/10 | 1 | -0.774 | -0.774
280 | Воровсколесская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/10 | 5 | -1.749 | -1.749
281 | Н-К Водовод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/6 | 1 | -0.862 | -0.862
282 | Казинка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Андроповский район | 35/10 | 5.6 | -1.393 | -1.393
283 | Чернолесская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 35/10 | 5 | -0.757 | -0.757
284 | НС Россия | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 35/10/6 | 4.1 | -0.812 | -0.812
285 | Ленинская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 35/6 | 4 | -4 | -4
286 | 50 лет Октября | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | Новоселицкий район | 35/6 | 1 | -1 | -1
287 | Баклановская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Баклановская | 110/35/10 | 50 | 16.535 | 16.525
288 | Безопасная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Безопасное | 110/35/10 | 26 | 5.9827 | 5.9477
289 | Григорополисская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Григорополисская | 110/35/10 | 10 | 6.0058 | 5.9508
290 | ДКС-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | х.Спорный | 110/35/10 | 50 | 18.0019 | 17.9869
291 | Дмитриевская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Дмитриевское | 110/35/10 | 16.3 | 3.0259 | 2.8329
292 | Донская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Донское | 110/35/10 | 32 | 5.4451 | 2.3 | 1.5
293 | Дружба | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Каменнобродская | 110/10 | 5 | 1.0522 | 0.715 | 0.335
294 | Изобильная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Изобильный | 110/35/10 | 50 | 5.591 | 5.369
295 | Красная Заря | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Краснозоринский | 110/10 | 5 | 1.152 | 1.147
296 | Красногвардейская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Красногвардейское | 110/35/10 | 20 | 1.1212 | 1.0062
297 | Междуреченская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Новотроицкая | 110/35/6 | 26 | 6.528 | 6.504
298 | Московская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Московское | 110/35/10 | 20 | 3.7862 | 3.5992
299 | НПС-5 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Птичье | 110/10 | 80 | 30.72 | 30.72
300 | Новоалександровская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Новоалександровск | 110/35/10 | 32 | 1.0522 | -0.95284
301 | Преградная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Преградное | 110/10 | 8.8 | 0.72192 | 0.64192
302 | Раздольная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Раздольное | 110/10 | 2.5 | 1.4208 | 1.3908
303 | Рыздвяная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Рыздвяный | 110/35/10 | 6.3 | 2.8493 | 2.7533
304 | Светлая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Светлый | 110/35/10 | 16.3 | 0.36864 | 0.34864
305 | Семеновод | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | х. Родионов | 110/6 | 6.3 | 4.8154 | 4.8154
306 | Солнечная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Солнечнодольск | 110/10 | 16.3 | 2.3578 | 2.3438
307 | Штурм | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Штурм | 110/10 | 20 | 5.4682 | 5.4682
308 | Горьковская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Рассвет | 35/10 | 5 | 1.513 | 1.208
309 | ДКС-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Рождественская | 35/10 | 12.6 | 4.7462 | 4.6112
310 | Заводская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Рыздвяный | 35/10 | 8 | 1.152 | 0.162
311 | Кировская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Новотерновский | 35/10 | 2.5 | 1.7434 | 1.7434
312 | Коммунар | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Зеркальный | 35/10 | 5 | 1.6742 | 1.6742
313 | Ладбалковская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Ладбалка | 35/10 | 5 | 1.175 | 1.062
314 | Медвеженская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Медвеженский | 35/10 | 3.2 | 1.1597 | 1.1317
315 | Мелиоратор | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Донское | 35/10 | 1.6 | 1.2134 | 1.2134
316 | Насосная 10 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Безопасное | 35/6 | 1.6 | 1.0982 | 1.0982
317 | Насосная 12 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Подлесное | 35/6 | 2.5 | 1.92 | 1.92
318 | Насосная 13 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Безопасное | 35/6 | 2.5 | 1.92 | 1.92
319 | Насосная 14 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Труновское | 35/0,4 | 1.6 | 1.2288 | 1.2288
320 | Насосная 16 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Донское | 35/6 | 3.2 | 1.2288 | 1.2288
321 | Насосная 18 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Безопасное | 35/6 | 4 | 3.072 | 3.072
322 | Насосная 2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Донское | 35/6 | 2.5 | 1.7434 | 1.7434
323 | Насосная 5 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Добровольно-Васильевское | 35/6 | 6.5 | 1.92 | 1.92
324 | Насосная 8 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Изобильный | 35/6 | 5 | 1.92 | 1.92
325 | Насосная 9 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Донское | 35/6 | 5 | 1.92 | 1.92
326 | Насосная1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Новоизобильный | 35/10/6 | 6.5 | 1.7894 | 1.7334
327 | Нива | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Новоалександровск | 35/10 | 8 | 0.0148 | 0.0148
328 | Новомихайловская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Новомихайловское | 35/10 | 5 | 1.7664 | 1.7564
329 | Новотроицкая ГЭС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Солнечнодольск | 35/10 | 4 | 2.4653 | 2.4023
330 | Откормочник | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | г. Изобильный | 35/10 | 1.6 | 0.99072 | 0.99072
331 | Передовая | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Передовой | 35/10 | 2.5 | 1.4669 | 1.2164
332 | Подлесная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Подлесное | 35/10 | 5 | 1.513 | 1.503
333 | Покровская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Покровское | 35/10 | 1.6 | 0.9216 | 0.8976
334 | Правоегорлыкская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Донское | 35/10 | 5 | 0.9216 | 0.9016
335 | Привольная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Привольное | 35/10 | 8 | 2.2579 | 2.1569
336 | Птичье | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Птичье | 35/10/6/0,4 | 15.9 | 6.4973 | 6.4683
337 | Путь Ленина | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Новотроицкая | 35/10 | 5 | 0.89088 | 0.36 | 0.41
338 | Радуга | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Радуга | 35/10 | 2.5 | 1.2672 | 1.2672
339 | Рассвет | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Староизобильная | 35/10 | 5 | 1.1827 | 1.1457
340 | Расшеватская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Расшеватская | 35/10 | 5 | 0.85248 | 0.78848
341 | Родыки | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Родыки | 35/10 | 2.5 | 1.3978 | 1.3878
342 | Темижбекская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Темижбекский | 35/10 | 5 | 0.87552 | 0.80552
343 | Тищенская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Тищенское | 35/10 | 8 | 2.6035 | 2.4615
344 | Труновская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Труновское | 35/10 | 8 | 1.2518 | 1.2068
345 | Фельдмаршальская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Раздольное | 35/10 | 5 | 1.6512 | 1.6512
346 | Фильтровальная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Солнечнодольск | 35/6 | 12.6 | 4.1549 | 4.1549
347 | Фортштадская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | с. Раздольное | 35/10 | 2.5 | 1.5974 | 1.5974
348 | ХБК | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | ст. Новотроицкая | 35/6 | 3.2 | 1.1981 | 1.1981
349 | Центральная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Ставропольский край | п. Кирова | 35/10 | 5 | 1.3133 | 1.3083
[7 empty] | 1190.344 | 1155.5563
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.