## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС Нальчик - 110 | КБФ | КБР | Нальчик | 110/10/6 | 75 | 26.37 | 25.334
2 | ПС СКЭП | КБФ | КБР | Нальчик | 110/10/6 | 50 | 11.64 | 11.64
3 | ПС Телемеханика-1 | КБФ | КБР | Нальчик | 110/10/6 | 65 | 12.46 | 12.46
4 | ПС Искож | КБФ | КБР | Нальчик | 110/6 | 32 | 6.44 | 6.44
5 | ПС Долинск | КБФ | КБР | Нальчик | 110/10/6 | 75 | 20.96 | 20.96
6 | ПС Дубки | КБФ | КБР | Нальчик | 110/6 | 32 | 6.59 | 6.379
7 | ПС Птицефабрика | КБФ | КБР | Нальчик | 110/6 | 16.3 | 0.355 | 0.026
8 | ПС Чегем-2 | КБФ | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 1.95 | 1.761
9 | ПС Водозабор | КБФ | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 1.165 | 0.51
10 | ПС Баксан-110 | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 32 | 0.84 | 0.38
11 | ПС Кызбурун | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.58 | 0.525
12 | ПС Гунделен | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.755 | 4.755
13 | ПС Плотина | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 5.845 | 5.845
14 | ПС Малка | КБФ | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | -1.65 | -2.308
15 | ПС Залукокоаже | КБФ | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 2.585 | 2.092
16 | ПС Каменномостская | КБФ | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 5.325 | 5.146
17 | ПС Нарткала | КБФ | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | 0.625 | -0.865
18 | ПС Кахун | КБФ | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 1.145 | 0.484
19 | ПС Герменчик | КБФ | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 2.875 | 2.875
20 | ПС Заводская | КБФ | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 12.73 | 12.61
21 | ПС Псыгансу | КБФ | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.945 | 4.833
22 | ПС Ст.Лескен | КБФ | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 5.5 | 4.852
23 | ПС Кашхатау | КБФ | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 7.07 | 7.07
24 | ПС Аушигер | КБФ | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 9.04 | 8.875
25 | ПС Прохладная-1 | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -3.63 | -3.63
26 | ПС Екатериноградская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.635 | 1.635
27 | ПС Майская | КБФ | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | -1.76 | -2.584
28 | ПС Котляревская | КБФ | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 9.72 | 9.72
29 | ПС Терек-2 | КБФ | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 2.39 | 2.008
30 | ПС В. Акбаш | КБФ | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 5.345 | 5.345
31 | ПС ЦРУ | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 3.025 | 2.583
32 | ПС Адыл-Су | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 4.415 | 4.125
33 | ПС Соцгородок | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 14.78 | 14.78
34 | ПС Нейтрино | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 8.1 | 5.595 | 5.595
35 | ПС РМЗ | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 10.39 | 10.39
36 | ПС Чегем-1 | КБФ | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 10.3 | -0.92 | -1.766
37 | ПС Лечинкай | КБФ | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.51 | 2.51
38 | ПС Н.Чегем | КБФ | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.225 | 2.225
39 | ПС Баксан-35 | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.595 | -0.195
40 | ПС Куркужин | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 1.08 | 1.08
41 | ПС Кр.Константиновка | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 7.5 | 2.145 | 2.145
42 | ПС Баксаненок | КБФ | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 2.43 | 2.282
43 | ПС Залукодес | КБФ | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 5.415 | 5.299
44 | ПС Сармаково | КБФ | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 2.34 | 2.34
45 | ПС Аргудан | КБФ | КБР | Лескенский р-н | 35/10 | 4 | 2.71 | 2.71
46 | ПС Ст.Урух | КБФ | КБР | Лескенский р-н | 35/10 | 4 | 2.55 | 2.45
47 | ПС Лескен-1 | КБФ | КБР | Лескенский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.365 | 2.365
48 | ПС Советская | КБФ | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.06 | 3.06
49 | ПС ЦСБ | КБФ | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 4.12 | 4.12
50 | ПС Бабугент | КБФ | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.125 | 2.125
51 | ПС Кара-Су | КБФ | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.48 | 1.344
52 | ПС Н-Полтавская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.82 | 1.178
53 | ПС Саратовская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.55 | 1.404
54 | ПС Солдатская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.37 | 0.95
55 | ПС Пролетарская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.755 | 1.161
56 | ПС Прималкинская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.51 | 3.51
57 | ПС Заречная | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 3.23 | 3.23
58 | ПС Дальняя | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.57 | 1.57
59 | ПС Малакановская | КБФ | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.6
60 | ПС Н-Ивановская | КБФ | КБР | Майский р-н | 35/10 | 8 | 3.24 | 3.24
61 | ПС Красная Нива | КБФ | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.035 | 2.035
62 | ПС Александровская | КБФ | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 1.28 | 0.695
63 | ПС Терек-1 | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.56 | 1.56
64 | ПС ЗАИ | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.895 | 4.895
65 | ПС Акбаш-35 | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.37 | 3.37
66 | ПС В-Курп | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.43 | 3.43
67 | ПС Н.Курп | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.98 | 3.98
68 | ПС Пенькозавод | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.905 | 1.905
69 | ПС Терекская | КБФ | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.97 | 2.708
70 | ПС Терскол | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.085 | 3.621
71 | ПС Чегет | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 4.3 | 1.56 | 1.56
72 | ПС Джайлык | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.83 | 0.83
73 | ПС Чалмас | КБФ | КБР | Эльбрусский р-н | 35/04 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение