## 11б_17
Форма 11 | [6 empty] | абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2 кв. 2016 г.
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Плиево | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Плиево | 6 | 2*20 | 37.68 | -14.912
2 | Назрань | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | г. Назрань | 10 | 2*16 | 31.05 | -15.8725
3 | Магас | Правительство РИ | Республика Ингушетия | с.п. Экажево | 10 | 1*16 | 11.8 | 4.142
4 | Ачалуки | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с.п Средние-Ачалуки | 6 | 1*10 | 4.4 | 4.447
5 | Вознесенов.-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | ст. Вознесеновская | 6 | 2*16 | 18.08 | -1.368
6 | Юго-западная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Насыр-Корт | 10 | 2*16 | 11.86 | 3.387
7 | Слепцовская-110 | Правительство РИ | Республика Ингушетия | с.п. Орджоникидзевское | 10 | 1*16 | 11.63 | 3.3665
8 | Кантышево | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с.п. Кантышево | 10 | 2*6,3 | 7.3409 | -1.289
9 | Водонасосная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | а/о Альтиево | 6 | 1*4, 1*6,3 | 5.6275 | -1.4464
10 | Сунжа-3 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | г. Карабулак | 6 | 1*2,5 | 0.42046 | 1.7709
11 | Троицкая-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с.п. Троицкое | 6 | 1*4 | 1.4449 | 0.99784
12 | Троицкая-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с.п. Троицкое | 6 | 1*6,3 | 6.3896 | -0.49539
13 | Карабулак | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | г. Карабулак | 6 | 1*6,3 | 3.9807 | 1.7651
14 | Новотроицкая | Троицкая КЭЧ Военная часть | Республика Ингушетия | с.п. Троицкое | 10 | 2*2,5 | 0.48485 | 1.8191
15 | Первомайская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с.п. Галашки | 10 | 1*2,5 | 2.0046 | -0.30569
16 | Нестеровская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | ст. Нестеровская | 10 | 2*2,5 | 4.6572 | -1.8923
17 | Слепцовская | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | ст. Орджоникидзевская | 6 | 1*4, 1*6,3 | 5.6675 | -1.7524
18 | Урожайная | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | ст. Орджоникидзевская | 10 | 1*2,5 | 1.9456 | -0.13453
19 | ГНС | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия |  |  |  | 0.95911 | 2.7548
20 | Сурхахи | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Сурхахи | 10 | 1*6,3 | 4.2553 | 1.4417
21 | Экажево | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Экажево | 10 | 2*6,3 | 11.7382 | -6.1637
22 | Бековичи | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Бековичи | 10 | 1*3,2 | 0.576 | 2.3664
23 | Бори-Су | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Вежари | 10 | 1*2,5 | 0.031659 | 2.2043
24 | Новый Редант | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | с. Новый-Редант | 6 | 1*4 | 2.3611 | 1.5271
25 | Малгобек-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | г. Малгобек | 6 | 1*3,2 | 0.35458 | 2.5546
26 | Малгобек-2 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | г. Малгобек | 6 | 1*6,3 | 9.6888 | -4.5218
27 | Вознесенов.-1 | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Ингушетия | ст. Вознесеновская | 6 | 1*3,2 | 0 | 2.841
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение