## 11б_16
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2 кв. 2016 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 15.15 | 13.15
| ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 9.21 | 8.51
| ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 23.98 | 23.98
| ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 5.47 | 5.47
| ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 17.82 | 11.68
| ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 5.6 | 5.6
| ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | 3.6 | 3.282
| ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 1.66 | 1.15
| ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.99 | 0.335
| ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 32 | 2.87 | 0.126
| ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 2.07 | -1.044
| ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.04 | 4.04
| ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.97 | 4.97
| ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | 11.99 | 7.744
| ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 5.5 | 1.602
| ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.53 | 4.364
| ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | 3.83 | 2.067
| ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 0.97 | 0.187
| ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 2.44 | 2.44
| ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 10.82 | 10.697
| ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.2 | 3.974
| ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 4.93 | 4.34
| ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 11.36 | 11.36
| ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 7.68 | 7.57
| ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -2.81 | -2.81
| ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.39 | 1.39
| ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | 3.86 | 3.033
| ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.04 | 6.926
| ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 7.39 | 7.181
| ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 4.54 | 4.54
| ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.57 | 1.926
| ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 7.06 | 6.85
| ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.67 | 12.67
| ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 8.1 | 4.7 | 4.7
| ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 8.83 | 8.83
ПС 35 кВ
| ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 10.3 | 1.27 | 0.64
| ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.13 | 1.991
| ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.4 | 1.4
| ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.51 | -0.187
| ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.92 | 0.92
| ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 1.82 | 1.82
| ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 2.07 | 1.883
| ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.6 | 4.374
| ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 4.04 | 4.04
| ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.3 | 2.3
| ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.17 | 2.17
| ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.06 | 2.06
| ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 2.6 | 2.6
| ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.38 | 3.38
| ПС Бабугент | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.02 | 0.949
| ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.22 | 3.096
| ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.55 | -0.437
| ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.32 | 1.32
| ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.16 | 0.711
| ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.49 | 1.49
| ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 5.04 | 5.04
| ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.75 | 2.75
| ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.33 | 1.33
| ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.36 | 1.36
| ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.65 | 3.65
| ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.73 | 1.73
| ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 3.85 | 3.85
| ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.33 | 1.097
| ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.61 | 4.61
| ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.86 | 2.86
| ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.92 | 2.92
| ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.71 | 2.71
| ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.62 | 1.62
| ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.52 | 2.52
| ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.32 | 2.017
| ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 4.3 | 3.56 | 3.56
| ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.71 | 0.71
| ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/0.4 | 1.6 | 1.36 | 1.36
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.