## 11б_17
Форма 11
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
П/С Малгобек-1
| ТП 6-1 63 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.01071 | 63
| ТП 2-1 100 ул. Лермонтова | Ингушский филиал | с.Лермантова | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-3 180 3-ий гор. | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 5-1 25 Грушевая балка | Ингушский филиал | г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-2 100 Грушевая балка | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-4 180 ул. Некрасова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 5-5 160 ул. Фант. | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-6 180 «Экспл.» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 5-7 25 Кошара Хурдаева | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-1 180 РМЦ | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 4-2 250 ЗАО «Мобиком-Кавказ» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 4-3 25 ЦССИ ФСО России по РИ | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-9 25 База ст. «Мегафон» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 8-20 25 База ст. «Мегафон» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-1 100 уч-к Пушкина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-2 180 Скв.202/4 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 5-3 100 ул. Суворова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-6 250 с. Вежари | Ингушский филиал | с.Вежари | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-4 100 ж/дома Дом быта ул. Майская | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-3 160 МТФ ГУП «Победа» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-5 160 СШ № 10 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-8 25 Кошара Яндиева | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-9 25 Кошара Цечоева | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| П/С Ачалуки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП 3-1 2*1000 Завод мин.воды «Ачалуки» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 1.05 | 0.2125 | 0.15937 | 1000
| ТП 4-7 63 РТПЦ | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 4-14 100 с. Ниж-Ачалуки | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-15 250 ул. Шоссейная | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 4-10 400 МТФ ГУП «Даймохк» бывш.Бин.совхоз | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 4-4 40 ч/с ул. Советская | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 4-18 100 ул. Алханчуртская | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-1 100 ул. Ахриева-4 | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-26 25 База ст. «МТС» | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-29 40 Рынок «Родник» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 4-28 25 ч/с Дробилка Картоева | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-8 100 СТО Арсанова ч/с | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-12 100 Костоев | Ингушский филиал | с,Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-16 25 ул. Рабочая-9 | Ингушский филиал | с.Пседах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-5 25 ул. Зязикова-1 Костоев М. | Ингушский филиал | с.Псейдах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-13 25 Водобаки | Ингушский филиал | сИнарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-20 100 Администрация ул. Пионерская | Ингушский филиал | с.Псейдах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-19 100 СШ № 27 ул. Шоссейная-37 | Ингушский филиал | с.Псейдах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-32 10 ч/с Зейтов | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 4-33 10 ч/с Зейтов | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 4-34 100 Мечеть | Ингушский филиал | с.Псейдах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-27 25 Мегафон | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-2 100 Сельхоз.кооп. с. Н-Ачалуки | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-25 40 Зд.админ. с. Н-Ачалуки | Ингушский филиал | с.Псейдах | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 4-9 100 ул. Осканова-1 Админ. | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-21 160 Халухаев Администр. | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 4-24 63 Стр.пл.гидр.эл.стан. ООО «Ингстрой» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 4-6 100 Казарма беж. Админ-я с. Н-Ачалуки | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 4-30 40 АЗС Костоева | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 4-23 10 ч/вл. | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 4-16 25 ул. Рабочая-9 | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-31 160 ч/с ул. Степная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 4-22 160 ул. Советская | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-4 100 ч/с ул. Заречная | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-24 100 Бригада ГУП «Ачалуки» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-11 30 МТОР Назран. | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0315 | 0.006375 | 0.0047812 | 30
| ТП 5-12 63 Тракторная бригада | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-10 63 Кашара | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-14 250 ч/с Мельн.Маскурова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-35 160 ул. Бекова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-30 250 ул. Бекова-Маскурова, ул. Базоркина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-31 250 ул. Ахриева | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-29 250 нар.осв. ул. Гагарина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-28 160 ул. Пушкина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-25 180 ул. Бекова Магазин | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 5-22 160 СШ-17 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-27 250 ул. Заречная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
| ТП 5-19 160 СШ-15 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-45 10 ГРП | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 5-21 100 Лавашный цех | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-15 400 А.Б.З. (карьер) | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 5-52 25 ОАО «Билайн» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-9 63 АЗС-4 ООО «Империал» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-6 10 ч/с КФХ «Бек» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 5-37 10 ч/с Бекова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 5-50 25 ОАО «Мегафон» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-2 10 Катодная станция | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 5-34 100 ул. Бекова Казарма беженцев | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-39 25 Связь «Вымпелком» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-13 63 «Водобаки» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-41 25 «МТС» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-3 40 ул. Точиева | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 5-42 160 ч/с ул. Шарипова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-23 250 ул. Шарипова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-46 160 ул. Пушкина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-47 160 ул. Пушкина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-40 63 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-51 100 ч/с ул. Бекова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-49 160 ул. Гагарина | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-44 10 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 5-33 160 ч/с ул. Бекова, с. В-Ачалуки | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-32 63 ул. Ахриева, ул. Малароева, с. В-Ачалуки | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-48 160 ул. Горная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-26 100 ул. Ленина (Беков) | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-20 63 ул. Акиева | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-38 160 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-7 25 ч/с ж/дома | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-43 160 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-14 160 МТФ | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-16 250 ч/с с. Гейрбек-Юрт | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-9 250 Магазин № 3 ул. Бекова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-29 100 ч/с Чапановых | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-8 40 СШ № 22 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-34 250 с. В-Ачалуки | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-33 40 ул. Рабочая ул. Чапанова с. В-Ачалуки | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-30 100 ул. Нефтян. | Ингушский филиал | г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-7 100 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-3 100 ул. Совхозная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-18 250 Цех по розливу мин. воды | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-15 63 МТФ «Кодекс» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-17 40 «ГПВК» Резервуары с. Гейрбек-Юрт | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-27 160 Водоканал | Ингушский филиал | г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-26 10 Кат.ст. | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 6-36 63 Фауна | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-2 63 Худож. Полонкоев | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-10 100 Авто-мойка Бекова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-53 100 Столяр.цех ул. Совхозная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-11 250 ул. Бекова Нар.осв. | Ингушский филиал | п.Южный | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-56 25 Мегафон | Ингушский филиал | п.Южный | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-59 40 Магазин Кузьгова | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-57 25 ж/д Сагова И.И. | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-20 25 АЗС «Грант» | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-37 630 АБЗ «Точиев» | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 6-50 25 АЗС-14 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-5 180 Райпо | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 6-55 100 ул. Степная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-28 100 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-12 63 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-58 160 ул. Ахриева, ул. Школьная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-31 60 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.063 | 0.01275 | 0.0095625 | 60
| ТП 6-25 160 ул. Бекова ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-52 160 ул. Бекова с. В-Ачалуки | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-23 40 ул. Акиевых, ул. Бековых | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-22 250 ул. Дзержинского | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-1 25 общая | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| П/С Бековчи |  |  | Малгобекский район | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
| ТП 4-1 250 Бековичи | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 3-1 250 ПС Передв. Школа | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| РП-9 ТП 4-1 250 ул. Кутузова | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| РП-9 ТП 4-2 100 СТО | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-2 400 Заготзерно | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 2-3 250 РП-Кирпичный завод | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-4 250 ХПП Заготзерно | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-7 600 БСК | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.63 | 0.1275 | 0.095625 | 600
| ТП 2-6 180 «Руно» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 4-2 600 БСК | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.63 | 0.1275 | 0.095625 | 600
| РП-3й Водоподъем | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-1 100 ул. Урожайная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-5 160 ? | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| П/С Вознесеновская-1 |  |  | Малгобекский район | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
| ТП 4-1 250 ул. Победы ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 9-2 250 СШ № 1 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 9-1 160 Пилорама ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 9-7 180 ул. Советская | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 9-8 100 ул. Школьная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 8-1 320 ул. Горького Красный дом | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 6-3 63 Кошара «Шапи» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-5 25 МП «Колхида» | Ингушский филиал | г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-4 63 ОТФ ГУП «Кавказ» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 3-1 50 МТФ ГУП «Кавказ» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0525 | 0.010625 | 0.0079688 | 50
| ТП 9-3 100 Загот.контора | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-6 100 ГЗУ-783 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-7 25 База ст. «Мегафон» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 4-3 180 Т.Б. Кузьмичевка | Ингушский филиал | г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 6-2 250 ул. Октябрьская | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-1 100 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| П/С Вознесеновская-2 |  |  | Малгобекский район | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
| ТП 10-1 250 Асфальтовый завод | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 11-1 10 ГРП | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 11-2 630 | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-7 25 ОАО «Мегафон» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-8 25 ОАО «МТС» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-6 25 Школа | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-4 630 ? | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-3 630 ? | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-5 2*630 Коттеджи | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 16-1 2*630 Коттеджи | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 16-2 2*630 Коттеджи | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 21-2 10 Кошара-2 ГУП «Вайнах» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-3 25 Кошара-3 ГУП «Вайнах» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 21-4 60 Зерноток ГУП «Сагопши» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.063 | 0.01275 | 0.0095625 | 60
| ТП 21-6 10 Бр. ГУП «Вайнах» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-7 160 МТФ-2 | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 21-14 10 Катод.защита Инг.наз | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-13 10 Катод.защита Инг.наз | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-11 10 Катод.защита Инг.наз | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-10 40 Водохранилище (плотина) | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 21-12 10 Катод.защита Инг.наз | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-9 160 Тр.бр. ГУП «Сагопши» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 21-8 10 Кат.защ. Моздок | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 21-15 63 Мясо-молочный комбинат | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| П/С Малгобек-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП 2-12 100 Мех.отр. ГУП «Инарки» | Ингушский филиал | с.Инарки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-1 250 Соксо «Пседах» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-25 160 д/с, с. Пседах | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-13 250 Зерносклад ГУП «Вайнах» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-24 250 СШ № 7 с. Пседах | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-18 100 с. Пседах ул. Базарная | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-6 100 Мельница | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-14 320 Райпо | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 2-17 160 с. Пседах | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-7 100 ч/с | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-31 40 СШ №25 | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 2-8 100 с. Пседах | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-12 100 Мех.отр. ГУП «Инарки» | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-1 250 Соксо «Пседах» | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-25 160 д/с, с. Пседах | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-13 250 Зерносклад ГУП «Вайнах» | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-24 250 СШ № 7 с. Пседах | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-18 100 с. Пседах ул. Базарная | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-6 100 Мельница | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-14 320 Райпо | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 2-17 160 с. Пседах | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-7 100 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-31 40 СШ №25 | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 2-8 100 с. Пседах | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-36 100 Водобаки | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-48 25 ОАО «Мегафон» ул. Нурадилова | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-43 63 ДК | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-33 100 ул. Лесная «Назр.лесхоз» | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-32 160 «Прир.дар» | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-46 63 ул. Гагиева | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-22 100 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-45 63 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-39 160 ч/с. Ул. Почтовая | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-15 25 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 2-37 400 ул. Комсом. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 2-38 100 ул. Ленина | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-47 160 ул. Школьная | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-2 250 ОРС | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-10 100 ул. Алероева Гаражи | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-5 315 ул. Базоркина | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.33075 | 0.066938 | 0.050203 | 315
| ТП 6-6 400 Семидомики | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 6-22 250 ДК | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-11 250 Мечеть, ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-12 630 13й кв. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 6-14 630 Баня | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 6-13 320 Прокурат. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 6-4 250 КОТП | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 10-1 630 Центр.котел. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 6-18 160 Рынок | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-32 160 Котельная 13-й квартал | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-25 320 Сбер.банк | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 6-17 250 СШ № 20 | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-34 2*250 Интернат | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-15 400 ЦРБ | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 6-27 40 МТС | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-30 160 Детский лагерь | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-24 40 Хадзиев | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-20 100 Стадион | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-19 160 Нар.освещ. ул. Физк-я | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-33 25 ч/с Цечоев С. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 6-21 63 Ск.помощь | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-9-2 180 ООО «Лактон» Молзавод | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 6-3 40 Мегафон | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-1 160 БПО | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 6-35 250 ул. Гарданова 27а | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 6-31 63 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-26 100 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 6-23 320 ул. Физк-я | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 6-29 63 ч/с | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 6-28 160 ч/с ул. Эльдиева | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 7-1 250 ул. Восточная | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 7-2 630 ул. Албогачиева | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 7-3 630 41-кв. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 7-4 400 25 Маг. | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 7-7 10 АЗС «Лидер» | Ингушский филиал | с.Сагопши | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 7-8 250 Сел/техника | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 7-18 10 ГРП | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 11-7 25 ОАО «Мегафон» | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-8 25 ОАО «МТС» | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-6 25 школа | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-1 10 ГРП | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 7-13 40 Билайн | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 7-26 63 Цечоев | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 7-25 400 Блочный цех Гандолоева | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 7-24 100 Маг. Бузуртанова | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 7-23 40 АЗС «БМБ» | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 7-27 25 Мегафон | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 7-14 10 ГРП | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 7-22 40 Мечеть | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 7-5 250 СШ № 18 | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 7-10 100 АЗС «Лидер» | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 7-11 160 Гимназия | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 7-20 400 Рынок | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 7-12 63 ФОК | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 7-6 250 УБР | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 7-19 40 Блочный цех Гелисханова | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 7-9 100 Дубай | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 16-1 2*630 Коттеджи | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 16-2 2*630 Коттеджи | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-2 630 ? | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-3 630 ? | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-4 630 ? | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 11-5 2*630 Коттеджи | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 7-21 400 ул. Дзержинская | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 7-15 250 ч/с | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 7-16 100 ч/с ул. Базоркина | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 7-17 100 Сквер | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-12 315 «Райпо» | Ингушский филиал | Ниж-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.33075 | 0.066938 | 0.050203 | 315
| ТП 9-18 63 ч/с ул. Дмитриева-43 | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 9-10 160 Холод к/ф «Росс.» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 9-16 100 Форв. | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-13 160 Дорож. | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 9-11 100 «Сердало» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-19 100 АЗС «Точ.» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-22 40 Следств.комитет | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 6-9-2 180 ООО «Лактон» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 9-3 100 ООО «Адри» Хлеб/з | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-20 25 База ст. Мегафон | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 9-14 100 «Юкон» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-6 100 АЗС-9 «Империал» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 9-30 63 Блочный цех | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-9-1 400 ОСК Очистные сооружения | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 9-24 63 Блочный цех Бокова | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 9-9 400 Мельница Цечоева | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 9-12 315 Райпо | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.33075 | 0.066938 | 0.050203 | 315
| ТП 9-27 25 АЗС-11 | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 9-8 250 База «Неон» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 9-7 250 «Неон» к/з | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 9-1 400 МУТТ | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 9-29 25 Мегафон | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 9-21 250 ул. Памфилова | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 9-23 40 ч/с | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 9-31 100 ч/с ул. Лесная | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 10-1 630 Котельная | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 10-2 250 ул. Орджоникидзе | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 10-3 320 ул. Школьная | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 10-4 250 Столовая-6 Почта | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 10-5 400 ЗГЗП | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 10-6 250 Горисполком | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 10-7 250 ДК ч/с | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 10-10 63 Свар. цех | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 10-9 40 Пекарня | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 10-8 25 Нарконтроль | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 10-12 40 Здание прокуратуры | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 10-11 100 Малг.гор.суд | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 10-12 250 ул. Гоголя 38 | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 11-11 100 ул Шарипова с. Инарки | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-12 63 Склады Центр.зерноток ГУП «Инарки» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 11-13 180 ч/с | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
| ТП 11-14 180 с. Инарки | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 11-17 100 ЦУ ГУП «Инарки» | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-18 100 с. Инарки ШК № 12 | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-19 100 ч/с | Ингушский филиал | Верх-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-21 100 ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-22 60 ул. Подгорная, с. Инарки | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.063 | 0.01275 | 0.0095625 | 60
| ТП 11-23 250 МТФ-1 ГУП «Инарки» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 11-6 100 ж/дома с/з «Малгобек» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-7 25 «Вымпелком» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-8 25 ЗАО «Моб-Кавказ» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-9 25 МТС | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-15 63 СШ № 23 | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 11-1 25 МТС | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 11-2 160 ФОК | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 11-16 100 Клуб | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-5 100 ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-4 160 ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 11-3 160 ул. Маяковского | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 11-10 100 ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 11-20 100 Население | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 14-4 160 МРЭС | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 14-7 400 ч/с Алероева | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 14-3 63 Зд. «Ин.н.г.пром.» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-2 63 ИМНС | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-9 40 ч/д (Алих.) | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 14-8 40 ж/д НГДУ | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 14-6-1 400 ЦРБ | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 14-6 63 Водобаки | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-5 250 АТП (РОВД) | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 14-10 400 ч/с ул. Гарданова, ул. Кирова | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 12-37 25 ч/с СТО Зазоева | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-1 320 ГУП «Сагопши» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 12-5 160 МТФ ГУП «Сагопши» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-16 25 Кош. № 2 | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-14 25 Кош. № 3 ГУП «Сагопши» | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-11 25 Кошара № 4 | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-19 160 ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-6 100 ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-4 160 мечеть, ч/с | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-2 160 СШ № 19, № 8 | Ингушский филиал | Сред-Ачалуки | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-18 160 рынок, ч/с | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-3 160 ул. Караб. | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-17 100 ул. Ворошилова | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-41 160 ул. Келигова, ул. Мальсагова | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-22 40 АО «Пищкомбинат» | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 12-24 100 СТО | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-40 63 АЗС № 18 «Ингушнефтегаз» | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-45 63 СТО | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-35 100 Мельница Гандолоева | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-13 25 ГУП «Сагопши» | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-31 63 АЗС № 8 «Империал» | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-9 25 ОТФ | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-39 63 АЗС № 16 «Инн-пр» | Ингушский филиал | с.Бековичи | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-26 25 «Сердало» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-34 100 Мельница с. Сагопши | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-55 160 Стр.пл. стек.завод | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-33 63 ч/с «Арзи» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-25 250 Кирпич.завод | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 12-42 250 МТС «Инг.» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 12-30 40 АЗС «Алхаст» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 12-66 40 Билайн | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 12-51 100 Мед.пункт | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-57 25 База ст. «Мегафон» | Ингушский филиал | Г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-70 250 СТО Чахкиева | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 12-47 160 «Азана», ч/с | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-53 630 ДСК | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.6615 | 0.13388 | 0.10041 | 630
| ТП 12-52 1000 Конд.фабрика | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 1.05 | 0.2125 | 0.15937 | 1000
| ТП 12-49 160 ул. Хрущева | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-50 100 ул. Гарданова | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-8 160 ч/с | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-43 63 с. Сагопши ул. Малг. | Ингушский филиал | с.Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-48 100 ул. Мержоева | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-23 160 ул. Горчханова | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-68 160 ул. Малгобекская | Ингушский филиал | Коттедж-г.Малгобек | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-28 10 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 12-38 10 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 12-63 160 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-64 160 ч/с с. Пседах | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-65 10 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 12-59 100 ул. Джабагиева | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-73 160 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-72 160 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-67 250 ч/с ул. А. Галаева | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 12-29 25 | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 12-61 160 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-71 100 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-32 160 ч/с с. Пседах | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-62 160 | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 12-27 100 ул. Советская | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-36 100 ч/с | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 12-60 400 ул. Братская | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 12-69 63 ул. Цечоева, ул. Толстого | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 12-58 400 ул. Ялхароева | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 14-4 160 МРЭС | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 14-7 400 ч/с Алероева | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 14-3 63 Зд. «Ин.н.г.пром.» | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-2 63 ИМНС | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-9 40 ч/д (Алих.) | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 14-8 40 ж/д НГДУ | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 14-6-1 400 ЦРБ | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 14-6 63 Водобаки | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 14-5 250 АТП (РОВД) | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 14-10 400 ч/с ул. Гарданова, ул. Кирова | Ингушский филиал | Вознесеновская | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| П/С Н-Редант |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП 1 ТП 1-4 250 КРУН ул. Мира -5 160 ФОК | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 1-3 250 ул. Кавказская с. Зязиков-юрт | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 1-6 63 АЗС-11 «Империал» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 1-15 25 БС «МТС» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 1-13 25 БС «Мегафон» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 1-11 250 Школа | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 1-1 100 СШ Фельд.акуш.пункт | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 1-9 250 жил/дома | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 1-10 250 жил/дома | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 1-8 160 ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 1-16 160 население | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 1-14 160 население ул. Орцханова, ул. Центральная | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 1-2 250 ул. Кавказская с. Зязиков-юрт | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 1-7 160 ул. Центральная | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-6 100 Зер.ток | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-7 100 Кошара МТФ | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-9 100 с. Аки-Юрт | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-8 25 Кошара | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 2-16 320 ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.336 | 0.068 | 0.051 | 320
| ТП 2-5 315 КФХ «Троицкая» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.33075 | 0.066938 | 0.050203 | 315
| ТП 2-21 40 Пост-25 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 2-23 250 ГУП «Сунжа» бр.№ 2 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-27 250 СШ с. Аки-Юрт | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 2-17 160 МВД | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-34 160 Амбулатория | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-29 63 АМООС | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-31 25 БС «МТС» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 2-30 63 Арт.скважина | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-18 40 ППС-47 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 2-25 40 Пост 46 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 2-19 63 Лесхоз | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-20 160 КФХ «Цоки» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 2-22 63 НГАУ | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 2-24 100 пер.база АВМ | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 3-5 400 ОАО «Пищ.комб.» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 3-6 250 ОАО «Пищ.комб.» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 3-4 160 ул. Ахриева | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-2 250 ул. Осканова | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 3-7 100 Хамхоев ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 3-3 100 ул. Даскиева | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 3-14 160 ГУП «Даймохк» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-12 100 Тариева «Беркат» Птиц.фабр. | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 3-15 160 Цех по изгот.плитки Барахоев | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-21 250 Старая школа | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 3-22 250 Новая школа | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 3-23 160 Кладбище | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-17 40 ПТУ-3 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 3-20 250 Кирпич.завод | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 3-16 63 Жил.котт. | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 3-13 40 ч/с Костоева | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 3-35 160 ч/с ПТУ-3 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-34 10 Водобаки | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.0105 | 0.002125 | 0.0015938 | 10
| ТП 3-11 160 ч/с ул. Яндиева, ул. Орцханова | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-19 63 ул. Шоссейная | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 3-9 100 ул. Шоссейная | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 3-10 100 ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 3-18 160 ул. Шоссейная | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-1 250 СШ № 24 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-5 100 ч/с ул. Барахоева | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-10 100 ч/с ул. Нурадилова | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 5-11 63 Общеж.беженц. | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 5-2 160 Котельная ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-3 180 Гараж ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.1953 | 0.039525 | 0.029644 | 186
| ТП 5-8 400 АО «Пищ.ком.» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.42 | 0.085 | 0.06375 | 400
| ТП 5-9 250 АО «Пищ.ком.» | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.2625 | 0.053125 | 0.039844 | 250
| ТП 5-13 25 Мегафон | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 5-14 40 МТС | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 5-12 160 Мельница Хамхоева | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-6 40 Мечеть | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 5-7 160 Школа № 5 | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 5-4 40 Хамхоев ч/с | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 5-15 100 ч/с ул. Албогачиева | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-12 Авто-заправочный комплекс | Ингушский филиал | Ново-Редант | Малгобекский район | 6/0,4 | 0.06615 | 0.013387 | 0.010041 | 63
| ТП 9-27 Многоквартирный жилой дом | Ингушский филиал | Магас | Магасский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 4-85 На время строительствпа Говд | Ингушский филиал | Сунжа | Сунженский район | 6/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 9-54 Нежилое помещение | Ингушский филиал | Назрань | Назрановский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 4-96 продуктовый склад | Ингушский филиал | назрань | Назрановский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 4-24 Гороцкой совет | Ингушский филиал | Карабулак | Карабулакский район | 6/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 2-25 на время строительства детского сада | Ингушский филиал | Долаково | Назрановский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 7-47 Жилого дома | Ингушский филиал | Сунжа | Сунженский район | 6/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 3-14 ООО "Карбулакская нефтебаза" | Ингушский филиал | Карабулак | Карабулакский район | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
| ТП 5-1 Нежилое помещение | Ингушский филиал | Карабулак | Карабулакский район | 6/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 8-7 ООО " Дарб" | Ингушский филиал | Назрань | Назрановский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 9-68 Мемориальный памятник "Ингушская башня" | Ингушский филиал | Магас | Магасский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 7-27 УФС по надзору в сфере природопользования по РИ | Ингушский филиал | Сунжа | Сунженский район | 10/0,4 | 0.105 | 0.02125 | 0.015938 | 100
| ТП 2-11 Магазин-СТО | Ингушский филиал | Нижние-Ачалуки | Малгобекский район | 6/0,4 | 0.042 | 0.0085 | 0.006375 | 40
| ТП 16-55 На время строительства торгово-производственного комплекса | Ингушский филиал | Новый-редант | Малгобекский район | 6/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 7-21 Хозяйственный двор | Ингушский филиал | Сунжа | Сунженский район | 10/0,4 | 0.02625 | 0.0053125 | 0.0039844 | 25
| ТП 15-1 Автовокзал | Ингушский филиал | магас | Магасский район | 10/0,4 | 0.168 | 0.034 | 0.0255 | 160
| ТП 11-25 производственная база | Ингушский филиал | Пседах | Малгобекский район | 6/0,4 | 0.189 | 0.03825 | 0.028688 | 180
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение