## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Алагир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12 и 10 | 3.587 | 2.288
2 | Ардон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 и 10 | -1.87 | -3.095
3 | АЗС | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 7,5 и 6,3 | 2.3843 | 1.0592
4 | Беслан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х25 | 6.0265 | 5.9625
5 | Беслан-Север. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 7.718 | 2.02
6 | В-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 25, 20,20 | 20.4255 | 13.6435
7 | Верхний Згид | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.1893 | 5.1893
8 | Восточная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 4.709 | -2.634
9 | Городская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 11.509 | 5.201
10 | Дзуарикау | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х6,3 | 3.7613 | 2.2563
11 | Дигора | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х10 | 2.958 | 2.059
12 | Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 и 14 | 2.091 | -1.462
13 | Заманкул | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 6.885 | 6.746
14 | Зарамаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 14 и 16 | 12.0615 | 11.7615
15 | Змейская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 7,5 и 10 | 4.6198 | 3.7207
16 | Кармадон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.4358 | 5.2808
17 | Карца | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 4.3775 | 2.1525
18 | Левобережная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х25 | 2.5415 | -4.0915
19 | Мизур | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 11.866 | 11.866
20 | Мичурино | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.3678 | 5.1098
21 | Моздок-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 4.845 | 4.715
22 | Нар | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2.5 | 1.9763 | 1.9763
23 | Ногир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 2.38 | -8.304
24 | Нузал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6,3 и 10 | 3.587 | 3.577
25 | Ольгинская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 8.245 | 7.654
26 | Павлодольская-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 6.5875 | 6.5875
27 | Победит | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х40 | 35.7 | 35.7
28 | Предмостная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х10 | 2.2525 | 2.1055
29 | РП-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 40 и 32 | 24.14 | 23.94
30 | Северо-Запад. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х25 | 6.188 | 5.371
31 | Северо-Восточ. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х20 | 12.155 | -0.443
32 | Терек | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х10 | 7.8625 | 7.8545
33 | Терская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 12.104 | 11.9144
34 | Унал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.2743 | 5.1143
35 | Фиагдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х6,3 | 2.8178 | 1.1698
36 | ЦРП-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х16 | 0.306 | -0.768
37 | Штольня | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2.5 | 1.9763 | 1.9763
38 | Чикола | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х10 | 5.0915 | 4.2695
39 | Электроцинк-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 31,5 и 40 | 21.0418 | 21.0418
40 | Эльхотово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 11.237 | 10.7371
41 | Юго-Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 2х25 | 6.2985 | -1.4385
42 | Янтарь | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 40 и 25 | 18.0285 | 8.4305
43 | Ардон-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2,5 и 4 | 1.2155 | 0.9905
44 | Архонская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 7 и 6,3 | 2.8518 | 1.4638
45 | Бекан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 1.3642 | 1.2242
46 | Бурон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 2.907 | 2.907
47 | Гизель | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.3 | 2.6223 | 1.7743
48 | Дарг-Кох | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.7127 | 1.6607
49 | Дигора-насосная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.2962 | 1.2562
50 | Дигора-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 1,6 и 1 | 0.8925 | 0.8925
51 | Кадгарон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 1.2623 | 1.1663
52 | Комарово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.332 | 3.327
53 | Кора-Урсдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.6107 | 1.4307
54 | Коста | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.2792 | 1.2522
55 | Михайловская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х6,3 | 0.48025 | 0.13225
56 | Мичурино | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 1.6575 | 1.3995
57 | Николаевская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 0.66725 | 0.59725
58 | Ново-Осетин. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.0442 | 2.0436
59 | НК-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.1462 | 2.1462
60 | Осетия | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х4 | -0.3655 | -1.1045
61 | Павлодольская-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.8827 | 1.8527
62 | Павлодольская-2 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 1.1772 | 1.1772
63 | ПТФ | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 3х4 | 5.8735 | 4.6255
64 | Редант | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х6,3 | 1.6873 | 1.6352
65 | Раздольная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 1.2027 | 1.1947
66 | Сунжа | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х4 | 1.0965 | 0.5815
67 | Тарская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 1.2027 | 1.1307
68 | Толдзгун | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.4492 | 1.1442
69 | Троицкая | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х4 | 1.836 | 1.41
70 | Хумалаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 и 2,5 | -0.15 | -0.48125
71 | Черноярская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2,5 и 4 | 2.0442 | 2.0442
72 | Цалык | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х2,5 | 1.6958 | 1.4937
73 | Фаснал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6,3 и 1,8 | 0.5525 | -0.1185
74 | Цей | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.8827 | 1.8478
75 | Электроконтактор | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2х6,3 | 2.2143 | 1.2473
76 | Южная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 3,2 и 4 | 0.085 | -0.165
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## Лист1
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение