## Приложение 2
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ Александрия | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 12.6 | 3.2715 | 3.2565
2 | ПС 110 кВ Александровская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 32 | 3.9677 | 3.9627
3 | ПС 110 кВ Арзгир | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 20 | 4.7709 | 4.1754
4 | ПС 110 кВ Арматурная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/6 | 40 | 5.616 | 4.896
5 | ПС 110 кВ Ачикулак | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 16.3 | -2.3265 | -2.4895
6 | ПС 110 кВ Аэропорт | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 12.6 | 1.1565 | 0.1565
7 | ПС 110 кВ Баклановская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 21.222 | 21.207
8 | ПС 110 кВ Безопасная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 26 | 6.057 | 6.049
9 | ПС 110 кВ Бекешевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 20 | 5.504 | 5.462
10 | ПС 110 кВ Белая Ромашка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 25 | 15.9012 | 15.9012
11 | ПС 110 кВ Белый Уголь | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 0.34124 | -5.4558
12 | ПС 110 кВ Бештау | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 12.2236 | 2.6236
13 | ПС 110 кВ Благодарная-110 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 50 | 3.0763 | 3.0763
14 | ПС 110 кВ Большевик | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 5 | 1.5435 | 1.5435
15 | ПС 110 кВ Боргустан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 5 | 1.0799 | -0.73509
16 | ПС 110 кВ ВНИИОК | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 10 | 7.4419 | 7.3219
17 | ПС 110 кВ Водораздел | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 21.3 | 5.4548 | 5.4548
18 | ПС 110 кВ Восток | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 10 | 9.027 | 9.027
19 | ПС 110 кВ Восточная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | -0.40763 | -5.5076
20 | ПС 110 кВ Восход | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 20 | 6.953 | 6.953
21 | ПС 110 кВ Георгиевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/6 | 91.5 | 5.7825 | 3.7825
22 | ПС 110 кВ ГНС (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 10 | 7.848 | 7.848
23 | ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/6 | 32 | 9.4997 | 9.0292
24 | ПС 110 кВ Головная насосная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 6.3 | 4.9275 | 4.9275
25 | ПС 110 кВ Голубая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 6.3 | 5.9436 | 5.9436
26 | ПС 110 кВ Городская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 31.3 | 1.8585 | 1.8585
27 | ПС 110 кВ Горячеводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 50 | 1.5776 | 1.5626
28 | ПС 110 кВ Гофицкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 20 | 4.858 | 4.828
29 | ПС 110 кВ Грачевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 110/35/10 | 26 | 2.5027 | 2.3985
30 | ПС 110 кВ Григорополисская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 10 | 7.407 | 7.328
31 | ПС 110 кВ Дербетовская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 16.3 | 5.0535 | 5.0535
32 | ПС 110 кВ Дивное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 32 | 9.315 | 9.3007
33 | ПС 110 кВ ДКС-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 21.735 | 20.985
34 | ПС 110 кВ Дмитриевская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 16.3 | 3.4785 | 3.4455
35 | ПС 110 кВ Донская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 32 | 7.533 | 7.398
36 | ПС 110 кВ Дружба | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 5 | 1.2555 | 0.8805
37 | ПС 110 кВ Дундинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/6 | 16.3 | 3.1455 | 0.1455
38 | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | -18.9449 | -21.0649
39 | ПС 110 кВ Железноводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 32 | 5.433 | 3.181
40 | ПС 110 кВ Журавская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 12.6 | 3.6139 | 3.6059
41 | ПС 110 кВ Заветная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.0912 | 1.0122
42 | ПС 110 кВ Заводская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 26 | -5.0845 | -8.6515
43 | ПС 110 кВ Западная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | -6.6285 | -6.6285
44 | ПС 110 кВ Запикетная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 8.9754 | 8.9754
45 | ПС 110 кВ Затеречная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/6 | 30 | 3.564 | 3.564
46 | ПС 110 кВ Зеленогорская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | 0.50609 | -7.7829
47 | ПС 110 кВ Зеленокумская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 50 | 9.315 | 7.7
48 | ПС 110 кВ Изобильная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 4.923 | 3.923
49 | ПС 110 кВ Ипатово | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 50 | 12.547 | 12.52
50 | ПС 110 кВ Камбулат | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 8.8 | 4.916 | 4.907
51 | ПС 110 кВ Карьер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 32 | 13.086 | 13.086
52 | ПС 110 кВ Каясула | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 11.9 | 3.3894 | 3.3304
53 | ПС 110 кВ Кевсала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 26 | 3.51 | 3.451
54 | ПС 110 кВ Кинжал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/10 | 12.6 | 3.6026 | 2.5636
55 | ПС 110 кВ Кировская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/10 | 12.6 | 3.5415 | 2.732
56 | ПС 110 кВ Колодезная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10/6 | 6.3 | 3.5415 | 3.5415
57 | ПС 110 кВ Константиновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/10 | 12.6 | 4.7251 | 4.6501
58 | ПС 110 кВ КПФ | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/6 | 50 | 9.6117 | 9.6117
59 | ПС 110 кВ Красный Октябрь | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 3.9285 | -1.4365
60 | ПС 110 кВ Красная Заря | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 5 | 1.3365 | 0.5765
61 | ПС 110 кВ Красногвардейская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 20 | -1.287 | -1.331
62 | ПС 110 кВ Круглолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/10 | 5 | 1.1922 | 1.1312
63 | ПС 110 кВ Левокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10 | 16.3 | -0.9054 | -1.2146
64 | ПС 110 кВ Ленинская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 20 | 8.861 | 8.861
65 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 6.7967 | 6.7967
66 | ПС 110 кВ Лесная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 65 | 1.368 | -0.63198
67 | ПС 110 кВ Летняя Ставка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/35/10 | 12.6 | 3.2152 | 3.2002
68 | ПС 110 кВ Лысогорская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 8.8 | -0.2655 | -0.353
69 | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/35/6 | 65 | -7.8044 | -10.6359
70 | ПС 110 кВ Междуреченская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/6 | 26 | 3.699 | 3.449
71 | ПС 110 кВ Московская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 20 | 4.653 | 4.153
72 | ПС 110 кВ Новая Деревня | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16 | 7.6811 | 7.5631
73 | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/10 | 32 | 3.9532 | 3.9532
74 | ПС 110 кВ НПС-4 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 80 | 21.6765 | 21.6765
75 | ПС 110 кВ НПС-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 80 | 22.59 | 22.59
76 | ПС 110 кВ Нефтекумск | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/10/6 | 50 | 15.9444 | 10.8664
77 | ПС 110 кВ Николина Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 12.6 | 2.3625 | 2.2485
78 | ПС 110 кВ Нины | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 12.6 | 3.3885 | 3.3305
79 | ПС 110 кВ Новоалександровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 32 | -1.881 | -4.406
80 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 16.3 | 5.1352 | 2.4252
81 | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/10 | 26 | 0.693 | -5.742
82 | ПС 110 кВ Новоселицкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 32 | 10.0489 | 10.0009
83 | ПС 110 кВ Новоульяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 5.265 | 5.1324
84 | ПС 110 кВ НС-1 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10/6 | 10 | 0 | 0
85 | ПС 110 кВ НС-14 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 10 | 8.8688 | 8.8688
86 | ПС 110 кВ Обильное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 0.1935 | -0.2685
87 | ПС 110 кВ Овощи | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 6.3 | 4.9995 | 4.9875
88 | ПС 110 кВ Отказное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 2.5 | 1.3635 | 1.3589
89 | ПС 110 кВ Парковая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 7.033 | 6.0436
90 | ПС 110 кВ Петропавловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 12.6 | 4.7205 | 4.7195
91 | ПС 110 кВ Плаксейка | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 26 | 0.288 | 0.261
92 | ПС 110 кВ Подкумок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 20 | 4.194 | 1.219
93 | ПС 110 кВ Покойная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 26 | 4.2219 | 3.8883
94 | ПС 110 кВ Полимер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 26 | 2.106 | -7.3235
95 | ПС 110 кВ Преградная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 8.8 | 0.8865 | 0.8435
96 | ПС 110 кВ Прибрежная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 36 | 10.2003 | 10.2003
97 | ПС 110 кВ Пригородная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 16.3 | 2.609 | 1.683
98 | ПС 110 кВ Прикубанская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 50 | 6.8621 | 6.3101
99 | ПС 110 кВ Приозерная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 6.3 | 5.2218 | 5.2188
100 | ПС 110 кВ Провал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 3.4793 | -1.7645
101 | ПС 110 кВ Прогресс | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/6 | 12.6 | 1.0215 | 1.0215
102 | ПС 110 кВ Промкомплекс | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 80 | 14.3598 | -0.6182
103 | ПС 110 кВ Промышленная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 50 | 3.4596 | 3.4596
104 | ПС 110 кВ Птицепром | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 20 | 7.317 | 0.89003
105 | ПС 110 кВ ПТФ | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 12.6 | 3.7721 | 2.4311
106 | ПС 110 кВ Рагули | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 26 | 6.1493 | 6.1493
107 | ПС 110 кВ Радиозавод | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 50 | 6.1293 | -0.97168
108 | ПС 110 кВ Раздольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 2.5 | 1.7775 | 1.7625
109 | ПС 110 кВ Ростовановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 1.224 | 1.1065
110 | ПС 110 кВ Рыздвяная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 6.3 | 3.6855 | 2.9035
111 | ПС 110 кВ Садовая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.2506 | 5.2506
112 | ПС 110 кВ Светлая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 16.3 | 2.1915 | 2.1915
113 | ПС 110 кВ Светлоград | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 50 | 5.3531 | 5.3531
114 | ПС 110 кВ Северная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 126 | 24.6363 | 3.4213
115 | ПС 110 кВ Семеновод | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/6 | 6.3 | 5.5035 | 5.5035
116 | ПС 110 кВ Скачки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/6 | 32 | 3.5717 | 3.5717
117 | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 26 | 7.065 | 7.043
118 | ПС 110 кВ Солнечная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 16.3 | 2.8395 | 2.8395
119 | ПС 110 кВ Соломенская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 26 | 6.696 | 6.465
120 | ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 12.6 | 3.8639 | 3.8589
121 | ПС 110 кВ Ставропольская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 10 | 8.334 | 8.334
122 | ПС 110 кВ Суворовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 24 | 3.5401 | 2.0481
123 | ПС 110 кВ Тахта | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 16.3 | 4.9815 | 4.9285
124 | ПС 110 кВ Темнолесская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 8.8 | 1.0954 | 0.84944
125 | ПС 110 кВ Терская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 16 | 13.8942 | 13.8717
126 | ПС 110 кВ Троицкая | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 0.558 | 0.535
127 | ПС 110 кВ Урожайная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 5 | 0.5355 | 0.51374
128 | ПС 110 кВ Усилие | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 6.3 | 5.6566 | 5.6286
129 | ПС 110 кВ Центральная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 80 | 23.6226 | 16.5076
130 | ПС 110 кВ Чограйская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.8509 | 5.8509
131 | ПС 110 кВ Штурм | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 20 | 5.877 | 5.877
132 | ПС 110 кВ Щебзавод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 20 | 4.4271 | 3.7571
133 | ПС 110 кВ Электропривод | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 12.6 | 2.0835 | 1.3158
134 | ПС 110 кВ Южная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 75 | 11.4041 | 1.6868
135 | ПС 110 кВ ЯП-17/9 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 3.8025 | 3.8025
136 | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 6.0576 | 5.5746
137 | ПС 110 кВ III-й Подъем | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/6 | 32 | 8.6558 | 8.6558
138 | ПС 35 кВ Айгурская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 2.1827 | 2.1797
139 | ПС 35 кВ Андрей-Курган | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 2.5 | 1.9395 | 1.9345
140 | ПС 35 кВ Апанасенковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 1.9035 | 1.8885
141 | ПС 35 кВ Архангальская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.2187 | 0.1117
142 | ПС 35 кВ Аэропорт | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 12.6 | -3.5217 | -8.5057
143 | ПС 35 кВ Большая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4.1 | 0.52294 | 0.52294
144 | ПС 35 кВ Базовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 4 | 2.5155 | 2.4785
145 | ПС 35 кВ Балахоновская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.087566 | -0.49257
146 | ПС 35 кВ Балковская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 5 | 2.2185 | 2.1885
147 | ПС 35 кВ Балтрабочий | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.9395 | 1.8622
148 | ПС 35 кВ Беломечетская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.0095 | 1.0095
149 | ПС 35 кВ Берёзкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.1555 | 2.1555
150 | ПС 35 кВ Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 8 | 1.3872 | -1.8708
151 | ПС 35 кВ Благодатное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.4805 | 1.4685
152 | ПС 35 кВ Богдановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8.8 | 1.9575 | 1.8775
153 | ПС 35 кВ Борец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 4 | 3.132 | 3.127
154 | ПС 35 кВ Бурлацкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | -0.3735 | -0.4035
155 | ПС 35 кВ Бурукшун | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 1.7325 | 1.7325
156 | ПС 35 кВ Бурунная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5.6 | 4.851 | 4.812
157 | ПС 35 кВ Бутылочная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 10.6 | -0.64896 | -1.949
158 | ПС 35 кВ БХЗ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/6 | 20 | 5.733 | 5.733
159 | ПС 35 кВ Варениковская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 6.5 | 1.9845 | 1.9785
160 | ПС 35 кВ Величаевская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.3095 | 1.2591
161 | ПС 35 кВ Владимировская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 2.691 | 2.688
162 | ПС 35 кВ Воздвиженская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 6.5 | 1.7955 | 1.7955
163 | ПС 35 кВ Вознесеновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.9035 | 1.8925
164 | ПС 35 кВ Войтика | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 0.8537 | 0.8337
165 | ПС 35 кВ Воровсколесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.3851 | 1.2901
166 | ПС 35 кВ Воронежская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.32934 | -0.73734
167 | ПС 35 кВ Вревская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.9578 | 1.9578
168 | ПС 35 кВ Высоцкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.9165 | 1.9165
169 | ПС 35 кВ Галюгаевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 4 | 3.096 | 3.091
170 | ПС 35 кВ Георгиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 1.956 | 1.942
171 | ПС 35 кВ Горькая Балка-I | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 8 | 2.889 | 2.869
172 | ПС 35 кВ Горькая Балка-II | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/0,4 | 1 | 0.945 | 0.945
173 | ПС 35 кВ Горьковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.8945 | 1.8245
174 | ПС 35 кВ Гражданская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 0.71825 | 0.35225
175 | ПС 35 кВ Графская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10/6 | 5 | 1.3995 | 1.3395
176 | ПС 35 кВ Грушевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 6.5 | 1.7675 | 1.7375
177 | ПС 35 кВ ДКС-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 12.6 | 4.9365 | 4.3365
178 | ПС 35 кВ Добровольная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.979 | 2.979
179 | ПС 35 кВ Донская Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4.1 | 1.1396 | 1.1096
180 | ПС 35 кВ Дыдымкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/6 | 2.5 | 1.8765 | 1.8615
181 | ПС 35 кВ Елизаветинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 1.4395 | 1.4395
182 | ПС 35 кВ ЖБИ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 6.3 | 4.9095 | 4.8895
183 | ПС 35 кВ Заводская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 1.287 | 1.272
184 | ПС 35 кВ Заря | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10/6 | 5 | 2.2005 | 2.2005
185 | ПС 35 кВ Золотаревская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.5577 | 3.5577
186 | ПС 35 кВ Зональная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.664 | 1.884
187 | ПС 35 кВ Инициативная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
188 | ПС 35 кВ Иноземцево | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 20 | 4.0196 | 3.8106
189 | ПС 35 кВ ИПС | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.119 | 2.077
190 | ПС 35 кВ Иргаклы | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 5 | 1.3995 | 1.3535
191 | ПС 35 кВ Казгулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.823 | 1.811
192 | ПС 35 кВ Казинка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5.6 | 1.314 | 1.224
193 | ПС 35 кВ Казинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 5 | 0.70897 | 0.58697
194 | ПС 35 кВ Казьминская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.037481 | -0.097519
195 | ПС 35 кВ Калиновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 8.1 | 1.5703 | 1.4863
196 | ПС 35 кВ Каменная Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 2.5 | 1.9701 | 1.9701
197 | ПС 35 кВ Кановская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 2.0025 | 1.9808
198 | ПС 35 кВ Кара-Мурза | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 1.8 | 1.525 | 1.075
199 | ПС 35 кВ Кара-Тюбе | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.5246 | 1.5076
200 | ПС 35 кВ Кендже Кулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 6.3 | 5.2996 | 5.2076
201 | ПС 35 кВ Киевская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.7916 | 1.7916
202 | ПС 35 кВ Кировская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 2.5 | 2.1465 | 1.6465
203 | ПС 35 кВ Ковгановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 5 | 2.2185 | 2.2185
204 | ПС 35 кВ Комбикормовый | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 6.5 | 2.2006 | 2.2006
205 | ПС 35 кВ Коммаяк | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 5 | 1.6605 | 1.647
206 | ПС 35 кВ Коммунар | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.8315 | 1.8315
207 | ПС 35 кВ Комсомолец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 2.421 | 2.378
208 | ПС 35 кВ Кочубеевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 18.3 | 3.4747 | 3.4747
209 | ПС 35 кВ КПД | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 12.6 | 3.9753 | 3.9753
210 | ПС 35 кВ КПП | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 10.3 | 1.0432 | 1.0432
211 | ПС 35 кВ Красный Маныч | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.8929 | 1.8929
212 | ПС 35 кВ Красочная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.2405 | 3.2355
213 | ПС 35 кВ Крутоярская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 2.5 | 2.1825 | 2.1795
214 | ПС 35 кВ Крым-Гиреевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.9188 | 1.9018
215 | ПС 35 кВ Кубань | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 0.11012 | -0.45288
216 | ПС 35 кВ Кугультинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 1.8593 | 1.6803
217 | ПС 35 кВ Кура | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 9.6 | 1.215 | 1.121
218 | ПС 35 кВ Курская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 6.3 | 3.6855 | 3.6855
219 | ПС 35 кВ Курская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 8.8 | 0.8865 | 0.8715
220 | ПС 35 кВ Кучерла | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6 | 4 | 3.0636 | 3.0566
221 | ПС 35 кВ Ладбалковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.4355 | 1.3125
222 | ПС 35 кВ Левопадинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 2.1825 | 2.1825
223 | ПС 35 кВ Ленинская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 2.727 | 2.727
224 | ПС 35 кВ Лента | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 6.3 | 4.4235 | 4.4235
225 | ПС 35 кВ Лиман | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.8119 | 1.8119
226 | ПС 35 кВ Малая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 2.0295 | 2.0015
227 | ПС 35 кВ Маныческая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 8 | 3.1592 | 3.1542
228 | ПС 35 кВ Марьинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 0.351 | 0.304
229 | ПС 35 кВ Марьины Колодцы | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8.8 | 1.0364 | 0.96645
230 | ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4.1 | 0.531 | 0.52
231 | ПС 35 кВ Медвеженская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 3.2 | 1.278 | 1.265
232 | ПС 35 кВ Мелиоратор | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 1.6 | 1.476 | 1.476
233 | ПС 35 кВ Нагутская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 2.3594 | 2.1664
234 | ПС 35 кВ Надзорная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.6724 | 1.6654
235 | ПС 35 кВ Николо-Александровская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.9737 | 1.9737
236 | ПС 35 кВ Новкус-Артезиан | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.5489 | 1.5219
237 | ПС 35 кВ НС-1Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 16.3 | 5.9535 | 5.9535
238 | ПС 35 кВ Насосная-10 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 1.6 | 1.125 | 1.125
239 | ПС 35 кВ НС-10А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/0,4 | 2 | 0.945 | 0.945
240 | ПС 35 кВ Насосная-12 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
241 | ПС 35 кВ Насосная-13 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 1.8675 | 1.8675
242 | ПС 35 кВ Насосная-14 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/0,4 | 1.6 | 1.512 | 1.512
243 | ПС 35 кВ НС-15А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
244 | ПС 35 кВ Насосная-16 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
245 | ПС 35 кВ НС-17Т | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6/0,4 | 3.5 | 0.945 | 0.945
246 | ПС 35 кВ Насосная-18 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
247 | ПС 35 кВ Насосная-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3535 | 2.3535
248 | ПС 35 кВ НС-22И | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/6 | 3.2 | 1.008 | 1.008
249 | ПС 35 кВ НС-2Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 1.6 | 1.512 | 1.512
250 | ПС 35 кВ НС-3А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
251 | ПС 35 кВ Насосная-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 6.5 | 2.3625 | 2.3625
252 | ПС 35 кВ Насосная-8 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
253 | ПС 35 кВ Насосная-9 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 5 | 1.8855 | 1.8855
254 | ПС 35 кВ Насосная-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6 | 6.5 | 3.555 | 3.01
255 | ПС 35 кВ НК Водовод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/6 | 1 | 0.819 | 0.819
256 | ПС 35 кВ Незлобная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | -0.036 | -0.405
257 | ПС 35 кВ Нива | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 8 | 0.936 | 0.752
258 | ПС 35 кВ Новозаведенное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 4 | 2.493 | 2.46
259 | ПС 35 кВ Новокавказская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 9 | 3.1512 | 3.0582
260 | ПС 35 кВ Новокрестьяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 1.6 | 0.972 | 0.972
261 | ПС 35 кВ Новомихайловская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.9575 | 1.9305
262 | ПС 35 кВ Новопавловская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 1.701 | 1.701
263 | ПС 35 кВ Новотроицкая ГЭС | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 4 | 2.781 | 2.461
264 | ПС 35 кВ Ново-Янкульская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.9863 | 1.9633
265 | ПС 35 кВ Ново Романовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 4 | 3.3795 | 3.3795
266 | ПС 35 кВ НС 50 лет Октября | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6 | 1 | 0.945 | 0.945
267 | ПС 35 кВ НС к-за Россия | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10/6 | 4.1 | 0.6396 | 0.6106
268 | ПС 35 кВ НС Конзавод-170 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
269 | ПС 35 кВ НС-23 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
270 | ПС 35 кВ НС-23а | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | Подстанция демонтирована
271 | ПС 35 кВ НС-7 с-за Ленинский | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/0.4 | 0.63 | 0.59535 | 0.59535
272 | ПС 35 кВ Овощевод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 8 | 0.73669 | -0.97131
273 | ПС 35 кВ Ольгино | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 1.9485 | 1.9095
274 | ПС 35 кВ Орбельяновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 4 | 2.4395 | 2.2725
275 | ПС 35 кВ Орловская (ВЭС) | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10/6 | 5 | 1.6965 | 1.5835
276 | ПС 35 кВ Орловская (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 8 | 0.6714 | 0.5129
277 | ПС 35 кВ Орошение | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
278 | ПС 35 кВ Откормочник | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 1.6 | 0.747 | 0.747
279 | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.5245 | 2.3256
280 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/6 | 2 | 0.80839 | 0.80839
281 | ПС 35 кВ Парижская коммуна | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
282 | ПС 35 кВ Первомайская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 2.1015 | 2.1015
283 | ПС 35 кВ Передовая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 2.5 | 1.3095 | 1.2995
284 | ПС 35 кВ Плавни | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 1.6 | 1.4067 | 1.4067
285 | ПС 35 кВ Победа | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | -0.27693 | -0.27693
286 | ПС 35 кВ Подгорная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.2095 | 1.703
287 | ПС 35 кВ Подкурок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/0,4 | 0.18 | 0.1701 | 0.1701
288 | ПС 35 кВ Подлесная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.9755 | 1.9505
289 | ПС 35 кВ Покровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 1.6 | 1.197 | 1.147
290 | ПС 35 кВ Почтовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 2.1138 | 2.1138
291 | ПС 35 кВ Правоегорлыкская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.6083 | 1.1933
292 | ПС 35 кВ Правокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.5777 | 1.5647
293 | ПС 35 кВ Привольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 8 | 2.664 | 2.62
294 | ПС 35 кВ Прикалаусская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.1033 | 2.1033
295 | ПС 35 кВ Приозерная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/0,4 | 0.4 | -0.20664 | -0.22164
296 | ПС 35 кВ Просянка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 2.0366 | 1.9016
297 | ПС 35 кВ Птичье | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 10.3 | 2.934 | 2.874
298 | ПС 35 кВ Путь Ленина | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 0.7605 | 0.5815
299 | ПС 35 кВ Радуга | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 1.7775 | 1.7425
300 | ПС 35 кВ Рассвет | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 1.5075 | 1.4525
301 | ПС 35 кВ Расшеватская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.1295 | 1.0395
302 | ПС 35 кВ Рогатая Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 2.5638 | 2.3748
303 | ПС 35 кВ Родники | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 2.5 | 1.9354 | 1.9204
304 | ПС 35 кВ Родниковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 5 | 2.0574 | 2.0284
305 | ПС 35 кВ Родыки | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 2.5 | 2.0565 | 2.0305
306 | ПС 35 кВ Россия | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 2 | 0.873 | 0.825
307 | ПС 35 кВ Русская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 0.8235 | 0.644
308 | ПС 35 кВ Рыбхоз | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 2.5 | 1.5335 | 1.2585
309 | ПС 35 кВ Сабля | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 1 | 0.23292 | 0.21292
310 | ПС 35 кВ Сараево | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 3.78 | 3.78
311 | ПС 35 кВ Северная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 10.3 | 3.0616 | 3.0516
312 | ПС 35 кВ Серафимовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 2.5 | 1.8882 | 1.8702
313 | ПС 35 кВ Сергиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 2.9304 | 2.9114
314 | ПС 35 кВ Скачки-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/6 | 20 | 3.7155 | 3.7155
315 | ПС 35 кВ Совруно | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.7064 | 1.7064
316 | ПС 35 кВ Совхоз 8 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0835 | 2.0709
317 | ПС 35 кВ Сотниковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 8 | 2.5048 | 2.5048
318 | ПС 35 кВ Спицевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 7.2 | 1.4314 | 1.4164
319 | ПС 35 кВ Средняя | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 2.1033 | 2.0933
320 | ПС 35 кВ Стародворцовская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.8642 | 1.8422
321 | ПС 35 кВ Стародубская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 4 | 2.6577 | 2.6027
322 | ПС 35 кВ Старопавловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 12.6 | 3.8475 | 3.593
323 | ПС 35 кВ Степное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8 | 2.232 | 1.912
324 | ПС 35 кВ Степной Маяк | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 1.6 | 1.3204 | 1.3204
325 | ПС 35 кВ Стодеревская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0025 | 1.9975
326 | ПС 35 кВ Султан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 1 | 0.7461 | 0.7459
327 | ПС 35 кВ СХТ | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | -0.082366 | -0.72237
328 | ПС 35 кВ Толстово-Васюковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 2.0331 | 2.0263
329 | ПС 35 кВ Темижбекская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.0305 | 0.7105
330 | ПС 35 кВ Терская НС | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
331 | ПС 35 кВ Тищенская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 3.231 | 3.201
332 | ПС 35 кВ Томузловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 6.5 | 1.6425 | 1.6355
333 | ПС 35 кВ Труновская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 8 | 1.413 | 1.348
334 | ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4 | 3.2715 | 3.2065
335 | ПС 35 кВ УПТК | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 5.1075 | 5.1075
336 | ПС 35 кВ Урух | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.781 | 2.731
337 | ПС 35 кВ Фельдмаршальская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 2.0295 | 2.0015
338 | ПС 35 кВ Фильтровальная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 12.6 | 4.8195 | 4.8195
339 | ПС 35 кВ Фортштадская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 2.1645 | 2.1645
340 | ПС 35 кВ ХБК | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 3.2 | 1.485 | 1.485
341 | ПС 35 кВ Центральная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.8675 | 1.8675
342 | ПС 35 кВ Чернолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10 | 5 | 0.8308 | 0.7768
343 | ПС 35 кВ Чкаловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.153 | -1.4735
344 | ПС 35 кВ Шангала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 8 | 2.943 | 2.866
345 | ПС 35 кВ Шаумян | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 6.3 | 4.8915 | 4.781
346 | ПС 35 кВ Шахтер | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 8 | 1.3684 | 0.8274
347 | ПС 35 кВ Эген | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.2716 | 2.1746
348 | ПС 35 кВ Эдиссия | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.3545 | 1.2802
349 | ПС 35 кВ Юцкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | 2.7023 | 0.96725
350 | ПС 35 кВ Янкуль | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.8522 | 1.8092
351 | ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | -2.554 | -3.73
352 | ПС 35 кВ Подкачечная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Зеленокумский | Подстанция демонтирована
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.