## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Январь 2019
[7 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 14.01.19 | 15.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 16.01.19 | 17.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | 21.01.19 | 22.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | 23.01.19 | 24.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Февраль 2019
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 04.02.19 | 06.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | 11.02.19 | 12.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | 18.02.19 | 20.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 20.02.19 | 22.02.19 | ТО
Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | 05.02.19 | 11.02.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | 04.02.19 | 04.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Л-157. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 07.02.19 | 07.02.19 | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 08.02.19 | 08.02.19 | Текущий ремонт ЭВ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 11.02.19 | 15.02.19 | Проф. контроль РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 11.02.19 | 11.02.19 | Текущий ремонт ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | 12.02.19 | 12.02.19 | Текущий ремонт ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-137, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-139, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-17, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя М-1, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя М-2, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-232, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 18.02.19 | 22.02.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 18.02.19 | 19.02.19 | Кратковременный тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-23 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | не в транзите
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 18.02.19 | 19.02.19 | Кратковременный тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-136 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | не в транзите
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 18.02.19 | 18.02.19 | Текущий ремонт ЭВ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-I, ТН-1; Текущий ремонт РТ-1-I, ОД-1, КЗ-1; Тех-обслуживание Тр1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-IV. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-I, выключателя Л-66; Тех-обслуживание ТТ Л-66-I СШ, ТТ Л-66-III СШ. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-IV. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | 19.02.19 | 19.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Рагули. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | 21.02.19 | 21.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Ипатово. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 26.02.19 | 26.02.19 | Текущий ремонт т.т. Л-52.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | 26.02.19 | 26.02.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-52 на ПС 110 кВ Светлоград.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | 26.02.19 | 28.02.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 27.02.19 | 28.02.19 | Тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-136 ПС 110 кВ Центральная на время работы АПВ. | не в транзите
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Март 2019
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Баксан (Л-37) | 04.03.19 | 05.03.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт ОПН-1, ТН-1;
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | 11.03.19 | 11.03.19 | Текущий ремонт ОПН-2, ТН-2;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | 27.03.19 | 29.03.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 12.03.19 | 13.03.19 | ТО
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 12.03.19 | 13.03.19 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 12.03.19 | 13.03.19 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, МВ С-1, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, МВ С-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-1 | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. Рем ТН-1
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 19.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ТТ С-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | 19.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ОД Т-2, ТТ С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. рем. П-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 20.03.19 | 20.03.19 | Тек. Рем. Л-228-I | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 20.03.19 | 20.03.19 | Тек. Рем. Л-228-I |  | С переводом присоединений на II СШ 110 кВ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 21.03.19 | 22.03.19 | ТО
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 21.03.19 | 22.03.19 | Тек. Рем Л-125-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. Л-228-II | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. Л-228-II |  | С переводом присоединений на I СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-2 | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем ТН-2
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 21.03.19 | 22.03.19 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. Л-28-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98-III
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98-III
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 26.03.19 | 28.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1-I.
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. Л-28-Л.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. П-1-I
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 26.03.19 | 28.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. Л-98-II
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. С-1-II
Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 11.03.19 | 22.03.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 01.03.19 | 15.03.19 | Средний ремонт выключателя ВЛ-73. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ | с включением "жесткой вилки" между 1 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 01.03.19 | 01.03.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах Л-19 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 01.03.19 | 07.03.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, снятие птичьих гнезд.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 01.03.19 | 07.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-132. Средний ремонт Л-132-Л.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 01.03.19 | 01.03.19 | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III, т.т. Л-60. Испытание выключателя Л-60.
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-III.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 04.03.19 | 04.03.19 | Средний ремонт Л-132-Л.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 04.03.19 | 04.03.19 | Средний ремонт Л-132-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | 04.03.19 | 07.03.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 05.03.19 | 05.03.19 | Т.О. привода М-2, Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 05.03.19 | 06.03.19 | Тех-обслуживание выключателя С-1; Опробование АПВ в составе автоматики С-1. | с переводом на ОВ | С заменой на М-2.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 05.03.19 | 05.03.19 | Высоковольтные испытания конденсатора связи Л-132.фаза "А".
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 06.03.19 | 06.03.19 | Т.О. привода Л-19, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 07.03.19 | 07.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 11.03.19 | 11.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С раздельной работой шин 110 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 11.03.19 | 22.03.19 | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | 11.03.19 | 21.03.19 | Капитальный ремонт ВЛ. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 11.03.19 | 15.03.19 | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 11.03.19 | 15.03.19 | Капитальный ремонт. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 12.03.19 | 12.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | 12.03.19 | 13.03.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | 12.03.19 | 12.03.19 | Текущий ремонт т.т. Л-134.
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль ТН-1. | с включением ремонтной перемычки | СШ 110 поочередно.
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль ТН-2. | с включением ремонтной перемычки | СШ 110 поочередно.
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-243, Л-96. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 12.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание М-1-I
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | 12.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание ТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | 12.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт ТН-1, ОПН-110-I, Л-124-I. Средний ремонт Л-1-Рез, Т-1-I. Тех-обслуживание ТН-1-I, М-1-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-88-I, РПГ-110/35. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110. Присоединения 1 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 12.03.19 | 12.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-Автозавод (фВС) |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 13.03.19 | 13.03.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-I.
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 13.03.19 | 13.03.19 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 13.03.19 | 13.03.19 | Тех-обслуживание Л-65-I. Тех-обслуживание Т-2-I . Текущий ремонт ОПН-110-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 13.03.19 | 13.03.19 | Тех-обслуживание Л-88-I; Тех-обслуживание Т-3-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 13.03.19 | 13.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ПС 110 кВ Рыздвяная | С-1 | 14.03.19 | 14.03.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1 |  | Без разрыва транзита (с включением Л-259-Л)
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 14.03.19 | 14.03.19 | Тех-обслуживание Л-123-I; Средний ремонт Т-1-I, Л-рез-I.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 15.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт Л-16-Л.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.03.19 | 15.03.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-16. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-16 (ф АС ).
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт Л-16-Л. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-16 (фАС)
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 15.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание Л-124-I.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 18.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт Л-151-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 18.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт Л-152-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 18.03.19 | 21.03.19 | Средний ремонт М-1-I, отбор проб масла из ТТ М-1. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 18.03.19 | 21.03.19 | Профконтроль РЗА, АПВ М-1, опробование ДЗ М-1 |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт МВ Л-61, т.т. Л-61
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 18.03.19 | 20.03.19 | Текущий ремонт РЛ-208-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 18.03.19 | 20.03.19 | Текущий ремонт выключателя ВЛ-208, ТТ Л-208; Средний ремонт РЛ-208-Л. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | 18.03.19 | 21.03.19 | Cредний ремонт М-1-I, Т-1-I Текущий ремонт Л-151-I, Л-152-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | 18.03.19 | 18.03.19 | для безопасного производство работ при текущем ремонте выключателя Л-61, т.т. Л-61
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | 18.03.19 | 20.03.19 | Средний ремонт РПГ-208-Л, РЛ-208-Л. Текущий ремонт РЛ-208-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 18.03.19 | 22.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-123. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 18.03.19 | 18.03.19 | Для безопасного производства работ при разборке выключателя Л-123. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт Т-2-III.
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | 18.03.19 | 18.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-Московская (фВ)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 18.03.19 | 18.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская на ПС 110 кВ Радиозавод
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-I, Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III.
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-III, РПГ-110.
ПС 110 кВ Рагули | 1 СШ 110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-I.
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | 19.03.19 | 19.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | 21.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 22.03.19 | 22.03.19 | Текущий ремонт М-2-I. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 22.03.19 | 22.03.19 | Текущий ремонт М-2-I, проф. опробование РЗА выключателя М-2. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 22.03.19 | 22.03.19 | Для безопасного производства работ при сборке выключателя Л-123. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 25.03.19 | 26.03.19 | Средний ремонт П-1-II, текущий ремонт ТН-2-II. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт ТН-2-II, высоковольные испытания ТН-2. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-66-III, РЛ-74-III, ОД-2. Тех-обслуживание ТН-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 25.03.19 | 28.03.19 | Тех-обслуживание РЛ-285-IV. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-66-III. Тех-обслуживание выключателя Л-66. Проф-восстановление РЗА и АПВ Л-66. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-74-III. Тех-обслуживание выключателя Л-74. Проф-восстановление РЗА и АПВ Л-74. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 25.03.19 | 28.03.19 | Текущий ремонт тт Л-135, высоковольтные испытания тт Л-135, замена ввода 110 кВ ф "А" выключателя Л-135, проф. опробование РЗА выключателя Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | 25.03.19 | 28.03.19 | Для безопасности при замене ввода 110 кВ ф "А" выключателя Л-135 с применением ГПМ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт Л-15-Л, Т-1-I, С-1-I. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | 25.03.19 | 28.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-135 (фА). |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 25.03.19 | 26.03.19 | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная в схеме выведенной в ремонт 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 25.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-124. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 25.03.19 | 29.03.19 | Для безопасного производства работ при разборке/сборке выключателя Л-124 при проведении среднего ремонта. Тех-обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II. |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110. Присоединения 2 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 25.03.19 | 28.03.19 | Текущий ремонт тт С-1 проф. опробование РЗА выключателя Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 25.03.19 | 26.03.19 | Средний ремонт П-1-II. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 25.03.19 | 26.03.19 | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная в схеме выведенной в ремонт 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 - Дружба (Л-15) | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт Л-15-Л, Л-15-П. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт С-1-I. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 25.03.19 | 26.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110, С-1 на ПС 110 кВ Дружба и ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 26.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание М-1-II.
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | 26.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание ТН-2-II. Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 27.03.19 | 27.03.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 27.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт П-1-III, текущий ремонт РПГТ-130, РПГ-10/110, Л-130-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Южная | ТН-3 | 27.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | 27.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РПГТ-130, Л-130-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 27.03.19 | 27.03.19 | Восстановление ТН-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 27.03.19 | 27.03.19 | Тех-обслуживание Л-65-II; Тех-обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 27.03.19 | 27.03.19 | Тех-обслуживание Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 27.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт П-1-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | 28.03.19 | 29.03.19 | Замена изоляторов, бюлтовых зажимов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Водораздел | 2 СШ 110 | 28.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 28.03.19 | 28.03.19 | Тех-обслуживание Л-123-II.
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Водораздел (Л-31) | 28.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт Л-31-Л
ПС 110 кВ Водораздел | СП-110 | 28.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РПГ-Л-66, РЛ-66-Л; Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание Л-124-II; Тех-обслуживание Т-3-II.
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РПГ-Л-66, РЛ-66-Л, РЛ-75-Л; Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая