## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Дагестан | Гергергебильский | С.Гергебиль С.Аймаки. | Полностью нас.пункты | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | ПУ Геребильских | 19300 | 4 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Гергебиль . ПС 35 кВ Зуберха | ВЛ-35 кВ Буйнакск-1-Гергебиль | ТР | 2 | Отключение согласованно с администрацией Гергебильского района.
2 | Республика Дагестан | Ботлихский.Ахвахский Цумадинский | Полностью нас.пункты района |  | 2019-05-23 | 11:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | ПУ Геребильских | 50300 | 12 | 709 | ПЛ | ПС 110 кВ Тлох | В-180 | Проф.контроль защит | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ботлихскогог Ахвахского и Цумадинских районов района.
3 | Республика Дагестан | Гумбетовский | Полностью нас.пункты района |  | 2019-05-22 | 10:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | ПУ Геребильских | 10000 | 3 |  |  | ПС 110 кВ Тлох | 1СШ 35 кВ | ТР | 2 | Отключение согласованно с администрацией района.( с включением на ночь)
4 | Республика Дагестан | Левашинский | Частично Левашинский раон |  | 2019-05-24 | 10:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | ПУ Геребильских | 8600 | 4 | 97 | ПЛ | ПС 110 кВ Левыаши | 2СШ 110 кВ | Текущий ремонт и чистка изоляции оборудования | 1 | Согласованно с администрацией Левашинского района.
5 | Республика Дагестан | Левашинский | Частично Левашинский раон |  | 2019-05-27 | 10:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | ПУ Геребильских | 10500 | 6 | 94 | ПЛ | ПС 110 кВ Левыаши | 1СШ 110 кВ | Текущий ремонт и чистка изоляции оборудования |  | Согласованно с администрацией Левашинского района.
6 | Республика Дагестан | Хунзахский | Заиб,Накитль,Голотль,Гоготль,Телетль,Датуна |  | 2019-05-28 | 10:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | ПУ Геребильских | 5600 | 1.5 | 95 | ПЛ | ПС 110 кВ Заиб | Т-1 | Плановая проверка устройств РЗА в объеме профилактического восстановления |  | Согласованно с администрацией Шамильского и Хунзахского районов.
7 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Исмаилова, ул. Зеленая. | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 315 | 0.07 | 12 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/8/400кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
8 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Исмаилова, ул. Зеленая. | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 315 | 0.07 | 12 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/8/400кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
9 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С.Хамаматюрт | ул.Кадиева | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 460 | 0.08 | 13 | НПЛ | ПС 35 кВ Хамаматюрт ВЛ-10кВ №1 | КТП-1/1/400кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Хамаматюртовский"
10 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С.Хамаматюрт | УЛ.Омарова | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 460 | 0.08 | 14 | НПЛ | ПС 35 кВ Хамаматюрт ВЛ-10кВ №1 | КТП-1/1/400кВА | Кап.рем.КТП, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Хамаматюртовский"
11 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Исмаилова, ул. Зеленая. | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 315 | 0.07 | 15 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/8/400кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
12 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Исмаилова, ул. Зеленая. | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 315 | 0.07 | 16 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/8/400кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
13 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Исмаилова, ул. Зеленая. | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 315 | 0.07 | 17 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/8/400кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
14 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Давудова, ул.Арсланмурзаева, ул.Омарова | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 180 | 0.04 | 18 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/16/160кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
15 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | С. Герменчик | ул Давудова, ул.Арсланмурзаева, ул.Омарова | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Дагестанская сетевая компания | Бабаюртовский РЭС | 180 | 0.04 | 18 | НПЛ | ПС110/35/10Бабаюрт ВЛ-10кВ №8 | КТП-8/16/160кВА | Кап.рем.КТП,замена опор, замена провода. | 1 | Отключение согласованно с администрацией МО "Герменчиковский
16 | Республика Дагестан | Буйнакский район | с.Новый Чиркей | Без названия | 13.05.2019- 15.05.2019 | 8:00 | 13.05.2019- 15.05.2019 | 17:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 9900 | 9.3 | 612 | ПЛ | ПС 110 кВ Новый Чиркей | ВЛ-110кВ-117 | Комплексный капитальный ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Буйнаксого района
17 | Республика Дагестан |  | г. Буйнакск | Частично Ленинский район | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС |  | 0.3 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Буйнакск-2 | 2-СШ-6 | Плановый текущий ремонт, чистка изоляции в/в испытание | 1 | Отключение согласованно с администрацией г. Буйнакск
18 | Республика Дагестан | Советский район | г. Махачкала | Частично Советский район | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 6000 | 4.2 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ГПП | В-Ф-24, 21, 36 | Замена масла по количеству отключений | 1 | Отключение согласованно с администрацией Советского района г. Махачкала
19 | Республика Дагестан |  | г. Буйнакск | ул.Маяковского, ул.Достоевского | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 5200 | 4 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Буйнакск-2 | 1-СШ-6 | Плановый текущий ремонт, чистка изоляции в/в испытание | 1 | Отключение согласованно с администрацией г. Буйнакск
20 | Республика Дагестан | Ленинский район | г. Махачкала | Частично Ленинский район | 2019-05-29 | 11:00 | 2019-05-29 | 15:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 8700 | 7 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Приморская | Т-2 | Замена поврежденного шлейфа | 1 | Отключение согласованно с администрацией Советского района г. Махачкала
21 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Урари | ул.Гевари, ул Карлиса | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | АО"Дагестанская сетевая компания" | Дахадаевские РЭС | 55 | 0.2 | №18/364 | НПЛ | ПС 35 /10кВ "Уркута" | Ф4 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Дахадаевского района.
22 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Урари | ул.Гевари, ул.Гаражная,ул Карлиса | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | АО"Дагестанская сетевая компания" | Дахадаевские РЭС | 1123 | 1.16 | №19/388 | НПЛ | ПС 35 /10кВ "Уркута" | Ф4 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Дахадаевского района.
23 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Урари,с.Хуршни,с.Мирзидта,с.Урхнища | ул.Гевари, ул.Гаражная, ул. Карлиса, ул.Набережная, ул.Горная, ул.Победы | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | АО"Дагестанская сетевая компания" | Дахадаевские РЭС | 1123 | 1.16 | №20/406 | НПЛ | ПС 35 /10кВ "Уркута" | Ф4 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Дахадаевского района.
24 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Урари | ул.Гевари, ул.Гаражная,ул Карлиса | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | АО"Дагестанская сетевая компания" | Дахадаевские РЭС | 35 | 0.16 | №21 | НПЛ | ПС 35 /10кВ "Уркута" | Ф4 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Дахадаевского района.
25 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Урари | ул.Гевари, ул.Гаражная,ул Карлиса | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | АО"Дагестанская сетевая компания" | Дахадаевские РЭС | 30 | 0.1 | №22 | НПЛ | ПС 35 /10кВ "Уркута" | Ф4 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Дахадаевского района.
26 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Акушинский район | с.Бургимак.Усиша.Геба.Гинта. Бутри.Курки. | Без названия | 2019-05-13 | 10-00 | 2019-05-13 | 17-00 | Дагестанская сетевая компания | Акушинский РЭС | 3029 |  | Ю-56 | НПЛ | ПС 10/ 35/110 кВ Акуша | ф-3 | вынос опоры с пойма реки |  | Отключение согласованно с администрацией Акушинского района.
27 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Акушинский район | с.Нахкула.Церги.Ургуба. | Без названия | 2019-05-12 | 9:00 | 2019-05-12 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | Акушинский РЭС | 10693 |  | Ю-50 | НПЛ | ПС 10/ 35/110 кВ Акуша | Ф-6 | замена опор по к/р. | 1 | Отключение согласованно с администрацией Акушинского района.
28 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Акушинский район | с.В/Кавка.Н/Кавка.Урхучи.Цуни.Шумхри.Байкат. | Без названия | 2019-05-15 | 10-00 | 2019-05-15 | 17:00 | Дагестанская сетевая компания | Акушинский РЭС | 1301 |  | Ю-58 | НПЛ | ПС 10/ 35/110 кВ Акуша | ф-5 | замена опор по к/р. | 1 | Отключение согласованно с администрацией Акушинского района.
29 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Акушинский район | с.Акуша,Семга, Карша. | Без названия | 17.05.2019. | 10-00 | 17.05.2019. | 17-00 | Дагестанская сетевая компания | Акушинский РЭС | 1411 |  | Ю-59 | НПЛ | ПС 10/ 35/110 кВ Акуша | ф-2 | перятяжка проводов и чистка трасси. | 1 | Отключение согласованно с администрацией Акушинского района.
30 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Акушинский район | с.Бургимак.Муги.В/Мулебки. Герхмахи | Без названия | 21.05.2019. | 10-00 | 21.05.2019. | 17-00 | Дагестанская сетевая компания | Акушинский РЭС | 1885 |  | Ю-60 | НПЛ | ПС 10/ 35/110 кВ Акуша | ф-4 | ремонт р-4-9.и выправка опор. | 1 | Отключение согласованно с администрацией Акушинского района.
31 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Тляратинский район | с.В/Кавка.Н/Кавка.Урхучи.Цуни.Шумхри.Байкат | Без названия | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17-00 | Дагестанская сетевая компания | Тляратинские РЭС | 1150 | 0.082 | 90 | НПЛ | ПС 35 кВ Тлярата | ф.3 | Зпмена опор
32 | АО"Дагестанская сетевая кампания" | Акушинский район | с.В/Кавка.Н/Кавка.Урхучи.Цуни.Шумхри.Байкат. | без названия | 21.05.2019. | 10-00 | 21.05.2019. | 17-00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Акушинский РЭС | 1301 |  | Ю-61 | НПЛ | ПС 10/ 35/110 кВ Акуша | ф-5 | замена опор по к/р. | 1 | Отключение согласованно с администрацией Акушинского района.
33 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | ул. Котрова | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 12:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 294 | 0.2 |  | НПЛ | ПС Изберг-Северная | Ф-18 ТП№156/630 | расчистка трасы перетяжка проводов | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
34 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | п.Приморский | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 15:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 62 | 0.1 |  | НПЛ | ПС Изберг-Южная | Ф-2 ТП№141/400 | расчистка трасы перетяжка проводов | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
35 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | ул. Буйнакского, ул.Индустриальная | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 12:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 1756 | 1.5 |  | НПЛ | ПС Изберг-Северная | Ф-12 | Подключение новой отпайки , рубка веток | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
36 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | ул.Краснофлотская | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 15:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 247 | 0.2 |  | НПЛ | ПС Изберг-Южная | Ф-1 ТП№117/630 | Рассчистка трассы рубка веток | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
37 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | ул.Кирова, Колинина, Мустафаева | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 250 | 0.12 |  | НПЛ | ПС Изберг-Южная | Ф-1 ТП№22/400 | Рассчистка трассы рубка веток, профилактика на ТП и доливка масло | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
38 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | п.Приморский | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 14:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 129 | 0.1 |  | НПЛ | ПС Изберг-Южная | Ф-2 ТП№52/250 | замена рубильника , доливка масло | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
39 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | ул. Акушинского | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 12:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 92 | 0.12 |  | НПЛ | ПС Изберг-Северная | Ф-18 ТП№62/400 ВЛ-0,4 кВ | расчистка трассы | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
40 | Республика Дагестан | г.Избербаш | г.Избербаш | ул.Г.Долгата, Гамидова Буйнакского | 2019-05-30 | 8:30 | 2019-05-30 | 17:00 | АО "ДСК" | Избербашские ГЭС | 4209 | 1.8 |  | НПЛ | ПС Изберг-Северная | Ф-18 | расчистка трассы ,рубка веток | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Избербаша.
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)