## Лист1
Информация о плановых отключениях с погашением потребителей по Чегемским РЭС за май месяц 2019г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нижний Чегем, с.Хушто-Сыпрт | Полностью оба села | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 2859 | 0.34 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Нижний Чегем | Т-31, 1СШ-10 кВ | Текущий ремонт яч. Ф-294, Ф-295, яч. ТН-101, ТН-101 | 1 | Отключение согласованно с администрациями с.Нижний Чегем и ХуштоСырт
2 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нижний Чегем, с.Хушто-Сыпрт | Полностью оба села | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 2859 | 0.34 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Нижний Чегем | Т-31, Л-461 | Текущий ремонт ЛР Л-461-Л | 1 | Отключение согласованно с администрациями с.Нижний Чегем и ХуштоСырт
3 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Куба-Таба | б/н | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 9 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Куркужин | 3ТП-1 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Куба-Таба.
4 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Атажукино | ул.Катанчиева 60 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 25 | 0.4 |  | ПЛ | ПС 330 кВ Баксан | КТП-11 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с ЕДДС.
5 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Нижний Куркужин | ул.Октябрьская 161 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 25 | 0.16 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Куркужин | КТП-18 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с ЕДДС.
6 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Заюково | ул.Кирова | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 132 | 0.16 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Плотина | КТП-18 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с ЕДДС.
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Малка | Батырова | 23.05.2019. | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 88 | 0.012 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Малка | Ф-1 | Замена провода | 1 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
8 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Светловодск | Светловодская | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 97 | 0.016 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Залукокоаже | Ф-2 | Замена изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
9 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п. Залукокоаже | Ногмова | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 65 | 0.011 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Залукокоаже | Ф-2 | Замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)