## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" за май месяц
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Ново-Хумаринск | а.Ново-Хумаринск |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 363 | 0.16 |  | 3 | ПС "П-Дахе" | ВЛ-10 кВ Ф-516 | Замена опор, траверс | 1
2 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Инжи-Чишхо | а.Инжи-Чишхо |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 1404 | 0.26 |  | 3 | ПС"Бесленей" | ВЛ-10 кВ Ф-526 | замена изоляторов, металлических траверс | 1
3 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Эльбурган | ул.Ленина,Абхазская. |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 156 | 0.31 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-21/511 | ВЛ-0,4 кВ | Замена опоры | 1
4 | Карачаево-Черкесская Республика |  |  | Торговая,Кумукова |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго"
5 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Эльбурган | поле |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 1 | 0.14 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-30/511 | ВЛ-0,4 кВ | Замена опоры | 1
6 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Эльбурган | ул.Новая,Абрикосовая |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 49 | 0.05 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-247/511 | ВЛ-0,4 кВ | Замена опоры,металлических траверс | 1
7 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Хабез | ул.У.Хабекова |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 243 | 1.5 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201/501 Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ | Замена опоры,мет.траверсы | 1
8 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Хабез | ул.У.Хабекова |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 3 | 0.19 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201/501 Ф-4 | ВЛ-0,4 кВ | Замена мет.траверсы | 1
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Хабез | муз. Школа |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 2 | 1.5 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-211/501 | ВЛ-0,4 КкВ | Замена провода | 1
10 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Хабез | Лермонтова,Заводская |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 168 | 0.52 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-10/501 | ВЛ-0,4 кВ | Замена траверсы | 1
11 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Н-Хумаринск | УЛ.Набережная,Совхозная |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 192 |  |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-147/514 Ф-2 | ВЛ-0,4 кВ | Замена траверсы | 1
12 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.А-Бердуковский | Шевхужева,Пхешхова |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 84 | 0.21 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/509 Ф-1 | ВЛ-0,4 кВ | Замена траверсы | 1
13 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Н-Хумаринск | Ул.Гагарина,Южная,Ленина, |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 192 | 0.57 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-186/526 | ВЛ-0,4 кВ | Замена Траверсы | 1
14 | Карачаево-Черкесская Республика | Хабезский | а.Кош-Хабль | ул.У.Хабекова, Хетагурова, |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Хабезский | 52 | 0.1 |  | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-60/530 | ВЛ-0,4 кВ | Замена траверсы | 1
15 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | п. Ершов |  | 27.05.2019 | 9-00 | 27.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 0 | 0.001 |  |  | ТП-47/376 | Ф-1 | ТО | 1
16 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Центральная пер. Сплавной ул. Больничная | 29.05.2019 | 9-00 | 29.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 108 | 0.028 |  |  | ТП-03/377 | Ф-1 | ТО | 1
17 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Подгорная ул. Верхняя ул. Больничная ул. М. Алычевая пер. Школьный ул. Гостелло | 29.05.2019 | 9-00 | 29.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 142 | 0.016 |  |  | ТП-03/377 | Ф-2 | ТО | 1
18 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Н. Василенко ул. Ленина ул. Больничная ул. Короткая пер. Школьный | 29.05.2019 | 9-00 | 29.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 116 | 0.052 |  |  | ТП-03/377 | Ф-3 | ТО | 1
19 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Н. Василенко пер. Школьный ул. Короткая | 23.05.2019 | 9-00 | 23.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 15 | 0.032 |  |  | ТП-04/377 | Ф-1 | ТО | 1
20 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Малая ул. Школьная | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 103 | 0.005 |  |  | ТП-12/377 | Ф-2 | ТО | 1
21 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Предгорное |  | 22.05.2019 | 9-00 | 22.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 0 | 0.007 |  |  | ТП-14/377 | Ф-1 | КР | 1
22 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Предгорное | ул. Шоссейная | 22.05.2019 | 9-00 | 22.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 69 | 0.008 |  |  | ТП-16/377 | Ф-1 | КР | 1
23 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. 2-я Каменистая ул. 3-я Каменистая | 27.05.2019 | 9-00 | 27.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 52 | 0.003 |  |  | ТП-31/379 | Ф-1 | ТО | 1
24 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Гагарина ул. Зеленая пер. Лабинский пер. Дорожный | 29.05.2019 | 9-00 | 29.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 174 | 0.016 |  |  | ТП-33/379 | Ф-1 | ТО | 1
25 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | п. Азиатский | ул. Гагарина ул. Мира ул. Титова | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 71 | 0.007 |  |  | ТП-36/379 | Ф-1 | ТО | 1
26 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | п. Азиатский | ул. Набережная ул.Верхняя ул. Гагарина | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 92 | 0.004 |  |  | ТП-50/379 | Ф-1 | ТО | 1
27 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | х. Салиха | ул. Совхозная ул. Поперечная | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 71 | 0.048 |  |  | ТП-41/676 | Ф-1 | ТО | 1
28 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский |  | ул. Северная ул. Ферапонтовых Ул. Громова | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 151 | 0.017 |  |  | ТП-41/676 | Ф-2 | ТО | 1
29 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | ст. Преградная | ул. Проточная ул. Псекенская ул.Высокая | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 153 | 0.056 |  |  | ТП-57/677 | Ф-1 | ТО | 1
30 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | ст. Преградная | ул. Садовая ул. Урупская пер .Гостелло | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 56 | 0.02 |  |  | ТП-21/692 | Ф-1 | ТО | 1
31 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Шоссейная | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 57 | 0.028 |  |  | ТП-12/377 | Ф-3 | ТО | 1
32 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Предгорное |  | 22.05.2019 | 9-00 | 22.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 0 | 0.004 |  |  | ТП-14/377 | Ф-2 | КР | 1
33 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Ершов | ул. Шоссейная ул. Пролетарская | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 42 | 0.003 |  |  | ТП-48/376 | Ф-2 | ТО | 1
34 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Ершов | ул. Победы ул. Шоссейная ул. Лесная | 31.05.2019 | 9-00 | 31.05.2019 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 84 | 0.005 |  |  | ТП-48/376 | Ф-1 | ТО | 1
35 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Шоссейная пер. Московскийй ул. Московская | 2019-05-01 | 9-00 | 2019-05-01 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 213 | 0.048 |  |  | ТП-11/377 | Ф-1 | КР | 1
36 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Курджиново | ул. Шоссейная ул. Щерса ул. Школьная пер. Московский | 2019-05-01 | 9-00 | 2019-05-01 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 162 | 0.03 |  |  | ТП-12/377 | Ф-1 | КР | 1
37 | Карачаево-Черкесская Республика | Урупский | с. Подскальный | ул. Октябрьская ул. Кооперативная ул. Набережная ул. Горная Ул. 8- Марта ул. Шоссейная | 2019-05-01 | 9-00 | 2019-05-01 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Урупский | 71 | 0.012 |  |  | ТП-24/377 | Ф-1 | КР | 1
38 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | с. Учкекен | ул. Ленина, Советская, Первомаское | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-06-01 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Малокарачаевские | 8300 | 1.1 |  | НПЛ | ПС110/35/10 Учкекен | ВЛ-!0кВ Ф-553 | кр | 1
39 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | с.Кичибалык | ул.Голаева, Молодежная | 31.05.19г. | 8:00 | 01.06.19г. | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Малокарачаевские | 184 | 0.2 |  | НПЛ | ПС 35 /10 Кичибалык | ВЛ-!0 Ф-571 | кр | 1
40 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | с.Кр.Курган | Ул.О. Касаева | 27.05.19г. | 8:00 | 27.05.19г. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-карачаевск | 66 | 0.06 |  | НПЛ | ПС 35/10 Конзавод | ТП-159/560 Ф-3 | ТО | 1
41 | Карачаево-Черкесская Республика |  | с.Кич балык | Кошара | 28.05.19г. | 8:00 | 29.05.19г. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-карачаевск | 2 | 0.001 |  | НПЛ | ПС35/10 К-Балык | ТП-167/575 Ф-1 | КР | 1
42 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | с.Кич балык | Кошара | 30. 05. 19. | 8.00 | 30. 05.19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-Карачаевс | 36 | 0.03 |  | НПЛ | ПС35/10 К-Балык | ТП-167/575 Ф-1 | ТО | 1
43 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | с. Хасаут | ------------------ | 26. 05. 19. | 8.00 | 26. 05. 19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-Карачаевс | 20 | 0.02 |  | НПЛ | ПС 35/10 Кичибалык | ТП-137/575 Ф-2 | ТО | 1
44 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | Кр. Курган | Ул. Огородная | 26. 05. 19. | 8.00 | 27. 05. 19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-Карачаевс | 63 | 0.06 |  | НПЛ | ПС 35/10 Конзавод | ТП-159/560 Ф-1 | КР | 1
45 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | Кр. Курган | Ул. О. Касаева | 26.05.19. | 8.00 | 27.05.19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-Карачаевс | 66 | 0.06 |  | НПЛ | ПС 35/10 Конзавод | ТП-159/560 Ф-3 | КР | 1
46 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | Кр. Восток | Кошара | 28. 05.19. | 8.00 | 28.05.19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М- Карачаевс | 2 | 0.001 |  | НПЛ | ПС 35/10 Кр.Восток | ТП- 191/566 Ф-1 | ТО | 1
47 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | С. Хасаут | ----------------- | 28.05.19 | 8.00 | 29.05.19 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-Карачаевс | 20 | 0.02 |  | НПЛ | ПС 35/10 Кичибалык | ТП-137/575 Ф-2 | КР | 1
48 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | С Кр. Курган | Ул. О. Касаева | 26.05.19. | 8.00 | 27.05.19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М-Карачаевс | 66 | 0.06 |  | НПЛ | ПС 35/10 Конзавод | ТП-159/560 Ф-3 | КР | 1
49 | Карачаево-Черкесская Республика | Малокарачаевский | Кр. Восток | Кошара | 25. 05.19. | 8.00 | 26.05.19. | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | М- Карачаевс | 2 | 0.001 |  | НПЛ | ПС 35/10 Кр.Восток | ТП- 191/566 Ф-1 | КР | 1
50 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | ул.Орджоникидзе | 2019-05-01 | 12:00 | 2019-05-01 | 15:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 15 | 0.001 |  |  | ТП-5/720 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
51 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | школа | 2019-05-01 | 15:00 | 2019-05-01 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.05 |  |  | ТП-5/720 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
52 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | ул.Орджоникидзе | 2019-05-01 | 10:00 | 2019-05-01 | 12:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 60 | 0.001 |  |  | ТП-9/720 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
53 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | ул.Энгельса, Дзержинского | 2019-05-01 | 8:00 | 2019-05-01 | 10:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 120 | 0.01 |  |  | ТП-7/720 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
54 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | ул.К.Маркса | 2019-05-01 | 8:00 | 2019-05-01 | 10:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 60 | 0.001 |  |  | ТП-7/720 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
55 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Каменномост | ул.Кубанская | 2019-05-03 | 8:00 | 2019-05-03 | 12:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 60 | 0.001 |  |  | ТП-18/782 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
56 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Джингирик | ул.Речная, пилорамы | 2019-05-03 | 13:00 | 2019-05-03 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.05 |  |  | ТП-3/471 | Ф-3 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
57 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | Теберда |  | 2019-05-04 | 9:00 | 2019-05-04 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0 |  |  | ПС 110кВ "Гоначхир" | КЛ Ф-491 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
58 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Новая Теберда | нет Ф-3 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-5/471 | Ф-3 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
59 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | нет Ф-2 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-5/467 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
60 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | ул.Тебердинская | 2019-05-04 | 9:00 | 2019-05-04 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 90 | 0.01 |  |  | ТП-18/469 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
61 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Правокубанский | ул.Южная | 2019-05-09 | 9:00 | 2019-05-09 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 50 | 0.001 |  |  | ЗТП-1/285 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
62 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Домбай |  | 2019-05-10 | 13:00 | 2019-05-10 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.07 |  |  | ЦРП 10кВ Домбай | яч.3 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
63 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | г.Теберда | ул.Тебердинская | 2019-05-10 | 9:00 | 2019-05-10 | 13:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 10 | 0.001 |  |  | ТП-18/469 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
64 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Правокубанский |  | 2019-05-10 | 9:00 | 2019-05-10 | 13:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.001 |  |  | ЗТП-1/286 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
65 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Правокубанский |  | 2019-05-10 | 9:00 | 2019-05-10 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 150 | 0.05 |  |  | ЗТП-2/286 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
66 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Новый Карачай |  | 2019-05-10 | 9:00 | 2019-05-10 | 12:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 5 | 0.001 |  |  | ЗТП-3/459 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
67 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Правокубанский |  | 2019-05-12 | 9:00 | 2019-05-12 | 12:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.001 |  |  | ТП-3/287 | Ф-3 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
68 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Правокубанский |  | 2019-05-12 | 12:00 | 2019-05-12 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 230 | 0.3 |  |  | ПС 110кВ Сары-Тюз | КЛ Ф-285 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
69 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Кумыш | ул.Мунира Батчаева | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 120 | 0.02 |  |  | ТП-12/458 | Ф-1 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
70 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Кумыш | ул.Зеленая | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 120 | 0.02 |  |  | ТП-12/458 | Ф-2 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
71 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | Кумыш-Баши |  | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 4 | 0.001 |  |  | ТП-6/яч.3 пс 110кВ "БСР" | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
72 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Учкулан | нет Ф-2 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-1/703 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
73 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Хурзук | ул.Дж.Байрамукова | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 10 | 0.001 |  |  | ТП-3/704 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
74 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Кумыш |  | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 12:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.001 |  |  | ТП-13/458 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
75 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Новый Карачай |  | 2019-05-17 | 13:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.002 |  |  | ЗТП-3/459 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
76 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Белая Гора | нет Ф-2 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-9/287 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
77 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Учкулан | ул.Богатырева, М.Каитова | 2019-05-18 | 13:00 | 2019-05-18 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 45 | 0.002 |  |  | ТП-5/703 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
78 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Кумыш | ул.Прикубанская, Набережная, Муссы Батчаева | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 300 | 0.1 |  |  | ТП-17/458 | Ф-2 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
79 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Кумыш | нет Ф-3 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-17/458 | Ф-3 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
80 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Учкулан |  | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 12:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 4 | 0.001 |  |  | ТП-2/702 | Ф-1 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
81 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Учкулан | ул.М.Батчаева | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 15 | 0.001 |  |  | ТП-1/703 | Ф-1 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
82 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Учкулан | школа | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.05 |  |  | ТП-2/703 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
83 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Учкулан | пилорама | 2019-05-24 | 13:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 0 | 0.05 |  |  | ТП-7/703 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
84 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | ТП-1 демонтирован | [5 empty] | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-1/468 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
85 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Каменномост | нет Ф-3 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-11/782 | Ф-3 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
86 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | а.Хурзук | нет Ф-2 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-3/704 | Ф-2 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
87 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Новый Карачай, с.Коста Хетагурова |  | 2019-05-26 | 9:00 | 2019-05-26 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 700 | 0.3 |  |  | ПС 110кВ "Кубанская" | Ф-452 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
88 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Новый Карачай | нет Ф-1 |  |  |  |  | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский |  |  |  |  | ТП-4/458 | Ф-1 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
89 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Новый Карачай | ул.Прикубанская | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 20 | 0.001 |  |  | ТП-4/458 | Ф-2 | кап.ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
90 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | п.Малокурганный | ул.Советская | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Карачаевский | 120 | 0.05 |  |  | ТП-22/457 | Ф-1 | ТО | 0.5 | Отключение согласованно с администрацией Карачаевского района.
91 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул. Яковенко, пер. Водный | 2019-05-07 | 9-00 | 2019-05-07 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 200 | 0.05 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-10/316 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
92 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул. Советская | 2019-05-20 | 9-00 | 2019-05-20 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 100 | 0.03 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-11/316 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
93 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул. Красноармкйская ул. Ленина ул. Буденного ул. Первомайская ул. Трудовая | 2019-05-20 | 9-00 | 2019-05-20 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 150 | 0.05 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-11/316 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
94 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул Красноармейская ул. Ленина ул. Северная | 2019-05-21 | 9-00 | 2019-05-21 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 150 | 0.05 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-13/316 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
95 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | п. Архыз | ул. Ленина ул. Водопадная ул. Мира | 2019-05-22 | 10-00 | 2019-05-21 | 13-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 130 | 0.1 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-102/344 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
96 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | п. Архыз | ул. Водопадная | 2019-05-22 | 13-55 | 2019-05-21 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 4 | 0.01 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-102/344 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
97 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | а. Кр. Октябрь | нет | 2019-05-14 | 9-00 | 2019-05-14 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.01 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-47/317 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
98 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | нет | 2019-05-15 | 9-00 | 2019-05-15 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.005 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-67/327 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
99 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | п. Архыз | нет | 2019-05-21 | 11-00 | 2019-05-21 | 16-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.03 |  | ПЛ | КЛ-10 кВ | КЛ Ф-343 | осмотр трассы | 1
100 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | п. Архыз | нет | 2019-05-27 | 10-00 | 2019-05-27 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.2 |  | ПЛ | ВЛ-10 кВ | Ф-347 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
101 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.Сторожевая | ул. Солнечная ул. Ломоносова | 2019-05-23 | 9-00 | 2019-05-23 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 100 | 0.05 |  | ПЛ | ВЛ-10 кВ | Ф-327 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
102 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | п. Архыз | нет | 2019-05-21 | 11-00 | 2019-05-21 | 16-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.03 |  | ПЛ | КЛ-10 кВ | КЛ Ф-342 | осмотр трассы | 1
103 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | х. Лесо-Кефарь | ул. Дружбы ул. Подгорная пер. Школьный | 2019-05-22 | 9-00 | 2019-05-22 | 16-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 160 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-15/322 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
104 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | нет | 2019-05-24 | 9-00 | 2019-05-24 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.005 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-28/323 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
105 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | нет | 2019-05-27 | 9-00 | 2019-05-27 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.003 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-49/325 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
106 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | п. Архыз | ул. Курджиева | 2019-05-28 | 10-00 | 2019-05-28 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 30 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-018/344 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
107 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | а. Кобу-Баши | нет | 2019-05-28 | 9-00 | 2019-05-28 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.002 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-52/325 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
108 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | а. Кобу-Баши | нет | 2019-05-28 | 9-00 | 2019-05-28 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.002 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-52/325 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
109 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | ул. Солнечная | 2019-05-29 | 9-00 | 2019-05-29 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 120 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-63/327 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
110 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | ул. Ломоносова | 2019-05-29 | 9-00 | 2019-05-29 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 130 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-63/327 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
111 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | нет | 2019-05-30 | 9-00 | 2019-05-30 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.001 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-66/327 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
112 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Сторожевая | нет | 2019-05-31 | 9-00 | 2019-05-31 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.001 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-68/327 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
113 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Исправная | ул. Комсомольская ул. Родниковская ул. Базарная ул. Первомайская | 2019-05-22 | 9-00 | 2019-05-22 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 200 | 0.035 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-05/331 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
114 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Исправная | нет | 2019-05-22 | 9-00 | 2019-05-22 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.005 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-05/331 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
115 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Исправная | нет | 2019-05-23 | 9-00 | 2019-05-23 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.001 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-06/331 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
116 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Исправная | нет | 2019-05-23 | 9-00 | 2019-05-23 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.001 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-06/331 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
117 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Исправная | ул. Низовая | 2019-05-24 | 9-00 | 2019-05-24 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 5 | 0.005 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-09/331 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
118 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | х. Фроловский | нет | 2019-05-27 | 9-00 | 2019-05-27 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.001 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-13/331 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
119 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | х. Фроловский | нет | 2019-05-28 | 9-00 | 2019-05-28 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | нет | 0.001 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-15/331 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
120 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул. Полевая ул. Пролетарская | 2019-05-31 | 9-00 | 2019-05-31 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 100 | 0.01 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-40/357 Ф-1 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
121 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул. Заводская ул. Полевая ул. Свободная ул. Проточная | 2019-05-31 | 9-00 | 2019-05-31 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 200 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-40/357 Ф-2 | перетяжка провода, обрезка деревьев, обновление нумерации | 1
122 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | с. Хасаут-Греческое | ул. Н. Кецеровой ул. Подгорная | 2019-05-29 | 9-00 | 2019-05-29 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 160 | 0.03 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-79/370 Ф-1 | осмотр, обновление нумерации | 1
123 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | с. Хасаут-Греческое | ул. О. Касаева | 2019-05-29 | 9-00 | 2019-05-29 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 100 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ | ТП-79/370 Ф-2 | осмотр, обновление нумерации | 1
124 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст. Кардоникская | ул. Мостовая ул. Веселая ул. Речная ул. Украинская ул. Стопная ул. Проточная ул. Пролетарская ул. Интернациональная ул. Горная ул. Халилова ул. Мира | 2019-05-30 | 9-00 | 2019-05-30 | 17-00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукский | 300 | 0.2 |  | ПЛ | ВЛ-10 кВ | Ф-319 | перетяжка провода, обновление нумерации | 1
125 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский | а. Эркин-Халк | ул.Ахлова,Санглибаева,Счастливая,Степная,Красноармейская,Молодежная,Мира | 2019-05-13 | 9-00 | 2019-05-13 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 576 | 0.1 |  |  | РП-1 | Ф-411
126 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | а.Адыге-Хабль | ул.Первомайская,Мира,Победы,Набережная,Красная,Садовая,Степная,Совхозная | 2019-05-12 | 9-00 | 2019-05-12 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 705 | 0.078 |  |  | РП-1 | Ф-413
127 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | а.Эрсакон, х. Киево-Жураки | ул.Кирова,Комсомольская,Ленина,Первомайская,Школьная,Набережная,Гагарина,Степная,Заречная,Пролетарская | 2019-05-30 | 9-00 | 2019-05-30 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 1131 | 0.18 |  |  | ПС.Эрсакон | Ф-442
128 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | с.Спарта | ул. Кирова,Нижняя,Подгорная,Школьная,Центральная | 2019-05-31 | 9-00 | 2019-05-31 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 693 | 0.11 |  |  | ПС.Полевая | Ф-426
129 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский |  |  | 2019-05-15 | 9-00 | 2019-05-15 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.001 |  |  | ТП-6/427 | Ф-1
130 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский |  |  | 2019-05-14 | 9-00 | 2019-05-14 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.001 |  |  | ТП-4/416 | Ф-1,2
131 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский | а.Кизил-Тогай | ул.Гагарина,Мира,пер.Зеленый | 2019-05-07 | 9-00 | 2019-05-08 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 156 | 0.05 |  |  | ТП-24/416 | Ф-1,2
132 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский | а.Эркин-Юрт | ул.Набережная,Еслимесова,Курмангулова,Привокзальная | 2019-05-25 | 9-00 | 2019-05-26 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 438 | 0.1 |  |  | ТП-35/432 | Ф-1,2,3
133 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | х.Дубянск | ул.Первомайская | 2019-05-16 | 9-00 | 2019-05-17 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 207 | 0.03 |  |  | ТП-17/441 | Ф-1,3
134 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | а.Ново-Кувинск | ул.Широкая,Восточная | 2019-05-28 | 9-00 | 2019-05-28 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 165 | 0.04 |  |  | ТП-7/447 | Ф-1,2
135 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | с.Спарта |  | 2019-05-11 | 9-00 | 2019-05-11 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.003 |  |  | ТП-18/426 | Ф-1
136 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | с.Спарта |  | 2019-05-21 | 9-00 | 2019-05-21 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.02 |  |  | ТП-27/426 | Ф-1,2
137 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | с.Спарта |  | 2019-05-14 | 9-00 | 2019-05-14 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.03 |  |  | ТП-33/426 | Ф-1
138 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский | с.Спарта | ул.Кирова,пер.Октябрьский,Набережный,Красный | 2019-05-13 | 9-00 | 2019-05-13 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 252 | 0.05 |  |  | ТП-6/426 | Ф-1,2,3
139 | Карачаево-Черкесская Республика | Адыге-Хабльский |  |  | 2019-05-07 | 9-00 | 2019-05-07 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.01 |  |  | ТП-7/426 | Ф-1
140 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский | а. Эркин-Халк | ул.Ахлова,Октябрьская,Первомайская | 2019-05-13 | 9-00 | 2019-05-13 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 222 | 0.1 |  |  | ТП-1/427 | Ф-1,2,3
141 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский | а. Адиль-Халк | ул.Джелябиева | 2019-05-19 | 9-00 | 2019-05-19 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 99 | 0.03 |  |  | ТП-19/427 | Ф-1
142 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский |  |  | 2019-05-18 | 9-00 | 2019-05-18 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский |  | 0.01 |  |  | ТП-9/427 | Ф-1
143 | Карачаево-Черкесская Республика | Ногайский | а.Эркин-Юрт | ул.Ленина,Калмыкова,К.Мижевой,Кооперативная,Копаева | 2019-05-31 | 9-00 | 2019-06-01 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Адыге-Хабльский | 153 | 0.05 |  |  | ТП-10/432 | Ф-2
144 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Пригородный | ул Новая, ул. Веселая, ул. Мира, ул. Дружба, ул. Родниковая | 2019-05-01 | 8:00 | 2019-05-01 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 500 | 0.15 |  |  | ПС Кавказская | Ф-140 ВЛ-10 кВ | Замена ж/б промежуточной опоры | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
145 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Октябрьский | ул Зеленая, ул. Лугоавя, ул. Крайняя, , | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 250 | 0.05 |  |  | ЗТП-80/161 | Ф-3 ВЛ-0,4 кВ | Выправка траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
146 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Октябрьский | ул Молодежная, ул.Интернациональная, ул. Юбилейная | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 90 | 0.01 |  |  | ЗТП-80/161 | Ф-2 ВЛ-0,4 кВ | Выправка опоры | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
147 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Светлое | Зерноток | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 4 | 0.0001 |  |  | ТП-4/126 | Ф-1 ВЛ-0,4 кВ | Замена наружного вводав два провода | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
148 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Счастливое | ул.Советская | 2019-05-12 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 60 | 0.001 |  |  | ТП-39/127 | Ф-1 ВЛ-0,4 кВ | Замена металлической траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
149 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Дружба | ул.Набережная, ул.Берегоавя, пер.Победы | 2019-05-12 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 160 | 0.02 |  |  | ТП-2/857 | Ф-3 ВЛ-0,4 кВ | Выправка траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
150 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Дружба | Зерноток | 2019-05-12 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 2 | 0.0001 |  |  | ТП-3/857 | Ф-1 ВЛ-0,4 кВ | Замена металлической траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
151 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Дружба | ул.50-лет Октября, | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 40 | 0.001 |  |  | ТП-17/857 | Ф-3 ВЛ-0,4 кВ | Замена изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
152 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Пригородный | ул.Советская | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 70 | 0.001 |  |  | ТП-77/140 | Ф-2 ВЛ-0,4 кВ | Замена металлической траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
153 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Новый | ул.Пионерская | 2019-05-18 | 8:00 | 2019-05-18 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 15 | 0.0005 |  |  | ТП-86/246 | Ф-2 ВЛ-0,4 кВ | Замена изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
154 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Кавказский | ул Мира, ул. Лугоавя, ул. Интернациональная , | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 100 | 0.02 |  |  | ЗТП-2/194 | Ф-1 ВЛ-0,4 кВ | Выправка траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
155 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Светлое | Тракторная бригада БСК | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 2 | 0.0001 |  |  | РП Х-Родник | Ф-133 ВЛ-10 кВ | Замена изоляторов, провода | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
156 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | а.Таллык | ул.Южная | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-25 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 20 | 0.0005 |  |  | ТП-48/128 | Ф-1 ВЛ-0,4 кВ | Замена изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
157 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | п.Октябрьский | ул.Магазинная, ул.Юбилейная, | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 40 | 0.001 |  |  | ТП-70/246 | Ф-2 ВЛ-0,4 кВ | Замена изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
158 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | с.Чапаеввское | ул.Полевая, ул Крайняя, ул.Октябрьская | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 80 | 0.001 |  |  | ТП-109/22 | Ф-1 ВЛ-0,4 кВ | Замена металлической траверсы | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
159 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | а.Таллык | ул Советская, ул. Степная, ул.Луговая , ул. Шоссейная, ул. Родниковская | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-06-01 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Прикубанский | 800 | 0.1 |  |  | РП Х-Родник | Ф-128 ВЛ-10 кВ | Замена ж/б промежуточной опоры | 1 | Отключение согласованно с администрацией Прикубанского района.
160 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Леонова | 05.05.2019 | 8:00 | 05.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 121 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ЗТП-10/303 Ф-1 | ТО | 1
161 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Первомайская | 05.05.2019 | 8:00 | 05.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 82 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ЗТП-10/303 Ф-3 | ТО | 1
162 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Набережная | 13.05.2019 | 8:00 | 13.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 26 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-079/312 Ф-1 | ТО | 1
163 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Школьная | 13.05.2019 | 8:00 | 13.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 66 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-079/312 Ф-2 | ТО | 1
164 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Лесная ул.Подгорная | 16.05.2019 | 8:00 | 16.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 89 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-081/312 Ф-1 | ТО | 1
165 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Рабочая | 16.05.2019 | 8:00 | 16.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 36 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-081/312 Ф-2 | ТО | 1
166 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Заречная | 16.05.2019 | 8:00 | 16.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 42 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-082/312 Ф-1 | ТО | 1
167 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Подгорная | 16.05.2019 | 8:00 | 16.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 33 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-082/312 Ф-2 | ТО | 1
168 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Подгорная ул.Рабочая | 16.05.2019 | 8:00 | 16.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 90 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-082/312 Ф-3 | ТО | 1
169 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Карбышева | 18.05.2019 | 8:00 | 18.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 52 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ГКТП-133/312 Ф-1 | ТО | 1
170 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Красноармейская | 11.05.2019 | 8:00 | 11.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 41 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ЗКТП-077/312 Ф-1 | ТО | 1
171 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | пер.Краснопартизанский | 11.05.2019 | 8:00 | 11.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 58 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ЗКТП-077/312 Ф-2 | ТО | 1
172 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Заводская | 16.05.2019 | 8:00 | 16.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 7 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | ЗКТП-080/312 Ф-1 | ТО | 1
173 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Подгорная | 18.05.2019 | 8:00 | 18.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 2 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | КТП-083/312 Ф-1 | ТО | 1
174 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Карбышева | 11.05.2019 | 8:00 | 11.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 25 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | КТП-132/312 Ф-1 | ТО | 1
175 | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукский | ст.зеленчукская | ул.Карбышева | 11.05.2019 | 8:00 | 11.05.2019 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Зеленчукские ЭС | 25 |  |  | ПЛ | ВЛ-0,4кВ | КТП-132/312 Ф-2 | ТО | 1
176 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | а.Эльтаркач | ул.Колхозная,Каракетова | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 204 | 0.2 | 7 | НПЛ | ТП-5/263 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | КР | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
177 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | а.Гюрюльдеук | урочище егиз-карасула | 2019-05-21 | 9.00 | 2019-05-21 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | Ферма | 0.01 | 14 | НПЛ | ТП-22/274 | ТП | КР | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
178 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | николаевка | ул.Заводская,пер.Западный,пер.Южный | 2019-05-21 | 9.00 | 2019-05-21 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 69 | 0.05 | 31 | НПЛ | ТП-2/251 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | КР | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
179 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Пристань | ул.Победы | 2019-05-04 | 9.00 | 2019-05-04 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 96 | 0.06 | 24 | НПЛ | ТП-7/251 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2,3 | КР | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
180 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Николаевка | поле | 2019-05-20 | 9.00 | 2019-05-20 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 2-Фермы | 0.01 | 19 | НПЛ | ТП-10/251 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | КР | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
181 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | а.Гюрюльдеук | Касаева,Гюрджиева | 2019-05-22 | 9.00 | 2019-05-22 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 66 | 0.02 | 43 | НПЛ | ТП-17/274 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | КР | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
182 | Карачаево-Черкесская Республика | Абазинский | а.Кубина | все улицы | 2019-05-28 | 9.00 | 2019-05-28 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 2800 | 0.8 | 48 | НПЛ | ПС Головная | Ф-672 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Абазинского района.
183 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | Новая Джегута | Ул.Советская,пер.Пештера | 2019-05-12 | 9.00 | 2019-05-12 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 152 | 0.3 | 33 | НПЛ | ПС Новая Джегута | Ф-273 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
184 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Знаменка | поле | 2019-05-13 | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | Фермы | 0.015 | 37 | НПЛ | ТП-5/258 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,.2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
185 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | эльтаркач | Поле | 2019-05-05 | 9.00 | 2019-05-05 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | Фермы | 0.02 | 34 | НПЛ | ТП-4/264 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
186 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | 2-я Веселая Фадеева | 2019-05-11 | 9.00 | 2019-05-11 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 192 | 0.3 | 35 | НПЛ | ТП-29/649 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
187 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | Пушкина,Фрунзе,Луговая | 2019-05-11 | 9.00 | 2019-05-11 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 240 | 0.4 | 36 | НПЛ | ТП-12/649 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
188 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута |  | 2019-05-13 | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 273 | 0.5 | 38 | НПЛ | ТП-54/649 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
189 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | Морозова | 2019-05-11 | 9.00 | 2019-05-11 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 42 | 0.02 | 11 | НПЛ | ТП-49/649 | ВЛ-0.4кВ Ф-6 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
190 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | Джегутинская,Железнодорожная | 13.05.2019. | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 783 | 0.6 | 10 | НПЛ | ТП-60/649 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,3,4 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
191 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | 1-яВеселая ,Джегонасская | 2019-05-12 | 9.00 | 2019-05-12 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 93 | 0.2 | 9 | НПЛ | ТП-45/653 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
192 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Пристань | ул.Победы | 2019-05-04 | 9.00 | 2019-05-04 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 96 | 0.06 | 7 | НПЛ | ТП-7/251 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2,3 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
193 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Николаевка | Поле | 2019-05-06 | 9.00 | 2019-05-06 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 2-Фермы | 0.01 | 8 | НПЛ | ТП-10/251 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
194 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Привольное | поле | 2019-05-06 | 9.00 | 2019-05-06 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | Ферма | 0.05 | 35 | НПЛ | ТП-10/252 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
195 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | николаевка | ул.Международная.Солнечная,школьная | 2019-05-06 | 9.00 | 2019-05-06 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 186 | 0.3 | 34 | НПЛ | ТП-4/255 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
196 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | Николаевка | Поле | 2019-05-06 | 9.00 | 2019-05-06 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 2-фермы | 0.015 | 33 | НПЛ | ТП-5/255 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
197 | Карачаево-Черкесская Республика | Прикубанский | Знаменка | поле | 2019-05-13 | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | Ферма | 0.015 | 32 | НПЛ | ТП-5/258 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
198 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | Березовая,солнечная | 2019-05-11 | 9.00 | 2019-05-11 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 141 | 0.4 | 31 | НПЛ | ТП-4/279 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
199 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | Черноморская.Березовая,Западная,Солнечная,Ореховая,речная,Свободы,Заречная,Звездная | 2019-05-06 | 9.00 | 2019-05-06 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 159 | 0.2 | 30 | НПЛ | ТП-5/279 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
200 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | а.Эльтаркач | поле | 2019-05-13 | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | МТФ | 0.01 | 29 | НПЛ | ТП-5/262 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
201 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | Старая джегута | ул.Бисилова | 2019-05-13 | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 97 | 0.1 | 28 | НПЛ | ТП-8/274 | ВЛ-0.4кВ Ф-1,2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
202 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | район ст.красногорской | Поле | 2019-05-13 | 9.00 | 2019-05-13 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 2-фермы | 0.02 | 26 | НПЛ | ТП-2/290 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
203 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | район с.Важного | урочище Байтал-чапган | 2019-05-10 | 9.00 | 2019-05-10 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | Фермы | 0.04 | 25 | НПЛ | ТП-28/291 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
204 | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | г.Усть-Джегута | ул.Железнодорожная,Джегонасская,1-яВеселая | 2019-05-12 | 9.00 | 2019-05-12 | 17.00 | Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Карачаево-Черкесскэнерго" | Усть-Джегутинский | 93 | 0.1 | 27 | НПЛ | ТП-45/653 | ВЛ-0.4кВ Ф-2 | ТО | 1 | Отключение согласованно с администрацией Усть-Джегутинского района.
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)