## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | г.Малгобек, с.п. с.п. Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Новый-Редант, Согапши, Инарки, Пседах. |  | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 18:00 | Ингушэнерго | СТЭ и ОР ЛЭП | 96180 | 11 | 73 | ПЛ | ПС 110 кВ Плиево | ВЛ 110 кВ Плиево - Вознесеновская-2 с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) | Расчитка трассы. Замена Изоляторов на отпайке ПС Ачалуки, | 1 | Отключение передано на согласование с администрацией Малгобекского района и г. Малгобек
2 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | МУП "Малгобекводоканал" |  | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 15:00 | Ингушэнерго | СТЭ и ОР ЛЭП | 0 | 1 | 74 | ПЛ | ПС 35 кВ Водоподъем-1 | ВЛ 35 кВ Моздок -Водоподъем-1 (Л-448) | Верховой осмотр ВЛ | 1 | Отключение передано на согласование МУП "Малгобекводоканал"
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)