## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Январь 2019
[7 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 14.01.19 | 15.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 16.01.19 | 17.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | 21.01.19 | 22.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | 23.01.19 | 24.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Февраль 2019
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 04.02.19 | 06.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | 11.02.19 | 12.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | 18.02.19 | 20.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 20.02.19 | 22.02.19 | ТО
Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | 05.02.19 | 11.02.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | 04.02.19 | 04.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Л-157. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 07.02.19 | 07.02.19 | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 08.02.19 | 08.02.19 | Текущий ремонт ЭВ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 11.02.19 | 15.02.19 | Проф. контроль РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 11.02.19 | 11.02.19 | Текущий ремонт ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | 12.02.19 | 12.02.19 | Текущий ремонт ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-137, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-139, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-17, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя М-1, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя М-2, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-232, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 18.02.19 | 22.02.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 18.02.19 | 19.02.19 | Кратковременный тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-23 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | не в транзите
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 18.02.19 | 19.02.19 | Кратковременный тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-136 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | не в транзите
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 18.02.19 | 18.02.19 | Текущий ремонт ЭВ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-I, ТН-1; Текущий ремонт РТ-1-I, ОД-1, КЗ-1; Тех-обслуживание Тр1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-IV. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-I, выключателя Л-66; Тех-обслуживание ТТ Л-66-I СШ, ТТ Л-66-III СШ. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-IV. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | 19.02.19 | 19.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Рагули. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | 21.02.19 | 21.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Ипатово. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 26.02.19 | 26.02.19 | Текущий ремонт т.т. Л-52.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | 26.02.19 | 26.02.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-52 на ПС 110 кВ Светлоград.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | 26.02.19 | 28.02.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 27.02.19 | 28.02.19 | Тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-136 ПС 110 кВ Центральная на время работы АПВ. | не в транзите
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Март 2019
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Баксан (Л-37) | 04.03.19 | 05.03.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт ОПН-1, ТН-1;
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | 11.03.19 | 11.03.19 | Текущий ремонт ОПН-2, ТН-2;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | 27.03.19 | 29.03.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 12.03.19 | 13.03.19 | ТО
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 12.03.19 | 13.03.19 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 12.03.19 | 13.03.19 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, МВ С-1, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, МВ С-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-1 | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. Рем ТН-1
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 19.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ТТ С-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | 19.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ОД Т-2, ТТ С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. рем. П-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 20.03.19 | 20.03.19 | Тек. Рем. Л-228-I | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 20.03.19 | 20.03.19 | Тек. Рем. Л-228-I |  | С переводом присоединений на II СШ 110 кВ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 21.03.19 | 22.03.19 | ТО
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 21.03.19 | 22.03.19 | Тек. Рем Л-125-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. Л-228-II | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. Л-228-II |  | С переводом присоединений на I СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-2 | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем ТН-2
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 21.03.19 | 22.03.19 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. Л-28-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98-III
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98-III
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 26.03.19 | 28.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1-I.
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. Л-28-Л.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. П-1-I
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 26.03.19 | 28.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. Л-98-II
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. С-1-II
Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 11.03.19 | 22.03.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 01.03.19 | 15.03.19 | Средний ремонт выключателя ВЛ-73. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ | с включением "жесткой вилки" между 1 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 01.03.19 | 01.03.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах Л-19 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 01.03.19 | 07.03.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, снятие птичьих гнезд.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 01.03.19 | 07.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-132. Средний ремонт Л-132-Л.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 01.03.19 | 01.03.19 | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III, т.т. Л-60. Испытание выключателя Л-60.
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-III.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 04.03.19 | 04.03.19 | Средний ремонт Л-132-Л.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 04.03.19 | 04.03.19 | Средний ремонт Л-132-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | 04.03.19 | 07.03.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 05.03.19 | 05.03.19 | Т.О. привода М-2, Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 05.03.19 | 06.03.19 | Тех-обслуживание выключателя С-1; Опробование АПВ в составе автоматики С-1. | с переводом на ОВ | С заменой на М-2.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 05.03.19 | 05.03.19 | Высоковольтные испытания конденсатора связи Л-132.фаза "А".
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 06.03.19 | 06.03.19 | Т.О. привода Л-19, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 07.03.19 | 07.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 11.03.19 | 11.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С раздельной работой шин 110 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 11.03.19 | 22.03.19 | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | 11.03.19 | 21.03.19 | Капитальный ремонт ВЛ. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 11.03.19 | 15.03.19 | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 11.03.19 | 15.03.19 | Капитальный ремонт. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 12.03.19 | 12.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | 12.03.19 | 13.03.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | 12.03.19 | 12.03.19 | Текущий ремонт т.т. Л-134.
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль ТН-1. | с включением ремонтной перемычки | СШ 110 поочередно.
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль ТН-2. | с включением ремонтной перемычки | СШ 110 поочередно.
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-243, Л-96. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 12.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание М-1-I
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | 12.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание ТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | 12.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт ТН-1, ОПН-110-I, Л-124-I. Средний ремонт Л-1-Рез, Т-1-I. Тех-обслуживание ТН-1-I, М-1-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-88-I, РПГ-110/35. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110. Присоединения 1 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 12.03.19 | 12.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-Автозавод (фВС) |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 13.03.19 | 13.03.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-I.
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 13.03.19 | 13.03.19 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 13.03.19 | 13.03.19 | Тех-обслуживание Л-65-I. Тех-обслуживание Т-2-I . Текущий ремонт ОПН-110-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 13.03.19 | 13.03.19 | Тех-обслуживание Л-88-I; Тех-обслуживание Т-3-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 13.03.19 | 13.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ПС 110 кВ Рыздвяная | С-1 | 14.03.19 | 14.03.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1 |  | Без разрыва транзита (с включением Л-259-Л)
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 14.03.19 | 14.03.19 | Тех-обслуживание Л-123-I; Средний ремонт Т-1-I, Л-рез-I.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 15.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт Л-16-Л.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.03.19 | 15.03.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-16. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-16 (ф АС ).
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт Л-16-Л. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-16 (фАС)
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 15.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание Л-124-I.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 18.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт Л-151-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 18.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт Л-152-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 18.03.19 | 21.03.19 | Средний ремонт М-1-I, отбор проб масла из ТТ М-1. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 18.03.19 | 21.03.19 | Профконтроль РЗА, АПВ М-1, опробование ДЗ М-1 |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт МВ Л-61, т.т. Л-61
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 18.03.19 | 20.03.19 | Текущий ремонт РЛ-208-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 18.03.19 | 20.03.19 | Текущий ремонт выключателя ВЛ-208, ТТ Л-208; Средний ремонт РЛ-208-Л. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | 18.03.19 | 21.03.19 | Cредний ремонт М-1-I, Т-1-I Текущий ремонт Л-151-I, Л-152-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | 18.03.19 | 18.03.19 | для безопасного производство работ при текущем ремонте выключателя Л-61, т.т. Л-61
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | 18.03.19 | 20.03.19 | Средний ремонт РПГ-208-Л, РЛ-208-Л. Текущий ремонт РЛ-208-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 18.03.19 | 22.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-123. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 18.03.19 | 18.03.19 | Для безопасного производства работ при разборке выключателя Л-123. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт Т-2-III.
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | 18.03.19 | 18.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-Московская (фВ)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 18.03.19 | 18.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская на ПС 110 кВ Радиозавод
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-I, Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III.
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-III, РПГ-110.
ПС 110 кВ Рагули | 1 СШ 110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-I.
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | 19.03.19 | 19.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | 21.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 22.03.19 | 22.03.19 | Текущий ремонт М-2-I. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 22.03.19 | 22.03.19 | Текущий ремонт М-2-I, проф. опробование РЗА выключателя М-2. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 22.03.19 | 22.03.19 | Для безопасного производства работ при сборке выключателя Л-123. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 25.03.19 | 26.03.19 | Средний ремонт П-1-II, текущий ремонт ТН-2-II. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт ТН-2-II, высоковольные испытания ТН-2. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-66-III, РЛ-74-III, ОД-2. Тех-обслуживание ТН-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 25.03.19 | 28.03.19 | Тех-обслуживание РЛ-285-IV. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-66-III. Тех-обслуживание выключателя Л-66. Проф-восстановление РЗА и АПВ Л-66. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-74-III. Тех-обслуживание выключателя Л-74. Проф-восстановление РЗА и АПВ Л-74. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 25.03.19 | 28.03.19 | Текущий ремонт тт Л-135, высоковольтные испытания тт Л-135, замена ввода 110 кВ ф "А" выключателя Л-135, проф. опробование РЗА выключателя Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | 25.03.19 | 28.03.19 | Для безопасности при замене ввода 110 кВ ф "А" выключателя Л-135 с применением ГПМ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт Л-15-Л, Т-1-I, С-1-I. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | 25.03.19 | 28.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-135 (фА). |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 25.03.19 | 26.03.19 | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная в схеме выведенной в ремонт 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 25.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-124. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 25.03.19 | 29.03.19 | Для безопасного производства работ при разборке/сборке выключателя Л-124 при проведении среднего ремонта. Тех-обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II. |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110. Присоединения 2 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 25.03.19 | 28.03.19 | Текущий ремонт тт С-1 проф. опробование РЗА выключателя Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 25.03.19 | 26.03.19 | Средний ремонт П-1-II. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 25.03.19 | 26.03.19 | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная в схеме выведенной в ремонт 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 - Дружба (Л-15) | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт Л-15-Л, Л-15-П. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт С-1-I. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 25.03.19 | 26.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110, С-1 на ПС 110 кВ Дружба и ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 26.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание М-1-II.
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | 26.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание ТН-2-II. Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 27.03.19 | 27.03.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 27.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт П-1-III, текущий ремонт РПГТ-130, РПГ-10/110, Л-130-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Южная | ТН-3 | 27.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | 27.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РПГТ-130, Л-130-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 27.03.19 | 27.03.19 | Восстановление ТН-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 27.03.19 | 27.03.19 | Тех-обслуживание Л-65-II; Тех-обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 27.03.19 | 27.03.19 | Тех-обслуживание Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 27.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт П-1-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | 28.03.19 | 29.03.19 | Замена изоляторов, бюлтовых зажимов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Водораздел | 2 СШ 110 | 28.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 28.03.19 | 28.03.19 | Тех-обслуживание Л-123-II.
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Водораздел (Л-31) | 28.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт Л-31-Л
ПС 110 кВ Водораздел | СП-110 | 28.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РПГ-Л-66, РЛ-66-Л; Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание Л-124-II; Тех-обслуживание Т-3-II.
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РПГ-Л-66, РЛ-66-Л, РЛ-75-Л; Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Апрель 2019
[7 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | 01.04.19 | 15.04.19 | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-123 + Л-124
Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | 01.04.19 | 09.04.19 | Средний ремонт МВ Л-189; | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | 01.04.19 | 01.04.19 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-189;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 02.04.19 | 05.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 08.04.19 | 12.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | 09.04.19 | 09.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | 11.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | 11.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | 15.04.19 | 15.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | 15.04.19 | 15.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | 15.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт МВ Л-106; | с переводом на ОВ
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | 18.04.19 | 19.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 22.04.19 | 23.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | 22.04.19 | 22.04.19 | Текущий ремонт ТТ Л-3, ТТ Л-6;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | 23.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | 24.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 01.04.19 | 03.04.19 | ТО |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-Л, П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-Л, Л-228-III, ТН Л-228 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228, ТТ Л-228 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук. Совмещена с аналогичными заявками с увеличением общего срока.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 02.04.19 | 04.04.19 | Тек. Рем. С-1-I, С-1, ТТ С-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 02.04.19 | 04.04.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 03.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Т-1-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГЭС-2 (Л-47) | 04.04.19 | 05.04.19 | ТО |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВВ АТ-301 ГЭС-2
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 09.04.19 | 10.04.19 | Тек. Рем. Л-99-Л, Л-99-III
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 09.04.19 | 10.04.19 | Тек. Рем. Л-99-III
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 09.04.19 | 11.04.19 | Тек. Рем. С-1-II, ТТ С-1-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 09.04.19 | 12.04.19 | Тек. Рем. С-1-II, С-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | 09.04.19 | 11.04.19 | Тек. Рем. С-1-II, ТТ С-1-II, ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Усть-Джегута | II СШ 110 кВ | 09.04.19 | 12.04.19 | Тек. Рем. Л-99-Л, С-1-II, Т-2-II, РВ-2-II.
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 09.04.19 | 09.04.19 | Тек. Рем. Л-99-Л.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 10.04.19 | 11.04.19 | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | 15.04.19 | 17.04.19 | ТО
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 16.04.19 | 17.04.19 | Тек. Рем. Л-81-Л,Л-81-I
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | 16.04.19 | 17.04.19 | Тек. Рем. Л-81-Л, С-1, ТТ С-1 .
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | 16.04.19 | 17.04.19 | Тек. Рем. Л-81-I.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | 18.04.19 | 19.04.19 | Тек. Рем. Л-91-Л, ТН-1.
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | 18.04.19 | 19.04.19 | Тек. Рем. Л-91-I, Т-1-I.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 18.04.19 | 19.04.19 | ТО
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 18.04.19 | 19.04.19 | Тек. Рем. Л-91-Л, Л-91-I, ТН-1
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 22.04.19 | 24.04.19 | Тек. Рем. ОР-Черкесск
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 22.04.19 | 25.04.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 22.04.19 | 24.04.19 | Тек. Рем. ЛР-Черкесск, ОР-Черкесск, ЗР-110-ПГ.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | 22.04.19 | 24.04.19 | Тек. Рем. ЛР-Черкесск, В-Черкесск.
ПС 110 кВ Карачаевск | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | 24.04.19 | 25.04.19 | Тек. Рем. Л-29-Л, Л-29-III
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | 24.04.19 | 25.04.19 | ТО
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | 24.04.19 | 25.04.19 | Тек. Рем. Л-29-Л.
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 24.04.19 | 25.04.19 | Тек. Рем. Л-29-III
Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | 22.04.19 | 26.04.19 |  | с переводом на ОВ
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт выключателя Л-282. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | 01.04.19 | 02.04.19 | Опробование ОД-1, текущий ремонт ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 01.04.19 | 02.04.19 | Опробование АБ толчковым током, опробование ОД-1, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | 01.04.19 | 02.04.19 | Опробование ОД-1, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-234. Технический контроль РЗА Л-234, ИМФ-3Р Л-234 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 01.04.19 | 03.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-18-Л. Текущий ремонт Л-18, высоковольтные испытания выключателя Л-18.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт Л-68-Л, Л-68-II. Текущий ремонт т.т. Л-68. Проверка защит Л-68.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт Л-68-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II, М-2-II.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 01.04.19 | 10.04.19 | Средний ремонт выключателя Л-34. |  | СК РДУ: срок сокращен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Владикавказ-2, КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко для недопущения ограничения перетока в сечении "Восток"
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-18-III, Л-140-III, Л-Автозавод-III, РПГ-III-110, П-А,В, П-В,С. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Покойная | ТН-1 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тех-обслуживание РТН-1-I, ТН-1; |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР на время заявки спрямить ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) и ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная спрямить через ШПГ 110
ПС 110 кВ Покойная | 1 СШ 110 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тех-обслуживание КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, РС-1-I, РТН-1-I, РТ-1-I; |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР на время заявки спрямить ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) и ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная спрямить через ШПГ 110
ПС 110 кВ Покойная | С-1 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тех-обслуживание РС-1-I, выключателя С-1. Опробование АПВ. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР на время заявки спрямить ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) и ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная спрямить через ШПГ 110
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт Л-68-Л, Л-68-III.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л, Л-161-РП
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л, Л-161-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | 01.04.19 | 05.04.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | 01.04.19 | 03.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-18-Л. высоковольтные испытания КС-110кВ Л-18 (фАС).
ПС 110 кВ Арматурная | 1 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт РП-III, РПГ-110 Тех-обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л Тех-обслуживание выключателя Л-161
ПС 110 кВ Промкомплекс | СП-110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт П-А,В, П-В,С. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 02.04.19 | 02.04.19 | Высоковольтные испытания тт Л-18.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | 02.04.19 | 02.04.19 | Текущий ремонт Л-18-III высоковольтные испытания тт Л-18.
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | 03.04.19 | 03.04.19 | Текущий ремонт т.т. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | 03.04.19 | 03.04.19 | Профконтроль ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | 03.04.19 | 03.04.19 | Профконтроль ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 03.04.19 | 03.04.19 | Опробование автоматики С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | 04.04.19 | 04.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-56. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | 04.04.19 | 04.04.19 | Высоковольтные испытания тт Л-140.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | 04.04.19 | 04.04.19 | ПС 110 кВ Птицепром: Текущий ремонт Л-140-Л, ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-140.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | 04.04.19 | 04.04.19 | Текущий ремонт Л-140-III, высоковольтные испытания КС-110кВ Л-140 (фАС).
ПС 110 кВ Покойная | ШПГ-110 | 04.04.19 | 05.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, РПГ-77-Л. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | 04.04.19 | 04.04.19 | Текущий ремонт ЗРПГ-77 |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-77 | 04.04.19 | 04.04.19 | Для безопасного производства работ по текущему ремонту ЗРПГ-77 и тех-обслуживанию РПГ-77-Л. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 05.04.19 | 05.04.19 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 05.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт т.т. М-2.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-Буденновская ТЭС | 05.04.19 | 05.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС; Опробование АПВ. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | 05.04.19 | 05.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, ЗВЧ-Л-Буденновская ТЭС. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 05.04.19 | 05.04.19 | Разрыв транзита в звязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод на ПС 110 кВ Промкомплекс.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | 05.04.19 | 05.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-Автозавод (фВС).
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | 08.04.19 | 08.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Полимер | 1 СШ 110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | 08.04.19 | 08.04.19 | Текущий ремонт т.т.Л-156. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | 08.04.19 | 08.04.19 | Опробование ОД-2, текущий ремонт ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | 08.04.19 | 18.04.19 | Средний ремонт Л-129. Опробование ОД-2, текущий ремонт Т.Т. МВ Л-129. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Опробование ОД-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт Л-62-Л, Л-62-I,Л-62-III Текущий ремонт т.т. Л-62. Проверка защит Л-62. Испытание Л-62.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 1 СШ 110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт Л-62-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1-I, М-2-I.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Л-113-I, Л-113-II.
ПС 110 кВ Московская | С-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Опробование АБ толчковым током. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | 08.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт РЛ-65-I, РТ-1-I, Р-ТН-1-I, РМ-2-I, Тех-обслуживание РЛ-277-I, ТН-1. Средний ремонт РС-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 08.04.19 | 11.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-65-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 08.04.19 | 11.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-277-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | 08.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт РЛ-65-I. Тех-обслуживание РЛ-65-Л, выключателя ВЛ-65. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 08.04.19 | 11.04.19 | Средний ремонт РС-1-I. Тех-обслуживание выключателя С-1. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт Л-62-Л, Л-62-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | 08.04.19 | 08.04.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | 08.04.19 | 08.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-62
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | 08.04.19 | 12.04.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л, РС-1
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 08.04.19 | 11.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, РЛ-65-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 08.04.19 | 12.04.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 08.04.19 | 18.04.19 | Капитальный ремонт | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Арматурная | 2 СШ 110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 08.04.19 | 08.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-62
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | 09.04.19 | 09.04.19 | Т.О. привода выключателя Л-262, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-262. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная - ДКС-2 (Л-19) | 09.04.19 | 11.04.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | 09.04.19 | 09.04.19 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Т-1-I, Т-1-II.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 10.04.19 | 10.04.19 | Опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. Проф. контроль РЗА С-1.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | 10.04.19 | 10.04.19 | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 10.04.19 | 10.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 12.04.19 | 13.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 12.04.19 | 13.04.19 | Текущий ремонт Л-243-III, средний ремонт Л-243-Л |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 12.04.19 | 12.04.19 | Т.О. привода выключателя Л-283. Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-283 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 12.04.19 | 12.04.19 | Тех-обслуживание Л-65-Л, РПГ-Л-65, ЗВЧ-Л-65;
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 12.04.19 | 13.04.19 | Средний ремонт Л-243-Л, С-1-I. Текущий ремонт ТН-1.Испытания ТТ Л-243 Испытания ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 12.04.19 | 13.04.19 | Средний ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 12.04.19 | 12.04.19 | Тех-обслуживание Л-65-Л, выключателя Л-65; Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Бекешевская | РП-110 | 12.04.19 | 13.04.19 | Текущий ремонт Л-243-III |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 15.04.19 | 17.04.19 | Средний ремонт М-2-III. Текущий ремонт т.т. М-2. Проверка защит М-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | 15.04.19 | 17.04.19 | Средний ремонт Т-2-III, М-2-III.
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено на 11-12.04.19 по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267).
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 15.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-III.
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | 15.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-III. Текущий ремонт III-ЗРПГ.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | 15.04.19 | 19.04.19 | Технический контроль РЗА выключателя Л-Автозавод. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 15.04.19 | 26.04.19 | Средний ремонт выключателя М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | 15.04.19 | 16.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | 15.04.19 | 15.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-63.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | 15.04.19 | 16.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено на 11-12.04.19 по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.04.19 | 15.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16).
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 15.04.19 | 15.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-63.
ПС 110 кВ Круглолесская | СП-110 | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено на 11-12.04.19 по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская: текущий ремонт Л-Бештау-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | ПС 110 кВ Скачки-2: текущий ремонт Л-Бештау-Л
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт Л-Бештау-Л
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт Л-Бештау-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 16.04.19 | 27.04.19 | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 527-712. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 16.04.19 | 27.04.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 527-712. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 16.04.19 | 17.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт Л-290-Л, РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 16.04.19 | 18.04.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Кевсала | 3 СШ 110 | 16.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт Л-55-Л, Л-55-III
ПС 110 кВ Прогресс | ТН-1 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт ТН-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Прогресс | 1 СШ 110 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт С-1-I, Л-290-Л, ТН-1-I
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 16.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт Л-55-Л, Л-55-III
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | 16.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт Л-55-Л, Л-55-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Междуреченская (Л-120) | 16.04.19 | 18.04.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 16.04.19 | 17.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ТТ 1-Л-124, ТТ 2-Л-124, выключателя Л-124;
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 16.04.19 | 16.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136)
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 16.04.19 | 16.04.19 | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту Л-55-Л, Л-55-III на ПС 110 кВ Кевсала.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 16.04.19 | 18.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Междуреченская (Л-120)
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 17.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-1-I.
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-1-I, Л-141-I. |  | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Новоульяновская | 2 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-167-Л, С-1-II, Т-2-Т Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт Л-170-III.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-172-III.
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт выключателя Л-170, Л-170-Л, Отбор проб масла ТТ-Л-170 Профконтроль РЗА, ДФЗ Л-170 (ШЭ2607 085) Испытания выключателя Л-170
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-172, Л-172-Л Профконтроль РЗА, ДФЗ Л-172 (ШЭ2607 085)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | 17.04.19 | 17.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130)
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-167-Л, Л-167-РПГ
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-167-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | 17.04.19 | 18.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | 17.04.19 | 17.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-157.
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 17.04.19 | 17.04.19 | Текущий ремонт т.т.Л-157.
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-170-Л, Средний ремонт Л-170-III.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 17.04.19 | 19.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-172, Л-172-III, Л-172-Л
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 17.04.19 | 19.04.19 | Замена изоляторов, ремонт г/з троса, выправка ж/б опор.
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 18.04.19 | 19.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-124-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 18.04.19 | 19.04.19 | ПС 110 кВ Ачикулак: тех-обслуживание РЛ-124-Л.
ПС 110 кВ Кевсала | 1 СШ 110 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт Л-54-I, Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I, М-2-I. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт Л-54-I. Испытание выключателя Л-54.
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт С-1-I. Проверка автоматики управления выкючателем С-1 (АГ 1ч.). Испытание выключателя С-1.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 18.04.19 | 18.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 18.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Ачикулак | 2 СШ 110 | 18.04.19 | 19.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II; Тех-обслуживание ВТ-2, Тр2.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 19.04.19 | 19.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-51 (фС).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 19.04.19 | 19.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 19.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-141-I, проф. опробование АЛАР Л-141.
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | 19.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-51-II. Высоковольтные испытания ТН-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 19.04.19 | 19.04.19 | ПС 110 кВ Птицепром: текущий ремонт Л-141-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 19.04.19 | 19.04.19 | Разрыв транзита в звязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 19.04.19 | 19.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131)
ПС 110 кВ Восход | С-1 | 19.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт т.т. С-1. Испытание выключателя С-1. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | 22.04.19 | 24.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | 22.04.19 | 24.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-143 (фС).
ПС 110 кВ Троицкая | 1 СШ 110 | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт Л-158-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | 22.04.19 | 27.04.19 | Средний ремонт С-1. Опробование РЗА С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | 22.04.19 | 22.04.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 22.04.19 | 24.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-17-II.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 22.04.19 | 24.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-II.
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | 22.04.19 | 24.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-17-II, М-2-II. Текущий ремонт Т-1-II, Л-232-II. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Кевсала | 2 СШ 110 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт Л-55-II, Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II, М-2-II. Текущий ремонт ТН-2. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | 22.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт Л-143-I, С-1-I, высоковольтные испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 1 СШ 110 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт М-2-I, С-1-I, Л-251-I,Л-170-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт Л-170-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт М-2-I, отбор проб масла ТТ М-2
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт Л-55-II. Испытание выключателя Л-55.
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт С-1-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 22.04.19 | 26.04.19 | Капитальный ремонт |  | СК РДУ: совмещено с ремонтом ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Невинномысск в связи с необходимостью обеспечения разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Ново-Невинномысская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | 22.04.19 | 26.04.19 | Ревизия Л-158-РПГЗ Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт Л-158-Л, РС-1, Л-158-РПГ
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | 22.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт Л-143-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 22.04.19 | 24.04.19 | Разрыв транзита в звязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | 22.04.19 | 22.04.19 | Испытания ТТ С-2.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 22.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт Л-232-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | 22.04.19 | 23.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | 22.04.19 | 26.04.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: перенесно в связи с изменением последовательности работ на ПС 110 кВ Покойная для недопущения снижения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Преградная (Л-121) | 23.04.19 | 25.04.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 24.04.19 | 25.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 24.04.19 | 25.04.19 | ПС 110 кВ Каясула: тех-обслуживание Л-124-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 24.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 24.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт М-2-III Испытания выключателя М-2.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-3 | 24.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт ТН-3-III
ПС 110 кВ Каясула | 2 СШ 110 | 24.04.19 | 25.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ОД-3, ОД-2, КЗ-2. Тех-обслуживание Тр2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | 24.04.19 | 25.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | 25.04.19 | 25.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-83.
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 25.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-83.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) | 26.04.19 | 26.04.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 29.04.19 | 30.04.19 | Высоковольтные испытания выключателя Л-23.
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | 29.04.19 | 29.04.19 | Текущий ремонт Т.Т. РП 110 кВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | 29.04.19 | 29.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-138. Испытание выключателя Л-138.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 29.04.19 | 03.05.19 | Средний ремонт выключателя С-1. Испытание выключателя С-1.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 29.04.19 | 29.04.19 | Текущий ремонт т.т. С-1.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | 29.04.19 | 03.05.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя С-1. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110 кВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Т-2-II, Л-113-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Л-113-II, проф. опробование РЗА выключателя Л-113. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | 29.04.19 | 30.04.19 | Высоковольтные испытания ТН-2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | 29.04.19 | 29.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-138
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Ново-Невинномысская (Л-113) | 29.04.19 | 30.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-113 (фАС). |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | 29.04.19 | 30.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук, совмещена с заявкой ККГЭС на I с.ш. 110 кВ.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | 29.04.19 | 29.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III, ЗВЧ-Л-75.
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Л-191-Л |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 29.04.19 | 30.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 29.04.19 | 30.04.19 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская: текущий ремонт Л-191-Л
ПС 110 кВ Темнолесская | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 29.04.19 | 30.04.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-23Т. | под наведенным напряжением | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская и ПС 110 кВ Южная выполняются поочередно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 29.04.19 | 30.04.19 | ПС 110 кВ Темнолесская: Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-23Т. | под наведенным напряжением | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская и ПС 110 кВ Южная выполняются поочередно.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт ТН-23, высоковольтные испытания КС-110кВ Л-23 (фА). | под наведенным напряжением | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская и ПС 110 кВ Южная выполняются поочередно.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 29.04.19 | 29.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л. Текущий ремонт ТТ ВЛ-75, выключателя ВЛ-75.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 29.04.19 | 29.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Т-Л-75, РЛ-75-III.
ПС 110 кВ ГНС | 1 СШ 110 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт ТН-1-I, Т-1-I |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Л-191-Л. |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | 29.04.19 | 30.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.