## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
1 | Чеченская Республика | Наурский район | х.Семиколодцев, кошары, х.Суворовский с. Ульяновское с. Фрунзенское |  | 09.07.2019 | 9:00 | 09.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС | 2986 |  |  | ПЛ | ПС "Фрунзе" 35/10кВ | яч. Ф - 4 | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель); Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | яч. Ф-3 | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель); Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | яч. Ф-2 | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | яч. ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-10 - 3 (1 трансформатор)
[16 empty] | яч. Ввод Т-1 | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
2 | Чеченская Республика | Шалинкий район | г.Шали с. Герменчук с. Агишбатой, с. Меседой с. Дышне-Ведено с. Эрсеной с. Дышне-Ведено с. Харкарой, с. Харачой с. Ведено с. Нефтянкас. Октябрьское, с. Гуни с. Первомайское с. Ца-Ведено, с. Верхатой с. Верхнее с. Тевзана (частично) с. Махкеты с. Сельментаузен с. Дуц-Хутор, с. Кель-Аулс. с.Сержень-Юрт с. Беной, с.Автуры |  | 24.07.2019 | 9:00 | 24.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 115638 |  |  | ПЛ | ПС "Шали" 110/35/10 | Т-1 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 1 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 25 (10 м2м)
[16 empty] | Т-2 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 25 (10 м2м)
[16 empty] | В-94 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | ЛР-94 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ШР-94 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | В-445 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | ТТ Л-445 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-445 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ШР-445 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ШР-ТН-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | В-Т1-35 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | ШР-Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ТР-1-35 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | В-446 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | ЛР-446 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ТТ Л-446 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-446 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ШР-446 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | В-451 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | ТТ Л-451 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-451 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ШР-451 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ШР-ТН-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | В-Т2-35 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | ТР-2-35 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ШР-Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | СР-1-35 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | СР-2-35 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м); Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-6 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-9 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ЛР-160 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | СР-2 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ШР-160 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ЛР-162 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
3 | Чеченская Республика | Наурский район |  |  | 17.07.2019 | 9:00 | 17.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Кугули" 35/10 | яч. Ввод 10 кВ | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 1 (шт)
[14 empty] | ПЛ |  | яч. Ф-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-6 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
[14 empty] | ПЛ |  | яч. Ф-2 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 1 (шт)
[14 empty] | ПЛ |  | яч. Ф-3 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
4 | Чеченская Республика | Курчалоевский район | с. Ахмат-Юрт с. Центорой с. Аллерой |  | 09.07.2019 | 9:00 | 09.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 37664 |  |  | ПЛ | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | СВ-35 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | В-Т-1 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТСН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф- | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-6 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Выключатель Ф-6 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
5 | Чеченская Республика | Грозненский район | Частично г.Грозный |  | 16.07.2019 | 9:00 | 16.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 12500 |  |  | ПЛ | ПС "Северная" 110/35/10кВ | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Т-1 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-19 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-20 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-резерв | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-16 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-14 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-15 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-12 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-12 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
6 | Чеченская Республика | Грозненский район | Частично г.Грозный |  | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 12500 |  |  | ПЛ | ПС "Северная" 110/35/10кВ | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Т-1 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-19 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-20 | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-резерв | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-16 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-14 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-15 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-12 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-12 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
7 | Чеченская Республика | Грозненский район | Частично г.Грозный |  | 2019-07-18 | 9:00 | 2019-07-18 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 13442 |  |  | ПЛ | ПС "Северная" 110/35/10кВ | Т-2 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-20 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-19 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-21 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-21 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-22 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-22 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-24 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-26 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-28 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-25 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-30 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-31 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-2-110 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-2-110 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-2-110 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-27 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-32 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-34 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-33 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-13 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-14 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | МВ-Л-2 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-34 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-14 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | ТСН | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
8 | Чеченская Республика | Шелковской район | Карьер "Бетеникс" |  | 14.07.2019 |  | 14.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | Присоединение Ф-8 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение ТН-2 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | ТН-2 10кВ | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Присоединение ТСН-2 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | ТСН-2 | Заливка трансформаторного масла - 1 (1т); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ - 1 (1 трансформатор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Присоединение Ф-13 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение ТН-1 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | ТН-1 10кВ | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Присоединение ТСН-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ТСН-1 10кВ | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ - 1 (1 трансформатор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ввод Т-1 | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ - 1 (1 выключатель); Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Ввод Т-2 (Резерв) | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ - 1 (1 выключатель); Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Присоединение Ф-14 (резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-15 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности II - 2 (шт.)
[16 empty] | Присоединение Ф-16 (резерв) | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности II - 2 (шт.)
[16 empty] | Присоединение Ф-17 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
9 | Чеченская Республика | Шелковской район | х. Баклашкино, Водокачка, ГУП Червленский, Кошары |  | 25.07.2019 | 9:00 | 25.07.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | Присоединение Ф-18 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-19 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-4 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-1 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-2 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-3 (Резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-7 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение Ф-9 (резерв) | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | Присоединение ТН-3 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)