## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Исламей | Ф-106 | 06.056.2019 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 8 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Кызбурун | ТП-10 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Куба-Таба.
2 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Исламей | Ф-1011 | 2019-06-06 | 8:30 | 2019-06-06 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 25 | 0.16 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Кызбурун | КТП-11 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с ЕДДС.
3 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Нижний Куркужин | Ф-187 РП Куба | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 1 | 0.16 |  | ПЛ | РП Куба | КТП-19 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с ЕДДС.
4 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Нижний Куркужин | ф-181 ВЛ-10 кВ | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 910 | 0.42 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Куркужин | КТП-18 | Капремонт | 1 | Отключение согласованно с ЕДДС.
5 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Кишпек | Ф-246 | 12.06.2019 | 9.30 | 12.06.2019 | 16.00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 51 | 0.4 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Баксан | КТП 13 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
6 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Куба | Ф-189 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 669 | 0.3 |  | ПЛ | РП Куба | ВЛ-10 кВ | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Атажукино | Ф-105 | 2019-06-21 | 10:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 113 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 330 Баксан | ТП-6 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
8 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Куба | Ф-189 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 25 | 0.1 |  | ПЛ | РП Куба | ТП-2 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
9 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Баксаненок | Ф-200 | 2019-06-24 | 10:00 | 2019-06-24 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 87 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 35 Баксаненок | ТП-10 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
10 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Кишпек | Ф-246 | 2019-06-27 | 10:00 | 2019-06-27 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 42 | 0.16 |  | ПЛ | ПС 110 Баксан | ТП-17 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
11 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Исламей | Ф-106 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 80 | 0.16 |  | ПЛ | ПС110 Кызбурун | ТП-12 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
12 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Баксаненок | Ф-200 | 2019-06-27 | 13:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 73 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 35 Баксаненок | ТП-12 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
13 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксансний р-он | с.Баксаненок | Ф-200 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 12:00 | Каббалкэнерго | Баксанский РЭС | 27 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 35 Баксаненок | ТП-17 | Капремонт | 1 | Отключение согласовано с ЕДДС
14 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Светловодск | Надречная, Октябрьская | 05.06.2019. | 9:00 | 05.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 88 | 0.013 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Залукокоаже | Ф-1 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
15 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Малка | Шарабашева, Аджиева | 11.06.2019. | 9:00 | 11.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 79 | 0.012 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Малка | Ф-2 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
16 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Приреное | Партизанская, Буденого | 15.06.2019. | 9:00 | 15.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 106 | 0.017 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Малка | Ф-1 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
17 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | п. Залукокоаже | Заречная | 17.06.2019. | 9:00 | 17.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 98 | 0.016 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Залукокоаже | Ф-1 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
18 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Светловодск | Надречная, Октябрьская | 18.06.2019. | 9:00 | 18.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 97 | 0.015 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Залукокоаже | Ф-1 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
19 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п. Совхозное, Нижняя часть с.п. Залукодес |  | 19.06.2019. | 9:00 | 19.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 767 | 0.11 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Залукодес | Ф-125 | Замена опор | 2 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
20 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | п. Залукокоаже | Абхазская, Степная | 29.06.2019. | 9:00 | 29.06.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 135 | 0.022 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Залукокоаже | Ф-1 | Замена провода, замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
21 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Хатуей | Частично: ул.Ленина, ул.Мира, ул.Речная | 03.06.2019г. | 9:00 | 03.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 310 | 0.05 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Ст.Урух | ТП-2 Ф-542 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Хатуей
22 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с. 2-Лескен | Частично: ул. Гурфова, | 04.06.2019г. | 9:00 | 04.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 120 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ВЛ-0,38 кВ ф-2 ТП-3 Ф-519 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.2- Лескен
23 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с. 2-Лескен | Частично: ул.Ленина | 05.06.2019г. | 9:00 | 05.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 40 | 0.009 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-7 Ф-519 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.2- Лескен
24 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Анзорей | Частично: ул.Шинахова | 06.06.2019г. | 9:00 | 06.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 70 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-5 Ф-527 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Анзорей
25 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Хатуей | Частично: ул.Мира, ул.Налоева | 07.06.2019г. | 9:00 | 07.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 300 | 0.05 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Ст.Урух | ТП-3 Ф-542 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Хатуей
26 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Анзорей | Частично: ул.Кажарова | 10.06.2019г. | 9:00 | 10.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 180 | 0.03 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-5 Ф-522 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Анзорей
27 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Хатуей | Частично: ул.Степная, ул.Мира | 11.05.2019г. | 9:00 | 11.05.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 90 | 0.08 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Ст.Урух | ТП-7 Ф-542 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Хатуей
28 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Анзорей | Частично: ул.к. Маркса, УЛ.Красноармейская | 13.06.2019г. | 9:00 | 13.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 200 | 0.04 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-2 Ф-520 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Анзорей
29 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Анзорей | Частично: ул.Шинахова | 14.06.2019г. | 9:00 | 14.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 180 | 0.1 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-7 Ф-520 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Анзорей
30 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Аргудан | Частично: ул.Катинова, ул.Ленина | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 60 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Аргудан | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-20 Ф-515 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Аргудан
31 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Аргудан | Частично: ул.Бжедугова | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 30 | 0.01 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Аргудан | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-4 Ф-515 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Аргудан
32 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Аргудан | Частично: ул.Унатлокова | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 100 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Аргудан | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП26 Ф-517 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Аргудан
33 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | ст-ца Котляревская | Атаманский переулок Красная Нива переулок Красная ул Лебедевых ул Лермонтова переулок Пролетарская ул Терский переулок Шляховая ул | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 600 | 0.0394 |  | ПЛ | КТП-6/585 ПС 35 кВ Красная Нива | ТП | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией ст. Котляревская
34 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | ст-ца Котляревская | ул. Лебедевых | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 0 | 0.001 |  | ПЛ | КТП-1/585 ПС 35 кВ Красная Нива | ТП | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией ст. Котляревская
35 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | ст-ца Александровская | Октябрьская | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 0 | 0.001 |  | ПЛ | ЗТП-6/923 ПС 35 кВ Александровская | ТП | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией ст. Александровской
36 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | х. Пришибо-Малкинский | ул. Мира ул. Центральная ул. Молодежная ул. Садовая | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 186 | 0.0251 |  | ПЛ | КТП-14/560 ПС 110 кВ Котляревская | ТП | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией х. Пришибо-Малкинский
37 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | ст-ца Александровская | ул. Петровых ул. Советская | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 168 | 0.0099 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-8/920 ПС 35 кВ Александровская | ВЛ | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией ст. Александровская
38 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | ст-ца Котляревская | ул. Садовая | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 0 | 0.002 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-12/585 ПС 35 кВ Красная Нива | ВЛ | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией ст. Котляревская
39 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | г. Майский | ул. Кирова ул. Кошевого | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 87 | 0.0385 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП-14/572 ПС 110 кВ Майская | ВЛ | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией г. Майский
40 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | ст-ца Котляревская | ул. Лебедевых | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 0 | 0.002 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-6/925 ПС 35 кВ Александровская | ВЛ | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией ст. Котляревская
41 | Кабардино-Балкарская Республика | Майский район | с. Ново-Ивановское | ул. Молодежная ул. Нвбережная Урванский пер. | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Каббалкэнерго | Майские РЭС | 390 | 0.0066 |  | ПЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-5/550 ПС 35 кВ Ново-Ивановская | ВЛ | План | Срок заявки | Отключение согласовано с ответственными потребителями и администрацией с. Ново-Ивановское
42 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п.Янтарный | ул.Советская | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-03 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 105 | 0.001 | 1 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ТП-15 Ф-778 | Капитальный ремонт ТП-15 Ф-778 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Янтарный.
43 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п.Янтарный | ул.Мира, Садовая, Школьная | 2019-06-04 | 10:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 195 | 0.001 | 2 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ТП-15 Ф-778 | Капитальный ремонт ТП-15 Ф-778 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Янтарный.
44 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.Пролетарское | ул. Заречная | 2019-06-04 | 10:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 78 | 0.0007 | 3 | ПЛ | ПС 35 кВ Пролетарская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-1 Ф-737 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-1 Ф-737 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Пролетарское .
45 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.Пролетарское | ул. Заречная | 2019-06-05 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 36 | 0.0003 | 4 | ПЛ | ПС 35 кВ Пролетарская | ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-1 Ф-737 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-1 Ф-737 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Пролетарское .
46 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.Пролетарское | с. Пролетарское: ул. Ленина, пер. Озерный | 2019-06-06 | 10:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 96 | 0.0009 | 5 | ПЛ | ПС 35 кВ Пролетарская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-2 Ф-739 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-2 Ф-739 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Пролетарское .
47 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Комсомольский | с.п. Комсомольский: ул.Школьная, Космонавтов | 2019-06-06 | 10:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 144 | 0.0012 | 6 | ПЛ | ПС 35 кВ Заречная | ТП-14 Ф-748 | Капитальный ремонт ТП-14 Ф-748 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.п. янтарный (Комсомольский).
48 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Солдатская | ст. Солдатская: ул.Октябрьская, Сухинина, Ватутина, Пелепенко. | 2019-06-10 | 10:00 | 2019-06-10 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 115 | 0.001 | 7 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ТП-5 Ф-769 | Капитальный ремонт ТП-5 Ф-769 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.п. янтарный (Комсомольский).
49 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | станица Екатериноградская: пер. Веселый,Нагорный, Каменный, ул. Ленина | 2019-06-10 | 10:00 | 2019-06-10 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 113 | 0.0014 | 8 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-4 Ф-904 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-4 Ф-904 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Екатериноградская.
50 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | станица Екатериноградская: пер.Лесной, Пролетарский, ул. Агрономическая, Историческая,Ворошилова,Лиманная,Ипподромная. | 2019-06-13 | 10:00 | 2019-06-13 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 483 | 0.0025 | 9 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-1,2,3 ТП-6 Ф-904 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-1, 2,3 ТП-6 Ф-904 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Екатериноградская.
51 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | станица Екатериноградская: пер.Базарный, Столбовой, ул. Агрономическая, Историческая, Советская. | 2019-06-14 | 10:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 180 | 0.0015 | 10 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-3,4 ТП-7 Ф-904 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-3,4 ТП-7 Ф-904 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Екатериноградская.
52 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.Благовещенка | с.Благовещенка: ул.Ленина, Озерная, Степная | 2019-06-14 | 10:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 204 | 0.0027 | 11 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ТП-4 Ф-781 | Капитальный ремонт ТП-4 Ф-781 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Благовещенка.
53 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.Благовещенка | с.Благовещенка: ул.Ленина | 2019-06-17 | 10:00 | 2019-06-17 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 450 | 0.003 | 12 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ТП-3 Ф-781 | Капитальный ремонт ТП-3 Ф-781 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Благовещенка.
54 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | станица Екатериноградская | станица Екатериноградская: ул. Молодежная, Говорова. | 2019-06-18 | 10:00 | 2019-06-18 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 477 | 0.003 | 13 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-1,2,3 ТП-11 Ф-904 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-1,2,3 ТП-11 Ф-904 | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Екатериноградская
55 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | станица Приближная | ст. Приближная: ул. Жук,пер. Кооперативный. | 2019-06-20 | 10:00 | 2019-06-20 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 66 | 0.0005 | 14 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-1,2 ТП-12 Ф-903 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-1,2 ТП-12 Ф-903 | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст.Приближная.
56 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | г.Баксан | Пушкина | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 507 | 0.032 | Б-21 | ПЛ | ПС Баксан-110 | ТП-41 Ф-252 | Замена рубильника | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
57 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | г.Баксан | Панаети | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 327 | 0.027 | Б-22 | ПЛ | ПС Баксан-35 | ТП-6 Ф-196 | Даливка масла | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
58 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | г.Баксан | Шогенцукова | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 224 | 0.018 | Б-23 | ПЛ | ПС Баксан-110 | ЗТП-17 Ф-252 | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
59 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | г.Баксан | Жангериева | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 387 | 0.029 | Б-24 | ПЛ | ПС Баксан-110 | ЗТП-40 Ф-252 | Замена опоры | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
60 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | г.Баксан | Пушкина | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 509 | 0.033 | Б-25 | ПЛ | ПС Баксан-110 | ТП-41 Ф-252 | Технический ремонт разъединителя | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
61 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | Кызбурун-3 | Краснознаменная | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 423 | 0.031 | Б-26 | ПЛ | ПС Кызбурун-110 | ТП-2 Ф1012 | Замена провода | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
62 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | Кызбурун-3 | Тамбиева | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 168 | 0.019 | Б-26 | ПЛ | ПС Кызбурун-110 | ТП-14 Ф1012 | Замена рубильника | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
63 | УКЭС г.Баксан | Баксанский район | Кызбурун-3 | Цагова | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 594 | 0.041 | Б-27 | ПЛ | ПС Кызбурун-110 | ТП-20 Ф-1012 | Замена провода | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
64 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нартан | Частично: ул.Бр.Туковых, ул.Наурузова, ул.Калинина | 05:06:2019г. | 9:00 | 05:06:2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 108 | 0.08 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-9 Ф-648 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нартан
65 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | п.Адиюх | Частично: ул.Бадыноко | 06:06:2019г. | 9:00 | 06:06:2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 30 | 0.025 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ-0,38 кВ ф-2 ТП-4 Ф-648 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией п.Адиюх
66 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | ул.Лечинкаевское шоссе | 06:06:2019г. | 9:00 | 06:06:2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | нет | 0.02 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ТП-21 Ф-326 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с потребителем
67 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Ленина, пер.Балкарский, пер.Восточный | 07.06.2019г. | 9:00 | 07.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 85 | 0.07 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-23 Ф-1016 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
68 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Лечинкай | р-н УЧООС | 10.06.2019г. | 9:00 | 10.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | нет | 0.09 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Лечинкай | ТП-2 Ф-609 | Капитальный ремонт ТП-6/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с потребителями
69 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично: ул.Гагарина, ул.Кадыкоева, ул.Канкошева, ул.Кишева, ул.Комсомольская, ул.Октябрьская, ул.Пионерская | 10.06.2019г. | 9:00 | 10.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 415 | 0.34 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ТП-7 Ф-321 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
70 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Хушто-Сырт | Частично: ул.Балкарская, ул.Школьная, пер.Жуунгуевский, пер.Кекташский, пер.Гюдюргюевский | 11.06.2019г. | 9:00 | 11.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 91 | 0.07 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Нижний Чегем | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-10 Ф-295 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нижний Чегем
71 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Лечинкай | Частично: ул.Канукоева, ул.Новостройки | 13.06.2019г. | 9:00 | 13.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 18 | 0.04 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Лечинкай | ТП-3 Ф-611 | Капитальный ремонт ТП-6/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Лечинкай
72 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нартан | Частично: ул.Адыгейская | 13.06.2019г. | 9:00 | 13.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 115 | 0.03 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ-0,38 кВ ф-4 ТП-20 Ф-635 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нартан
73 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично (нижняя часть): ул.Ахохова, ул.Алакаевых, ул.Алоева, ул.Баксанское шоссе, ул.Гагарина, ул.Кадыкоева, ул.Казаноко, ул.Кишева, ул.Ленина, ул.Ногмова, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Советская, ул.Текушева, ул.Новостройки, ул.Черкесская, ул.Эльбрусская Полностью: ул.Выгонная, ул.Канкошева, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 13.06.2019г. | 9:00 | 13.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 4645 | 2.8 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 10 кВ, ТСН-101, ТН-101 | Текущий ремонт ячеек Ф-320, Ф-321, Ф-322, Ф-329, Ф-332, Ф-325 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
74 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично (нижняя часть): ул.Ахохова, ул.Алакаевых, ул.Алоева, ул.Баксанское шоссе, ул.Гагарина, ул.Кадыкоева, ул.Казаноко, ул.Кишева, ул.Ленина, ул.Ногмова, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Советская, ул.Текушева, ул.Новостройки, ул.Черкесская, ул.Эльбрусская Полностью: ул.Выгонная, ул.Канкошева, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 14.06.2019г. | 9:00 | 14.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 4645 | 2.8 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 10 кВ, ТСН-101, ТН-101 | Текущий ремонт ячеек Ф-320, Ф-321, Ф-322, Ф-329, Ф-332, Ф-325 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
75 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Ленина | 17.06.2019г. | 9:00 | 17.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 82 | 0.026 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ВЛ-0,38 кВ ф-4 ТП-7 Ф-1016 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
76 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Керефова, полностью: пер.Шалушкинский | 18.06.2019г. | 9:00 | 18.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 85 | 0.028 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-14 Ф-1016 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
77 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично: ул.Гагарина, ул.Первомайская, ул.Текушева, ул. Советская | 18.06.2019г. | 9:00 | 18.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 118 | 0.021 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ТП-10 Ф-321 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
78 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Полностью | 18.06.2019г. | 9:00 | 18.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 11295 | 4.4 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | III СШ 10 кВ, ТСН-101, ТН-101 | Средний ремонт ячеек Ф-321-III, Ф-322-III, Ф-329-III | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
79 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Береговая, ул.Варитловых, ул.Шикова, пер.Дзагова, пер.Юанова, пер.Кучменовой | 19.06.2019г. | 9:00 | 19.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 215 | 0.2 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ТП-15 Ф-1016 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
80 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично: ул.Ленина, ул.Баксанское шоссе, ул.Боготова | 26.06.2019г. | 9:00 | 26.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 117 | 0.032 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-3 Ф-323 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
81 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Апажева, ул.Ленина, ул.Береговая, пер.Нибежева | 27.06.2019г. | 9:00 | 27.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 85 | 0.08 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-14 Ф-1016 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
82 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | ул.Гергова | 28.06.2019г. | 9:00 | 28.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | нет | 0.05 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ТП-5 Ф-1016 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)