## Май
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | г.Малгобек, с.п. с.п. Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Новый-Редант, Согапши, Инарки, Пседах. |  | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 18:00 | Ингушэнерго | СТЭ и ОР ЛЭП | 96180 | 11 | 73 | ПЛ | ПС 110 кВ Плиево | ВЛ 110 кВ Плиево - Вознесеновская-2 с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) | Расчитка трассы. Замена Изоляторов на отпайке ПС Ачалуки, | 1 | Отключение передано на согласование с администрацией Малгобекского района и г. Малгобек
2 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | МУП "Малгобекводоканал" |  | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 15:00 | Ингушэнерго | СТЭ и ОР ЛЭП | 0 | 1 | 74 | ПЛ | ПС 35 кВ Водоподъем-1 | ВЛ 35 кВ Моздок -Водоподъем-1 (Л-448) | Верховой осмотр ВЛ | 1 | Отключение передано на согласование МУП "Малгобекводоканал"
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## Июнь
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте на Июнь 2019г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Ингушетия | Сунженский район | с.п. Троицкое, частично с.п. Яндаре |  | 03.06.2019г. | 10:00 | 03.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО, СПС | 28133 | 3.98 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Троицкая-2 | РВС-35 кВ Т-1, РВС-6 кВ | Проф. испытания
2 | Республика Ингушетия | Назрановский район | г. Магас |  | 11.06.2019г. | 10:00 | 11.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО, СРЗиА, СПС | 9870 | 2.34 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Магас | Ф-16, Ф-25, Ф-27. ф-28 | ТО в объеме "О" |  | перенесена гл. инжен
3 | Республика Ингушетия | Назрановский район | с.п. Гамурзиево, частично г. Назрань |  | 12.06.2019г. | 10:00 | 12.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО, СРЗиА, СПС | 8022 | 3.04 |  | ПЛ | ПС Водонасосная | МВ 6 кВ Т-1, Т-2, СМВ 6, Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 | Проф. испытания |  | перенесена праздик
4 | Республика Ингушетия | Назрановский район | с.п. Сурхахи |  | 14.06.2019г. | 13:00 | 14.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО, СРЗиА, СПС | 16704 | 3.57 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Магас | МВ-35 Л-433 | ТО в объеме "О"
5 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | частично г. Малгобек |  | 18.06.2019г. | 10:00 | 18.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ РЗиА | 2900 | 0.62 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Малгобек-3 | ВЭ-110 Л-160 | ТО в объеме "К"
6 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | с.п. Новый-Редант, Аки-Юрт, частично с.п. Нижние Ачалуки |  | 26.06.2019г. | 10:00 | 26.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ ПС | 10788 | 1.74 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Вознесеновская-2 | ЛР-35 Л-460, ШР-35 Л-460 | СР
7 | Республика Ингушетия | Назрановский район | частично г. Назрань |  | 27.06.2019г. | 14:00 | 27.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО, СПС | 3262 | 1 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Назрань | Ф-12 | ТР
8 | Республика Ингушетия | Назрановский район | частично г. Назрань |  | 28.06.2019г. | 14:00 | 28.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО, СПС | 16786 | 2.62 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Назрань | Ф-14 | ТР
9
10
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## Июль
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте на Июль 2019г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Ингушетия | Назрановский район | Частично с.п. Кантышево и Долаково |  | 02.07.2019г. | 10:00 | 02.07.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ РЗиА | 19620 | 3.5 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Кантышево | МВ 35 кВ Т-2, МВ 10 кВ Т-2, Ф3,Ф4,Ф5 | ТО в объеме "К"
2 | Республика Ингушетия | Назрановский район | Частично с.п. Кантышево и Долаково |  | 03.07.2019г. | 10:00 | 03.07.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ РЗиА | 13200 | 2.9 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Кантышево | МВ 35 кВ Т-1, МВ 10 кВ Т-1, Ф1,Ф2,Ф6,Ф7 | ТО в объеме "К"
3 | Республика Ингушетия | Назрановский район | Частично г. Назрань и Магас |  | 04.07.2019г. | 10:00 | 04.07.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ РЗиА, СЛ ПС | 25056 | 5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ 10 кВ Т-1, Ф3,Ф7,Ф13,Ф15, Ф17 | ТО в объеме "К", ТР
4 | Республика Ингушетия | Назрановский район | Частично г. Назрань |  | 08.07.2019г. | 10:00 | 08.07.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ РЗиА, СЛ ПС | 22038 | 3.4 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ 10 кВ Т-2, Ф4,Ф8,Ф14,Ф16, Ф18 | ТО в объеме "К", ТР
5 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | с.п. Новый-Редант, Аки-Юрт, частично с.п. Нижние Ачалуки |  | 31.07.2019г. | 10:00 | 31.07.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ ПС | 10788 | 1.7 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Вознесеновская-2 | ШР-35 Т-1, Ф10,Ф11,Ф16,Ф21 | СР
7
8
9
10
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## Август
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте на Август 2019г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | г. Малгобек, с.п. Сагопши, Инарки, Пседах, Бековичи |  | 2019-08-01 | 10:00 | 2019-08-01 | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ ПС, СЛ РЗиА, СИ и ДО | 66038 | 9 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Вознесеновская-2 | ШР-35 кВ Т-2, РОСШ-35 кВ Л-28, МВ-35 кВ Л-28, МВ-110 кВ Л-160 | СР, ТО в объеме "О", Проф. испытания
2 | Республика Ингушетия | Назрановский район | Частично с.п. Плиево и Барсуки |  | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ ПС, СЛ РЗиА, СИ и ДО | 9870 | 1.5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Плиево | МВ 110 кВ Т-2, МВ 6 кВ Т-2, Ф-1,Ф-2,Ф-3 | ТР, Проф. испытания, ТО в объеме "О"
3 | Республика Ингушетия | Назрановский район | Частично с.п. Плиево и Барсуки |  | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ ПС, СЛ РЗиА, СИ и ДО | 25992 | 5.5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Плиево | МВ 110 кВ Т-1, МВ 6 кВ Т-1, Ф-4,Ф-5,Ф-6, Ф-7,Ф-8 | ТР, Проф. испытания, ТО в объеме "О"
4 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | с.п. Вежарий, МУП "Малгобекводоканал" |  | 2019-08-07 | 10:00 | 2019-08-07 | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ ПС | 1030 | 1 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Малгобек-1 | ТТ-35 кВ Л-491, ТН-1 35кВ | ТР
5 | Республика Ингушетия | Сунженский район | с.п. Троицкое, частично с.п. Яндаре |  | 2019-08-08 | 10:00 | 2019-08-08 | 15:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО | 28133 | 3.98 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Троицкая-2 | РВС-35 кВ Т-1, РВС-6 кВ | Проф. испытания
6 | Республика Ингушетия | Сунженский район | ГУП "Ингушрегионводоканал" |  | 2019-08-14 | 10:00 | 2019-08-14 | 18:00 | Ингушэнерго | СЛ РЗиА | 0 | 1.5 |  | ПЛ | ПС 35 кВ ГНС | Т-2 35 кВ, Ф-3,ф-4,ф-6,ф-8 | ТО в объеме "О"
7 | Республика Ингушетия | Назрановский район | с.п. Гамурзиево, частично г. Назрань |  | 12.06.2019г. | 10:00 | 12.06.2019г. | 18:00 | Ингушэнерго | СИ и ДО | 8022 | 3.04 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Водонасосная | МВ 6 кВ Т-1, Т-2, СМВ 6, Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 | Проф. испытания
8
9
10
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)