## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание | Аварийная готовность, ч | Причина
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19
1 | Республика Дагестан | Ботлихский, Ахвахский, Цумадинский | Ботлих, Анди, Ансалта, Зило, Миарсо, Муни, Тандо, Агвали, Гадири, Гигатль, Кванада, Гимерсо, Саситли, Тинди, Цумада, Эчеда, Карата, Анчих, Кудиябросу, Арчо, Изано, Ингердах |  | 2019-08-05 |  | 2019-08-07 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Ботлих" | РП-1-110, ЛР-180 | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахвахского,Ботлихского и Цамадинского районов
2 | Республика Дагестан | Ахвахский район | Карата, Анчих, Кудиябросу, Арчо, Изано, Ингердах |  | 2019-08-05 |  | 2019-08-07 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Ботлих" | В-7 35 кВ | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахвахского района
3 | Республика Дагестан | Тляратинский район | Тлярата, Бетельда, Камилух, Колоб, Кособ, Мазада, Цумилух, Хиндах, Анцух |  | 2019-08-19 |  | 2019-08-20 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Анцух" | В-1,2,3, ЛР-13, ШР-13 | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Тляратинского района
4 | Республика Дагестан | Цунтинский район | Бежта, Кидеро, Ретлоб, Цибари, Тлядал, Тляцуда, Мокок, Шаури |  | 2019-08-23 |  | 2019-08-24 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Анцух" | ЛР-14, ШР-14 | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Цунтинского района
5 | Республика Дагестан | Кулинский район | Вачи, Вихли, Кани, Кая, Кули |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Вачи" | Т-1 | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Кулинского района
6 | Республика Дагестан | Чародинский район | ЦурибАрчиб, Гилиб, Ритляб, Гочоб, Ириб, Магар, Чарода |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Цуриб" | Т-1 | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Чародинского района
7 | Республика Дагестан | Гунибский район | Согратль, Наказух |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ПС "Согратль" | Т-1 | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Гунибского района
8 | Республика Дагестан | Ахвахский район | Карата, Анчих, Кудиябросу, Арчо, Изано, Ингердах |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-09 |  | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ГЭС |  |  |  |  | ВЛ-7/35кВ Ботлих - Карата | ВЛ-7/35кВ Ботлих - Карата | Текущий ремонт |  |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахвахского района
8 | Республика Дагестан | Казбековский р-он | с. Дылым |  | 05.08..2019 | 10:00 | 05.08..2019 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 2016 | 2.3 |  | 3 | ПС 110/35/10 кВ "Дылым" | ВЛ-10 кВ. № 1 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Казбековского района
9 | Республика Дагестан | Казбековский р-он | с. Хубар |  | 05.08..2019 | 10:00 | 05.08..2019 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 813 | 1.3 |  | 3 | ПС 110/35/10 кВ "Дылым" | ВЛ-10 кВ. № 3 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Казбековского района
10 | Республика Дагестан | Казбековский р-он | С. Ленинаул,Калининаул |  | 05.08..2019 | 10:00 | 05.08..2019 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 5563 | 3.7 |  | 3 | ПС 110/35/10 кВ "Дылым" | ВЛ-10 кВ. № 11 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Казбековского района
11 | Республика Дагестан | Казбековский р-он | С Алмак |  | 05.08..2019 | 10:00 | 05.08..2019 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 302 | 0.5 |  | 3 | ПС 110/35/10 кВ "Дылым" | ВЛ-10 кВ. № 12 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Казбековского района
12 | Республика Дагестан | Казбековский р-он | С Буртунай |  | 05.08..2019 | 10:00 | 05.08..2019 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 465 | 0.7 |  | 3 | ПС 110/35/10 кВ "Дылым" | ВЛ-10 кВ. № 7 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Казбековского района
13 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | с. Караузек. Кутаны. |  | 2019-07-20 | 10:00 | 2019-07-20 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 3120 | 0.98 |  | 3 | ПС 35/10 "Караузек" | В-10- Т-1 кВ. № 1,2,3,4 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Бабаюртовского района
14 | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он | с. Свердлова, кутаны |  | 2019-07-21 | 10:00 | 2019-07-21 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 1542 | 0.521 |  | 3 | ПС 35/10 "Свердлова" | В-10- Т-1 ВЛ-10 кВ. № 1,2,3,4 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Бабаюртовского района
15 | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он | с Сулевкент |  | 2019-07-14 | 10:00 | 2019-07-14 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 4231 | 3.2 |  | 3 | ПС 110/10 "Сулевкент" | В-10- Т-1 ВЛ-10 кВ. № 1,2,3,4 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Хасавюртовского района
16 | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он | с. Сивух. Кирпич-Кутан |  | 2019-07-05 | 10:00 | 2019-07-05 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 1130 | 1.3 |  | 3 | ПС 35/10 "Сивух" | В-10- Т-1 ВЛ-10 кВ. № 1,2,3,4 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Хасавюртовского района
17 | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он | с Куруш. Казмааул, Умашаул |  | 2019-07-20 | 10:00 | 2019-07-20 | 16:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ СЭС | 4256 | 3.12 |  | 3 | ПС 110/35/10 "Куруш" | В-10- Т-1 ВЛ- 10 кВ. № 1,5,7,9,12,13,16 | Тек. рем | 1 |  | 1 | Отключения согласована с администрацией Хасавюртовского района
18 | Республика Дагестан | Кизлярский р-н | г. Кизляр, с. М. Бредихин, с. Б. Бредихин, с. Аверьяновка, с. Им. К. Маркса |  | 05.08.2019* | 8:00 | 16.08.2019* | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 23755 | 6.5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Кизляр-2 | В-Ф-1, В-Ф-2, В-Ф-3, В-Ф-4, В-Ф-5, В-Ф-6, В-Ф-9, В-Ф-11, В-Ф-12, В-Ф-13, В-Ф-15 | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Кизлярского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
19 | Республика Дагестан | Тарумовский р-н | Частично район |  | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 95 | 0.22 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Кормосовхоз | В-35-Т-1, РВС-35-Т-1 | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ногайского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
20 | Республика Дагестан | Ногайский р-н | Частично район |  | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 15 | 0.01 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Граничная | Т-1, В-35-Т-1 | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Кизлярского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Ногайскогорайона
21 | Республика Дагестан | Ногайский р-н | Частично район |  | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 10809 | 2.58 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Тарумовка | ВЛ 110 кВ Тарумовка-Терели-Мектеб (ВЛ-110-127) | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ногайского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
22 | Республика Дагестан | Тарумовский р-н | Частично район |  | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 129 | 0.16 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Кочубей | ВЛ 35 кВ Кочубей – 22 Партсъезд (ВЛ-35-22) | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Тарумовского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
23 | Республика Дагестан | Ногайский р-н | Частично район |  | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 801 | 0.16 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Терекли-Мектеб | ВЛ 35 кВ Т.-Мектеб – Кунбатар (ВЛ-35-25) | Капитальный ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ногайского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
24 | Республика Дагестан | Кизлярский р-н | Частично район |  | 2019-08-14 | 8:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 231 | 0.3 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Большая Арешевка | ВЛ 35 кВ Б. Арешевка – С. Коса (ВЛ-35-32) | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Кизлярского р-на | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
25 | Республика Дагестан | Ногайский р-н | пос. Восточно-Сухокумск |  | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ЗЭС | 340 | 0.24 |  | ПЛ | ПС 35 кВ 3-я ферма | ВЛ 35 кВ 3-я ферма – Солончаковая (ВЛ-35-33) | Текущий ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией г. Южно-Сухокумск | 1 | Отключения согласована с администрацией Ногайскогого района
26 | Республика Дагестан | Ахтынский район Рутулский район | Кака, Луткун Хрюг, Зрых, Рутул, Лучек | без наимен. | 2019-09-09 | 9:00 | 2019-09-09 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 16800 | 6 |  | ПЛ | ПС 110кВ Ахты | В-40, ШР-40 ЛР-40 | Тек. Ремонт В-40, ШР-40, ЛР-40 | 1 | Отключение согласованно администрацией Ахтынский района, Рутулский район. | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
27 | Республика Дагестан | Ахтынский район | с..Ахты | без наимен. | 2019-09-10 | 9:00 | 2019-09-10 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 3753 | 1, 5 |  | ПЛ | ПС 110кВ Ахты | В-10-Ф-1 | Тек. ремонт В-10 Ф-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Ахтынский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахтынского района
28 | Республика Дагестан | Ахтынский район | с. Фий, с.Гдым, с Хнов | без наимен. | 2019-09-10 | 9:00 | 2019-09-10 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 1581 | 0.27 |  | ПЛ | ПС 110кВ Ахты | В-10-Ф-2 | Тек. ремонт В-10 Ф-2 | 1 | Отключение согласованно администрацией Ахтынский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахтынского района
29 | Республика Дагестан | Ахтынский район | с..Ахты | без наимен. | 2019-09-10 | 9:00 | 2019-09-10 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 2982 | 1, 5 |  | ПЛ | ПС 110кВ Ахты | В-10-Ф-6 | Тек. ремонт В-10 Ф-6 | 1 | Отключение согласованно администрацией Ахтынский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахтынского района
30 | Республика Дагестан | Ахтынский район | с.Джаба | без наимен. | 2019-09-11 | 9:00 | 2019-09-11 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 204 | 0.2 |  | ПЛ | ПС 110кВ Ахты | В-10-Ф-4 | Тек. ремонт В-10 Ф-4 | 1 | Отключение согласованно администрацией Ахтынский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахтынского района
31 | Республика Дагестан | Ахтынский район | с.Хкем, Т/В | без наимен. | 2019-09-11 | 9:00 | 2019-09-11 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 231 | 0.2 |  | ПЛ | ПС 110кВ Ахты | В-10-Ф-5 | Тек. ремонт В-10 Ф-5 | 1 | Отключение согласованно администрацией Ахтынский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Ахтынского района
32 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Уркарах, с.Меусиша | без наимен. | 2019-09-05 | 9:00 | 2019-09-05 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 3627 | 0.7 |  | ПЛ | ПС 35кВ Уркарах Старая | Т-1, В-35 Т-1 | Текущий ремонт Т-1, В-35 Т-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Дахадаевский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Дахадаевского района
33 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Уркарах | без наимен. | 2019-09-16 | 9:00 | 2019-09-16 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 2724 | 0.7 |  | ПЛ | ПС 35кВ Уркарах Нов. | В-10-Ф-1 | Тек. ремонт В-10 Ф-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Дахадаевский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Дахадаевского района
34 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Уркарах | без наимен. | 2019-09-16 | 9:00 | 2019-09-16 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 3627 | 0.53 |  | ПЛ | ПС 35кВ Уркарах Нов. | В-10-Ф-4 | Тек. ремонт В-10 Ф-4 | 1 | Отключение согласованно администрацией Дахадаевский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Дахадаевского района
35 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Дибгаши | без наимен. | 2019-09-17 | 9:00 | 2019-09-17 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 3909 | 0.57 |  | ПЛ | ПС 35кВ Уркарах Нов. | В-10-Ф-2 | Тек. ремонт В-10 Ф-2 | 1 | Отключение согласованно администрацией Дахадаевский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Дахадаевского района
36 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Зилбачи | без наимен. | 2019-09-17 | 9:00 | 2019-09-17 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 5427 | 0.53 |  | ПЛ | ПС 35кВ Уркарах Нов. | В-10-Ф-3 | Тек. ремонт В-10 Ф-3 | 1 | Отключение согласованно администрацией Дахадаевский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Дахадаевского района
37 | Республика Дагестан | Дахадаевский район | с.Харбук | без наимен. | 2019-09-17 | 9:00 | 2019-09-17 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 5373 | 0.85 |  | ПЛ | ПС 35кВ Уркарах Нов. | В-10-Ф-5 | Тек. ремонт В-10 Ф-5 | 1 | Отключение согласованно администрацией Дахадаевский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Дахадаевского района
38 | Республика Дагестан | Рутулский район | с.Лучук,с.Ихрек,с.Цахур,с.Мишлеш. | без наимен. | 2019-09-24 | 9:00 | 2019-09-24 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 6000 | 1.2 |  | ПЛ | ПС 35кВ Лучек | Т-1, В-35 Т-1 | Тек. ремонт Т-1, В-35 Т-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Рутулский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Кизлярского района
39 | Республика Дагестан | Рутулский район | С.Рутул | без наимен. | 2019-09-25 | 9:00 | 2019-09-25 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 2850 | 2.5 |  | ПЛ | ПС 35кВ Рутул | Т-1, В-35 Т-1 | Тек. ремонт Т-1, В-35 Т-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Рутулский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Рутульского района
40 | Республика Дагестан | Рутулский район | С.Рутул | без наимен. | 2019-09-26 | 9:00 | 2019-09-26 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 2622 | 1.2 |  | ПЛ | ПС 35кВ Рутул | Т-2, В-35 Т-2 | Тек. ремонт Т-2, В-35 Т-2 | 1 | Отключение согласованно администрацией Рутулский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Рутульского района
41 | Республика Дагестан | Касумкентский район | с.Сардаркент, сЦмур, с.Куркент | без наимен. | 2019-09-27 | 9:00 | 2019-09-27 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 5979 | 1.2 |  | ПЛ | ПС 35кВ Сардаркент | Т-1, В-35 Т-1 | Тек. ремонт Т-1, В-35 Т-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Касумкентский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Касумкентского района
42 | Республика Дагестан | Каякентский район | с.Утамыш | без наимен. | 2019-09-04 | 9:00 | 2019-09-04 | 17:00 | Дагестанская Сетевая Компания | ПУ ДЭС | 554 | 0.28 |  | ПЛ | ПС 35кВ Утамыш-Нов | Т-1, В-35 Т-1 | Тек. ремонт Т-1, В-35 Т-1 | 1 | Отключение согласованно администрацией Каякентский района. | 1 | Отключения согласована с администрацией Каякентского района
43 | Республика Дагестан | Буйнакский район | с.Эрпели |  | 5.08.2019 6.08.2019 | 10:00 | 5.08.2019 6.08.2019 | 16:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 6200 | 1.3 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Эрпели | ВЛ-35кВ-15 | Текущий ремонт, подрезка деревьев | 1 | Отключение согласованно с администрацией Буйнаксого района | 1 | Отключения согласована с администрацией Каякентского района
44 | Республика Дагестан | Ленинский район | г. Махачкала |  | 06.08.2019 07.08.2019 | 9:00 | 06.08.2019 07.08.2019 | 16:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 8500 | 4.5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Приозерная | Т-1 | Плановый текущий ремонт, в/в испытания, контроль защит | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ленинского района г. Махачкалы | 1 | Отключения согласована с администрацией Ленинского района
45 | Республика Дагестан | Ленинский район | г. Махачкала |  | 43685 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 8500 | 4.5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Приозерная | 1-СШ-110кВ | Плановый средний ремонт | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ленинского района г. Махачкалы | 1 | Отключения согласована с администрацией Ленинского района
46 | Республика Дагестан | Ленинский район | г. Махачкала |  | 43703 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 8500 | 4.5 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Приозерная | 1-СШ-6кВ | Плановый текущий ремонт, в/в испытания | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ленинского района г. Махачкалы | 1 | Отключения согласована с администрацией Ленинского района
47 | Республика Дагестан | Сергокалинский район | с. Мулебки |  | 06.08.2019 07.08.2019 | 11:00 | 06.08.2019 07.08.2019 | 16:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 8200 | 1.4 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Мулебки | В-35-Т-1, 1-СШ-10 кВ | Текущий ремонт в/в испытания | 1 | Отключение согласованно с администрацией Сергокалинского района | 1 | Отключения согласована с администрацией Сергокалинскогорайона
48 | Республика Дагестан | Карабудахкентский район | с. Ачи |  | 43693 | 11:00 | 2019-08-16 | 16:00 | АО "Дагестанская сетевая компания" | ПУ ЦЭС | 4700 | 6.1 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Рассвет | Т-1 | Испытание вводов | 1 | Отключение согласованно с администрацией Карабудахкентского района | 1 | Отключения согласована с администрацией Карабудахкентского района
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)