## 11б_16
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 4-й квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 21.505 | 14.2303
| ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 9.6645 | 8.0645
| ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 10.7185 | 9.2145
| ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.5305 | 3.2105
| ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 16.15 | 13.0988
| ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.879 | 4.3758
| ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | 0.19125 | -2.4326
| ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 1.1135 | -0.6853
| ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.99875 | 0.40355
| ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 42 | 1.2495 | -1.5777
| ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.887 | -1.5185
| ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.0248 | 3.2296
| ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.9852 | 4.9055
| ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 35 | 0.0425 | -4.8221
| ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 1.9932 | -1.983
| ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.3818 | 4.2098
| ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | 0.35275 | -0.23845
| ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 0.49725 | -1.0636
| ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 2.5203 | 1.3708
| ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 11.747 | 10.9046
| ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.5998 | 3.3558
| ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 4.199 | 3.9532
| ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/10 | 26 | 8.925 | 8.7698
| ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 4.3265 | 3.8241
| ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | 3.842 | -4.3053
| ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.3982 | 1.2518
| ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | 1.343 | -2.4326
| ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.2025 | 4.5533
| ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 2.2355 | 1.556
| ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 4.5942 | 4.4519
| ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.1208 | 2.0872
| ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 1.8573 | 1.5852
| ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.3845 | 12.3365
| ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 8.1 | 0.612 | 0.6
| ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 8.7975 | 8.4743
| ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 12.6 | 1.2708 | 0.96259
| ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.142 | 1.8488
| ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 5.3083 | 5.181
| ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.32725 | -0.80955
| ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.4505 | -0.4787
| ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 4.046 | 3.8172
| ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 1.904 | 1.6736
| ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.0842 | 3.9059
| ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.8785 | 1.8117
| ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.3035 | 1.9755
| ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.193 | 1.7618
| ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.0017 | 1.9961
| ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 2.516 | 2.2432
| ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.519 | 3.519
| ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.258 | 1.1977
| ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.7 | 0.77128
| ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.884 | 0.4364
| ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.054 | 0.5616
| ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.4577 | 0.62855
| ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.077 | 2.9754
| ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.941 | 2.357
| ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.771 | 2.767
| ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.36 | 1.36
| ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.7145 | 3.5326
| ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.7552 | 1.3844
| ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 2.006 | 0.1208
| ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.853 | 1.5934
| ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.3563 | 4.3498
| ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.924 | 2.9144
| ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.8815 | 2.8295
| ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.3745 | 3.3673
| ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.6022 | 1.5775
| ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.5245 | 2.5133
| ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.3193 | 2.9401
| ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/6 | 4.3 | 1.207 | 1.207
| ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.7055 | 0.6927
| ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/6 | 1.6 | 1.3625 | 1.3545
| ПС Юго Восточная | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10 | 50 | 21.8798 | 21.8798
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам максимальных за три года контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам максимальных за три года контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение