## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 4 кв 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Алагир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 22 | 4.3435 | 0.4475
2 | Ардон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 26 | 1.632 | 0.56776
3 | АЗС | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 13.8 | 2.4438 | 0.14655
4 | Беслан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 9.1545 | 4.6529
5 | Беслан-Север. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 7.6925 | 4.7485
6 | В-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 22.1935 | 19.8483
7 | Верхний Згид | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.4188 | 5.4188
8 | Восточная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 4.7855 | 3.3183
9 | Городская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 8.959 | 7.687
10 | Дзуарикау | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12.6 | 4.5092 | 2.2556
11 | Дигора | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 4.2415 | 3.4559
12 | Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 30 | 4.2755 | 0.97582
13 | Заманкул | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 7.055 | 6.9262
14 | Зарамаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 30 | 11.8745 | -4.8183
15 | Змейская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 17.5 | 4.7897 | 4.0897
16 | Кармадон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.4783 | 5.3711
17 | Карца | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 3.9141 | 1.5349
18 | Левобережная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 8.9845 | -0.41182
19 | Мизур | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 11.815 | 11.703
20 | Моздок-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 9.9025 | 9.7905
21 | Ногир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 8.0974 | 3.4734
22 | Нузал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 22 | 6.987 | 5.0838
23 | Ольгинская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 4.7345 | 3.8321
24 | Павлодольская-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 7.65 | 7.65
25 | Победит | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 80 | 35.7 | 35.7
26 | Предмостная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 5.746 | 3.5874
27 | РП-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 72 | 24.684 | 23.9584
28 | Северо-Запад. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 17.1164 | 12.2172
29 | Северо-Восточ. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 40 | 16.019 | 14.5873
30 | Терек | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 6.9669 | 6.6333
31 | Терская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 12.753 | 12.5554
32 | Унал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.2913 | 4.8985
33 | Фиагдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12.6 | 2.7923 | 0.82825
34 | ЦРП-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 1.7255 | -1.5902
35 | Чикола | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 5.6525 | 3.6805
36 | Электроцинк-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 18.3005 | 18.3005
37 | Эльхотово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 11.6195 | 10.6667
38 | Юго-Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 6.919 | -2.9442
39 | Янтарь | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 15.7355 | 3.3595
40 | Ардон-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 1.496 | 1.0624
41 | Архонская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 13.3 | 3.0982 | 1.5638
42 | Бекан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.3387 | 0.70435
43 | Бурон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.2045 | 3.0045
44 | Гизель | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.3 | 3.0133 | 1.7413
45 | Дарг-Кох | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.7893 | 1.1268
46 | Дигора-насосная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.4407 | 1.3399
47 | Дигора-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.6 | 0.8925 | 0.8925
48 | Кадгарон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.3387 | -0.10605
49 | Комарово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.363 | 3.3374
50 | Кора-Урсдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.7978 | 1.6634
51 | Коста | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.4407 | 1.2927
52 | Михайловская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 1.0533 | 0.29886
53 | Мичурино | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 2.176 | 0.78376
54 | Николаевская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.8997 | 1.843
55 | Ново-Осетин. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.0103 | 2.0063
56 | НК-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.2312 | 2.2312
57 | Осетия | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 0.2125 | -1.264
58 | Павлодольская-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.8993 | 1.7217
59 | Павлодольская-2 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.252 | 1.2312
60 | ПТФ | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12 | 5.8775 | 4.6295
61 | Редант | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 2.8032 | 2.7872
62 | Раздольная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.3561 | 1.2929
63 | Сунжа | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 1.2334 | 0.26137
64 | Тарская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.3217 | 1.2961
65 | Толдзгун | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.5853 | 1.4808
66 | Троицкая | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 3.06 | 2.2952
67 | Хумалаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 0.14875 | -1.2583
68 | Черноярская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 2.0442 | 2.039
69 | Цалык | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.7807 | 1.7367
70 | Фаснал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8.1 | 0.7905 | 0.1305
71 | Цей | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.1038 | 2.0014
72 | Электроконтактор | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 1.3812 | 0.82965
73 | Южная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 7.2 | 0.3211 | -0.8773
74 | 40 Лет Октября | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.485 | 3.4818
75 | Терк-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/0,4 | 0.63 | 0.4777 | 0.4777
76 | Украина | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/0,4 | 0.63 | 0.5627 | 0.5627
77 | Иристон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/6 | 50 | 21.0355 | 15.6123
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.