## 11б_16
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2017 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 21.998 | 19.467
2 | ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 9.537 | 6.837
3 | ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 12.155 | 10.105
4 | ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 5.9075 | 5.9075
5 | ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 19.244 | 18.044
6 | ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 5.1765 | 4.5955
7 | ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | -0.01275 | -0.41475
8 | ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 0.357 | -0.172
9 | ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 1.2452 | 0.76625
10 | ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 42 | 2.312 | -1.111
11 | ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.564 | 0.291
12 | ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.0248 | 3.9738
13 | ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.9597 | 4.9328
14 | ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | -4.8025 | -8.6765
15 | ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 2.5628 | -2.0192
16 | ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.6198 | 4.4618
17 | ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | -0.16575 | -1.6747
18 | ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 1.5088 | 0.56275
19 | ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 2.8093 | 2.5842
20 | ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 11.0075 | 10.8765
21 | ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.9823 | 3.9152
22 | ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 3.978 | 3.274
23 | ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 14.28 | 14.2
24 | ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 4.199 | 3.256
25 | ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -2.618 | -2.618
26 | ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.3982 | 1.3982
27 | ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | 0.1615 | -0.6595
28 | ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.2025 | 5.1525
29 | ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 2.669 | 2.48
30 | ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 4.7388 | 4.7388
31 | ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.1208 | 1.6787
32 | ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 2.8433 | 1.5473
33 | ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.886 | 12.886
34 | ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 8.1 | 4.7983 | 4.7983
35 | ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 16.3 | 5.5207 | 5.4858
36 | ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 12.6 | 0.70975 | 0.25075
37 | ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.193 | 2.059
38 | ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 6.3 | 5.3507 | 5.2828
39 | ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.32725 | -1.1447
40 | ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.2805 | 0.1715
41 | ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 4.0885 | 4.0825
42 | ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 1.819 | 1.802
43 | ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 2.8857 | 2.7237
44 | ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 2.2525 | 2.1895
45 | ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.3035 | 2.2655
46 | ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.193 | 1.273
47 | ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.0612 | 2.0612
48 | ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 1.8785 | 1.6505
49 | ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.57 | 3.57
50 | ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.258 | 1.252
51 | ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.5555 | -0.6205
52 | ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.8585 | 0.6255
53 | ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.9945 | 0.8615
54 | ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.4492 | 1.4492
55 | ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.009 | 2.899
56 | ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 3.2555 | 3.2555
57 | ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 0.1105 | 0.1105
58 | ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.3515 | 1.1915
59 | ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.638 | 3.574
60 | ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.7382 | 1.7382
61 | ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 2.1165 | 2.0975
62 | ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.7085 | 1.5585
63 | ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.6452 | 4.6413
64 | ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.009 | 3.009
65 | ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.8985 | 2.8985
66 | ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.3915 | 3.3915
67 | ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.7638 | 1.6947
68 | ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.737 | 2.698
69 | ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.4213 | 1.9453
70 | ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 4.3 | 1.326 | 1.326
71 | ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.7055 | 0.6905
72 | ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/04 | 1.6 | 1.36 | 1.36
73 | ПС Юго-восточная | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10 | 50 | 12.393 | 12.393
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение