## 11б_16
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 1-й квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 21.5475 | 15.4656
| ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 10.8375 | 9.2375
| ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 10.489 | 10.241
| ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.131 | 3.451
| ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 19.2355 | 16.6795
| ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 5.2955 | 4.7987
| ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | 1.0753 | -0.31619
| ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | -0.1785 | -0.8161
| ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.74375 | 0.64327
| ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 42 | 0.799 | -1.7946
| ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.9295 | 0.54494
| ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.1522 | 4.0035
| ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 5.0957 | 5.0437
| ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 35 | -0.085 | -1.7562
| ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 2.3588 | 1.5619
| ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.4582 | 4.4354
| ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | 0.68425 | -0.22775
| ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | -0.49725 | -0.78525
| ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 2.4523 | 1.6483
| ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 11.5175 | 10.7223
| ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.7613 | 3.6173
| ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 4.284 | 4.2688
| ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/10 | 32 | 11.084 | 11.0464
| ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 7.4885 | 7.4245
| ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -3.672 | -3.68
| ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.4238 | 1.4229
| ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | -0.3145 | -1.7753
| ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.1175 | 5.1295
| ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 2.397 | 2.1874
| ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 2.2398 | 2.2382
| ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.0443 | 2.0347
| ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 2.5968 | 2.5792
| ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.699 | 12.643
| ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 8.1 | 0.8075 | 0.8075
| ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 8.8145 | 8.7281
| ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 12.6 | 0.79475 | 0.71115
| ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 1.802 | 1.6444
| ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 5.3338 | 5.3201
| ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.19125 | -0.25227
| ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.442 | 0.2596
| ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 3.7145 | 3.6281
| ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 1.7425 | 1.5169
| ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 5.1383 | 5.1162
| ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.989 | 1.9822
| ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.244 | 2.1184
| ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.3205 | 2.2845
| ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.0528 | 2.0528
| ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 2.7455 | 2.5287
| ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.57 | 3.57
| ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.3345 | 1.2406
| ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.4705 | 0.4601
| ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.9435 | 0.5195
| ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.119 | -0.1554
| ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.5682 | 1.165
| ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.094 | 2.99
| ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.499 | 1.727
| ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.9325 | 2.9285
| ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.3515 | 1.3515
| ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.6465 | 3.4469
| ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.7042 | 1.3334
| ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 1.7935 | 1.5687
| ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.8785 | 1.6125
| ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.7643 | 4.7579
| ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.975 | 2.9534
| ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.8645 | 2.8125
| ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.3745 | 3.3673
| ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.5682 | 1.5554
| ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.55 | 2.5116
| ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.8207 | 3.5512
| ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/6 | 4.3 | 1.1815 | 1.1575
| ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.68 | 0.6592
| ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/6 | 2.5 | 2.1658 | 2.1578
| ПС Юго Восточная | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10 | 50 | 21.6928 | 21.6928
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам максимальных за три года контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам максимальных за три года контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение