## 11б_16 (hidden)
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## 11б_17 (hidden)
Форма 11 | [6 empty] | абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение

## 11в август
Форма 12 | [7 empty] | п. 11 "в" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности в разрезе субъектов Российской Федерации
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны Акты ТП) |  | Аннулированные заявки (с учетом поданных за предыдущие периоды)
|  |  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 372 | 22.1241 | 329 | 9.301 | 366 | 10.663 | 68 | 10.244
Информация о заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | №п/п | Номер договора ТП | Дата заключения договора ТП | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной), кВт | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания (ПС с напряжением 35 кВ и выше) | по
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 1 | 491/2019/ИНГ/СунРЭС | 2020-07-09 | 2020-11-08 | 128 | 8334.08 | ПС 110/35/10 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 2 | 592/2019/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-28 | 2020-11-27 | 195.3 | 12715.98 | ПС 35/10 «Сурхахи»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 3 | 616/2019/ИНГ/МалРЭС | 2020-05-29 | 2020-09-26 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 4 | 639/2019/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-27 | 2020-07-25 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 5 | 641/2019/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-19 | 2020-10-17 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 6 | 642/2019/ИНГ/НазРЭС | 2020-01-23 | 2020-05-22 | 6 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 7 | 668/2019/ИНГ/НазРЭС | 2020-01-23 | 2020-05-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 8 | 696/2019/ИНГ/НазРЭС | 2020-01-09 | 2020-05-08 | 150 | 9766.5 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 9 | 703/2019/ИНГ/МалРЭС | 2020-01-15 | 2020-03-07 | 504 | 32815.44 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 10 | 718/2019/ИНГ/МагРЭС | 2020-01-23 | 2020-04-12 | 120 | 7813.2 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 11 | 723/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-01-17 | 2020-05-16 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 12 | 724/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-01-17 | 2020-05-16 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 13 | 725/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-01-20 | 2020-05-19 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 14 | 726/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-01-17 | 2020-05-16 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 15 | 727/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-01-17 | 2020-05-16 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 16 | 728/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-01-17 | 2020-05-16 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 17 | 729/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-01-20 | 2020-05-19 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 18 | 730/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-01-20 | 2020-05-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 19 | 748/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-01-22 | 2020-05-21 | 20 | 3508.2 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 20 | 749/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-01-27 | 2020-05-26 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 21 | 750/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-02-03 | 2020-06-02 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 22 | 751/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-01-27 | 2020-05-26 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Вознесеновская-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 23 | 752/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-16 | 2020-07-14 | 345.7 | 60639.24 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 24 | 753/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-02-03 | 2020-06-02 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 25 | 754/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-18 | 2020-10-16 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 26 | 755/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 155.23 | 222152.93 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 27 | 757/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-02-11 | 2020-06-10 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 28 | 758/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-07 | 2020-06-06 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 29 | 759/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-02-03 | 2020-06-02 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 30 | 760/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-10 | 2020-06-09 | 13 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 31 | 761/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 32 | 762/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-02-05 | 2020-04-25 | 29.5 | 5174.595 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 33 | 763/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-03 | 2020-06-02 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 34 | 764/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-02-03 | 2020-06-02 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 35 | 765/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-04 | 2020-06-03 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 36 | 766/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-02-06 | 2020-04-26 | 50 | 8770.5 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 37 | 767/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-01-30 | 2020-05-29 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 38 | 768/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-02-03 | 2020-04-23 | 50 | 8770.5 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 39 | 769/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 6 | 5405.475 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 40 | 770/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 6 | 5405.475 | ПС 35/6 «Новый-Редант»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 41 | 771/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 6 | 5405.475 | ПС 35/10 «Сурхахи»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 42 | 772/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-05 | 2020-06-04 | 8 | 466.1 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 43 | 779/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-17 | 2020-06-16 | 7 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 44 | 780/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-04-08 | 2020-08-06 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 45 | 781/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-02-13 | 2020-06-12 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 46 | 782/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-02-27 | 2020-05-17 | 50 | 8770.5 | ПС 35/10 «Первомайская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 47 | 783/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-02-13 | 2020-06-12 | 32 | 5613.12 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 48 | 784/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-13 | 2020-06-12 | 32 | 5613.12 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 49 | 785/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-12 | 2020-05-02 | 50 | 8770.5 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 50 | 786/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 51 | 787/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-20 | 2020-05-10 | 20 | 3508.2 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 52 | 788/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-20 | 2020-05-10 | 20 | 3508.2 | ПС 35/6 «Новый-Редант»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 53 | 789/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 54 | 790/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 55 | 791/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 56 | 792/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-26 | 2020-06-25 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 57 | 793/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-02-25 | 2020-06-24 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 58 | 794/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 40 | 7016.4 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 59 | 795/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 60 | 796/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 61 | 797/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 62 | 798/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 63 | 800/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-26 | 2020-06-25 | 25 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 64 | 805/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-02-28 | 2020-05-18 | 50 | 8770.5 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 65 | 806/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-26 | 2020-05-16 | 150 | 26311.5 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 66 | 807/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-02-26 | 2020-06-25 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 67 | 808/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-30 | 2020-09-18 | 145 | 25434.45 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 68 | 809/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-02 | 2020-10-30 | 5 | 458.33 | ПС 35/10 «Сурхахи»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 69 | 810/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-02 | 2020-10-30 | 5 | 458.33 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 70 | 811/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-02 | 2020-10-30 | 5 | 5405.475 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 71 | 812/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 72 | 813/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-03-05 | 2020-07-03 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 73 | 814/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-03-04 | 2020-07-02 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 74 | 815/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-09 | 2020-08-28 | 150 | 26311.5 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 75 | 816/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-03 | 2020-05-22 | 50 | 8770.5 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 76 | 818/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-04-08 | 2020-08-06 | 504 | 88406.64 | ПС 35/6 «Троицкая-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 77 | 819/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-03-10 | 2020-07-08 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 78 | 820/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-11 | 2020-07-09 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 79 | 821/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-11 | 2020-07-09 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 80 | 822/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 81 | 823/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-03-10 | 2020-07-08 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 82 | 824/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-10 | 2020-07-08 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 83 | 825/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-03-12 | 2020-07-10 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Первомайская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 84 | 826/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-03-12 | 2020-07-10 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Первомайская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 85 | 827/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 86 | 828/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 87 | 829/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 88 | 830/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 89 | 831/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 90 | 832/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 91 | 833/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.15 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 92 | 834/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 93 | 835/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 94 | 836/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.15 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 95 | 837/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-03-12 | 2020-05-31 | 80 | 14032.8 | ПС 35/6 «Троицкая-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 96 | 839/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.02 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 97 | 840/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.02 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 98 | 841/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 99 | 842/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 100 | 843/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 101 | 844/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 102 | 845/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.125 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 103 | 846/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 104 | 847/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 105 | 848/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 106 | 849/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-23 | 2020-07-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 107 | 850/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-23 | 2020-07-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 108 | 851/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-20 | 2020-07-18 | 5 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 109 | 852/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-20 | 2020-07-18 | 5 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 110 | 853/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-20 | 2020-07-18 | 5 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 111 | 854/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-20 | 2020-07-18 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 112 | 855/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-03-20 | 2020-07-18 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 113 | 856/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-03-24 | 2020-07-22 | 100 | 17541 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 114 | 857/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-25 | 2020-07-23 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 115 | 858/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 116 | 859/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 117 | 860/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 118 | 861/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 119 | 862/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 120 | 863/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.125 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 121 | 864/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 122 | 865/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 123 | 866/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 124 | 867/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 125 | 868/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 126 | 869/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 127 | 870/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 128 | 871/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 129 | 872/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 130 | 873/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 131 | 874/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 132 | 875/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 133 | 876/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 134 | 877/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 135 | 878/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 136 | 880/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 137 | 881/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.125 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 138 | 882/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 139 | 883/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 140 | 884/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 141 | 885/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 142 | 886/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 143 | 887/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 144 | 888/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 145 | 889/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 146 | 890/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 147 | 891/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.225 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 148 | 892/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 149 | 893/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.025 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 150 | 894/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 151 | 895/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 152 | 896/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.05 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 153 | 897/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.075 | 5405.475 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 154 | 898/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 155 | 899/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 0.1 | 5405.475 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 156 | 902/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-04 | 2020-08-23 | 80 | 14032.8 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 157 | 903/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 80 | 14032.8 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 158 | 904/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 159 | 905/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-03-26 | 2020-07-24 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 160 | 906/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-06-04 | 2020-10-02 | 150 | 26311.5 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 161 | 907/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-18 | 2020-10-16 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 162 | 908/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-04-09 | 2020-06-28 | 120 | 21049.2 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 163 | 909/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-04-09 | 2020-06-28 | 150 | 26311.5 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 164 | 910/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-05-27 | 2020-09-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 165 | 911/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-09 | 2020-11-06 | 20 | 3508.2 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 166 | 912/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 167 | 913/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-15 | 2020-10-13 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 168 | 915/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-04-13 | 2020-08-11 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 169 | 916/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 170 | 917/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-10 | 2020-08-29 | 80 | 14032.8 | ПС 35/10 «Урожайная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 171 | 918/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-04-10 | 2020-08-08 | 8 | 458.33 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 172 | 919/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-05 | 2020-10-03 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 173 | 920/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 174 | 921/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 175 | 922/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-04 | 2020-10-02 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 176 | 923/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-04 | 2020-10-02 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 177 | 924/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-05 | 2020-10-03 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 178 | 925/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-05 | 2020-10-03 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 179 | 926/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-05 | 2020-10-03 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 180 | 927/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 181 | 928/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 182 | 929/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 183 | 931/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-05-22 | 2020-09-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 184 | 932/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 185 | 934/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-04-13 | 2020-07-02 | 80 | 14032.8 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 186 | 937/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-19 | 2020-10-17 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 187 | 938/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-19 | 2020-10-17 | 7 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 188 | 981/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 189 | 982/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-05-20 | 2020-09-17 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 190 | 983/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-05-20 | 2020-08-08 | 80 | 14032.8 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 191 | 984/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-03 | 2020-10-01 | 8 | 458.33 | ПС 35/10 «Урожайная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 192 | 985/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 7 | 458.33 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 193 | 986/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-05 | 2020-10-03 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 194 | 988/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-05-29 | 2020-09-26 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 195 | 991/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-09-02 | 2020-12-31 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 196 | 992/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-17 | 2020-10-15 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 197 | 993/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-03 | 2020-10-01 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 198 | 995/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-05-28 | 2020-09-25 | 6 | 5405.47 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 199 | 996/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-05-28 | 2020-09-25 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 200 | 997/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 201 | 998/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-05-29 | 2020-09-26 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 202 | 999/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-15 | 2020-10-13 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Таргим»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 203 | 1000/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-23 | 2020-11-20 | 510 | 89459.1 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 204 | 1001/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-05-27 | 2020-08-15 | 20 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 205 | 1002/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-16 | 2020-10-14 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 206 | 1003/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-05-27 | 2020-09-24 | 8 | 458.33 | ПС 35/10 «Таргим»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 207 | 1004/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-03 | 2020-08-22 | 128 | 22452.48 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 208 | 1005/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-06-03 | 2020-08-22 | 32 | 5613.12 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 209 | 1007/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-09 | 2020-10-07 | 6 | 5405.47 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 210 | 1008/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-09 | 2020-10-07 | 6 | 5405.47 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 211 | 1009/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-06-09 | 2020-10-07 | 6 | 5405.47 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 212 | 1010/2020/ИНГ/ДжРЭС | 2020-06-25 | 2020-10-23 | 6 | 5405.47 | Эзмин-ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 213 | 1011/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-08 | 2020-10-06 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 214 | 1012/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-08 | 2020-08-27 | 128 | 22452.48 | ПС 110/35/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 215 | 1013/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-02 | 2020-09-20 | 128 | 22452.48 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 216 | 1014/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-02 | 2020-09-20 | 128 | 22452.48 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 217 | 1015/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-15 | 2020-10-13 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 218 | 1016/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-03 | 2022-07-03 | 1000 | 175410 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 219 | 1018/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-19 | 2020-10-17 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 220 | 1019/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-06-19 | 2020-10-17 | 3 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 221 | 1020/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-06-19 | 2020-10-17 | 3 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 222 | 1021/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-30 | 2020-10-28 | 60 | 10524.6 | ПС 35/6 «Малгобек-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 223 | 1022/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-06-25 | 2020-10-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Новый-Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 224 | 1023/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-25 | 2020-10-23 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 225 | 1025/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-06-26 | 2020-10-24 | 8 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 226 | 1026/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-06-29 | 2020-10-27 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 227 | 1027/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-06 | 2020-11-03 | 37 | 6490.17 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 228 | 1030/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-06-30 | 2020-10-28 | 80 | 14032.8 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 229 | 1034/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-10 | 2020-11-07 | 3 | 458.33 | ПС 35/6 «Сунжа-3»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 230 | 1039/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-10 | 2020-11-07 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 231 | 1040/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-10 | 2020-11-07 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Сурхахи»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 232 | 1041/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-07-13 | 2020-11-10 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-1»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 233 | 1042/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-13 | 2020-11-10 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 234 | 1043/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-10 | 2020-11-07 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 235 | 1044/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-14 | 2020-11-13 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 236 | 1045/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 237 | 1046/2020/ИНГ/ДжРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 238 | 1047/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 239 | 1048/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 240 | 1049/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-22 | 2020-11-19 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 241 | 1050/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-22 | 2020-11-19 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 242 | 1051/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 243 | 1052/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 244 | 1053/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 245 | 1054/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-24 | 2020-11-21 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 246 | 1055/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-20 | 2020-11-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 247 | 1056/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-24 | 2020-11-21 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 248 | 1057/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-05 | 2020-12-03 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Первомайская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 249 | 1058/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-23 | 2020-11-20 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 250 | 1059/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-28 | 2020-11-25 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 251 | 1060/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-07-23 | 2020-11-20 | 6 | 5405.47 | ПС 110/35/10 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 252 | 1061/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-07-23 | 2020-11-20 | 6 | 5405.47 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 253 | 1062/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-23 | 2020-11-20 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 254 | 1063/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-24 | 2020-11-21 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 255 | 1064/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-07-27 | 2020-11-24 | 7 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 256 | 1065/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-24 | 2020-11-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Сурхахи»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 257 | 1067/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-04 | 2020-12-02 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 258 | 1069/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 259 | 1070/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 260 | 1071/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 0.6 | 5405.47 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 261 | 1072/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 0.6 | 5405.47 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 262 | 1073/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 0.6 | 5405.47 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 263 | 1074/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 0.6 | 5405.47 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 264 | 1075/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 0.6 | 5405.47 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 265 | 1076/2020/ИНГ/КарРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 0.6 | 5405.47 | ПС 35/6 «Карабулак»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 266 | 1077/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 267 | 1078/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 268 | 1079/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-18 | 2020-12-16 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Кантышево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 269 | 1080/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 270 | 1081/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-07-30 | 2020-11-27 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 271 | 1090/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-07 | 2020-12-05 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Урожайная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 272 | 1091/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-09-22 | 2020-12-11 | 10 |  | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 273 | 1092/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-07 | 2020-12-05 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 274 | 1094/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 275 | 1095/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 276 | 1096/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 277 | 1097/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 278 | 1098/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 279 | 1099/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-07 | 2020-12-05 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 «Троицкая-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 280 | 1100/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-29 | 2020-12-18 | 15 |  | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 281 | 1101/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-08-07 | 2020-12-05 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 282 | 1102/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-07 | 2020-12-05 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 283 | 1103/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-07 | 2020-12-05 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 284 | 1104/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-18 | 2020-12-16 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 285 | 1105/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-26 | 2020-12-24 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 286 | 1106/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-08-25 | 2020-12-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Новый-Редант»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 287 | 1107/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-08-19 | 2020-12-17 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 288 | 1109/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 15 |  | ПС 35/10 «Урожайная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 289 | 1110/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 290 | 1111/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-08-27 | 2020-12-25 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 291 | 1112/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-09-08 | 2021-01-06 | 8 | 458.33 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 292 | 1113/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-25 | 2020-12-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 293 | 1114/2020/ИНГ/МагРЭС | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Магас»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 294 | 1115/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-18 | 2020-12-16 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 «Нестеровская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 295 | 1116/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-08-27 | 2020-12-25 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 296 | 1117/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 297 | 1118/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-19 | 2020-12-17 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 «Водонасосная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 298 | 1119/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-20 | 2020-12-18 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 299 | 1120/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-08-18 | 2020-12-16 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 300 | 1122/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-07 | 2021-01-05 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 301 | 1123/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-03 | 2021-01-01 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 302 | 1124/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-02 | 2020-12-31 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 303 | 1125/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 304 | 1127/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-08-31 | 2020-12-29 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Урожайная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 305 | 1128/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-02 | 2020-12-31 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 306 | 1130/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-08-31 | 2020-12-29 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 307 | 1131/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Малгобек-2»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 308 | 1132/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-09 | 2021-01-07 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 309 | 1134/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 6 | 33368.48 | ПС 35/10 «Экажево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 310 | 1135/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-14 | 2021-01-12 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 «Таргим»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 311 | 1136/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-25 | 2021-01-23 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 «Юго-Западная»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 312 | 1137/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-14 | 2021-01-12 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Плиево»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 313 | 1138/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-14 | 2021-01-12 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/6 «Ачалуки»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 314 | 1139/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 «Слепцовская»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 315 | 1140/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 150 | 39278.48 | ПС 110/35/10 «Назрань»
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 316 | 1141/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 15 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 317 | 1142/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-09-21 | 2021-01-19 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 318 | 1144/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-21 | 2021-01-19 | 8 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 319 | 1145/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-25 | 2021-01-23 | 15 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 320 | 1146/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 10 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 321 | 1147/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-22 | 2021-01-20 | 150 | 39278.48
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 322 | 1148/2020/ИНГ/СунРЭС | 2020-09-25 | 2021-01-23 | 50 | 39278.48
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 323 | 1151/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 15 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 324 | 1152/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 10 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 325 | 1155/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-28 | 2021-01-26 | 14 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 326 | 1156/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-30 | 2021-01-28 | 20 | 11543.8
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 327 | 1158/2020/ИНГ/НазРЭС | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 99 | 39278.48
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 328 | 1163/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-30 | 2021-01-28 | 15 | 458.33
ПАО Россети Северный Кавказ» | ПАО Россети Северный Кавказ» - "Ингушэнерго" | Республика Ингушетия | 329 | 1164/2020/ИНГ/МалРЭС | 2020-09-30 | 2021-01-28 | 15 | 458.33

## 11в(1) (ЕНЭС) (hidden)
Форма 13 |  |  |  |  | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
Субъект РФ 1 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Субъект РФ 2 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11в(1) (ТСО) (hidden)
Форма 14 | [6 empty] | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для территориальных сетевых организаций)
Наименование сетевой организации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | ВН | СН1 | СН2 | НН
| МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11к (hidden)
Форма 15 | [6 empty] | п. 11 "к" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
№ пп. | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Местонахождение энергопринимающих устройств |  | Наименование центра питания | Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, МВт | Лицо, намеревающееся осуществить перераспределение максимальной мощности энергопринимающих устройств
|  |  | Регион | Муниципальное образование |  |  | Наименование | Контактные данные
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3