## 11б_16
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 19.176 | 12.531
2 | ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 8.959 | 5.914
3 | ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 11.05 | 9.3
4 | ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.8535 | 4.8535
5 | ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 17.4845 | 11.4705
6 | ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.1225 | 4.0965
7 | ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | -0.17 | -0.71425
8 | ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 0.0765 | -0.4985
9 | ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.49725 | 0.19725
10 | ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 42 | 1.1985 | -2.0615
11 | ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.649 | 0.353
12 | ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.0248 | 3.9538
13 | ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.8662 | 4.8392
14 | ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | -0.91 | -4.7265
15 | ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 1.8573 | -2.0528
16 | ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.7558 | 4.6327
17 | ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | -0.56 | -1.9277
18 | ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 0.00425 | -0.54275
19 | ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 3.7018 | 3.4598
20 | ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 12.1635 | 12.0875
21 | ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.5063 | 3.5063
22 | ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 3.893 | 3.226
23 | ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 12.461 | 12.429
24 | ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 4.59 | 3.684
25 | ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -3.88 | -3.8845
26 | ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 0.66725 | 0.66725
27 | ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | -1.11 | -2.0155
28 | ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.381 | 5.327
29 | ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 0.9775 | 0.9275
30 | ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 4.5008 | 4.5008
31 | ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.1208 | 1.6787
32 | ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 2.2313 | 0.78825
33 | ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.359 | 12.359
34 | ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 8.1 | 4.6963 | 4.6952
35 | ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 16.3 | 5.5207 | 5.4858
36 | ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 12.6 | 0.57375 | 0.13075
37 | ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.0655 | 1.9045
38 | ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.8657 | 1.8348
39 | ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.07225 | -1.9077
40 | ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.374 | 0.311
41 | ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 4.0205 | 4.0105
42 | ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 1.921 | 1.885
43 | ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.6368 | 4.4748
44 | ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.4535 | 1.3785
45 | ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 1.9805 | 1.9305
46 | ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 1.921 | 1.835
47 | ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.9848 | 1.9848
48 | ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 1.4025 | 1.1255
49 | ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.57 | 3.568
50 | ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.1475 | 1.1475
51 | ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.4535 | -0.7595
52 | ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.629 | 0.134
53 | ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.02 | 0.87
54 | ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.4323 | 1.4223
55 | ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.0175 | 3.0075
56 | ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.89 | 2.88
57 | ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.3005 | 1.3005
58 | ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.343 | 1.343
59 | ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.638 | 3.574
60 | ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.7127 | 1.7127
61 | ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 2.006 | 2.006
62 | ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.173 | 1.019
63 | ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.1522 | 4.1522
64 | ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.0855 | 3.0855
65 | ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.8305 | 2.8305
66 | ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.3915 | 3.3915
67 | ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.5767 | 1.5217
68 | ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.448 | 2.448
69 | ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.3193 | 1.6352
70 | ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 4.3 | 1.343 | 1.343
71 | ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.4165 | 0.4165
72 | ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/04 | 1.6 | 1.36 | 1.36
73 | ПС Юго-восточная | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10 | 50 | 22.3125 | 22.3125
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение