## Приложение 2
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ Александрия | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 12.6 | 3.2201 | 3.1601
2 | ПС 110 кВ Александровская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 32 | 4.9814 | 4.9614
3 | ПС 110 кВ Арзгир | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 20 | 5.0082 | 4.7802
4 | ПС 110 кВ Арматурная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/6 | 40 | 8.874 | 8.874
5 | ПС 110 кВ Ачикулак | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 16.3 | -5.0588 | -5.086
6 | ПС 110 кВ Аэропорт | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 12.6 | 0.85106 | 0.85106
7 | ПС 110 кВ Баклановская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 19.584 | 19.584
8 | ПС 110 кВ Безопасная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 26 | 7.506 | 7.506
9 | ПС 110 кВ Бекешевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 20 | 7.8761 | 7.8411
10 | ПС 110 кВ Белая Ромашка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 25 | 15.5286 | 15.5286
11 | ПС 110 кВ Белый Уголь | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | -0.89617 | -5.1462
12 | ПС 110 кВ Бештау | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 15.0631 | 5.9431
13 | ПС 110 кВ Благодарная-110 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 50 | 2.9154 | 2.8954
14 | ПС 110 кВ Большевик | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 5 | 1.5077 | 1.5077
15 | ПС 110 кВ Боргустан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 5 | 0.98516 | 0.33516
16 | ПС 110 кВ ВНИИОК | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 35/10 | 12.5 | -0.80692 | -0.80692
17 | ПС 110 кВ Водораздел | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 21.3 | 5.4411 | 5.4211
18 | ПС 110 кВ Восток | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 10 | 8.964 | 8.964
19 | ПС 110 кВ Восточная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | 5.2741 | 1.2741
20 | ПС 110 кВ Восход | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 20 | 7.5794 | 7.5624
21 | ПС 110 кВ Георгиевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/6 | 91.5 | 23.4945 | 23.4945
22 | ПС 110 кВ ГНС (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 10 | 9.3049 | 9.3049
23 | ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10/6 | 36 | 9.8521 | 9.6471
24 | ПС 110 кВ Головная насосная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 6.3 | 5.9535 | 5.9535
25 | ПС 110 кВ Голубая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 6.3 | 5.8578 | 5.8578
26 | ПС 110 кВ Городская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 31.3 | 1.8839 | 1.8839
27 | ПС 110 кВ Горячеводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 50 | 1.1036 | 1.0836
28 | ПС 110 кВ Гофицкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 20 | 3.5143 | 3.3193
29 | ПС 110 кВ Грачёвская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 110/35/10 | 26 | 0.89897 | 0.89197
30 | ПС 110 кВ Григорополисская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 14 | 7.407 | 7.407
31 | ПС 110 кВ Дербетовская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 16.3 | 5.1429 | 5.1183
32 | ПС 110 кВ Дивное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 32 | 9.3795 | 9.3718
33 | ПС 110 кВ ДКС-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 19.926 | 19.926
34 | ПС 110 кВ Дмитриевская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 16.3 | 3.6135 | 3.5715
35 | ПС 110 кВ Донская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 32 | 6.759 | 6.699
36 | ПС 110 кВ Дружба | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 5 | 1.1385 | 0.5695
37 | ПС 110 кВ Дунда | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/6 35/10 | 18.1 | 5.319 | 5.319
38 | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | -18.1009 | -18.5499
39 | ПС 110 кВ Железноводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 32 | 4.3473 | 3.7523
40 | ПС 110 кВ Журавская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 12.6 | 4.0964 | 4.0864
41 | ПС 110 кВ Заветная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.3316 | 1.2316
42 | ПС 110 кВ Заводская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 26 | -4.7457 | -7.6057
43 | ПС 110 кВ Западная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | -2.8813 | -2.8813
44 | ПС 110 кВ Запикетная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 10.1468 | 4.8968
45 | ПС 110 кВ Затеречная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/6 | 30 | -4.2384 | -4.2384
46 | ПС 110 кВ Зеленогорская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | 5.4708 | 1.8308
47 | ПС 110 кВ Зеленокумская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 68.5 | 25.1235 | 23.5235
48 | ПС 110 кВ Изобильная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 5.247 | 5.232
49 | ПС 110 кВ Ипатово | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 50 | 11.881 | 11.341
50 | ПС 110 кВ Камбулат | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 8.8 | 4.916 | 4.9111
51 | ПС 110 кВ Карьер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 32 | 13.545 | 13.545
52 | ПС 110 кВ Каясула | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 11.9 | 3.3001 | 3.29
53 | ПС 110 кВ Кевсала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 26 | 3.915 | 3.865
54 | ПС 110 кВ Кинжал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/10 | 12.6 | 3.8029 | 3.7879
55 | ПС 110 кВ Кировская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/10 | 12.6 | 3.9375 | 3.4225
56 | ПС 110 кВ Колодезная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10/6 | 6.3 | 3.9375 | 3.9375
57 | ПС 110 кВ Константиновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/10 | 12.6 | 4.8673 | 4.8523
58 | ПС 110 кВ КПФ | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/6 | 50 | 9.4007 | 9.4007
59 | ПС 110 кВ Красный Октябрь | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 3.7156 | 3.6686
60 | ПС 110 кВ Красная Заря | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 5 | 1.2735 | 1.2685
61 | ПС 110 кВ Красногвардейская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 20 | -0.792 | -0.832
62 | ПС 110 кВ Круглолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/10 | 5 | 1.2754 | 1.2154
63 | ПС 110 кВ Левокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10 | 16.3 | -1.6344 | -5.4344
64 | ПС 110 кВ Ленинская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 20 | 9.0099 | 9.0099
65 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 5.9302 | 5.9302
66 | ПС 110 кВ Лесная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 65 | 1.9616 | -5.0384
67 | ПС 110 кВ Летняя Ставка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/35/10 | 12.6 | 2.969 | 2.964
68 | ПС 110 кВ Лысогорская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 8.8 | -0.3825 | -0.41
69 | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/35/6 | 65 | -8.0489 | -10.0789
70 | ПС 110 кВ Междуреченская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/6 | 26 | 7.155 | 7.155
71 | ПС 110 кВ Московская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 20 | 4.563 | 4.474
72 | ПС 110 кВ Новая Деревня | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 35/10 | 22.3 | -4.94 | -4.948
73 | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/10 | 32 | 3.5483 | 3.5483
74 | ПС 110 кВ НПС-4 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 80 | 36.5193 | 36.5193
75 | ПС 110 кВ НПС-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 80 | 36.144 | 36.144
76 | ПС 110 кВ Нефтекумск | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/10/6 | 50 | 13.9485 | 8.9435
77 | ПС 110 кВ Николина Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 12.6 | 2.4237 | 2.4237
78 | ПС 110 кВ Нины | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 12.6 | 4.1265 | 4.1265
79 | ПС 110 кВ Новоалександровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 32 | 1.89 | -0.33
80 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 16.3 | 5.1129 | 1.5279
81 | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/10 | 26 | -0.81 | -5.52
82 | ПС 110 кВ Новоселицкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 32 | 9.6751 | 9.0251
83 | ПС 110 кВ Новоульяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 5.229 | 5.229
84 | ПС 110 кВ НС-1 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10/6 | 10 | 9.45 | 9.45
85 | ПС 110 кВ НС-14 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 10 | 8.8299 | 8.8299
86 | ПС 110 кВ Обильное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.8135 | 1.7955
87 | ПС 110 кВ Овощи | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 6.3 | 4.92 | 4.906
88 | ПС 110 кВ Отказное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 2.5 | 0.8415 | 0.8415
89 | ПС 110 кВ Парковая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 5.123 | 4.1336
90 | ПС 110 кВ Петропавловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 12.6 | 4.7529 | 4.7479
91 | ПС 110 кВ Плаксейка | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 26 | -0.77397 | -0.77997
92 | ПС 110 кВ Подкумок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 20 | 3.267 | 2.563
93 | ПС 110 кВ Покойная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 26 | 3.2434 | 3.2194
94 | ПС 110 кВ Полимер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 26 | 4.185 | -4.135
95 | ПС 110 кВ Преградная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 8.8 | 0.7605 | 0.7605
96 | ПС 110 кВ Прибрежная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 36 | 11.8891 | 11.8891
97 | ПС 110 кВ Пригородная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 16.3 | 2.4363 | 1.9493
98 | ПС 110 кВ Прикубанская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 50 | 6.4883 | 5.9113
99 | ПС 110 кВ Приозерная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 6.3 | 5.2608 | 5.2608
100 | ПС 110 кВ Провал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 4.2943 | 3.3333
101 | ПС 110 кВ Прогресс | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/6 | 12.6 | 0.6435 | 0.6435
102 | ПС 110 кВ Промкомплекс | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 92.5 | 15.1808 | 0.015828
103 | ПС 110 кВ Промышленная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 50 | 1.2637 | -0.23635
104 | ПС 110 кВ Птицепром | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 20 | 7.4288 | 0.12878
105 | ПС 110 кВ ПТФ | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 12.6 | 3.6179 | 3.4819
106 | ПС 110 кВ Рагули | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 26 | 5.8033 | 5.7803
107 | ПС 110 кВ Радиозавод | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 50 | 7.5363 | -1.8297
108 | ПС 110 кВ Раздольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 2.5 | 1.7325 | 1.7325
109 | ПС 110 кВ Ростовановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 0.603 | 0.598
110 | ПС 110 кВ Рыздвяная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 6.3 | 3.2625 | 2.8325
111 | ПС 110 кВ Садовая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.2435 | 5.2245
112 | ПС 110 кВ Светлая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 16.3 | 2.1195 | 2.1195
113 | ПС 110 кВ Светлоград | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 50 | 5.735 | 5.69
114 | ПС 110 кВ Северная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 126 | 28.2741 | 12.3741
115 | ПС 110 кВ Семеновод | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/6 | 6.3 | 5.9175 | 5.9175
116 | ПС 110 кВ Скачки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/6 | 16 | 3.3029 | 3.3029
117 | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 26 | 7.092 | 7.082
118 | ПС 110 кВ Солнечная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 16.3 | 2.7405 | 0.7405
119 | ПС 110 кВ Соломенская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 26 | 6.381 | 6.348
120 | ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 12.6 | 4.8663 | 2.8663
121 | ПС 110 кВ Ставропольская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 4 | 3.4319 | 2.2319
122 | ПС 110 кВ Суворовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 24 | -2.3555 | -2.5915
123 | ПС 110 кВ Тахта | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 16.3 | 4.8517 | 4.7777
124 | ПС 110 кВ Темнолесская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 8.8 | 0.97463 | 0.86163
125 | ПС 110 кВ Терская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 35/10 | 20 | 13.824 | 13.824
126 | ПС 110 кВ Троицкая | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | -0.054 | -0.063
127 | ПС 110 кВ Урожайная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 5 | -0.021248 | -0.021248
128 | ПС 110 кВ Усилие | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 6.3 | 5.6422 | 5.6422
129 | ПС 110 кВ Центральная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 80 | 10.1618 | -3.8182
130 | ПС 110 кВ Чограйская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.8448 | 5.8448
131 | ПС 110 кВ Штурм | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 20 | 6.345 | 6.345
132 | ПС 110 кВ Щебзавод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 20 | 2.9401 | 2.2701
133 | ПС 110 кВ Электропривод | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 12.6 | 1.6155 | 1.5825
134 | ПС 110 кВ Южная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 75 | 11.9668 | 4.8128
135 | ПС 110 кВ ЯП-17/9 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 4.1397 | 4.1397
136 | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 6.418 | 6.328
137 | ПС 110 кВ III-й Подъем | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/6 | 32 | 9.441 | 9.441
138 | ПС 35 кВ Айгурская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 2.1663 | 2.1453
139 | ПС 35 кВ Андрей-Курган | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 2.5 | 2.1325 | 2.1325
140 | ПС 35 кВ Апанасенковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 1.9538 | 1.9538
141 | ПС 35 кВ Архангельская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.21289 | 0.066886
142 | ПС 35 кВ Аэропорт | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 12.6 | -3.5161 | -8.4161
143 | ПС 35 кВ Большая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4.1 | 0.48444 | 0.46944
144 | ПС 35 кВ Базовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 4 | 2.4074 | 2.4074
145 | ПС 35 кВ Балахоновская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.38648 | 0.38148
146 | ПС 35 кВ Балковская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 5 | 2.3355 | 2.3055
147 | ПС 35 кВ Балтрабочий | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 2.0295 | 2.0295
148 | ПС 35 кВ Беломечетская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.3342 | 1.3342
149 | ПС 35 кВ Берёзкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.1195 | 2.1195
150 | ПС 35 кВ Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 8 | 1.5185 | 1.3185
151 | ПС 35 кВ Благодатное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.3475 | 1.3405
152 | ПС 35 кВ Богдановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8.8 | 1.3455 | 1.3455
153 | ПС 35 кВ Борец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 4 | 2.772 | 2.772
154 | ПС 35 кВ Бурлацкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 0.3985 | 0.2245
155 | ПС 35 кВ Бурукшун | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 1.9455 | 1.9455
156 | ПС 35 кВ Бурунная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5.6 | 4.941 | 4.941
157 | ПС 35 кВ Бутылочная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 10.7 | -0.94199 | -1.857
158 | ПС 35 кВ БХЗ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/6 | 20 | 6.525 | 6.525
159 | ПС 35 кВ Варениковская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 6.5 | 1.9305 | 1.8902
160 | ПС 35 кВ Величаевская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.5058 | 1.4863
161 | ПС 35 кВ Владимировская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 2.7967 | 2.7967
162 | ПС 35 кВ Воздвиженская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 6.5 | 1.6413 | 1.6413
163 | ПС 35 кВ Вознесеновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.8398 | 1.8258
164 | ПС 35 кВ Войтика | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 1.2363 | 1.2363
165 | ПС 35 кВ Воровсколесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.3433 | 1.3283
166 | ПС 35 кВ Воронежская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.5476 | -0.8266
167 | ПС 35 кВ Вревская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.9248 | 1.9248
168 | ПС 35 кВ Высоцкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.7306 | 1.7106
169 | ПС 35 кВ Галюгаевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 4 | 3.276 | 3.276
170 | ПС 35 кВ Георгиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 2.0506 | 2.0506
171 | ПС 35 кВ Горькая Балка-I | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 8 | 2.412 | 2.412
172 | ПС 35 кВ Горькая Балка-II | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/0,4 | 1 | 0.945 | 0.945
173 | ПС 35 кВ Горьковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.8405 | 1.8405
174 | ПС 35 кВ Гражданская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 0.69511 | 0.68011
175 | ПС 35 кВ Графская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10/6 | 7.5 | 3.366 | 3.3634
176 | ПС 35 кВ Грушевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 6.5 | 1.7169 | 1.7029
177 | ПС 35 кВ ДКС-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 12.6 | 4.6485 | 4.6485
178 | ПС 35 кВ Добровольная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.9602 | 2.9152
179 | ПС 35 кВ Донская Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4.1 | 0.94463 | 0.94463
180 | ПС 35 кВ Дыдымкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/6 | 2.5 | 1.8405 | 1.8405
181 | ПС 35 кВ Елизаветинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 1.4163 | 1.4063
182 | ПС 35 кВ ЖБИ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 6.3 | 5.0625 | 5.0525
183 | ПС 35 кВ Заводская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 1.359 | 0.644
184 | ПС 35 кВ Заря | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
185 | ПС 35 кВ Золотаревская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.5577 | 3.5277
186 | ПС 35 кВ Зональная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.637 | 1.6125
187 | ПС 35 кВ Инициативная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
188 | ПС 35 кВ Иноземцево | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 20 | 3.5077 | 2.5077
189 | ПС 35 кВ ИПС | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.1356 | 2.1356
190 | ПС 35 кВ Иргаклы | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 5 | 1.5075 | 1.4915
191 | ПС 35 кВ Казгулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.8067 | 1.8067
192 | ПС 35 кВ Казинка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5.6 | 1.3091 | 1.3091
193 | ПС 35 кВ Казинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 5 | 0.36605 | 0.26105
194 | ПС 35 кВ Казьминская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.33579 | 0.32879
195 | ПС 35 кВ Калиновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 8.1 | 1.6161 | 1.5631
196 | ПС 35 кВ Каменная Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 2.5 | 1.9334 | 1.8974
197 | ПС 35 кВ Кановская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 2.0925 | 2.0825
198 | ПС 35 кВ Кара-Мурза | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 1.8 | 1.5107 | 1.0607
199 | ПС 35 кВ Кара-Тюбе | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 2.0286 | 1.9086
200 | ПС 35 кВ Кендже Кулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 6.3 | 5.463 | 5.399
201 | ПС 35 кВ Киевская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.8929 | 1.8929
202 | ПС 35 кВ Кировская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 2.5 | 2.1645 | 2.1495
203 | ПС 35 кВ Ковгановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 5 | 2.2545 | 2.2545
204 | ПС 35 кВ Комбикормовый | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 2.2492 | 2.2342
205 | ПС 35 кВ Коммаяк | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 5 | 1.7595 | 1.7595
206 | ПС 35 кВ Коммунар | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.9575 | 1.9575
207 | ПС 35 кВ Комсомолец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 2.448 | 2.448
208 | ПС 35 кВ Кочубеевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 16.3 | 3.2051 | 3.2051
209 | ПС 35 кВ КПД | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 12.6 | 4.4494 | 4.4494
210 | ПС 35 кВ КПП | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 10.3 | 2.0548 | 2.0548
211 | ПС 35 кВ Красный Маныч | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 8.8 | 1.7691 | 1.7621
212 | ПС 35 кВ Красочная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.2568 | 3.2568
213 | ПС 35 кВ Крутоярская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
214 | ПС 35 кВ Крым-Гиреевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.8974 | 1.8974
215 | ПС 35 кВ Кубань | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 1.3081 | 1.0081
216 | ПС 35 кВ Кугультинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 1.4681 | 1.4331
217 | ПС 35 кВ Кура | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 9.6 | 1.134 | 1.001
218 | ПС 35 кВ Курская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 6.3 | 3.7935 | 3.7935
219 | ПС 35 кВ Курская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 8.8 | 0.8865 | 0.7025
220 | ПС 35 кВ Кучерла | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6 | 4 | 2.843 | 2.785
221 | ПС 35 кВ Ладбалковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.3095 | 1.3095
222 | ПС 35 кВ Левопадинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 2.2005 | 2.2005
223 | ПС 35 кВ Ленинская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 3.654 | 3.654
224 | ПС 35 кВ Лента | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 6.3 | 3.0312 | 3.0312
225 | ПС 35 кВ Лиман | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.9415 | 1.9335
226 | ПС 35 кВ Малая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 2.0355 | 2.0355
227 | ПС 35 кВ Маныческая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 8 | 3.2078 | 3.2078
228 | ПС 35 кВ Марьинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 0.072 | -0.54
229 | ПС 35 кВ Марьины Колодцы | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8.8 | 1.0533 | 1.0383
230 | ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4.1 | 0.66885 | 0.63318
231 | ПС 35 кВ Медвеженская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 3.2 | 1.467 | 1.467
232 | ПС 35 кВ Мелиоратор | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 1.6 | 1.476 | 1.476
233 | ПС 35 кВ Нагутская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 1.9968 | 1.9968
234 | ПС 35 кВ Надзорная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.641 | 1.634
235 | ПС 35 кВ Николо-Александровская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 2.1229 | 2.1229
236 | ПС 35 кВ Новкус-Артезиан | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 2.0396 | 2.0254
237 | ПС 35 кВ НС-1Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 16.3 | 5.9535 | 5.9535
238 | ПС 35 кВ Насосная-10 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 1.6 | 1.512 | 1.512
239 | ПС 35 кВ НС-10А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/0,4 | 2 | 0.945 | 0.945
240 | ПС 35 кВ Насосная-12 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
241 | ПС 35 кВ Насосная-13 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
242 | ПС 35 кВ Насосная-14 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/0,4 | 1.6 | 1.512 | 1.512
243 | ПС 35 кВ НС-15А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
244 | ПС 35 кВ Насосная-16 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
245 | ПС 35 кВ НС-17Т | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6/0,4 | 3.5 | 0.945 | 0.945
246 | ПС 35 кВ Насосная-18 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
247 | ПС 35 кВ Насосная-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
248 | ПС 35 кВ НС-22И | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/6 | 3.2 | 1.4877 | 1.4877
249 | ПС 35 кВ НС-2Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 1.6 | 1.512 | 1.512
250 | ПС 35 кВ НС-3А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
251 | ПС 35 кВ Насосная-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 6.5 | 2.3625 | 2.3625
252 | ПС 35 кВ Насосная-8 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
253 | ПС 35 кВ Насосная-9 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
254 | ПС 35 кВ Насосная-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6 | 6.5 | 3.492 | 3.492
255 | ПС 35 кВ НК Водовод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/6 | 1 | 0.8296 | 0.8296
256 | ПС 35 кВ Незлобная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 0.297 | 0.297
257 | ПС 35 кВ Нива | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 8 | 0.468 | 0.468
258 | ПС 35 кВ Новозаведенное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 4 | 2.718 | 2.699
259 | ПС 35 кВ Ново-Кавказская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 7.5 | 1.7366 | 1.6916
260 | ПС 35 кВ Новокрестьяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 1.6 | 1.026 | 1.026
261 | ПС 35 кВ Новомихайловская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.8945 | 1.8945
262 | ПС 35 кВ Новопавловская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 1.566 | 1.566
263 | ПС 35 кВ Новотроицкая ГЭС | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 4 | 2.583 | 2.583
264 | ПС 35 кВ Ново-Янкульская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.9113 | 1.9033
265 | ПС 35 кВ Ново Романовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 4 | 3.4619 | 3.4619
266 | ПС 35 кВ НС 50 лет Октября | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6 | 1 | 0.945 | 0.945
267 | ПС 35 кВ НС к-за Россия | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10/6 | 4.1 | 0.5032 | 0.5032
268 | ПС 35 кВ НС Конзавод-170 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
269 | ПС 35 кВ НС-23 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
270 | ПС 35 кВ НС-23а | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 0 | 0
271 | ПС 35 кВ НС-7 с-за Ленинский | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6/0,4 | 4.63 | 3.78 | 3.78
272 | ПС 35 кВ Овощевод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 8 | 0.28636 | -0.16924
273 | ПС 35 кВ Ольгино | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 1.9755 | 1.9755
274 | ПС 35 кВ Орбельяновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 4 | 2.788 | 2.7767
275 | ПС 35 кВ Орловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10/6 | 5 | 1.6695 | 1.6665
276 | ПС 35 кВ Орловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 8 | 0.84095 | 0.80695
277 | ПС 35 кВ Орошение | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
278 | ПС 35 кВ Откормочник | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 1.6 | 1.377 | 1.377
279 | ПС 35 кВ Очистные сооружения (ВЭС) | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.4255 | 2.399
280 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/6 | 2 | 0.82487 | 0.82487
281 | ПС 35 кВ Парижская коммуна | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
282 | ПС 35 кВ Первомайская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 2.0584 | 2.0384
283 | ПС 35 кВ Передовая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 2.5 | 1.2825 | 0.0825
284 | ПС 35 кВ Плавни | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 1.6 | 1.3982 | 1.3982
285 | ПС 35 кВ Победа | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | -0.60078 | -0.80078
286 | ПС 35 кВ Подгорная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.3445 | 2.244
287 | ПС 35 кВ Подкурок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/0,4 | 0.18 | 0.1701 | 0.1701
288 | ПС 35 кВ Подлесная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.8855 | 1.8805
289 | ПС 35 кВ Покровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 1.6 | 1.206 | 1.206
290 | ПС 35 кВ Почтовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 2.0408 | 2.0408
291 | ПС 35 кВ Правоегорлыкская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.4805 | 1.4605
292 | ПС 35 кВ Правокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.5816 | 1.5816
293 | ПС 35 кВ Привольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 8 | 2.736 | 2.736
294 | ПС 35 кВ Прикалаусская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.1216 | 2.1216
295 | ПС 35 кВ Приозерная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/0,4 | 0.4 | 0.378 | 0.378
296 | ПС 35 кВ Просянка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 2.0028 | 1.8678
297 | ПС 35 кВ Птичье | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6/0,4 | 15.9 | 8.7255 | 8.6735
298 | ПС 35 кВ Путь Ленина | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 0.7965 | 0.1315
299 | ПС 35 кВ Радуга | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 1.5795 | 1.5795
300 | ПС 35 кВ Рассвет | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 1.3905 | 1.3795
301 | ПС 35 кВ Расшеватская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.1025 | 1.0405
302 | ПС 35 кВ Рогатая Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 2.4684 | 2.4614
303 | ПС 35 кВ Родники | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 2.5 | 1.8503 | 1.8503
304 | ПС 35 кВ Родниковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 5 | 2.0645 | 2.0495
305 | ПС 35 кВ Родыки | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 2.5 | 1.9035 | 1.9035
306 | ПС 35 кВ Россия | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 2 | 0.78005 | 0.78005
307 | ПС 35 кВ Русская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 0.9675 | 0.8995
308 | ПС 35 кВ Рыбхоз | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 2.5 | 1.5052 | 1.4552
309 | ПС 35 кВ Сабля | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 1 | 0.17371 | 0.17371
310 | ПС 35 кВ Сараево | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 3.78 | 3.78
311 | ПС 35 кВ Северная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 10.3 | 3.0135 | 3.0135
312 | ПС 35 кВ Серафимовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 6.5 | 2.0454 | 2.0374
313 | ПС 35 кВ Сергиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 2.848 | 2.848
314 | ПС 35 кВ Скачки-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/6 | 20 | 3.9906 | 3.9906
315 | ПС 35 кВ Совруно | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.7064 | 1.7064
316 | ПС 35 кВ Совхоз 8 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0925 | 2.0925
317 | ПС 35 кВ Сотниковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 8 | 2.5374 | 2.5304
318 | ПС 35 кВ Спицевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 7.2 | 1.3395 | 1.3395
319 | ПС 35 кВ Средняя | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 1.9239 | 1.9189
320 | ПС 35 кВ Стародворцовская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.8175 | 1.8175
321 | ПС 35 кВ Стародубская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 4 | 2.9137 | 2.9137
322 | ПС 35 кВ Старопавловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 12.6 | 4.1445 | 4.1145
323 | ПС 35 кВ Степное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8 | 1.881 | 1.881
324 | ПС 35 кВ Степной Маяк | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 1.6 | 1.3295 | 1.3295
325 | ПС 35 кВ Стодеревская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0835 | 2.0835
326 | ПС 35 кВ Султан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 1 | 0.72104 | 0.72104
327 | ПС 35 кВ СХТ | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 0.66406 | -0.17594
328 | ПС 35 кВ Толстово-Васюковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 2.0367 | 2.0367
329 | ПС 35 кВ Темижбекская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.0035 | 1.0035
330 | ПС 35 кВ Терская НС | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
331 | ПС 35 кВ Тищенская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 3.096 | 3.056
332 | ПС 35 кВ Томузловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 6.5 | 1.942 | 1.939
333 | ПС 35 кВ Труновская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 8 | 1.755 | 1.735
334 | ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4 | 3.2953 | 3.2951
335 | ПС 35 кВ УПТК | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 5.4183 | 5.4183
336 | ПС 35 кВ Урух | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 3.069 | 3.051
337 | ПС 35 кВ Фельдмаршальская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.9125 | 1.8275
338 | ПС 35 кВ Фильтровальная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 12.6 | 5.0265 | 5.0265
339 | ПС 35 кВ Фортштадская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 2.1465 | 2.1465
340 | ПС 35 кВ ХБК | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 3.2 | 1.449 | 1.449
341 | ПС 35 кВ Центральная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.6425 | 1.6425
342 | ПС 35 кВ Чернолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10 | 5 | 0.46941 | 0.43041
343 | ПС 35 кВ Чкаловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.28928 | -1.2677
344 | ПС 35 кВ Шангала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 8 | 3.054 | 3.038
345 | ПС 35 кВ Шаумян | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 6.3 | 5.9535 | 5.949
346 | ПС 35 кВ Шахтёр | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 8 | 1.0175 | 0.97751
347 | ПС 35 кВ Эген | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.0611 | 2.0091
348 | ПС 35 кВ Эдиссия | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.6875 | 1.6875
349 | ПС 35 кВ Юцкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | 2.1838 | 1.4568
350 | ПС 35 кВ Янкуль | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.7506 | 1.7406
351 | ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | -0.95341 | -1.0484
352 | ПС 35 кВ Подкачечная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 1.6 | 1.512 | 1.512
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.