## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Плиево | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район м/о Плиевский, ул. А. Гарчханова | 110/35/6 | 40 | -11.7215 | -12.1395
2 | Назрань | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Назрань, ул. Картоева, 129 | 110/10 | 32 | -9.6645 | -11.4855
3 | Магас | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Магас | 110/10 | 10 | 4.726 | 3.292
4 | Вознесенов.-2 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 110/10 | 32 | -2.703 | -3.193
5 | Юго-западная | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Назрань, м/о Насыр-Кортский, ул. Муталиева | 110/10 | 32 | 2.8135 | -0.6765
6 | Кантышево | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район с. Кантышево, ул.Шарипова | 35/10 | 10.3 | -3.1195 | -3.4565
7 | Водонасосная | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г.Назрань м/о Альтиевский | 35/10 | 10.3 | -1.5385 | -1.6075
8 | Сунжа-3 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/10 | 2.5 | 1.7127 | 1.6847
9 | Троицкая-1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/10 | 7.2 | 0.9435 | 0.2405
10 | Троицкая-2 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Троицкая | 35/10 | 6.3 | -0.86275 | -1.3908
11 | Карабулак | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/10 | 12.6 | 1.8233 | 1.1323
12 | Первомайская | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, с. Галашки | 35/10 | 2.5 | 0.51425 | -0.11975
13 | Нестеровская | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Нестеровская | 35/10 | 5 | -1.9423 | -2.4622
14 | Слепцовская | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский р-н | 35/10 | 10.3 | -1.5385 | -2.0755
15 | Урожайная | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 2.5 | 0.17425 | -0.02575
16 | ГНС | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 8 | 2.244 | 2.244
17 | Сурхахи | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Сурхахи | 35/10 | 4 | 0 | -0.378
18 | Экажево | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Сурхахи | 35/10 | 12.6 | -4.9342 | -6.9422
19 | Бековичи | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, с. Бековичи | 35/10 | 3.2 | 2.6435 | 2.6435
20 | Бори-Су | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, пос.Южный | 35/10 | 2.5 | 2.2312 | 2.2312
21 | Новый Редант | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, с. Новый-Редант | 35/10 | 4 | 1.547 | 1.264
22 | Малгобек-1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Малгобек | 35/10 | 3.2 | 2.0315 | 2.0315
23 | Малгобек-2 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Малгобек, ул. Красноармейская, 2 а | 35/10 | 12.6 | -3.5997 | -6.3987
24 | Водоподъём №1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия |  | 35/6 | 8 | 2.475 | 2.475
25 | Вознесенов.-1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 35/6 | 0 | 0 | 0
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.