## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Январь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Январь 2018
[5 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Cтавропольская ГРЭС
Ставропольская ГРЭС | ВВ-502-II | Текущий ремонт
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ– Нальчик-Тяговая (Л-100) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | Обрезка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Проф. восстановление РЗА |  | С включением ж/в на М-2

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Февраль
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Февраль 2018
[5 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Нальчик-110 (Л-99) | Обрезка деревьев | с включением на ночь
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-II, Л-98-II, ТН-2.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-II
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Техническое обслуживание
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, Л-216-I, С-1-I, ТН-1, ТТ Т-1.;
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт Т-1-I, Л-216-I,С-1-I, ТН-1, ТТ Т-1.;
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | Тек. Рем. Л-81-Л
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Расширение просеки |  | СК РДУ: совмещена с работами СОФ РусГидро на Гизельдонской ГЭС
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Рубка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-209, чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОСШ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Рубка деревьев, замена изоляторов
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-1-III; Тех-обслуживание Тр1, РТ-1-Н.
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Отключить С-1 для создания достаточной токовой нагрузки для опробование ДЗЛ Л-283.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Проф. контроль РЗА. Т.О. привода Л-19, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Отключить С-1 для создания токовой нагрузки по ВЛ 19 для опробование ДЗЛ Л-19.
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Тех. обслуживание выключателя С-1. Текущий ремонт т.т. С-1-I, т.т. С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Проф. контроль РЗА. Т.О. привода М-2. Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-74-III, РЛ-66-III, ТН-3; Средний ремонт ОД-2; |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-285-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Тех-обслуживание РЛ-66-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-66. |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74.
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Тех-обслуживание РЛ-74-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-74. |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Текущий ремонт С-1, т.т. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Текущий ремонт т.т. Л-134.
ПС 110 кВ Дивное | Л-ДЭ | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская. | с включением ремонтной перемычки