## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Январь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Январь 2018
[5 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Cтавропольская ГРЭС
Ставропольская ГРЭС | ВВ-502-II | Текущий ремонт
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ– Нальчик-Тяговая (Л-100) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | Обрезка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Проф. восстановление РЗА |  | С включением ж/в на М-2

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Февраль
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Февраль 2018
[5 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Нальчик-110 (Л-99) | Обрезка деревьев | с включением на ночь
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-II, Л-98-II, ТН-2.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-II
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Техническое обслуживание
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, Л-216-I, С-1-I, ТН-1, ТТ Т-1.;
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт Т-1-I, Л-216-I,С-1-I, ТН-1, ТТ Т-1.;
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | Тек. Рем. Л-81-Л
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Расширение просеки |  | СК РДУ: совмещена с работами СОФ РусГидро на Гизельдонской ГЭС
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Рубка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-209, чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОСШ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Рубка деревьев, замена изоляторов
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-1-III; Тех-обслуживание Тр1, РТ-1-Н.
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Отключить С-1 для создания достаточной токовой нагрузки для опробование ДЗЛ Л-283.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Проф. контроль РЗА. Т.О. привода Л-19, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Отключить С-1 для создания токовой нагрузки по ВЛ 19 для опробование ДЗЛ Л-19.
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Тех. обслуживание выключателя С-1. Текущий ремонт т.т. С-1-I, т.т. С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Проф. контроль РЗА. Т.О. привода М-2. Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-74-III, РЛ-66-III, ТН-3; Средний ремонт ОД-2; |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-285-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Тех-обслуживание РЛ-66-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-66. |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74.
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Тех-обслуживание РЛ-74-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-74. |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Текущий ремонт С-1, т.т. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Текущий ремонт т.т. Л-134.
ПС 110 кВ Дивное | Л-ДЭ | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская. | с включением ремонтной перемычки

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Март
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Март 2018
[5 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | Замена изоляторов, рсчистка трассы.
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 (Л-103) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОПН-1
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОПН-2
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | ТО
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Тек. Рем М-2-II, М-2-III,
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Тек. Рем Л-125-III, Л-125-Л
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Тек. Рем Л-125-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Тек. ремонт Л-125-Л
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Тек. Рем Т-2-II, Л-125-II, М-2-II, П-2-II, ТН-2-II,
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Тек. ремонт Л-125-III, М-2-III, П-2-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | Тек. Рем П-2-III,
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Тек. Ремонт П-1-I
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Тек.Рем.Л-92-II,
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | Тек.Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Тек.Рем.Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Тек.Рем.Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек.Рем. Л-144-III
ПС 110 кВ Зеленчук | ТН-2 | Тек.Рем. ТН-2-II
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, МВ С-1, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Тек. Рем. Л-216-I.
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | Тек. Рем Л-143-Л, П-1-II |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ТО КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ ТОК Москвы | II СШ 110 кВ | Тек. Рем Л-143-Л. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ТО КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Тек. Рем П-1-II |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ТО КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | Тек. Рем. Л-228-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-228-III
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-1 | Тек. Рем ТН-1, ОПН ТН-1
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Тек. Ремонт С-1, С-1-II.
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ОД Т-2, ТТ С-1-2, ТН-2
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Тек. Ремонт П-1-II
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | ТО |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Зеленчук | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | Тек.Рем. Л-144-Л, Л-144-III |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-I
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-228-I |  | С переводом всех присоединений на II СШ 110кВ.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Тек.Рем. Л-144-Л, Л-144 |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-228-II |  | С переводом всех присоединений на I СШ 110кВ.
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-2 | Тек. Рем ТН-2, ОПН ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | Тек. Рем. Л-98-Л, МВ Л-98
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Тек. Ремонт С-1-I, .
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1, ТН-1, Л-28-Л.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Тек. Рем. Л-98-Л, МВ Л-98
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Тек. Рем. Л-98-II .
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Тек. Рем. С-1-II
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | ТО
ПС 110 кВ Карачаевск | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | Тек. Рем Л-31-Л, Л-31-III, Л-31-Л ПС 110 кВ Кубанская.
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-31 | Тек. Рем Л-31-Л
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем Л-31-Л
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Рубка деревьев, замена изоляторов
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-1-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-2-110
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Рубка деревьев, замена изоляторов
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ 110 кВ Константиновская - Светлоград (Л-138). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание Р-ТН-3-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Отключить выключатель ВЛ-82 для надежности схемы в связи с ремонтом 1 СШ 110 ПС 110 кВ Арзгир. Обеспечить резерв в объеме 5 МВт в случае отключения Л-75, Л-66, Л-74, Л-73 в схеме ремонта 1 СШ 110 ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | Средний ремонт Л-19. Испытание Л-19. Опробование РЗА Л-19. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Восстановление РЗА, проф.контроль АПВ М-2
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Отключить выключатель ВЛ-82 для надежности схемы в связи с ремонтом 1 СШ 110 ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех-обслуживание РЛ-83-I;
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-I.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I. |  | Транзит по Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | Тех-обслуживание РЛ-84-I.
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-I
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Текущий ремонт Л-18-I. Проф. опробование РЗА выключателя Л-18. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Текущий ремонт Л-18-II. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-18-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-18-II, II-ЗРПГТ, РПГ-6/110-II |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110. СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, Л-18-I, М-2-I, ТН-1-I. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Текущий ремонт Л-18-I. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-18. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт выключателя М-2. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт М-2-I, М-2-III. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | В связи с выводом в ремонт выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Северная, выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Промкомплекс. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Ревизия ВЧЗ Л-18. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72.
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | Проверка защит, АПВ С-1. |  | С включением ЖВ между 1 СШ 110 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание М-1-I
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | Тех-обслуживание ТН-1-I.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание ТН-1-I, М-1-I, ОПН-110-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-124-I, Л-88-I, РПГ-110/35. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110. Присоединения 1 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, ТТ С-1-I, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки | 2 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, ТТ С-1-II, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки | 1 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1-I, C-1-II, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание Л-65-I; Тех-обслуживание ОПН-110-I, Т-2-I
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-I.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | Тупиковый режим работы в связи с опробованием на ПС 110 кВ Промкомплекс действия ДЗШ-110 на вермя работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Тупиковый режим работы в связи с опробованием на ПС 110 кВ Промкомплекс действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Тех-обслуживание Л-123-I; Тех-обслуживание Т-3-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Тех-обслуживание Л-88-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с опробованием на ПС 110 кВ Промкомплекс действия ДЗШ-110 на вермя работы АПВ.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Тех-обслуживание Л-124-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Установка плавки гололеда | Тех-обслуживание РПГ-110/35
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-23. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-15
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Средний ремонт С-1. Испытание С-1. Проф. контроль РЗА ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259), ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская, С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Проф. контроль РЗА С-1, опробование ДЗШ 110, УРОВ 110. Опробование АБ толчковым током. |  | С включение ж/в на М-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Снятие птичьих гнезд, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-23 на ПС 110 кВ Южная |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-15
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Ревизя контактных соединений ВЧ-заградителя Л-20. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | Для безопасности при выполнении ревизии контактных соединений ВЧ-заградителя Л-20. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Радиозавод | С-1 | Проф. опробование РЗА выключателя С-1. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-65-III;
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-65, РЛ-65-Л; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-65; Опробование работы АЛАР Л-65.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, РЛ-65-III.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Профконтроль АПВ,РЗА Л-252 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Тех-обслуживание Л-65-Л, РПГ-Л-65, ЗВЧ-Л-65;
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание Л-65-Л, выключателя Л-65; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-65; Опробование АЛАР Л-65; Опробование АОПО Л-65.
ПС 110 кВ Рыздвянная | С-1 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1 |  | Без разрыва тр-та. Включить Л-259-Л.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Проф опробование РЗА выключателя Л-17. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | Текущий ремонт ТН-17. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по техническому обслуживанию ТН Л-56 ф"С", Л-56-Л, Л-56-III на ПС 110 кВ Ипатово.
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-160-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1 Профиспытания ТН-1
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | Текущий ремонт Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-160-Л, РС-II, ТН-2-II, С-1-II
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ СтГРЭС
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | Текущий ремонт РС-II
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Проверка защит, АПВ С-1. |  | С включением ЖВ между 1 СШ 110 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-64.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ СтГРЭС
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-130.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | Текущий ремонт.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | Текущий ремонт.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание М-1-II
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | Тех-обслуживание ТН-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110. Присоединения 2 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-136.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание Л-65-II; Тех-обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | Проф опробование РЗА выключателя Л-136. |  | СЭ: Совмещение работ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Высоковольтные испытания ТН-136. |  | СЭ: совмещение работ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | Опробование ТН-1 | с включением ремонтной перемычки | 2 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | Опробование ТН-2 | с включением ремонтной перемычки | 1 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Опробование РЗА, АПВ Л-3, Л-50. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Текущий ремонт Л-63-Л, Л-63-III. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление грозозащитного троса, замена изоляторов. |  | СЭ: по режиму ремонта ВЛ 110 кв Л-166
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | Текущий ремонт Л-63-Л, выключателя Л-63, т.т. Л-63. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-63-III, РПГ-трос Л-63. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Тех-обслуживание Л-123-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Тех-обслуживание Л-88-II
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | Проф. контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Тех-обслуживание Л-124-II; Тех-обслуживание Т-3-II.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-232. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | Высоковольтные испытания ТН-232. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.