## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Алагир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 22 | 5.7545 | 5.1075
2 | Ардон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 26 | 4.505 | 4.223
3 | АЗС | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 13.8 | 3.2683 | 2.3815
4 | Беслан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 10.2935 | 7.7735
5 | Беслан-Север. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 7.6755 | 6.8875
6 | В-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 27.336 | 25.503
7 | Верхний Згид | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.5377 | 5.5377
8 | Восточная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 2.4735 | -3.0075
9 | Городская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 11.985 | 6.65
10 | Дзуарикау | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12.6 | 4.1353 | 3.4593
11 | Дигора | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 5.338 | 4.488
12 | Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 30 | 6.511 | 3.434
13 | Заманкул | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 7.412 | 7.312
14 | Зарамаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 30 | 12.0275 | 11.6685
15 | Змейская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 17.5 | 5.0617 | 4.352
16 | Кармадон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.5122 | 5.4823
17 | Карца | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 5.4825 | 4.0955
18 | Левобережная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 8.9675 | 3.1517
19 | Мизур | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 13.345 | 13.345
20 | Моздок-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 7.0975 | 6.9825
21 | Ногир | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 10.8545 | 8.4303
22 | Нузал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 22 | 8.075 | 8.075
23 | Ольгинская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 7.837 | 7.308
24 | Павлодольская-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 10 | 8.755 | 8.755
25 | Победит | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 80 | 35.7 | 35.7
26 | Предмостная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 3.5615 | 3.4275
27 | РП-110 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 72 | 25.075 | 25.075
28 | Северо-Запад. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 12.0105 | 11.4955
29 | Северо-Восточ. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 40 | 13.702 | 11.6124
30 | Терек | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 7.5735 | 7.5655
31 | Терская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 12.9795 | 12.8049
32 | Унал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 6.3 | 5.4188 | 5.2568
33 | Фиагдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 12.6 | 4.3563 | 2.4962
34 | ЦРП-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 32 | 6.443 | 5.227
35 | Чикола | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 20 | 6.3325 | 5.5845
36 | Электроцинк-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 17.0935 | 17.0935
37 | Эльхотово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 16 | 12.4525 | 12.1105
38 | Юго-Западная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 50 | 11.3985 | 8.5755
39 | Янтарь | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 110/10 | 65 | 17.748 | 3.471
40 | Ардон-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 1.7765 | 1.5255
41 | Архонская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 13.3 | 3.7443 | 2.5126
42 | Бекан | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.5427 | 1.4447
43 | Бурон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.145 | 3.145
44 | Гизель | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.3 | 3.9992 | 2.6663
45 | Дарг-Кох | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.8318 | 1.7338
46 | Дигора-насосная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.5513 | 1.4962
47 | Дигора-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.6 | 0.8925 | 0.8925
48 | Кадгарон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.7722 | 1.6783
49 | Комарово | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.4 | 3.39
50 | Кора-Урсдон | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.9423 | 1.8632
51 | Коста | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.6787 | 1.6178
52 | Михайловская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 2.5288 | 2.2407
53 | Мичурино | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 1.853 | 1.616
54 | Николаевская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.9593 | 1.8972
55 | Ново-Осетин. | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.0528 | 2.0468
56 | НК-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.1122 | 2.1122
57 | Осетия | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | -0.3655 | -0.111
58 | Павлодольская-1 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.0442 | 2.0115
59 | Павлодольская-2 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.4663 | 1.462
60 | ПТФ | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12 | 5.0235 | 3.7975
61 | Редант | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 2.3078 | 2.2778
62 | Раздольная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.7042 | 1.6803
63 | Сунжа | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 1.9295 | 1.4525
64 | Тарская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.5853 | 1.5232
65 | Толдзгун | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 1.6362 | 1.3733
66 | Троицкая | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8 | 2.1335 | 2.0555
67 | Хумалаг | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 0.55675 | -0.23525
68 | Черноярская | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 6.5 | 2.1462 | 2.1462
69 | Цалык | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 5 | 1.8997 | 1.707
70 | Фаснал | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 8.1 | -1.8275 | -2.5985
71 | Цей | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 2.5 | 2.1122 | 2.0522
72 | Электроконтактор | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 12.6 | 3.6338 | 2.8828
73 | Южная | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 7.2 | 1.0285 | 0.4055
74 | 40 Лет Октября | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/10 | 4 | 3.485 | 3.485
75 | Терк-35 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/0,4 | 0.63 | 0.5627 | 0.5627
76 | Украина | ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Северная Осетия-Алания |  | 35/0,4 | 0.63 | 0.5627 | 0.5627
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## Лист1
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение