## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Плиево | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район м/о Плиевский, ул. А. Гарчханова | 110/35/6 | 40 | -11.7215 | -11.9355
2 | Назрань | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Назрань, ул. Картоева, 129 | 110/10 | 32 | -9.6645 | -11.6955
3 | Магас | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Магас | 110/35/10 | 16 | -6.613 | -7.46
4 | Ачалуки | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сев.-Зап. направл. Средние Ачалуки, пересечение ул.Шерипова и ул.Нурадилова, дорога от трассы Малгобек-Назрань ул.Цечоева | 110/10 | 10 | 4.726 | 3.474
5 | Вознесенов.-2 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 110/10 | 32 | -2.703 | -3.127
6 | Юго-западная | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Назрань, м/о Насыр-Кортский, ул. Муталиева | 110/10 | 32 | 2.8135 | -0.6815
7 | Слепцовская-110 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 110/10 | 16 | 2.754 | 0.675
8 | Кантышево | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район с. Кантышево, ул.Шарипова | 35/10 | 12.6 | -1.0667 | -1.6077
9 | Водонасосная | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г.Назрань м/о Альтиевский | 35/10 | 10.3 | -1.5385 | -1.8885
10 | Сунжа-3 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/10 | 2.5 | 1.7127 | 1.6927
11 | Троицкая-1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/10 | 3.2 | 0.9435 | 0.7835
12 | Троицкая-2 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Троицкая | 35/10 | 6.3 | -0.86275 | -1.1767
13 | Карабулак | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/10 | 12.6 | 1.8233 | 0.94925
14 | Новотроицкая | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Троицкая | 35/10 | 5 | 1.7638 | 1.7638
15 | Первомайская | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, с. Галашки | 35/10 | 2.5 | 0.51425 | -0.08275
16 | Нестеровская | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Нестеровская | 35/10 | 5 | -1.9423 | -2.7913
17 | Слепцовская | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 10.3 | -1.5385 | -1.8965
18 | Урожайная | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 2.5 | 0.17425 | 0.01025
19 | ГНС | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 8 | 2.244 | 2.244
20 | Сурхахи | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Сурхахи | 35/10 | 6.3 | 2.0528 | 1.7088
21 | Экажево | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Сурхахи | 35/10 | 12.6 | -4.9342 | -6.6572
22 | Бековичи | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, с. Бековичи | 35/10 | 3.2 | 2.6435 | 2.6435
23 | Бори-Су | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, пос.Южный | 35/10 | 2.5 | 2.2312 | 2.2312
24 | Новый Редант | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, с. Новый-Редант | 35/10 | 4 | 1.547 | 1.348
25 | Малгобек-1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Малгобек | 35/10 | 3.2 | 2.0315 | 2.0315
26 | Малгобек-2 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Малгобек, ул. Красноармейская, 2 а | 35/10 | 12.6 | -3.5997 | -6.4577
27 | Водоподъём №1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия |  | 35/10 | 8 | 2.475 | 2.475
28 | Вознесенов.-1 | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 35/10 | 3.2 | 2.856 | 2.856
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.