## 1
Приложение 2
к приказу ПАО "МРСК Северного Кавказа"
от 15.05.2019 №256
Перечень объектов электросетевого хозяйства, выявленных на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и РСО-Алания
36
Субъект РФ | Наименование ДЗО (в т.ч. филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК) | Наименование бесхозяйного электросетевого объекта | Местоположение бесхозяйного электросетевого объекта | Имеется технологическая связь бесхозяйного электросетевого объекта с сетями филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК | Бесхозяйный электросетевой объект обслуживается персоналом филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК | Предварительный расчет количества у.е., приходящихся на бесхозяйный электросетевой объект | Трансформаторная мощность, всего | Протяженность линий электропередачи, всего | Примечания
|  |  | район, населенный пункт и т.д. | да/нет | да/нет | у.е. | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 4-1 ПС Птицефабрика | с.Дачное | да | да | 2.3 | 0.4 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 21-8 ПС Карца | с.Комбилеевское | да | да | 2.3 | 0.1 | - | Выявлен правопреемник
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 7-9 ПС Ольгинская | с.Чермен | да | да | 2.3 | 0.1 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 20-9 ф-1,2/0,4 кВ ПС Карца (ВЛ-0,4 кВ) | с.Ир (Восход) | да | да | 5.55 | - | 3.7
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 20-10 ф-1,2/0,4 кВ ПС Карца (ВЛ-0,4 кВ) | с.Ир (Восход) | да | да | 11.4 | - | 7.6
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 8-20 ПС Ногир (ВЛ-0,4 кВ) | с.Ногир | да | да | 2.41 | - | 0.21
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | участок ф-8/6 кВ ПС Ногир (ВЛ-6 кВ) | с.Ногир | да | да | 0.55 | - | 0.3
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 2-3 ПС Кармадон (ВЛ-0,4 кВ) | с.Кармадон | да | да | 0.34 | - | 0.24
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 3-12 ПС Гизель | с.В.Саниба | да | да | 2.3 | 0.16 | 0.89
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 5-8 ПС Цалык | с.Цалык | да | да | 2.3 | 0.1 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 6-14 ПС Хумалаг | с.Хумалаг | да | да | 3.82 | 0.16 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 1-3 ПС Цалык | с.Цалык | да | да | 2.52 | 0.1 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 5-2 ПС Предмостная ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) | ст.Терская | да | да | 0.6 | 0.32 | 0.4
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 5-16 ф-1,2/0,4 кВ ПС Предмостная (ВЛ-0,4 кВ) | ст.Терская | да | да | 0.3 | 0.16 | 0.2
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 8-3 ф-2,3/0,4 кВ ПС Предмостная (ВЛ-0,4 кВ) | пос.Октябрьский | да | да | 1.23 | 0.16 | 0.82
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 3-2 ф-1/0,4 кВ ПС Предмостная (ВЛ-0,4 кВ) | пос.Калининский | да | да | 0.54 | 0.16 | 0.36
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 1-24 ПС Комарово | пос.Дружба | да | да | 2.3 | 0.4 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 2-10 ф-1/0,4 кВ ПС Троицкая (ВЛ-0,4 кВ) | с.Веселое | да | да | 3.29 | 0.4 | 0.66
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 1-3 ф-1/0,4 кВ ПС Моздок-330 (ВЛ-0,4 кВ) | пос.Советский | да | да | 0.32 | 0.1 | 0.21
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 8-12 ф-1,2/0,4 кВ ПС Терская (ВЛ-0,4 кВ) | с.Предгорное | да | да | 0.45 | 0.16 | 0.3
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 8-11 ф-,2/0,4 кВ ПС Терская (ВЛ-0,4 кВ) | с.Предгорное | да | да | 0.36 | - | 0.24
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 3-4 ПС Терек-110 | ст.Черноярская | да | да | 2.3 | 0.1 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 4-7 ф-2/0,4 кВ ПС 40 лет Октября | пос.Садовый | да | да | 2.3 | 0.16 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 2-17 ПС Мичурино | с.Мичурино | да | да | 2.3 | 0.1 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 3-40 ПС Чикола | с.Сурх-Дигора | да | да | 2.3 | 0.25
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 10-16 ПС Чикола | с.Чикола | да | да | 2.3 | 0.4
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ПС 35/0,4 100 КВА | с.Комунта, с. Дунта | да | да | 2.3 | 0.1
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 2-11 ПС Змейская (ВЛ-10 кВ) | ст.Змейская | да | да | 4.5 | 0.25 | 2
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 12-1 ПС Эльхотово (ВЛ-0,4 кВ) | с.Комсомольское | да | да | 4.28 | 0.16 | 1.8
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 13-8 ПС Эльхотово (ВЛ-10 кВ) | с.Эльхотово | да | да | 3.84 | 0.16 | 1.4
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 13-10 ПС Эльхотово (ВЛ-10 кВ) | с.Эльхотово | да | да | 3.95 | 0.16 | 1.5
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП 2-35 ПС Бекан | с.Карджин | да | да | 2.3 | 0.4 | -
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ТП1-38 ПС 35кВ Толдзгун | Ирафский р-н С. Лескен | да | да | 2.3 | 0.1
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ВЛ 0,4 кВ ПС 35кВ Камунта | Ирафский р-н С. Камунта | да | да | 1.2 |  | 0.8
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ВЛ 0,4 кВ ПС 35кВ Камунта | Ирафский р-н с. Галиат | да | да | 3.15 |  | 2.1
Республика Северная Осетия-Алания | ф-л "Севкавказэнерго" | ВЛ 0,4 кВ ПС 35кВ Камунта | Ирафский р-н с. Дунта | да | да | 1.8 |  | 1.2