## 11б_16
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2-ой квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 19.176 | 12.7328
| ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 8.959 | 6.799
| ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 9.7495 | 7.8535
| ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 3.1705 | 2.3705
| ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 16.1415 | 13.0903
| ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.1225 | 3.8345
| ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | -1.4408 | -2.3968
| ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 0.0765 | -0.7531
| ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.47175 | -0.22745
| ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 42 | -0.2125 | -3.2485
| ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.887 | -1.2386
| ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.8207 | 3.6879
| ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.8662 | 4.8159
| ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 35 | -2.5925 | -7.2501
| ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 1.8573 | -2.402
| ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.3818 | 4.2506
| ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | -0.55675 | -0.89675
| ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 0.00425 | -1.2534
| ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 2.2738 | 1.5146
| ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 10.914 | 10.3852
| ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.5063 | 3.3775
| ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 3.893 | 3.805
| ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/10 | 26 | 7.106 | 6.9956
| ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 4.199 | 2.4742
| ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -7.5565 | -8.0197
| ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 0.66725 | 0.65525
| ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | -2.771 | -3.3446
| ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 7.956 | 5.504
| ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 0.2635 | -0.4741
| ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 3.4638 | 3.3901
| ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.1208 | 1.7503
| ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 1.8573 | 1.6701
| ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.359 | 12.355
| ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 8.1 | 0.391 | 0.391
| ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 8.7975 | 8.6895
| ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 12.6 | 0.57375 | 0.24895
| ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.0655 | 1.8259
| ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 5.2572 | 5.1173
| ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.07225 | -1.0262
| ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.2805 | 0.1565
| ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 3.519 | 3.2254
| ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 1.3855 | 1.1839
| ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 2.8857 | 2.7586
| ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.4535 | 1.3959
| ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 1.9805 | 1.8877
| ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 1.921 | 1.6762
| ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.9677 | 1.9621
| ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 1.4025 | 1.1209
| ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.519 | 3.519
| ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.122 | 1.0908
| ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.122 | -0.5748
| ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.629 | 0.4074
| ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.6205 | 0.2285
| ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 0.87125 | 0.74405
| ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 2.3545 | 2.3385
| ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.7115 | 2.6475
| ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 0.1105 | 0.1065
| ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.326 | 1.326
| ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.4765 | 3.4597
| ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.6193 | 1.256
| ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 1.088 | 0.1416
| ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 0.2975 | 0.0607
| ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.9483 | 3.9483
| ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.924 | 2.92
| ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.8305 | 2.7817
| ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.3745 | 3.3745
| ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.5767 | 1.5639
| ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.448 | 2.448
| ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.3193 | 2.4945
| ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/6 | 4.3 | 1.207 | 1.207
| ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.3995 | 0.3955
| ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/6 | 1.6 | 0.799 | 0.799
| ПС Юго Восточная | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10 | 50 | 12.393 | 12.393
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам максимальных за три года контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам максимальных за три года контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.