## Приложение 2
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ Александрия | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 12.6 | 3.3779 | 3.3743
2 | ПС 110 кВ Александровская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 32 | 5.4077 | 5.2637
3 | ПС 110 кВ Арзгир | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 20 | 3.3345 | 2.8616
4 | ПС 110 кВ Арматурная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/6 | 40 | 4.941 | 4.941
5 | ПС 110 кВ Ачикулак | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 16.3 | -4.8023 | -5.1956
6 | ПС 110 кВ Аэропорт | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 12.6 | 1.1076 | 0.036557
7 | ПС 110 кВ Баклановская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 21.834 | 21.7125
8 | ПС 110 кВ Безопасная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 26 | 5.364 | 5.2668
9 | ПС 110 кВ Бекешевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 20 | 6.404 | 6.3932
10 | ПС 110 кВ Белая Ромашка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 25 | 17.8836 | 17.8836
11 | ПС 110 кВ Белый Уголь | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 0.0038288 | -4.858
12 | ПС 110 кВ Бештау | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 15.1036 | 3.0256
13 | ПС 110 кВ Благодарная-110 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 50 | 0.76783 | 0.76783
14 | ПС 110 кВ Большевик | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 5 | 1.3952 | 1.3907
15 | ПС 110 кВ Боргустан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 5 | 0.87266 | -0.08584
16 | ПС 110 кВ ВНИИОК | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 10 | 7.3392 | 7.3392
17 | ПС 110 кВ Водораздел | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 21.3 | 6.2376 | 6.2241
18 | ПС 110 кВ Восток | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 10 | 9.864 | 9.846
19 | ПС 110 кВ Восточная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | 6.7924 | 2.2024
20 | ПС 110 кВ Восход | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 20 | 7.8197 | 7.7387
21 | ПС 110 кВ Георгиевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/6 | 91.5 | 7.947 | 7.947
22 | ПС 110 кВ ГНС (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 10 | 6.37 | 6.3385
23 | ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/6 | 32 | 8.7797 | 8.6897
24 | ПС 110 кВ Головная насосная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 6.3 | 4.347 | 4.347
25 | ПС 110 кВ Голубая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 6.3 | 6.1143 | 6.1143
26 | ПС 110 кВ Городская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 31.3 | 1.2996 | 1.2996
27 | ПС 110 кВ Горячеводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 50 | 3.3536 | 3.3536
28 | ПС 110 кВ Гофицкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 20 | 4.4143 | 4.2951
29 | ПС 110 кВ Грачевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 110/35/10 | 26 | 1.7902 | 1.7144
30 | ПС 110 кВ Григорополисская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 10 | 6.786 | 6.723
31 | ПС 110 кВ Дербетовская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 16.3 | 4.2379 | 4.2379
32 | ПС 110 кВ Дивное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 32 | 7.4135 | 7.382
33 | ПС 110 кВ ДКС-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 24.426 | 23.751
34 | ПС 110 кВ Дмитриевская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 16.3 | 2.178 | 2.1204
35 | ПС 110 кВ Донская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 32 | 5.814 | 5.7096
36 | ПС 110 кВ Дружба | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 5 | 1.026 | 0.612
37 | ПС 110 кВ Дундинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/6 | 16.3 | 2.592 | 2.592
38 | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | -15.3449 | -16.6931
39 | ПС 110 кВ Железноводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 32 | 5.7873 | 3.8317
40 | ПС 110 кВ Журавская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 12.6 | 3.8704 | 3.8425
41 | ПС 110 кВ Заветная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.3477 | 1.2784
42 | ПС 110 кВ Заводская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 26 | -4.1845 | -7.1392
43 | ПС 110 кВ Западная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | -3.0285 | -3.0285
44 | ПС 110 кВ Запикетная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 8.2554 | 8.2554
45 | ПС 110 кВ Затеречная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/6 | 30 | -3.3384 | -3.3789
46 | ПС 110 кВ Зеленогорская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | 4.1061 | -3.7741
47 | ПС 110 кВ Зеленокумская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 50 | 9.891 | 8.4375
48 | ПС 110 кВ Изобильная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 0.918 | -0.0045
49 | ПС 110 кВ Ипатово | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 50 | 9.3364 | 9.3364
50 | ПС 110 кВ Камбулат | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 8.8 | 1.1314 | 1.1089
51 | ПС 110 кВ Карьер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 32 | 12.0522 | 12.0522
52 | ПС 110 кВ Каясула | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 11.9 | 3.3908 | 3.3215
53 | ПС 110 кВ Кевсала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 26 | 4.365 | 4.2993
54 | ПС 110 кВ Кинжал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/10 | 12.6 | 3.8864 | 3.0098
55 | ПС 110 кВ Кировская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/10 | 12.6 | 4.2151 | 4.1593
56 | ПС 110 кВ Колодезная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10/6 | 6.3 | 4.2151 | 4.2151
57 | ПС 110 кВ Константиновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/10 | 12.6 | 4.9816 | 4.8979
58 | ПС 110 кВ КПФ | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/6 | 50 | 5.1662 | 5.1662
59 | ПС 110 кВ Красный Октябрь | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | -0.072278 | -4.6848
60 | ПС 110 кВ Красная Заря | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 5 | 0.837 | 0.1755
61 | ПС 110 кВ Красногвардейская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 20 | -0.387 | -0.8064
62 | ПС 110 кВ Круглолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/10 | 5 | 1.0797 | 1.0257
63 | ПС 110 кВ Левокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10 | 16.3 | -3.0163 | -3.037
64 | ПС 110 кВ Ленинская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 20 | 9.761 | 9.761
65 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 7.3702 | 7.1304
66 | ПС 110 кВ Лесная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 65 | 3.618 | 1.818
67 | ПС 110 кВ Летняя Ставка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/35/10 | 12.6 | 3.4368 | 3.4233
68 | ПС 110 кВ Лысогорская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 8.8 | -0.495 | -0.5922
69 | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/35/6 | 65 | -5.7989 | -8.1839
70 | ПС 110 кВ Междуреченская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/6 | 26 | 3.249 | 1.6335
71 | ПС 110 кВ Московская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 20 | 5.463 | 4.9518
72 | ПС 110 кВ Новая Деревня | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16 | 7.2524 | 6.644
73 | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/10 | 32 | 6.4283 | 5.8415
74 | ПС 110 кВ НПС-4 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 80 | 23.3085 | 23.3085
75 | ПС 110 кВ НПС-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 80 | 23.859 | 23.859
76 | ПС 110 кВ Нефтекумск | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/10/6 | 50 | 16.1985 | 11.658
77 | ПС 110 кВ Николина Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 12.6 | 2.619 | 2.5425
78 | ПС 110 кВ Нины | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 12.6 | 2.628 | 2.5101
79 | ПС 110 кВ Новоалександровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 32 | -0.441 | -2.754
80 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 16.3 | 4.3242 | 1.8465
81 | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/10 | 26 | -1.746 | -7.2351
82 | ПС 110 кВ Новоселицкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 32 | 10.9702 | 10.7803
83 | ПС 110 кВ Новоульяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.989 | 1.8742
84 | ПС 110 кВ НС-1 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10/6 | 10 | 0 | 0
85 | ПС 110 кВ НС-14 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 10 | 10.6299 | 10.6299
86 | ПС 110 кВ Обильное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | -0.36 | -0.47115
87 | ПС 110 кВ Овощи | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 6.3 | 4.0962 | 4.0503
88 | ПС 110 кВ Отказное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 2.5 | 0.729 | 0.6417
89 | ПС 110 кВ Парковая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 6.563 | 5.6725
90 | ПС 110 кВ Петропавловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 12.6 | 4.977 | 4.977
91 | ПС 110 кВ Плаксейка | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 26 | 0.12603 | 0.10443
92 | ПС 110 кВ Подкумок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 20 | 4.167 | -0.3978
93 | ПС 110 кВ Покойная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 26 | 5.0434 | 4.669
94 | ПС 110 кВ Полимер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 26 | 3.456 | -4.1319
95 | ПС 110 кВ Преградная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 8.8 | 0.54 | -0.6876
96 | ПС 110 кВ Прибрежная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 36 | 5.913 | 5.913
97 | ПС 110 кВ Пригородная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 16.3 | 3.2328 | 1.0314
98 | ПС 110 кВ Прикубанская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 50 | 8.7383 | 7.4225
99 | ПС 110 кВ Приозерная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 6.3 | 5.4783 | 5.472
100 | ПС 110 кВ Провал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 6.3593 | 2.6921
101 | ПС 110 кВ Прогресс | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/6 | 12.6 | 0.22036 | 0.22036
102 | ПС 110 кВ Промкомплекс | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 80 | 17.9598 | -0.7548
103 | ПС 110 кВ Промышленная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 50 | 3.5137 | 3.5137
104 | ПС 110 кВ Птицепром | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 20 | 8.217 | 2.4327
105 | ПС 110 кВ ПТФ | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 12.6 | 3.7238 | 2.5349
106 | ПС 110 кВ Рагули | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 26 | 6.7033 | 6.697
107 | ПС 110 кВ Радиозавод | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 50 | 10.6293 | 4.1313
108 | ПС 110 кВ Раздольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 2.5 | 1.584 | 1.5552
109 | ПС 110 кВ Ростовановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | -2.799 | -2.9294
110 | ПС 110 кВ Рыздвяная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 6.3 | 2.2284 | 1.7388
111 | ПС 110 кВ Садовая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 6.04 | 6.0283
112 | ПС 110 кВ Светлая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 16.3 | 0.765 | 0.7605
113 | ПС 110 кВ Светлоград | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 50 | 3.3151 | 3.3025
114 | ПС 110 кВ Северная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 126 | 30.3063 | 11.2263
115 | ПС 110 кВ Семеновод | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/6 | 6.3 | 4.95 | 4.95
116 | ПС 110 кВ Скачки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/6 | 32 | 4.7429 | 4.7429
117 | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 26 | 6.237 | 6.0706
118 | ПС 110 кВ Солнечная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 16.3 | 2.61 | 2.61
119 | ПС 110 кВ Соломенская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 26 | 5.895 | 5.7393
120 | ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 12.6 | 4.1204 | 4.0934
121 | ПС 110 кВ Ставропольская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 10 | 9.1629 | 9.1629
122 | ПС 110 кВ Суворовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 24 | 4.2145 | 2.5261
123 | ПС 110 кВ Тахта | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 16.3 | 5.1082 | 5.0803
124 | ПС 110 кВ Темнолесская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 8.8 | 0.86213 | 0.74873
125 | ПС 110 кВ Терская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 16 | 16.704 | 16.6995
126 | ПС 110 кВ Троицкая | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 0.846 | 0.7506
127 | ПС 110 кВ Урожайная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 5 | -0.13375 | -0.18438
128 | ПС 110 кВ Усилие | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 6.3 | 5.888 | 5.8637
129 | ПС 110 кВ Центральная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 80 | 20.8652 | 14.3492
130 | ПС 110 кВ Чограйская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 6.1013 | 6.1013
131 | ПС 110 кВ Штурм | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 20 | 4.293 | 4.293
132 | ПС 110 кВ Щебзавод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 20 | 3.8401 | 3.2371
133 | ПС 110 кВ Электропривод | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 12.6 | 1.008 | 0.30956
134 | ПС 110 кВ Южная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 75 | -7.7209 | -16.1938
135 | ПС 110 кВ ЯП-17/9 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 1.8722 | 1.8722
136 | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 5.262 | 4.2558
137 | ПС 110 кВ III-й Подъем | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/6 | 32 | 7.1496 | 7.1496
138 | ПС 35 кВ Айгурская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 2.0538 | 2.0511
139 | ПС 35 кВ Андрей-Курган | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 2.5 | 1.6884 | 1.6884
140 | ПС 35 кВ Апанасенковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 1.791 | 1.7784
141 | ПС 35 кВ Архангальская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.099 | 0.0702
142 | ПС 35 кВ Аэропорт | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 12.6 | -3.8052 | -8.3691
143 | ПС 35 кВ Большая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4.1 | 0.38625 | 0.37545
144 | ПС 35 кВ Базовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 4 | 2.2274 | 2.1104
145 | ПС 35 кВ Балахоновская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.26757 | -0.68067
146 | ПС 35 кВ Балковская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 5 | 2.0896 | 2.0806
147 | ПС 35 кВ Балтрабочий | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.791 | 1.6925
148 | ПС 35 кВ Беломечетская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 0.89695 | 0.89695
149 | ПС 35 кВ Берёзкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.007 | 2.007
150 | ПС 35 кВ Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 8 | 1.2072 | -1.3884
151 | ПС 35 кВ Благодатное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.235 | 1.2134
152 | ПС 35 кВ Богдановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8.8 | 1.233 | 1.1457
153 | ПС 35 кВ Борец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 4 | 2.592 | 2.5893
154 | ПС 35 кВ Бурлацкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | -0.486 | -0.5454
155 | ПС 35 кВ Бурукшун | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 1.62 | 1.62
156 | ПС 35 кВ Бурунная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5.6 | 4.599 | 4.5454
157 | ПС 35 кВ Бутылочная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 10.6 | -1.2615 | -2.148
158 | ПС 35 кВ БХЗ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/6 | 20 | 5.283 | 5.283
159 | ПС 35 кВ Варениковская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 6.5 | 1.764 | 1.6839
160 | ПС 35 кВ Величаевская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.1934 | 1.1534
161 | ПС 35 кВ Владимировская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 2.4066 | -1.0179
162 | ПС 35 кВ Воздвиженская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 6.5 | 1.5288 | 1.5225
163 | ПС 35 кВ Вознесеновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.6238 | 1.6175
164 | ПС 35 кВ Войтика | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 0.7412 | 0.7142
165 | ПС 35 кВ Воровсколесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.2308 | 1.0508
166 | ПС 35 кВ Воронежская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.7276 | -1.1524
167 | ПС 35 кВ Вревская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.8123 | 1.806
168 | ПС 35 кВ Высоцкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.6181 | 1.6181
169 | ПС 35 кВ Галюгаевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 4 | 2.916 | 2.8485
170 | ПС 35 кВ Георгиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 1.8435 | -1.7628
171 | ПС 35 кВ Горькая Балка-I | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 8 | 2.232 | 2.214
172 | ПС 35 кВ Горькая Балка-II | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/0,4 | 1 | 0.9 | 0.9
173 | ПС 35 кВ Горьковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.728 | 1.71
174 | ПС 35 кВ Гражданская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 0.31541 | -0.12199
175 | ПС 35 кВ Графская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10/6 | 5 | 0.891 | 0.8244
176 | ПС 35 кВ Грушевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 6.5 | 1.5953 | 1.5346
177 | ПС 35 кВ ДКС-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 12.6 | 4.365 | 3.825
178 | ПС 35 кВ Добровольная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.4593 | 2.4422
179 | ПС 35 кВ Донская Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4.1 | 0.87263 | 0.84293
180 | ПС 35 кВ Дыдымкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/6 | 2.5 | 1.728 | 1.7145
181 | ПС 35 кВ Елизаветинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 1.2493 | 1.2493
182 | ПС 35 кВ ЖБИ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 6.3 | 4.626 | 4.6017
183 | ПС 35 кВ Заводская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 1.107 | 1.107
184 | ПС 35 кВ Заря | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10/6 | 5 | 2.025 | 1.44
185 | ПС 35 кВ Золотаревская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.3755 | 3.3755
186 | ПС 35 кВ Зональная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.457 | 1.755
187 | ПС 35 кВ Инициативная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 1.6674 | 1.6674
188 | ПС 35 кВ Иноземцево | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 20 | 2.664 | 1.7694
189 | ПС 35 кВ ИПС | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.73 | 1.7012
190 | ПС 35 кВ Иргаклы | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 5 | 1.287 | 1.1925
191 | ПС 35 кВ Казгулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.6942 | 1.6699
192 | ПС 35 кВ Казинка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5.6 | 1.2371 | 1.2236
193 | ПС 35 кВ Казинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 5 | 0.25355 | 0.15005
194 | ПС 35 кВ Казьминская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | -0.14252 | -0.27302
195 | ПС 35 кВ Калиновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 8.1 | 1.441 | 1.3528
196 | ПС 35 кВ Каменная Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 2.5 | 1.8209 | 1.8128
197 | ПС 35 кВ Кановская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.89 | 1.868
198 | ПС 35 кВ Кара-Мурза | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 1.8 | 1.4297 | 1.0247
199 | ПС 35 кВ Кара-Тюбе | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.4121 | 1.3991
200 | ПС 35 кВ Кендже Кулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 6.3 | 5.0161 | 4.918
201 | ПС 35 кВ Киевская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.6509 | 1.6464
202 | ПС 35 кВ Кировская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 2.5 | 2.016 | 1.4909
203 | ПС 35 кВ Ковгановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 5 | 2.007 | 2.007
204 | ПС 35 кВ Комбикормовый | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 6.5 | 2.0881 | 2.0881
205 | ПС 35 кВ Коммаяк | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 5 | 1.548 | 1.539
206 | ПС 35 кВ Коммунар | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.638 | 1.638
207 | ПС 35 кВ Комсомолец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 2.241 | 1.6416
208 | ПС 35 кВ Кочубеевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 18.3 | 2.9216 | 2.9216
209 | ПС 35 кВ КПД | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 12.6 | 2.9437 | 2.9437
210 | ПС 35 кВ КПП | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 10.3 | 0.86317 | 0.86317
211 | ПС 35 кВ Красный Маныч | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.6566 | 1.6503
212 | ПС 35 кВ Красочная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.0605 | 3.0038
213 | ПС 35 кВ Крутоярская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 2.5 | 2.016 | 2.0133
214 | ПС 35 кВ Крым-Гиреевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.7849 | 1.7372
215 | ПС 35 кВ Кубань | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | -0.0023778 | -0.50458
216 | ПС 35 кВ Кугультинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 1.2881 | 1.0964
217 | ПС 35 кВ Кура | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 9.6 | 0.954 | 0.73395
218 | ПС 35 кВ Курская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 6.3 | 2.727 | 2.727
219 | ПС 35 кВ Курская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 8.8 | 0.117 | 0.09117
220 | ПС 35 кВ Кучерла | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6 | 4 | 2.663 | 2.6378
221 | ПС 35 кВ Ладбалковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.197 | 1.0683
222 | ПС 35 кВ Левопадинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 2.07 | 2.052
223 | ПС 35 кВ Ленинская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 1.1934 | 1.1934
224 | ПС 35 кВ Лента | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 6.3 | 2.7477 | 2.7477
225 | ПС 35 кВ Лиман | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.6994 | 1.6886
226 | ПС 35 кВ Малая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.9067 | 1.9004
227 | ПС 35 кВ Маныческая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 8 | 2.9134 | 2.9134
228 | ПС 35 кВ Марьинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | -1.4811 | -1.6278
229 | ПС 35 кВ Марьины Колодцы | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8.8 | 0.85417 | 0.77137
230 | ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4.1 | 0.459 | 0.45
231 | ПС 35 кВ Медвеженская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 3.2 | 1.206 | 0.8667
232 | ПС 35 кВ Мелиоратор | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 1.6 | 1.359 | 1.359
233 | ПС 35 кВ Нагутская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 1.8168 | 1.6431
234 | ПС 35 кВ Надзорная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.5285 | 1.4952
235 | ПС 35 кВ Николо-Александровская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.8612 | 1.8612
236 | ПС 35 кВ Новкус-Артезиан | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.4364 | 1.4319
237 | ПС 35 кВ НС-1Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 16.3 | 5.67 | 5.67
238 | ПС 35 кВ Насосная-10 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 1.6 | 0.756 | 0.7155
239 | ПС 35 кВ НС-10А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/0,4 | 2 | 0.9 | 0.9
240 | ПС 35 кВ Насосная-12 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.25 | 2.25
241 | ПС 35 кВ Насосная-13 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 1.566 | 1.566
242 | ПС 35 кВ Насосная-14 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/0,4 | 1.6 | 1.44 | 1.44
243 | ПС 35 кВ НС-15А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 4 | 3.6 | 3.6
244 | ПС 35 кВ Насосная-16 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 3.2 | 1.44 | 1.44
245 | ПС 35 кВ НС-17Т | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6/0,4 | 3.5 | 0.9 | 0.9
246 | ПС 35 кВ Насосная-18 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 4 | 2.331 | 2.331
247 | ПС 35 кВ Насосная-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.241 | 2.241
248 | ПС 35 кВ НС-22И | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/6 | 3.2 | 0.7599 | 0.7599
249 | ПС 35 кВ НС-2Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 1.6 | 1.44 | 1.44
250 | ПС 35 кВ НС-3А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 2.5 | 2.25 | 2.25
251 | ПС 35 кВ Насосная-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 6.5 | 2.25 | 2.25
252 | ПС 35 кВ Насосная-8 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 5 | 2.25 | 2.25
253 | ПС 35 кВ Насосная-9 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 5 | 1.566 | 1.566
254 | ПС 35 кВ Насосная-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6 | 6.5 | 1.962 | 1.9485
255 | ПС 35 кВ НК Водовод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/6 | 1 | 0.774 | 0.774
256 | ПС 35 кВ Незлобная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | -0.216 | -0.5058
257 | ПС 35 кВ Нива | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 8 | 0 | -0.0405
258 | ПС 35 кВ Новозаведенное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 4 | 2.313 | 2.309
259 | ПС 35 кВ Новокавказская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 9 | 1.6212 | 1.5942
260 | ПС 35 кВ Новокрестьяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 1.6 | 1.5331 | 1.5259
261 | ПС 35 кВ Новомихайловская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.782 | 1.7532
262 | ПС 35 кВ Новопавловская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 1.386 | 0.666
263 | ПС 35 кВ Новотроицкая ГЭС | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 4 | 2.403 | 0.7722
264 | ПС 35 кВ Ново-Янкульская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.7988 | 1.7808
265 | ПС 35 кВ Ново Романовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 4 | 0.79695 | 0.79695
266 | ПС 35 кВ НС 50 лет Октября | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6 | 1 | 0.9 | 0.9
267 | ПС 35 кВ НС к-за Россия | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10/6 | 4.1 | 0.4312 | 0.4051
268 | ПС 35 кВ НС Конзавод-170 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 3.2 | 1.44 | 1.44
269 | ПС 35 кВ НС-23 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.6 | 3.6
270 | ПС 35 кВ НС-23а | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | Подстанция демонтирована
271 | ПС 35 кВ НС-7 с-за Ленинский | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/0.4 | 0.63 | 0 | 0
272 | ПС 35 кВ Овощевод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 8 | -1.182 | -2.4762
273 | ПС 35 кВ Ольгино | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 1.7163 | 1.6794
274 | ПС 35 кВ Орбельяновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 4 | 2.2595 | 2.1632
275 | ПС 35 кВ Орловская (ВЭС) | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10/6 | 5 | 1.476 | 1.4454
276 | ПС 35 кВ Орловская (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 8 | -0.3069 | -0.48393
277 | ПС 35 кВ Орошение | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.2399 | 2.2399
278 | ПС 35 кВ Откормочник | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 1.6 | 0.459 | 0.459
279 | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.1373 | 1.961
280 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/6 | 2 | 0.76339 | 0.76339
281 | ПС 35 кВ Парижская коммуна | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.5664 | 3.5664
282 | ПС 35 кВ Первомайская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 1.9376 | 1.9268
283 | ПС 35 кВ Передовая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 2.5 | 1.17 | 0.7605
284 | ПС 35 кВ Плавни | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 1.6 | 1.305 | 1.305
285 | ПС 35 кВ Победа | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | -0.71328 | -0.71328
286 | ПС 35 кВ Подгорная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 1.8634 | 1.4786
287 | ПС 35 кВ Подкурок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/0,4 | 0.18 | 0.162 | 0.162
288 | ПС 35 кВ Подлесная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.773 | 1.7505
289 | ПС 35 кВ Покровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 1.6 | 1.08 | 0.6237
290 | ПС 35 кВ Почтовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 1.449 | 1.449
291 | ПС 35 кВ Правоегорлыкская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.251 | 1.215
292 | ПС 35 кВ Правокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.4013 | 1.3968
293 | ПС 35 кВ Привольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 8 | 2.484 | 2.4444
294 | ПС 35 кВ Прикалаусская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.9908 | 1.98
295 | ПС 35 кВ Приозерная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/0,4 | 0.4 | -0.22464 | -0.22464
296 | ПС 35 кВ Просянка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.8719 | -4.5496
297 | ПС 35 кВ Птичье | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 10.3 | 2.592 | 2.5101
298 | ПС 35 кВ Путь Ленина | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 0.414 | 0.2538
299 | ПС 35 кВ Радуга | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 1.467 | 1.4085
300 | ПС 35 кВ Рассвет | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 1.278 | 1.2195
301 | ПС 35 кВ Расшеватская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 0.99 | 0.9531
302 | ПС 35 кВ Рогатая Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 2.2884 | 2.0337
303 | ПС 35 кВ Родники | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 2.5 | 1.7378 | 1.7108
304 | ПС 35 кВ Родниковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 5 | 1.8216 | 1.7955
305 | ПС 35 кВ Родыки | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 2.5 | 1.791 | 1.764
306 | ПС 35 кВ Россия | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 2 | -0.036113 | -0.072113
307 | ПС 35 кВ Русская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 0.639 | 0.37467
308 | ПС 35 кВ Рыбхоз | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 2.5 | 1.3927 | 1.1335
309 | ПС 35 кВ Сабля | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 1 | 0.12871 | 0.097213
310 | ПС 35 кВ Сараево | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 3.6 | 3.6
311 | ПС 35 кВ Северная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 10.3 | 2.6894 | 2.6804
312 | ПС 35 кВ Серафимовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 2.5 | 1.5661 | 1.5602
313 | ПС 35 кВ Сергиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 2.668 | 2.5546
314 | ПС 35 кВ Скачки-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/6 | 20 | 3.2655 | 3.2655
315 | ПС 35 кВ Совруно | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.5939 | 1.5939
316 | ПС 35 кВ Совхоз 8 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 1.971 | 1.9158
317 | ПС 35 кВ Сотниковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 8 | 2.3248 | 2.3005
318 | ПС 35 кВ Спицевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 7.2 | 1.1955 | 1.182
319 | ПС 35 кВ Средняя | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 1.8114 | 1.8069
320 | ПС 35 кВ Стародворцовская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.705 | 1.6915
321 | ПС 35 кВ Стародубская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 4 | 2.475 | 2.4444
322 | ПС 35 кВ Старопавловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 12.6 | 2.898 | 2.8467
323 | ПС 35 кВ Степное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8 | 1.701 | 1.656
324 | ПС 35 кВ Степной Маяк | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 1.6 | 1.2484 | 1.2484
325 | ПС 35 кВ Стодеревская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 1.278 | 1.278
326 | ПС 35 кВ Султан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 1 | 0.67604 | 0.67604
327 | ПС 35 кВ СХТ | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | -0.36587 | -0.94187
328 | ПС 35 кВ Толстово-Васюковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 1.8783 | 1.8684
329 | ПС 35 кВ Темижбекская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 0.891 | 0.594
330 | ПС 35 кВ Терская НС | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.6 | 3.537
331 | ПС 35 кВ Тищенская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 2.916 | 2.88
332 | ПС 35 кВ Томузловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 6.5 | 1.4769 | 0.1548
333 | ПС 35 кВ Труновская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 8 | 1.233 | 1.1367
334 | ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4 | 3.0915 | 3.037
335 | ПС 35 кВ УПТК | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 4.3621 | 4.3621
336 | ПС 35 кВ Урух | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.601 | 2.5578
337 | ПС 35 кВ Фельдмаршальская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.8 | 1.7865
338 | ПС 35 кВ Фильтровальная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 12.6 | 4.311 | 4.311
339 | ПС 35 кВ Фортштадская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 2.034 | 2.034
340 | ПС 35 кВ ХБК | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 3.2 | 1.368 | 1.368
341 | ПС 35 кВ Центральная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.53 | 1.5255
342 | ПС 35 кВ Чернолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10 | 5 | 0.35691 | 0.26331
343 | ПС 35 кВ Чкаловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | -0.021766 | -1.4559
344 | ПС 35 кВ Шангала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 8 | 2.7153 | 2.6478
345 | ПС 35 кВ Шаумян | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 6.3 | 4.4783 | 4.337
346 | ПС 35 кВ Шахтер | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 8 | 0.83751 | 0.27681
347 | ПС 35 кВ Эген | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 1.8811 | 1.8037
348 | ПС 35 кВ Эдиссия | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.089 | 0.88605
349 | ПС 35 кВ Юцкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | 1.9003 | 0.51687
350 | ПС 35 кВ Янкуль | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.6381 | 1.6084
351 | ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | -2.8375 | -3.4653
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимных дней за последние 3 года;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимных дней за последние 3 года с учетом заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.