## Приложение 2
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 4 кв 2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ Александрия | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 12.6 | 3.6045 | 3.5107
2 | ПС 110 кВ Александровская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 32 | 3.9677 | 3.8437
3 | ПС 110 кВ Арзгир | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 20 | 4.797 | 4.5332
4 | ПС 110 кВ Арматурная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/6 | 40 | 8.802 | 8.802
5 | ПС 110 кВ Ачикулак | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 16.3 | 2.3265 | -2.7073
6 | ПС 110 кВ Аэропорт | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 12.6 | 1.1565 | 0.0845
7 | ПС 110 кВ Баклановская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 22.401 | 22.389
8 | ПС 110 кВ Безопасная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 26 | 7.758 | 7.6668
9 | ПС 110 кВ Бекешевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 20 | 5.504 | 5.44
10 | ПС 110 кВ Белая Ромашка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 25 | 15.9012 | 15.9012
11 | ПС 110 кВ Белый Уголь | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 0.34124 | -1.6644
12 | ПС 110 кВ Бештау | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 12.2236 | 1.4876
13 | ПС 110 кВ Благодарная-110 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 50 | 3.0763 | 3.0763
14 | ПС 110 кВ Большевик | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 5 | 1.6335 | 1.6215
15 | ПС 110 кВ Боргустан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 5 | 1.0799 | 0.015906
16 | ПС 110 кВ ВНИИОК | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 10 | 9.324 | 9.3232
17 | ПС 110 кВ Водораздел | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 21.3 | 5.4548 | 5.4468
18 | ПС 110 кВ Восток | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 10 | 9.027 | 8.147
19 | ПС 110 кВ Восточная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | 0.13237 | -3.1012
20 | ПС 110 кВ Восход | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/35/10 | 20 | 6.953 | 6.901
21 | ПС 110 кВ Георгиевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/6 | 91.5 | 24.6825 | 24.6825
22 | ПС 110 кВ ГНС (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 10 | 9.441 | 9.441
23 | ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/6 | 32 | 9.918 | 9.7188
24 | ПС 110 кВ Головная насосная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 6.3 | 5.1075 | 5.1075
25 | ПС 110 кВ Голубая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/6 | 6.3 | 5.9436 | 5.9436
26 | ПС 110 кВ Городская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 31.3 | 2.0745 | 2.0745
27 | ПС 110 кВ Горячеводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 50 | 1.5776 | 1.5656
28 | ПС 110 кВ Гофицкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 20 | 4.858 | 4.74
29 | ПС 110 кВ Грачевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 110/35/10 | 26 | 2.655 | 2.511
30 | ПС 110 кВ Григорополисская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 10 | 7.407 | 7.339
31 | ПС 110 кВ Дербетовская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 16.3 | 5.0625 | 5.0409
32 | ПС 110 кВ Дивное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 32 | 9.567 | 9.5156
33 | ПС 110 кВ ДКС-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 21.735 | 21.107
34 | ПС 110 кВ Дмитриевская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 16.3 | 3.8655 | 3.8151
35 | ПС 110 кВ Донская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 110/35/10 | 32 | 7.533 | 7.1202
36 | ПС 110 кВ Дружба | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 5 | 1.2555 | 0.9035
37 | ПС 110 кВ Дундинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/6 | 16.3 | 5.3055 | 5.2999
38 | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | 18.9449 | -20.4137
39 | ПС 110 кВ Железноводская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 32 | 5.433 | 3.6282
40 | ПС 110 кВ Журавская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 12.6 | 3.6139 | 3.5547
41 | ПС 110 кВ Заветная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.0912 | 0.99597
42 | ПС 110 кВ Заводская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 26 | 5.0845 | -7.6813
43 | ПС 110 кВ Западная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 80 | 6.6285 | -6.6285
44 | ПС 110 кВ Запикетная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 9.027 | 9.027
45 | ПС 110 кВ Затеречная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/6 | 30 | 3.564 | 3.552
46 | ПС 110 кВ Зеленогорская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 80 | 0.50609 | -6.4243
47 | ПС 110 кВ Зеленокумская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 50 | 26.7975 | 26.7215
48 | ПС 110 кВ Изобильная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 50 | 4.923 | 4.063
49 | ПС 110 кВ Ипатово | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 50 | 12.547 | 12.531
50 | ПС 110 кВ Камбулат | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 8.8 | 1.325 | 1.3014
51 | ПС 110 кВ Карьер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/6 | 32 | 13.626 | 13.626
52 | ПС 110 кВ Каясула | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/35/10 | 11.9 | 3.3894 | 3.335
53 | ПС 110 кВ Кевсала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 26 | 3.897 | 3.829
54 | ПС 110 кВ Кинжал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/10 | 12.6 | 3.6026 | 2.8674
55 | ПС 110 кВ Кировская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/10 | 12.6 | 3.5415 | 2.9455
56 | ПС 110 кВ Колодезная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10/6 | 6.3 | 3.5415 | 3.5415
57 | ПС 110 кВ Константиновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/10 | 12.6 | 4.7251 | 4.6867
58 | ПС 110 кВ КПФ | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/6 | 50 | 9.6117 | 9.6117
59 | ПС 110 кВ Красный Октябрь | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 3.9915 | -0.1701
60 | ПС 110 кВ Красная Заря | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 5 | 2.3445 | 1.7765
61 | ПС 110 кВ Красногвардейская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/35/10 | 20 | 1.287 | -1.6638
62 | ПС 110 кВ Круглолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/10 | 5 | 1.1922 | 1.1562
63 | ПС 110 кВ Левокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/35/10 | 16.3 | 0.9054 | -1.2645
64 | ПС 110 кВ Ленинская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 20 | 8.861 | 8.861
65 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 6.7967 | 6.7967
66 | ПС 110 кВ Лесная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 65 | 1.368 | -0.23198
67 | ПС 110 кВ Летняя Ставка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/35/10 | 12.6 | 3.2152 | 3.1912
68 | ПС 110 кВ Лысогорская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 8.8 | 0.2655 | -0.4311
69 | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/35/6 | 65 | 7.8044 | -10.0264
70 | ПС 110 кВ Междуреченская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/6 | 26 | 6.813 | 6.789
71 | ПС 110 кВ Московская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 20 | 4.653 | 4.0986
72 | ПС 110 кВ Новая Деревня | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 16 | 1.4854 | -1.9974
73 | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/10 | 32 | 3.9532 | 3.426
74 | ПС 110 кВ НПС-4 | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/10 | 80 | 21.6765 | 21.6765
75 | ПС 110 кВ НПС-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 80 | 22.59 | 22.59
76 | ПС 110 кВ Нефтекумск | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 110/10/6 | 50 | 15.9444 | 11.9324
77 | ПС 110 кВ Николина Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 12.6 | 2.3625 | 2.2681
78 | ПС 110 кВ Нины | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 12.6 | 3.3885 | 3.2631
79 | ПС 110 кВ Новоалександровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 32 | 2.439 | 0.379
80 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 16.3 | 5.3685 | 3.4645
81 | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/10 | 26 | 0.693 | -4.1854
82 | ПС 110 кВ Новоселицкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/35/10 | 32 | 10.0489 | 9.8665
83 | ПС 110 кВ Новоульяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 5.265 | 5.1765
84 | ПС 110 кВ НС-1 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10/6 | 10 | 9.45 | 9.45
85 | ПС 110 кВ НС-14 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 110/35/10 | 10 | 8.8688 | 8.8688
86 | ПС 110 кВ Обильное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/35/10 | 16.3 | 1.9305 | 1.7748
87 | ПС 110 кВ Овощи | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 110/10 | 6.3 | 4.9995 | 4.9419
88 | ПС 110 кВ Отказное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/10 | 2.5 | 1.3635 | 1.2195
89 | ПС 110 кВ Парковая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 7.033 | 6.2415
90 | ПС 110 кВ Петропавловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/35/10 | 12.6 | 4.7205 | 4.7157
91 | ПС 110 кВ Плаксейка | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 26 | 0.774 | 0.7556
92 | ПС 110 кВ Подкумок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 20 | 4.194 | -0.1712
93 | ПС 110 кВ Покойная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 26 | 4.2219 | 3.8523
94 | ПС 110 кВ Полимер | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 26 | 4.257 | -2.5546
95 | ПС 110 кВ Преградная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 8.8 | 0.8865 | -0.1999
96 | ПС 110 кВ Прибрежная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 36 | 10.2003 | 10.2003
97 | ПС 110 кВ Пригородная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 16.3 | 2.609 | 1.9666
98 | ПС 110 кВ Прикубанская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 110/35/10 | 50 | 6.8621 | 5.7125
99 | ПС 110 кВ Приозерная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 6.3 | 5.2218 | 5.2162
100 | ПС 110 кВ Провал | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 32 | 3.4793 | -0.57952
101 | ПС 110 кВ Прогресс | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 110/35/6 | 12.6 | 1.0215 | 1.0215
102 | ПС 110 кВ Промкомплекс | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/10 | 80 | 14.3598 | -2.3666
103 | ПС 110 кВ Промышленная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/6 | 50 | 3.4596 | 3.4596
104 | ПС 110 кВ Птицепром | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 20 | 7.317 | 2.1114
105 | ПС 110 кВ ПТФ | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 12.6 | 3.7721 | 2.0657
106 | ПС 110 кВ Рагули | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 110/35/10 | 26 | 6.1493 | 6.0325
107 | ПС 110 кВ Радиозавод | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 50 | 6.1293 | 0.31412
108 | ПС 110 кВ Раздольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/10 | 2.5 | 1.7775 | 1.7519
109 | ПС 110 кВ Ростовановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 1.224 | 0.95208
110 | ПС 110 кВ Рыздвяная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/35/10 | 6.3 | 3.6855 | 2.9279
111 | ПС 110 кВ Садовая | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.2506 | 5.2362
112 | ПС 110 кВ Светлая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 110/35/10 | 16.3 | 5.4495 | 5.4415
113 | ПС 110 кВ Светлоград | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 110/35/10 | 50 | 5.3531 | 5.3419
114 | ПС 110 кВ Северная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10/6 | 126 | 24.6363 | 7.8763
115 | ПС 110 кВ Семеновод | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/6 | 6.3 | 5.9445 | 5.9445
116 | ПС 110 кВ Скачки-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/6 | 32 | 3.5717 | 3.5717
117 | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 110/35/10 | 26 | 7.065 | 6.8922
118 | ПС 110 кВ Солнечная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 110/10 | 16.3 | 2.8395 | 2.8395
119 | ПС 110 кВ Соломенская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 110/35/10 | 26 | 6.777 | 6.4658
120 | ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 110/10 | 12.6 | 3.8639 | 3.8399
121 | ПС 110 кВ Ставропольская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 110/10 | 10 | 3.204 | 3.204
122 | ПС 110 кВ Суворовская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/35/10 | 24 | 2.1299 | -3.5539
123 | ПС 110 кВ Тахта | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 110/35/10 | 16.3 | 4.9815 | 4.9575
124 | ПС 110 кВ Темнолесская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 8.8 | 1.0954 | 0.91384
125 | ПС 110 кВ Терская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/35/10 | 16 | 13.8942 | 8.7162
126 | ПС 110 кВ Троицкая | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 110/35/10 | 20 | 0.558 | 0.4968
127 | ПС 110 кВ Урожайная | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 110/10 | 5 | 0.6255 | 0.5563
128 | ПС 110 кВ Усилие | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 110/10 | 6.3 | 5.6566 | 5.6566
129 | ПС 110 кВ Центральная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 80 | 23.6226 | 21.1306
130 | ПС 110 кВ Чограйская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 110/10 | 6.3 | 5.8509 | 5.8493
131 | ПС 110 кВ Штурм | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 110/10 | 20 | 6.669 | 6.3154
132 | ПС 110 кВ Щебзавод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 110/6 | 20 | 4.4271 | 3.8911
133 | ПС 110 кВ Электропривод | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 110/10 | 12.6 | 2.0835 | 1.0687
134 | ПС 110 кВ Южная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/10 | 75 | 11.4041 | 3.4441
135 | ПС 110 кВ ЯП-17/9 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 110/10 | 6.3 | 4.1895 | 4.1895
136 | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 110/10 | 20 | 6.597 | 6.501
137 | ПС 110 кВ III-й Подъем | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 110/35/6 | 32 | 9.549 | 9.549
138 | ПС 35 кВ Айгурская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 2.1827 | 2.1611
139 | ПС 35 кВ Андрей-Курган | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 2.5 | 2.0295 | 2.0295
140 | ПС 35 кВ Апанасенковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 2.5 | 1.9395 | 1.9163
141 | ПС 35 кВ Архангальская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.2187 | 0.1483
142 | ПС 35 кВ Аэропорт | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 12.6 | 3.5217 | -7.7017
143 | ПС 35 кВ Большая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4.1 | 0.52294 | 0.48934
144 | ПС 35 кВ Базовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 4 | 2.5155 | 2.4251
145 | ПС 35 кВ Балахоновская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.087566 | -0.53629
146 | ПС 35 кВ Балковская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 5 | 2.2185 | 2.1889
147 | ПС 35 кВ Балтрабочий | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.9485 | 1.7881
148 | ПС 35 кВ Беломечетская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.2285 | 1.2285
149 | ПС 35 кВ Берёзкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.1555 | 2.1555
150 | ПС 35 кВ Бештаугорец | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 8 | 1.3872 | -0.98253
151 | ПС 35 кВ Благодатное | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 1.5255 | 1.4735
152 | ПС 35 кВ Богдановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8.8 | 1.9575 | 1.8519
153 | ПС 35 кВ Борец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 4 | 3.132 | 3.1176
154 | ПС 35 кВ Бурлацкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 0.2025 | 0.1401
155 | ПС 35 кВ Бурукшун | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 1.9395 | 1.9395
156 | ПС 35 кВ Бурунная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5.6 | 4.851 | 4.8113
157 | ПС 35 кВ Бутылочная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 10.6 | 0.1845 | -0.5085
158 | ПС 35 кВ БХЗ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/6 | 20 | 5.733 | 5.733
159 | ПС 35 кВ Варениковская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 6.5 | 1.9845 | 1.8709
160 | ПС 35 кВ Величаевская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.4625 | 1.4077
161 | ПС 35 кВ Владимировская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 2.853 | 2.845
162 | ПС 35 кВ Воздвиженская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 6.5 | 1.8045 | 1.7877
163 | ПС 35 кВ Вознесеновская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 2.0025 | 1.9489
164 | ПС 35 кВ Войтика | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 0.8537 | 0.8297
165 | ПС 35 кВ Воровсколесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.3851 | 1.1611
166 | ПС 35 кВ Воронежская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.32934 | -1.4589
167 | ПС 35 кВ Вревская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.9578 | 1.9482
168 | ПС 35 кВ Высоцкая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 1.9165 | 1.8997
169 | ПС 35 кВ Галюгаевская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 4 | 3.096 | 2.836
170 | ПС 35 кВ Георгиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 1.956 | 1.94
171 | ПС 35 кВ Горькая Балка-I | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 8 | 2.889 | 2.8826
172 | ПС 35 кВ Горькая Балка-II | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/0,4 | 1 | 0.945 | 0.945
173 | ПС 35 кВ Горьковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.8945 | 1.8625
174 | ПС 35 кВ Гражданская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 0.71825 | 0.22145
175 | ПС 35 кВ Графская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10/6 | 5 | 3.762 | 3.5884
176 | ПС 35 кВ Грушевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 6.5 | 1.7675 | 1.7435
177 | ПС 35 кВ ДКС-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 12.6 | 5.8905 | 5.4105
178 | ПС 35 кВ Добровольная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.979 | 2.967
179 | ПС 35 кВ Донская Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4.1 | 1.1396 | 1.0948
180 | ПС 35 кВ Дыдымкин | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/6 | 2.5 | 1.8765 | 1.8645
181 | ПС 35 кВ Елизаветинская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 6.5 | 1.4395 | 1.4355
182 | ПС 35 кВ ЖБИ | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 6.3 | 4.9095 | 4.8771
183 | ПС 35 кВ Заводская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 1.287 | 1.275
184 | ПС 35 кВ Заря | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10/6 | 5 | 2.3445 | 2.3445
185 | ПС 35 кВ Золотаревская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.5577 | 3.5545
186 | ПС 35 кВ Зональная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.664 | 2.0388
187 | ПС 35 кВ Инициативная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
188 | ПС 35 кВ Иноземцево | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 20 | 4.0196 | 3.7356
189 | ПС 35 кВ ИПС | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.119 | 2.0934
190 | ПС 35 кВ Иргаклы | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 5 | 1.3995 | 1.3371
191 | ПС 35 кВ Казгулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.823 | 1.8014
192 | ПС 35 кВ Казинка | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5.6 | 1.314 | 1.194
193 | ПС 35 кВ Казинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 5 | 0.70897 | 0.60577
194 | ПС 35 кВ Казьминская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 0.037481 | -0.13532
195 | ПС 35 кВ Калиновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 8.1 | 1.5703 | 1.5703
196 | ПС 35 кВ Каменная Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 2.5 | 1.9701 | 1.8517
197 | ПС 35 кВ Кановская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 2.0025 | 1.9639
198 | ПС 35 кВ Кара-Мурза | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 1.8 | 1.525 | 1.1642
199 | ПС 35 кВ Кара-Тюбе | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.5246 | 1.5075
200 | ПС 35 кВ Кендже Кулак | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 6.3 | 5.2996 | 5.1732
201 | ПС 35 кВ Киевская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 1.7916 | 1.7724
202 | ПС 35 кВ Кировская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 2.5 | 2.1915 | 2.1915
203 | ПС 35 кВ Ковгановская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 5 | 2.2635 | 2.2635
204 | ПС 35 кВ Комбикормовый | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 6.5 | 2.2006 | 2.2006
205 | ПС 35 кВ Коммаяк | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 5 | 1.6605 | 1.6341
206 | ПС 35 кВ Коммунар | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.8315 | 1.8315
207 | ПС 35 кВ Комсомолец | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 2.421 | 1.7658
208 | ПС 35 кВ Кочубеевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 18.3 | 3.4747 | 3.4747
209 | ПС 35 кВ КПД | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 12.6 | 3.9753 | 3.9753
210 | ПС 35 кВ КПП | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 10.3 | 1.0432 | 1.0432
211 | ПС 35 кВ Красный Маныч | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 2.5 | 1.8929 | 1.8713
212 | ПС 35 кВ Красочная | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 4 | 3.2405 | 3.1901
213 | ПС 35 кВ Крутоярская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 2.5 | 2.1825 | 1.5905
214 | ПС 35 кВ Крым-Гиреевская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.9188 | 1.918
215 | ПС 35 кВ Кубань | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 6.5 | 0.11012 | -0.23148
216 | ПС 35 кВ Кугультинская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 1.8593 | 1.6865
217 | ПС 35 кВ Кура | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 9.6 | 1.215 | 0.943
218 | ПС 35 кВ Курская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 6.3 | 3.6855 | 3.6855
219 | ПС 35 кВ Курская-2 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 8.8 | 0.8865 | 0.8697
220 | ПС 35 кВ Кучерла | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6 | 4 | 3.0636 | 3.0212
221 | ПС 35 кВ Ладбалковская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.4355 | 1.2851
222 | ПС 35 кВ Левопадинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 2.1825 | 2.1745
223 | ПС 35 кВ Ленинская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 4 | 3.618 | 3.618
224 | ПС 35 кВ Лента | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 6.3 | 5.3685 | 5.3685
225 | ПС 35 кВ Лиман | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.8119 | 1.8119
226 | ПС 35 кВ Малая Джалга | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 5 | 2.1015 | 2.0735
227 | ПС 35 кВ Маныческая | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/10 | 8 | 3.1592 | 3.1592
228 | ПС 35 кВ Марьинская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 0.351 | 0.2206
229 | ПС 35 кВ Марьины Колодцы | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8.8 | 1.0364 | 0.97485
230 | ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4.1 | 0.531 | 0.5182
231 | ПС 35 кВ Медвеженская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 3.2 | 1.287 | 0.7486
232 | ПС 35 кВ Мелиоратор | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 1.6 | 1.476 | 1.476
233 | ПС 35 кВ Нагутская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 8 | 2.3594 | 2.1986
234 | ПС 35 кВ Надзорная | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.6724 | 1.6252
235 | ПС 35 кВ Николо-Александровская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.9737 | 1.9737
236 | ПС 35 кВ Новкус-Артезиан | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 5 | 1.5489 | 1.5393
237 | ПС 35 кВ НС-1Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 16.3 | 5.9535 | 5.9535
238 | ПС 35 кВ Насосная-10 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 1.6 | 1.125 | 1.125
239 | ПС 35 кВ НС-10А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/0,4 | 2 | 0.945 | 0.945
240 | ПС 35 кВ Насосная-12 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
241 | ПС 35 кВ Насосная-13 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 1.8675 | 1.8675
242 | ПС 35 кВ Насосная-14 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/0,4 | 1.6 | 1.512 | 1.512
243 | ПС 35 кВ НС-15А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
244 | ПС 35 кВ Насосная-16 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
245 | ПС 35 кВ НС-17Т | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/6/0,4 | 3.5 | 0.945 | 0.945
246 | ПС 35 кВ Насосная-18 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
247 | ПС 35 кВ Насосная-2 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 2.5 | 2.3535 | 2.3535
248 | ПС 35 кВ НС-22И | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/6 | 3.2 | 1.008 | 1.008
249 | ПС 35 кВ НС-2Б | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/6 | 1.6 | 1.512 | 1.512
250 | ПС 35 кВ НС-3А | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Апанасенковский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.3625
251 | ПС 35 кВ Насосная-5 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 6.5 | 2.3625 | 2.3625
252 | ПС 35 кВ Насосная-8 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 5 | 2.3625 | 2.3625
253 | ПС 35 кВ Насосная-9 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/6 | 5 | 1.8855 | 1.8855
254 | ПС 35 кВ Насосная-1 | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10/6 | 6.5 | 3.555 | 3.483
255 | ПС 35 кВ НК Водовод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/6 | 1 | 0.819 | 0.819
256 | ПС 35 кВ Незлобная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 0.036 | -0.40232
257 | ПС 35 кВ Нива | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 8 | 2.979 | 2.8078
258 | ПС 35 кВ Новозаведенное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 4 | 2.493 | 2.4618
259 | ПС 35 кВ Новокавказская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 9 | 4.158 | 4.074
260 | ПС 35 кВ Новокрестьяновская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/10 | 1.6 | 0.972 | 0.949
261 | ПС 35 кВ Новомихайловская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 5 | 1.9575 | 1.9319
262 | ПС 35 кВ Новопавловская-1 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 8 | 1.701 | 0.409
263 | ПС 35 кВ Новотроицкая ГЭС | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 4 | 2.781 | 2.6354
264 | ПС 35 кВ Ново-Янкульская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 5 | 1.9863 | 1.9783
265 | ПС 35 кВ Ново Романовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 4 | 3.3795 | 3.3747
266 | ПС 35 кВ НС 50 лет Октября | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/6 | 1 | 0.945 | 0.945
267 | ПС 35 кВ НС к-за Россия | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10/6 | 4.1 | 0.6396 | 0.6276
268 | ПС 35 кВ НС Конзавод-170 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10/6 | 3.2 | 1.512 | 1.512
269 | ПС 35 кВ НС-23 | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
270 | ПС 35 кВ НС-23а | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | Подстанция демонтирована |  |  | 0
271 | ПС 35 кВ НС-7 с-за Ленинский | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/0.4 | 0.63 | 3.78 | 3.78
272 | ПС 35 кВ Овощевод | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/6 | 8 | 0.73669 | 0.73669
273 | ПС 35 кВ Ольгино | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 2.5 | 1.9485 | 0.9173
274 | ПС 35 кВ Орбельяновская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Минераловодский | 35/10 | 4 | 2.4395 | 2.3723
275 | ПС 35 кВ Орловская (ВЭС) | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10/6 | 5 | 1.6965 | 1.6845
276 | ПС 35 кВ Орловская (ПЭС) | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 8 | 0.6714 | 0.657
277 | ПС 35 кВ Орошение | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Советский | 35/6 | 2.5 | 2.3625 | 2.1359
278 | ПС 35 кВ Откормочник | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 1.6 | 1.305 | 1.305
279 | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.5245 | 2.5245
280 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/6 | 2 | 0.882 | 0.7312
281 | ПС 35 кВ Парижская коммуна | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.78
282 | ПС 35 кВ Первомайская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 2.5 | 2.1105 | 2.1105
283 | ПС 35 кВ Передовая | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 2.5 | 1.3095 | 0.9207
284 | ПС 35 кВ Плавни | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 1.6 | 1.4067 | 1.0187
285 | ПС 35 кВ Победа | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 0.27693 | -0.27693
286 | ПС 35 кВ Подгорная | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 12.6 | 2.2095 | 2.2031
287 | ПС 35 кВ Подкурок | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/0,4 | 0.18 | 0.1701 | -0.4551
288 | ПС 35 кВ Подлесная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 2.0385 | 2.0385
289 | ПС 35 кВ Покровская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 1.6 | 1.197 | 1.173
290 | ПС 35 кВ Почтовая | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 8 | 2.1138 | 1.7162
291 | ПС 35 кВ Правоегорлыкская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.6083 | 1.6083
292 | ПС 35 кВ Правокумская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Левокумский | 35/10 | 2.5 | 1.5777 | 1.2257
293 | ПС 35 кВ Привольная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 8 | 2.664 | 2.652
294 | ПС 35 кВ Прикалаусская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 5 | 2.1033 | 2.0481
295 | ПС 35 кВ Приозерная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/0,4 | 0.4 | 0.20664 | -0.21624
296 | ПС 35 кВ Просянка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 6.5 | 2.0366 | 2.0366
297 | ПС 35 кВ Птичье | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 10.3 | 2.934 | 2.826
298 | ПС 35 кВ Путь Ленина | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 1.0215 | 1.0215
299 | ПС 35 кВ Радуга | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 1.7775 | 1.5191
300 | ПС 35 кВ Рассвет | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 5 | 1.5075 | 1.4555
301 | ПС 35 кВ Расшеватская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.1295 | 1.0295
302 | ПС 35 кВ Рогатая Балка | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 2.5638 | 2.471
303 | ПС 35 кВ Родники | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 2.5 | 1.9575 | 1.7383
304 | ПС 35 кВ Родниковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 5 | 2.0574 | 2.0198
305 | ПС 35 кВ Родыки | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Красногвардейский | 35/10 | 2.5 | 2.0565 | 2.0341
306 | ПС 35 кВ Россия | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 2 | 0.873 | 0.833
307 | ПС 35 кВ Русская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 0.8235 | 0.7915
308 | ПС 35 кВ Рыбхоз | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 2.5 | 1.5335 | 1.3084
309 | ПС 35 кВ Сабля | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 1 | 0.23292 | 0.030519
310 | ПС 35 кВ Сараево | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 4 | 3.78 | 3.756
311 | ПС 35 кВ Северная | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 10.3 | 3.0616 | 3.0616
312 | ПС 35 кВ Серафимовская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Арзгирский | 35/10 | 2.5 | 1.8882 | 1.8722
313 | ПС 35 кВ Сергиевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 8 | 2.9304 | 2.9232
314 | ПС 35 кВ Скачки-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/6 | 20 | 3.7155 | 3.6203
315 | ПС 35 кВ Совруно | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 5 | 1.7064 | 1.2613
316 | ПС 35 кВ Совхоз 8 | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0835 | 2.0731
317 | ПС 35 кВ Сотниковская | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Благодарненский | 35/10 | 8 | 2.5048 | 2.4615
318 | ПС 35 кВ Спицевская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Грачёвский | 35/10 | 7.2 | 1.4314 | 1.3886
319 | ПС 35 кВ Средняя | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Александровский | 35/10 | 5 | 2.1105 | 2.0889
320 | ПС 35 кВ Стародворцовская | Западные электрические сети | Ставропольский край | Кочубеевский | 35/10 | 5 | 1.8642 | 1.8642
321 | ПС 35 кВ Стародубская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 4 | 2.6577 | 2.6505
322 | ПС 35 кВ Старопавловская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Кировский | 35/10 | 12.6 | 3.8475 | 3.8059
323 | ПС 35 кВ Степное | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Степновский | 35/10 | 8 | 2.232 | 1.6424
324 | ПС 35 кВ Степной Маяк | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Туркменский | 35/10 | 1.6 | 1.3204 | 1.2924
325 | ПС 35 кВ Стодеревская | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 2.5 | 2.0025 | 1.9905
326 | ПС 35 кВ Султан | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 1 | 0.7461 | 0.7421
327 | ПС 35 кВ СХТ | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 0.082366 | -0.090526
328 | ПС 35 кВ Толстово-Васюковская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 2.0331 | 1.5211
329 | ПС 35 кВ Темижбекская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 1.0305 | 1.0171
330 | ПС 35 кВ Терская НС | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/6 | 4 | 3.78 | 3.528
331 | ПС 35 кВ Тищенская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/10 | 8 | 3.231 | 3.231
332 | ПС 35 кВ Томузловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 6.5 | 1.7775 | 1.7495
333 | ПС 35 кВ Труновская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 8 | 1.413 | 0.18977
334 | ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Нефтекумский | 35/10 | 4 | 3.2715 | 3.1099
335 | ПС 35 кВ УПТК | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 12.6 | 5.3235 | 5.2702
336 | ПС 35 кВ Урух | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 8 | 2.781 | 2.781
337 | ПС 35 кВ Фельдмаршальская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 5 | 2.0565 | 2.0437
338 | ПС 35 кВ Фильтровальная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 12.6 | 5.2425 | 5.2113
339 | ПС 35 кВ Фортштадская | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Новоалександровский | 35/10 | 2.5 | 2.1645 | 2.1645
340 | ПС 35 кВ ХБК | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Изобильненский | 35/6 | 3.2 | 1.485 | 1.485
341 | ПС 35 кВ Центральная | Новотроицкие электрические сети | Ставропольский край | Труновский | 35/10 | 5 | 1.8675 | 1.8675
342 | ПС 35 кВ Чернолесская | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Новоселицкий | 35/10 | 5 | 0.8308 | 0.8268
343 | ПС 35 кВ Чкаловская | Прикумские электрические сети | Ставропольский край | Будённовский | 35/10 | 5 | 0.153 | 0.0314
344 | ПС 35 кВ Шангала | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Петровский | 35/10 | 8 | 3.267 | 1.9722
345 | ПС 35 кВ Шаумян | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Георгиевский | 35/10 | 6.3 | 4.8915 | 4.8248
346 | ПС 35 кВ Шахтер | Западные электрические сети | Ставропольский край | Шпаковский | 35/10 | 8 | 1.3684 | 1.308
347 | ПС 35 кВ Эген | Светлоградские электрические сети | Ставропольский край | Ипатовский | 35/10 | 8 | 2.2716 | 1.7852
348 | ПС 35 кВ Эдиссия | Восточные электрические сети | Ставропольский край | Курский | 35/10 | 5 | 1.3545 | 1.2673
349 | ПС 35 кВ Юцкая | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | 2.7023 | 2.4414
350 | ПС 35 кВ Янкуль | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Андроповский | 35/10 | 6.5 | 1.8522 | 0.48724
351 | ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 | Центральные электрические сети | Ставропольский край | Предгорный | 35/10 | 12.6 | 2.554 | -3.0212
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимных дней за последние 3 года;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимных дней за последние 3 года с учетом заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.