## 11б_16 (hidden)
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## 11б_17 (hidden)
Форма 11 | [6 empty] | абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение

## 11в
Форма 12 | [7 empty] | п. 19 "д" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности в разрезе субъектов Российской Федерации
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны Акты ТП) |  | Аннулированные заявки (с учетом поданных за предыдущие периоды)
|  |  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 66 | 3172.4 | 51 | 2.065 | 73 | 2873.8 | 7 | 561.9
Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | №п/п | Номер договора ТП | Дата заключения договора ТП | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной), кВт | Стоимость ТП по договору ТП с НДС, руб. | Наименование центра питания (ПС с напряжением 35 кВ и выше)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 1 | 1837/2021/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 6 | 38457.07 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 2 | 2179/2021/ИНГ/СунРЭС | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 3 | 1846/2021/ИНГ/СунРЭС | 2022-01-13 | 2022-07-13 | 80 | 44168.07 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 4 | 2177/2021/ИНГ/МагРЭС | 2022-01-18 | 2022-07-18 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 5 | 2187/2021/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 20 | 38457.07 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 6 | 2191/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 7 | 2194/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 8 | 2196/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 9 | 2202/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 10 | 2192/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 80 | 64126.07 | ПС 35/10 Таргим
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 11 | 2198/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 12 | 2203/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 13 | 2199/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-24 | 2022-07-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 14 | 2201/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-24 | 2022-07-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 15 | 2200/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-01-25 | 2022-07-25 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 16 | 2184/2021/ИНГ/МалРЭС | 2022-01-31 | 2022-07-31 | 50 | 38457.07 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 17 | 2210/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 18 | 2211/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 19 | 2212/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 20 | 2214/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 21 | 2215/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 80 | 64126.07 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 22 | 2216/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 26 | 8156.07 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 23 | 2217/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 128 | 64126.07 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 24 | 2193/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 25 | 2213/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 26 | 2224/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 27 | 2225/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 28 | 2230/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-08 | 2022-08-08 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 29 | 2197/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-09 | 2022-08-09 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 30 | 2226/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 10 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 31 | 2227/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 32 | 2228/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-10 |  | 504 |  | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 33 | 2235/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 128 | 64126.07 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 34 | 2238/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 35 | 2239/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 36 | 2236/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 37 | 2240/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 38 | 2241/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-15 | 2022-08-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 39 | 2242/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-15 | 2022-08-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 40 | 2229/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-16 |  | 400 |  | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 41 | 2244/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-16 | 2022-08-16 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 42 | 2245/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-16 | 2022-08-16 | 8 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 43 | 2209/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-18 | 2022-08-18 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 44 | 2246/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-21 | 2022-08-21 | 8 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 45 | 2250/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-02-22 | 2022-08-22 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 46 | 2255/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-22 | 2022-08-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 47 | 2253/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-24 | 2022-08-24 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 48 | 2221/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 49 | 2248/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 50 | 2260/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 51 | 2261/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 50 | 35562.07 | ПС 110/10 Плиево

## 11в(1) (ЕНЭС) (hidden)
Форма 13 |  |  |  |  | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
Субъект РФ 1 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Субъект РФ 2 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11в(1) (ТСО) (hidden)
Форма 14 | [6 empty] | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для территориальных сетевых организаций)
Наименование сетевой организации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | ВН | СН1 | СН2 | НН
| МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11к (hidden)
Форма 15 | [6 empty] | п. 11 "к" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
№ пп. | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Местонахождение энергопринимающих устройств |  | Наименование центра питания | Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, МВт | Лицо, намеревающееся осуществить перераспределение максимальной мощности энергопринимающих устройств
|  |  | Регион | Муниципальное образование |  |  | Наименование | Контактные данные
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3