## 11б_16 (hidden)
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## 11б_17 (hidden)
Форма 11 | [6 empty] | абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение

## 11в
Форма 12 | [7 empty] | п. 19 "д" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности в разрезе субъектов Российской Федерации
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны Акты ТП) |  | Аннулированные заявки (с учетом поданных за предыдущие периоды)
|  |  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 188 | 10.137 | 156 | 5.119 | 157 | 6.423 | 16 | 0.8429
Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | №п/п | Номер договора ТП | Дата заключения договора ТП | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной), кВт | Стоимость ТП по договору ТП с НДС, руб. | Наименование центра питания (ПС с напряжением 35 кВ и выше)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 1 | 2231/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-14 | 2022-09-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 2 | 2232/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-14 | 2022-09-11 | 15 | 35562.07 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 3 | 2228/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-11 | 504 | 560636.32 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 4 | 2229/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-16 | 2022-08-17 | 400 | 560636.32 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 5 | 2217/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 128 | 64126.07 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 6 | 2222/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-24 | 2022-06-15 | 108.1 | 64126.07 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 7 | 2233/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-14 | 2022-09-11 | 15 | 35562.07 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 8 | 2281/2022/ИНГ/ДжРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 50 | 35562.07 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 9 | 2282/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-16 | 2022-09-13 | 128 | 64126.07 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 10 | 2309/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-05-31 | 2022-11-28 | 50 | 35562.07 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 11 | 2367/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-05-16 | 2022-11-13 | 50 | 35562.07 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 12 | 2360/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-21 | 2022-10-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 13 | 2336/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-04-25 | 2022-10-23 | 504 | 1179427.57 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 14 | 2374/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-20 | 2022-11-17 | 50 | 35562.07 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 15 | 2385/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-05-27 |  | 320 |  | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 16 | 2363/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-05-18 | 2022-11-15 | 50 | 35562.07 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 17 | 2352/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 220 | 385536.72 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 18 | 2333/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-04-18 | 2022-10-16 | 50 | 8156.07 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 19 | 2327/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-04-05 | 2022-08-03 | 50 | 35562.07 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 20 | 2307/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 50 | 35562.07 | ПС 35/6 Сунжа 3
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 21 | 2290/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 22 | 2261/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 50 | 35562.07 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 23 | 2224/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 24 | 2235/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 128 | 64126.07 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 25 | 2184/2021/ИНГ/МалРЭС | 2022-01-31 | 2022-07-31 | 50 | 38457.07 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 26 | 1846/2021/ИНГ/СунРЭС | 2022-01-13 | 2022-07-13 | 80 | 44168.07 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 27 | 1939/2021/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-31 | 2022-09-28 | 150 | 44168.07 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 28 | 2350/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-19 | 2022-10-17 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 29 | 2331/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-12 | 2022-10-10 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 30 | 2317/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-03-30 | 2022-09-27 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 31 | 2325/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-05 | 2022-10-03 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 32 | 2340/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-04-19 | 2022-10-17 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Таргим
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 33 | 2308/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-04-01 | 2022-09-29 | 12 | 458.33 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 34 | 2293/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 5 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 35 | 2294/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-04-12 | 2022-10-10 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 36 | 2295/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 37 | 2304/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-22 | 2022-09-19 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 38 | 2305/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 39 | 2298/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 40 | 2389/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-05-31 | 2022-11-28 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 41 | 2391/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-05-31 | 2022-11-28 | 7 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 42 | 2310/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-24 | 2022-09-21 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 43 | 2311/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-24 | 2022-09-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 44 | 2316/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-30 | 2022-09-27 | 15 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 45 | 2315/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-13 | 2022-10-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 46 | 2334/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-13 | 2022-10-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 47 | 2341/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-04-20 | 2022-10-18 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 48 | 2342/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-04-19 | 2022-10-17 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 49 | 2364/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-05-11 | 2022-11-08 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Таргим
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 50 | 2365/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-05 | 2022-11-02 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 51 | 2368/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-05-18 | 2022-11-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 52 | 2387/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-05-31 | 2022-11-28 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 53 | 2388/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-05-31 | 2022-11-28 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 54 | 2359/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-05-05 | 2022-11-02 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 55 | 2379/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-05-25 | 2022-11-22 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 56 | 2348/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-04-25 | 2022-10-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 57 | 2382/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-25 | 2022-11-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 58 | 2238/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 59 | 2239/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 60 | 2240/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 61 | 2241/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-15 | 2022-08-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 62 | 2242/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-15 | 2022-08-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 63 | 2243/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-16 | 2022-09-13 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 64 | 2244/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-16 | 2022-08-16 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 65 | 2245/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-16 | 2022-08-16 | 8 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 66 | 2230/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-08 | 2022-08-08 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 67 | 2247/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-04-13 | 2022-10-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 68 | 2248/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 69 | 2250/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-02-22 | 2022-08-22 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 70 | 2201/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-24 | 2022-07-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 71 | 2236/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 72 | 2221/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 73 | 2273/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-14 | 2022-09-11 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 74 | 2274/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-14 | 2022-09-11 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 75 | 2249/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-04-13 | 2022-10-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 76 | 2263/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-02 | 2022-08-30 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 77 | 2253/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-24 | 2022-08-24 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 78 | 2313/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-31 | 2022-09-28 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 79 | 2271/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-11 | 2022-09-08 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 80 | 2320/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-04-18 | 2022-10-16 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 81 | 2269/2022/ИНГ/ДжРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 20 | 2686.24 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 82 | 2266/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 20 | 30092.24 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 83 | 2285/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 84 | 2260/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 85 | 2268/2022/ИНГ/ДжРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 20 | 2686.24 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 86 | 2270/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 20 | 2686.24 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 87 | 2265/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 20 | 30092.24 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 88 | 2284/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 89 | 2287/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 90 | 2288/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 91 | 2289/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-21 | 2022-09-18 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 92 | 2283/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-05 | 2022-10-03 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 93 | 2326/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-04-05 | 2022-10-03 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 94 | 2291/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-31 | 2022-09-28 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 95 | 2279/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-03-15 | 2022-09-12 | 13 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 96 | 2280/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 97 | 2267/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-04-14 | 2022-10-12 | 20 | 2686.24 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 98 | 2257/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-03-14 | 2022-09-11 | 11.9 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 99 | 2258/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-03-16 | 2022-09-13 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 100 | 2373/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-05-26 | 2022-11-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 101 | 2375/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-05-18 | 2022-11-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 102 | 2376/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-18 | 2022-11-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 103 | 2191/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 104 | 2193/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 105 | 2177/2021/ИНГ/МагРЭС | 2022-01-18 | 2022-07-18 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 106 | 2187/2021/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 20 | 38457.07 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 107 | 2179/2021/ИНГ/СунРЭС | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 108 | 2192/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 80 | 64126.07 | ПС 35/10 Таргим
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 109 | 2194/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 110 | 2196/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 111 | 2197/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-02-09 | 2022-08-09 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 112 | 2198/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 113 | 2199/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-24 | 2022-07-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 114 | 2210/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 115 | 2211/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 116 | 2213/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 117 | 2214/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 118 | 2216/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 26 | 8156.07 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 119 | 2212/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 120 | 2215/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 80 | 64126.07 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 121 | 2225/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 122 | 2226/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 10 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 123 | 2227/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 124 | 1837/2021/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 6 | 38457.07 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 125 | 2200/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-01-25 | 2022-07-25 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 126 | 2202/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-01-20 | 2022-07-20 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 127 | 2369/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-26 | 2022-11-23 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 128 | 2372/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-19 | 2022-11-16 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 129 | 2343/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-20 | 2022-10-18 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 130 | 2344/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-04-19 | 2022-10-17 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 131 | 2346/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-25 | 2022-10-23 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 132 | 2347/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-20 | 2022-10-18 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 133 | 2386/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-05-30 | 2022-11-27 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 134 | 2380/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-27 | 2022-11-24 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 135 | 2381/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-05-25 | 2022-11-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 136 | 2358/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-21 | 2022-10-19 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 137 | 2362/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-04-25 | 2022-10-23 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 138 | 2357/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-05-13 | 2022-11-10 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 139 | 2296/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-04-20 | 2022-10-18 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 140 | 2297/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-03-22 | 2022-09-19 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 141 | 2312/2022/ИНГ/МагРЭС | 2022-03-30 | 2022-09-27 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 142 | 2319/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-30 | 2022-09-27 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 143 | 2277/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-21 | 2022-09-18 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 144 | 2276/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-03-15 | 2022-09-12 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 145 | 2292/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 8 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 146 | 2286/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 147 | 2300/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-21 | 2022-09-18 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 148 | 2301/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 149 | 2302/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 150 | 2303/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-21 | 2022-09-18 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 151 | 2254/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-03-21 | 2022-09-18 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 152 | 2255/2022/ИНГ/КарРЭС | 2022-02-22 | 2022-08-22 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 153 | 2275/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-03-17 | 2022-09-14 | 8 | 458.33 | ПС 110/35/6 Вознесеновская 2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 154 | 2203/2022/ИНГ/МалРЭС | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 155 | 2209/2022/ИНГ/СунРЭС | 2022-02-18 | 2022-08-18 | 10 | 458.33 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 156 | 2246/2022/ИНГ/НазРЭС | 2022-02-21 | 2022-08-21 | 8 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево

## 11в(1) (ЕНЭС) (hidden)
Форма 13 |  |  |  |  | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
Субъект РФ 1 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Субъект РФ 2 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11в(1) (ТСО) (hidden)
Форма 14 | [6 empty] | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для территориальных сетевых организаций)
Наименование сетевой организации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | ВН | СН1 | СН2 | НН
| МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11к (hidden)
Форма 15 | [6 empty] | п. 11 "к" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
№ пп. | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Местонахождение энергопринимающих устройств |  | Наименование центра питания | Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, МВт | Лицо, намеревающееся осуществить перераспределение максимальной мощности энергопринимающих устройств
|  |  | Регион | Муниципальное образование |  |  | Наименование | Контактные данные
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3