## Титул
Информация об организации
Полное наименование | Филиал ПАО "Россети Северного Кавказа"-"Дагэнерго"
Сокращенное наименование | Филиал ПАО "Россети Северного Кавказа"-"Дагэнерго"
Место нахождения | Республика Дагестан , г.Махачкала,ул.Дахадаева 73 а
Фактический адрес | Республика Дагестан , г.Махачкала,ул.Дахадаева 73 а
ИНН | 2632082033
КПП | 263201001
Ф.И.О. руководителя | Мухумаев Магомедхабиб Магомедович
Адрес электронной почты | http//www.dagenergo.ru , priem@dagenergo.ru
Контактный телефон | 8800-775-91-12, 88722-51-87-95, 55-78-41
Факс

## 28 а) ПР1
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за 2021-2022 г., план на 2024
№ | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
Строительство воздушных линий
Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)
Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)
Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)
| Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6) | [6 empty] | 2024 | 311791.584 | вл | 37 шт
Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
| на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2) | [6 empty] | 2024 | 89047.086 | кл | 19 шт
<пообъектная расшифровка>
| Материал опоры (деревянные (j = 1) | [6 empty] | 2024 | 104466.416 | ктп | 16 шт
Тип провода (изолированный провод (k = 1)
| Материал провода алюминиевый (l = 4) | [6 empty] | 2024 | 361.096 | счетч
Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1)
| Количество цепей (одноцепная (n = 1) | [6 empty] | 2024 | 1202.612 | пку и приб уч в крунах
0.4
Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2
| Одноцепные(СИП 50мм2)Строительство ВЛ-0,4 кВ в горных условиях (1км) СИП 50мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2778.879 | 07-02 |  | *
| Одноцепные(СИП 70 мм2)Строительство ВЛ-0,4 кВ в горных условиях(1км) СИП-70мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2941.41 | 07-03 |  | *
Одноцепные(СИП 90мм2)
Одноцепные(СИП 90мм2)
| Одноцепные(СИП 95мм2)строительство ВЛ-0,4кВ в горных условиях(1км) (СИП-95) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 3009.654 | 07-04 |  | *
Материал провода сталеалюминиевый (l = 3)
Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2)
Одноцепные(50мм2)
Одноцепные(70мм2)
Одноцепные(95мм2)
Одноцепные(70мм2)
Материал опоры металлические (j = 2)
Тип провода неизолированный провод (k = 2)
Материал провода сталеалюминиевый (l = 3)
Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2)
| Одноцепные(АС 95мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в горных условиях (1км) АС-95 | 2024 | 35 | 1000 |  | 17604.213 | 08-01 |  | *
| Одноцепные(АС70мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в горных условиях (1км) АС-70 | 2024 | 35 | 1000 |  | 14349.916 | 08-03 |  | *
| Одноцепные(АС95мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в городских условиях (1км) АС-95 | 2024 | 35 | 1000 |  | 15423.471 | 09-01 |  | *
| Одноцепные(АС70мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в городских условиях (1км) АС-70 | 2024 | 35 | 1000 |  | 13201.78 | 09-03 |  | *
| Одноцепные(АС 95мм2Строительство ВЛ-35 кВ в равнинных условиях (1км) АС-95 | 2024 | 35 | 1000 |  | 14668.62 | 10-01 |  | *
| Одноцепные(АС70мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в равнинных условиях (1км) АС-70 | 2024 | 35 | 1000 |  | 13201.78 | 10-03 |  | *
| Одноцепные(АС 95мм2)Строительство ВЛ-110 кВ в городских условиях (1км) АС-95 | 2024 | 110 | 1000 |  | 15802.12 | 12-01 |  | *
| Одноцепные(АС 95мм2)Строительство ВЛ-110 кВ на равнинных условиях (1км) АС-95 | 2024 | 110 | 1000 |  | 15058.56 | 11-01 |  | *
| Одноцепные(АС 95мм2) Строительство ВЛ-110 кВ в горных условиях (1км) АС-95 | 2024 | 110 | 1000 |  | 18215.161 | 13-01 |  | *
Сечение провода от 100 мм2 до 200 мм2 включительно
| Одноцепные(АС120мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в горных условиях (1км) АС-120 | 2024 | 35 | 1000 |  | 17795.594 | 08-02 |  | *
| Одноцепные(АС 120мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в городских условиях (1км) АС-120 | 2024 | 35 | 1000 |  | 15614.852 | 09-02 |  | *
| Одноцепные(АС120мм2)Строительство ВЛ-35 кВ в равнинных условиях (1км) АС-120 | 2024 | 35 | 1000 |  | 14860.003 | 10-02 |  | *
| Одноцепные(АС 120мм2)Строительство ВЛ-110 кВ в городских условиях (1км) АС-120 | 2024 | 110 | 1000 |  | 15955.941 | 13-02 |  | *
| Одноцепные(АС120мм2 )Строительство ВЛ-110 кВ в равнинных условиях (1км) АС-120 | 2024 | 110 | 1000 |  | 15212.383 | 11-02 |  | *
| Одноцепные(АС120мм2) Строительство ВЛ-110 кВ в горных условиях (1км) АС-120 | 2024 | 110 | 1000 |  | 18368.983 | 13-02 |  | *
Одноцепные(АС120мм2)
Одноцепные(АС120мм2)
Материал опоры железобетонные (j = 3)
Тип провода (изолированный провод (k = 1)
Материал провода сталеалюминиевый (l = 3)
Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1)
Количество цепей (одноцепная (n = 1)
| Одноцепные(СИП 35мм2)Строительство ВЛ-0,4кВ в горных условиях(1км) СИП 35мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 | 0.4 | 2574.31 |  |  | 07-01 | *
| Одноцепные(СИП 35мм2)Строительство ВЛ-0,4кВ в городских условиях(1км) СИП 35мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 | 0.4 | 1974.566 | повтор |  | 06-01 | *
| Одноцепные(СИП 50мм2)Строительство ВЛ-0,4 кВ в городских условиях (1км) СИП 50мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 | 0.4 | 2037.454 |  |  | 05-02 | *
| Одноцепные(СИП 35мм2)Строительство ВЛ-0,4кВ в равнинных условиях(1км) СИП 35мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 | 0.4 | 1974.566 | у -зубейды нет |  | 05-01 | *
| Одноцепные(СИП 50мм2)Строительство ВЛ-0,4кВ в равнинных условиях(1км) СИП 50мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 | 0.4 | 2037.454 | повтор |  | 06-02 | *
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф№13 пс 110 кВ Восточная | 2021 | 10 кВ | 450 | 136 | 2828.9985 | 6286.6632
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф№13 пс 110 кВКомпас | 2021 | 10 кВ | 65 | 53 | 316.5318 | 4869.7196
| Строительство ВЛ-10 кВ от Ф№1 пс35 Первомайская | 2021 | 10 кВ | 160 | 136 | 494.1489 | 3088.4309
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№33 пс 110 кв Восточная | 2021 | 10 кВ | 475 | 72 | 763.8238 | 1608.0502
| Строительство ВЛ-10 кВ от Ф33 пс 35 кВ Сулак | 2021 | 10 кВ | 360 | 136 | 828.6153 | 2301.7093
| Строительство отпайки ВЛ-10 кв от Ф№2 пс Дженгутай | 2021 | 10 кВ | 2450 | 68 | 3119.2695 | 1273.1712
| Строительство ВЛ-6 кВ от Ф№5 пс 110 кВ Буйнакск-2 | 2021 | 10 кВ | 200 | 160 | 435.5038 | 2177.5192
| Строительство ВЛ-10 кв от Ф8 пс35 Параул | 2021 | 10 кВ | 3510 | 68 | 3898.9135 | 1110.8016
| Строительство ВЛ-10 кВ от Ф№1 пс 35 Новокули | 2021 | 10 | 4060 | 400 | 8152.1838 | 2007.9271
| Отпайка ВЛ-6 кв от Ф№2 пс 110 Изберг-Южная | 2021 | 6 | 229 | 190 | 1070.914 | 4676.4803
| Строительство ВЛ 6 кВ от Ф№2 пс Изберг-Южная по ул.Морская | 2021 | 6 | 206 | 151 | 802.6755 | 3896.4831
| Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от Ф№14 пс 330 кВ Дербент | 2021 | 6 | 82 | 250 | 569.4078 | 6943.9973
| Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от Ф№7 пс 330 кВ Дербент | 2021 | 6 | 212 | 430 | 609.2192 | 2873.6753
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№2 пс 110 кВ Морская ТУ№12751/2021/ДЭ/МАГАРЭС Росграница КПП Яраг-Казмаляр | 2022 | 10 | 2810 | 900 | 6889.25 | 2451.6904
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№9 пс 110/35/10 кВ Бабаюрт ТУ№25641/2020/ДГ/БАБАРЭС до границы зем.участка радиопередающего центра с.Бабаюрт | 2022 | 10 | 157 | 32 | 681.78 | 4342.5478
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№2 пс 110/10 кВ Магарамкент ТУ№11019/2021/ДЭ/МАГАРЭС до границы зем.участка Система водоснабжения с.Мугерган,Магарамкентского р-на | 2022 | 10 | 213 | 58 | 365.707 | 1716.9343
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№2 пс 110/10 кВ Стальская ТУ№5817/15 от 28.09.2018г. до КТП "для электроснабжения населения с.Стальское,Кизилюртовского р-на" | 2022 | 10 | 430 | 640 | 1082.049 | 2516.393
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Яруквалар, Магарамкентского р-на, от опоры№12,КТП-19/63 кВА Ф-4 ПС 110/10 Оружба .ТУ№ 6119/2021/ДЭ/МАГАРЭС жилой дом | 2022 | 0.4 | 601 | 15 | 933.388 | 1553.0582
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с. Верхнее Инхо Гумбетовский район,от опоры №10,КТП-11/630 еВА Ф№1п/с Тлох ТУ 11850/2021г/ДЭ/ГУМБРЭС"Бактерицидная установка" | 2022г | 0.4 | 53 | 15 | 153.54 | 2896.9811
Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2)
| Одноцепные(СИП 70 мм2)Строительство ВЛ-0,4 кВ в городских условиях(1км) СИП-70мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2261.799 | 06-03 |  | *
Одноцепные(СИП 90мм2)
Одноцепные(СИП 90мм2)
| Одноцепные(СИП 95мм2)строительство ВЛ-0,4кВ в городских условиях(1км) (СИП-95) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2316.027 | повт | 06-04 | *
| Одноцепные(СИП 70 мм2)Строительство ВЛ-0,4 кВ в равнинных условиях(1км) СИП-70мм2 | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2261.799 | 05-03 |  | *
| Одноцепные(СИП 90мм2) | 2024
| Одноцепные(СИП 90мм2) | 2024
| Одноцепные(СИП 95мм2)Строительство ВЛ-0,4кВ в равнинных условиях(1км) (СИП-95) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2316.027 | 05-04 |  | *
| Строительство ВЛ-10 кВ в горных условиях(1км) (АС-50) | 2024 |  | 1000 |  | 3020.275 | 04-01 |  | *
| Строительство ВЛ-10 кВ в горных условиях(1км) (АС-70) | 2024 |  | 1000 |  | 3058.251 | 04-02 |  | *
| Строительство ВЛ-10 кВ в горных условиях(1км) (АС-95) | 2024 |  | 1000 |  | 3576.807 | 04-03 |  | *
1000
| Строительство ВЛ-35 кВ в горных условиях (1км) АС-95 | 2024 |  |  |  | 17604.213 | 08-01
| Строительство ВЛ-10 кВ от Ф№27 пс 110 Компас | 2021 | 10 кВ | 176 | 54 | 520.7974 | 2959.076
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф№1 п/с 35 кВ Унцукуль | 2021 | 10 кВ | 86 | 136 | 452.1402 | 5257.4438
| Строительство ВЛ-10 кВ от Ф№14 пс 110 Восточная | 2021 | 10 кВ | 1500 | 73 | 1844.135 | 1229.4234
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№1 пс 110 кВ Сергокала | 2021 | 10 кВ | 1550 | 136 | 2652.3795 | 1711.2126
| Строительство ВЛ 10 кВ Ф3 пс 110 Каякент | 2021 | 10кВ | 763 | 145 | 1608.0107 | 2107.4845
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ отФ№4 пс 110 Сергокала | 2021 | 10кВ | 146 | 68 | 602.6091 | 4127.4595
| Строительство ВЛ -10 кВ от Ф№22 от пс 110 кВ Изберг-Северная | 2021 | 10кВ | 1690 | 21.25 | 4698.2969 | 2780.0573
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№3 пс 110 кВ Цудахар | 2021 | 10кВ | 4630 | 56.68 | 6728.0789 | 1453.1488
| Отпайка ВЛ-10 кВ от Ф№1 пс35 Тепличный комбинат | 2021 | 10кВ | 243 | 250 | 638.7457 | 2628.583
| Отпайка 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф№12 пс 110 Изберг-Северная | 2021 | 10 кВ | 503 | 151 | 989.3969 | 1966.9919
| Строительство отпайки 10 кВ от Ф32 пс35 Андрейаул | 2021 | 10 кВ | 779 | 235 | 1615.9504 | 2074.3908
| Отпайка ВЛ-10 кВ от Ф№3 пс 35 Дмитрово | 2021 | 10 кВ | 243 | 400 | 567.0317 | 2333.4636
| отпайка ВЛ-10 кВ от Ф№3 пс 35 кВ Карланюрт - Тяговая | 2021 | 10 кВ | 1585 | 176 | 3389.1828 | 2138.2857
| Отпайка ВЛ-10 кВ от ф№8 пс110 кВ Шамхал | 2021 | 10 кВ | 821 | 235 | 2323.8042 | 2830.4557
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№23 пс 110 кВ Махачала-110 | 2021 | 10 кВ | 101 | 95 | 303.905 | 3008.9604
| строительство отпайки ВЛ-10 кВотФ№3 пс 110 кВ Согратль | 2021 | 10 кВ | 400 | 95 | 872.0091 | 2180.0228
| строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Махачкала 110 | 2021 | 10 кВ | 1700 | 190 | 2561.3194 | 1506.6585
| отпайка ВЛ-10 кВ от Ф№3 пс35 Дмитрова | 2021 | 10 кВ | 223 | 235 | 368.4335 | 1652.1683
| отпайка ВЛ-6 кВ от Ф-1 пс110 кВ Изберг-Южная | 2021 | 10 кВ | 515 | 190 | 2036.1844 | 3953.7562
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф2 пс110 кВ Шамхал | 2021 | 10 кВ | 140 | 160 | 464.1072 | 3315.0512
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№23 п/с 110 кВ Махачкала | 2021 | 10кв | 1386 | 230 | 2381.0914 | 1717.9592
Материал провода алюминиевый (l = 4)
Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1)
Количество цепей (одноцепная (n = 1)
| Строительство ВЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (СИП-50) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2843.683 | 03-01 | *
| Строительство ВЛ-10 кВ в равнинных условиях(1км) (СИП-50) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2692.641 | 02-01 | *
Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2)
| Одноцепные(СИП 120мм2)Строительство ВЛ-6/10кВ в городских условиях (1км)(СИП-120) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3264.942 | 03-04 | *
| Одноцепные(СИП 95мм2)Строительство ВЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (СИП-95) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3245.795 | 03-03 | *
| Одноцепные(СИП 70мм2)Строительство ВЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (СИП-70) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2877.309 | 03-02 | *
| Одноцепные(СИП 95мм2) Строительство ВЛ-6/10кВ на равнине (1км)(СИП-95) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3063.904 | 02-03 | *
| Одноцепные(СИП 70мм2)Строительство ВЛ-10 кВна равнине (1км) (СИП-70 | 2024 | 10 | 1000 |  | 2726.442 | 02-02 | *
Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3
Одноцепные(СИП 120 мм2)
Строительство кабельных линий
Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j = 7)
Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)
Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)
Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5)
<пообъектная расшифровка>
Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1)
Одножильные (k = 1
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1)
Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1)
Количество кабелей в траншее три (n = 3),
| Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААШв 3*50) | 2024 | 10 | 1000 |  | 1967.749 | 15-03
| Строительство отпайки 6 кВ от тП 288 Ф42 пс 110 кВ Новая | 2021 | 6 | 66 | 117.5 | 273.8284 | 4148.9157
| Строительство кабельной линии 6 кВ от ф№8 п/с Дербент -Северная | 2021 | 6 | 78 | 68 | 310.1533 | 3976.3246
| Строительство кабельной линии 6 кВ от ф№11 п/с Дербент -Южная | 2021 | 6 кВ | 82 | 68 | 401.848 | 4900.5853
| отпайка КЛ-6 кВ от Ф№4 пс 110 кВ Буйнакск-1 | 2021 | 6 кВ | 170 | 89 | 852.2605 | 5013.2971
| отпайка КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф№12 пс 110 кВ Буйнакск-1 | 2021 | 6 кВ | 29 | 89 | 249.4806 | 8602.7799
Количество кабелей в траншее четыре (n = 4),
| Строительство КЛ-0,4 кВ в городских условиях(1км) (АВБбШв 4*35) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 1722.88 | 14-01
Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2)
Количество кабелей в траншее, одна (n = 1)
Количество кабелей в траншее три (n = 3),
с 3-мя кабелями в траншее(3*70)
Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААШв 3*50)
с 3-мя кабелями в траншее(3*95)
с 3-мя кабелями в траншее(3*95)
Количество кабелей в траншее более четырех (n = 5)
Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3
с 1-им кабелем в траншее
с 1-им кабелем в траншее
| с 2-мя кабелями в траншее Строительсво КЛ-6/10кВ (1 км) из сшитого полиэтилена в городских условиях 150мм (в две нитки) | 2024 | 10 | 1000 |  | 13317.185 | 15-08
с 2-мя кабелями в траншее
с 2-мя кабелями в траншее
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААБ 3*95) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2760.302 | 15-01
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААБ 3*70) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2118.309 | 15-02
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААШв 3*70) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2054.669 | 15-04
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААБ 3*120) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2894.718 | 15-05
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААШв 3*150) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2905.749 | 15-07
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-6/10 кВ в городских условиях(1км) (АСБ 3*95) | 2024 | 10 | 1000 |  | 2871.404 | 15-11
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-6/10 кВ в городских условиях(1км) (АСБ 3*185) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3271.777 | 15-12
| с 3-мя кабелями в траншееСтроительство КЛ-6/10 кВ в городских условиях(1км) (АСБ 3*150) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3529.439 | 15-13
| с 4-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-0,4 кВ в городских условиях(1км) (АВБбШв 4*70) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2007.306 | 14-02
| с 4-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-0,4 кВ в городских условиях(1км) (АВБбШв 4*95) | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 2023.233 | 14-03
| с 4-мя кабелями в траншее Прокладка кабеля КЛ-0,4 кВ (1 км) из сшитого полиэтилена 150мм | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 4527.786 | 14-04
| с 4-мя кабелями в траншее Прокладка кабеля КЛ-0,4 кВ (1 км) из сшитого полиэтилена 185мм | 2024 | 0.4 | 1000 |  | 4759.155 | 14-05
Сечение провода от 200 мм2 до 250 мм2 включительно
| с 2-мя кабелями в траншее Строительсво КЛ-6/10кВ (1 км) из сшитого полиэтилена в городских условиях 185мм (в две нитки) | 2024 | 10 | 1000 |  | 13685.95 | 15-09
| с 2-мя кабелями в траншее Строительсво КЛ-6/10кВ (1 км) из сшитого полиэтилена в городских условиях 240мм (в две нитки) | 2024 | 10 | 1000 |  | 15087.734 | 15-10
1000
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-10 кВ в городских условиях(1км) (ААБ 3*240) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3629.091 | 15-06
| с 3-мя кабелями в траншее Строительство КЛ-6/10 кВ в городских условиях(1км) (АСБ 3*240) | 2024 | 10 | 1000 |  | 3912.65 | 15-14
Строительство пунктов секционирования
Реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУП) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6)
Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4)
<пообъектная расшифровка>
Реклоузеры (j = 1)
Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1)
Выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3)
Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1)
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = 1), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6)
Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 12), свыше 4000 кВА (l = 13)
Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3), встроенного типа (m = 4)
<пообъектная расшифровка>
Однотрансформаторные (k = 1)
Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1)
| шкафного или киоскового типа Строительство КТП-25 кВА | 2024 | 10 | 1 | 23.25 | 1286.064
Столбового/мачтового типа (m = 1)
Трансформаторная мощность от 25 кВА до 100 кВА включительно
| шкафного или киоскового типа(40 кВА)Строительство КТП-40 кВА | 2024 | 10 | 1 | 37.2 | 1291.661
| шкафного или киоскового типа(63 кВА)Строительство КТП-63 кВА | 2024 | 10 | 1 | 58.59 | 1205.654
| шкафного или киоскового типа(100 кВА)Строительство КТП-100 кВА | 2024 | 10 | 1 | 93 | 1300.392
| Установка КТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для электроснабжения МКД РД г.Буйнакск ул. Газимагомеда 11 а | 2021 | 6 | 1 | 148.8 | 538.3775 | 3618.1281
Трансформаторная мощность от 100 кВА до 250 кВА вкл.
столбового или мачтового типа
| шкафного или киоскового типа(КТП 160 кВА)Строительство КТП-160 кВА | 2024 | 10 | 1 | 148.8 | 1352.047
| шкафного или киоскового типа(КТП 250 кВА)Строительство КТП-250 кВА | 2024 | 10 | 1 | 232.5 | 1524.412
| Трансформаторная мощность от 250 кВА до 400 кВА вкл. |  | 10 | 1
| шкафного или киоскового типаСтроительство КТП-400 кВА | 2024 | 10 | 1 | 372 | 1845.74
столбового или мачтового типа(КТП 400 кВА)
Трансформаторная мощность от 400 кВА до 1000 кВА вкл.
| шкафного или киоскового типа Строительство КТП-630 кВА | 2024 | 10 | 1 | 585.9 | 2119.3
| шкафного или киоскового типа Строительство КТП-1000 кВА | 2024 | 10 | 1 | 930 | 2231.754
столбового или мачтового типа(КТП 630 кВА)
столбового или мачтового типа(КТП 1000 кВА)
| блочного типа(1БКТП 630кВА) Строительство 1БКТП 6_0,4-630 кВа | 2024 | 10 | 1 | 585.9 | 9884.831
| блочного типа (2БКТП-630) Строительство 2БКТП 6_0,4-630 кВа | 2024 | 10 | 1 | 585.9 | 15299.57
Трансформаторная мощность от 1000 до 1250 кВА вкл.
| шкафного или киоскового типа Строительство КТП-1250 кВА | 2024 | 10 | 1 | 1162.5 | 2560.987
| блочного типа(1БКТП 1000 кВА) Строительство 1БКТП 6_0,4-1000 кВа | 2024 | 10 | 1 | 930 | 10786.609
| блочного типа(2БКТП 1000 кВА)Строительство 2БКТП 6_0,4-1000 кВа | 2024 | 10 | 1 | 930 | 15869.294
| блочного типа(1БКТП 1250 кВА) Строительство 1БКТП 6_0,4-1250 кВа | 2024 | 10 | 1 | 1162.5 | 11813.594
| блочного типа(2БКТП 1250 кВА) Строительство 2БКТП 6_0,4-1250 кВа | 2024 | 10 | 1 | 1162.5 | 24094.507
Трансформаторная мощность от 1250 до 1600 кВА вкл.
| столбового или мачтового типа(КТПН 1600 кВА) |  | 10 | 1
| блочного типа(1БКТП - 1250кВА) |  | 10 | 1
Реклоузеры (j = 1)
Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1)
| Установка Реклоузера на концевой опоре | 2024 | 10 | 1 |  | 2946.127 | 01-06
Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУП) (j = 4),
Номинальный ток свыше 1 000 А (k = 5)
| Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте свыше 15 ячеек (l = 4) | 2024 | 10 | 1 |  | 217127.032
Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), свыше 3150 кВА (l = 12)
| Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансформаторные и более (j = 2)
Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k = 6), от 40 до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k = 10)
Открытого типа (l = 1), закрытого типа (l = 2)
<пообъектная расшифровка>
Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
Однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2)
Прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)
| Установка трехфазного счетчика полукосвенного включения | 2024 |  | 1 |  | 177.484 | 01-03
<пообъектная расшифровка>
Однофазный (j = 1)
| Прямого включения (k = 1) Установка однофазного счетчика прямого включения | 2024 | 0.4 | 1 | 15 | 110.943 | 01-01
Трехфазный (j = 2)
| Прямого включения (k = 1) Установка трехфазного счетчика прямого включения на опоре в шкафу | 2024 | 0.4 | 1 |  | 151.526 | 01-02
| Установка трехфазного ПУ полукосвенного включения ТУ№11019/2021/ДЭ/МАГАРЭС до границы зем.участка Система водоснабжения с.Мугерган,Магарамкентского р-на | 2022 | 0.4 | 1 | 58 | 124.717
| Установка трехфазного ПУ прямого включения с.Верхнее Инхо Гумбетовского р-на, от опоры№10,КТП-11/630 кВА Ф-1 ПС 110/10 Тлох .ТУ№ 11850/2021/ДЭ/ГУМБРЭС "Бактерицидная установка" | 2022 | 0.4 | 1 | 15 | 117.041
| Установка трехфазного ПУ прямого включения с.Яруквалар, Магарамкентского р-на, от опоры№12,КТП-19/63 кВА Ф-4 ПС 110/10 Оружба .ТУ№ 6119/2021/ДЭ/МАГАРЭС жилой дом | 2022 | 0.4 | 1 | 15 | 119.338
Косвенного включения (k = 3)
| Установка ПКУ на опоре(прибора учета косвенного включения) Установка ПКУ на опоре (прибора учета косвенного включения) | 2024 | 6 | 1 |  | 643.993 | 01-04
| Установка ПКУ на опоре(прибора учета косвенного включения)Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Ф№2 пс 110 кВ Морская ТУ№12751/2021/ДЭ/МАГАРЭС Росграница КПП Яраг-Казмаляр | 2022 | 10 | 1 | 900 | 442.761
| установка прибора учета в КРУНАХ 6/10 кВ Установка прибора учета электроэнергии в КРУНах-6/10 кВ (Счетчик СЭ-303) | 2024 | 6 | 1 |  | 115.858 | 01-05
| Строительство ДГУ 100 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 100 | 2192.781 | 02-01
| Строительство ДГУ 150 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 150 | 2422.798 | 02-02
| Строительство ДГУ 200 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 200 | 3143.183 | 02-03
| Строительство ДГУ 250 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 250 | 3880.279 | 02-04
| Строительство ДГУ400 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 400 | 7834.212 | 02-05
| Строительство ДГУ500 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 500 | 10003.753 | 02-06
| Строительство ДГУ 1000 кВт | 2024 | 6/10 | 1 | 1000 | 25164.561 | 02-07
Строительство кабельных линий электропередачи:
0,4 кВ
| 1 - 20 кВ |  |  | 425 | 431.5 | 2087.5709
35 кВ
Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ |  |  | 654 | 30 | 1086.928
| 1 - 20 кВ |  |  | 35249 | 7211.93 | 70526.6008
35 кВ
Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 1 | 148.8 | 538.3775
Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## 28а)РТУ ПР2
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2020 год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 0 | 537 | 5309.5
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | 0 | 537 | 5309.5 | -
2.1. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | 517 | 4052.55 | 0
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | 20 | 1256.95 | 0
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2021 год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 2296113.1172 | 9733 | 121076.845 | 235.9101
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | 2017666.8388 | 9733 | 121076.845 | 207.3016
2.1. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 154580.6851 | 9321 | 85015.43 | 16.5841
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 78575.6127 | 412 | 36061.415 | 190.7175
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2022 год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3133276.029 | 4870 | 52916.59 | 643.3832
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | 1145723.971 | 4870 | 52916.59 | 235.2616
2.1. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 89154.7343 | 4737 | 42695.54 | 18.8209
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 28786.6088 | 133 | 10221.05 | 216.4407

## 28 б) reshenie_tarif_2023
Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
№ | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты решения
1 | Приказ от 25 ноября 2022 № 45-ОД-206/22 | Об установлении платы и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Дагестан, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов | от 25 ноября 2022 № 45-ОД-206/22

## 28 г) srednie_dannie_dline_VL
Приложение 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальной мощности построенных объектов
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 2087.5709 | 0.425 | 431.5
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 1086.928 | 0.654 | 30
| 1 - 20 кВ | 70526.6008 | 35.249 | 7211.93
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## 28 в) srednie_dannie_fact_mosh
Приложение 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о присоединенных объемах
максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
|  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 538.3775 | 148.8
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## 28)info_TP_2023
Приложение 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения
по договорам, заключенным за текущий год, 2023
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Присоединяемая мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | до 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт | 1757 | 26 | 0 | 12728.88 | 261.92 | 0 | 19841.2975 | 1047.6765 | 0
| в том числе льготная категория <*> | 53 | 2 | 0 | 580 | 25 | 0 | 24.2915 | 0.91666 | 0
2. | От 15 до 150 кВт | 26 | 16 | 0 | 1455 | 1188 | 0 | 944.3468 | 3463.5773 | 0
| в том числе льготная категория <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт | 0 | 6 | 0 | 0 | 1518.2 | 0 | 0 | 10040.9036 | 0
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт | 1 | 5 | 2 | 1500 | 8575 | 66500 | 15799.4548 | 12359.0395 | 1729.4404
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 28e)info_zayavki_TP_2023
Приложение 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение
за текущий год, 2023
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Присоединяемая мощность (кВт)
|  | до 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт | 2260 | 159 | 0 | 16701.37 | 1507.86 | 0
| в том числе льготная категория <*> | 26 | 1 | 0 | 261 | 10.1 | 0
2. | От 15 до 150 кВт | 76 | 140 | 0 | 4034 | 11621.7 | 0
| в том числе льготная категория <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт | 5 | 131 | 0 | 1531 | 38422.3 | 0
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт | 0 | 12 | 2 | 0 | 18115.16 | 95000
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.