## Лист1
Информация об объектах инфраструктуры ПАО "Россети Северный Кавказ", к которым может быть предоставлен доступ
Наименование объекта инфраструктуры | Перечень специальных объектов инфраструктуры (местонахождение специального объекта инфраструктуры) | Перечень актов, которыми установлены требования к специальным объектам инфраструктуры и нормы их проектирования, технические требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на специальных объектах инфраструктуры, общие требования по техническому обслуживанию специальных объектов инфраструктуры | Перечень актов, которыми установлены требования к сопряженным объектам инфраструктуры, технологические нормы и требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, нормы проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования, обеспечивающие возможность размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры | Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре
|  |  |  | Ссылки на документы, устанавливающие порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре | Условия дифференциации тарифов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Сопряженные и специльные объекты инфраструктуры, на территории Ставропольского края | Специальные объекты инфраструктуры, в том числе воздушные линии электропередачи, опоры, на территории Ставропольского края | «Правила устройства электроустановок» (Седьмое издание) 1) РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»; 2) СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»; 3) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н); 4) РД 153-34.3-20.573-2001 «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи»; 5) СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ»; 6) СТО 56947007-33.180.10.172-2014 «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше»; 7) СТО 56947007-33.180.10.171-2014 «Технологическая связь. Эталон проектной документации на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ»; 8) СТО 56947007-33.180.10.175-2014 «Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия»; 9) СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ». 10) «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»; 11) СТО 34.01-9.1-001-2018 «ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ. Общие технические требования» - РД 153-34.3-20.662-98 Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами; 12) РД 153-34.3-20.671-97 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами; 13) инструкциями производителей материалов, изделий и оборудования, применяемых при строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ;- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 14) Постановление Правительства Российской Федерация от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» | Устанавливается п. 6 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи (утв. ПП РФ от 22.11.2022 № 2106), СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ). Утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Утверждены ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, утв. РАО «ЕЭС России» 08.05.1997. 6-е изд. с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007; РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами, утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.1998; РД 153-34.3-20.671-97. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами, утв. РАО «ЕЭС России» 31.01.1997; РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, утв. РАО «ЕЭС России» 19.09.1994; РД 34.20.508. Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ; РД 34.20.509. Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии напряжением 110-500 кВ; РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ. Утверждено РАО «ЕЭС России» 20.01.2001; РД 153-34.3-35.613-00. Руководство «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35кВ». Утверждены РАО «ЕЭС России» 20.12.2000; ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». | Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре определяется в соответствии решением Правления ПАО "Россети Северный Кавказ"о применении единого подхода к формированию цены на предоставление доступа сторонним лицам к воздушным линиям электропередачи для размещения волоконно-оптических линий связи, определенный Методическими рекомендациями по формированию цены на предоставление доступа сторонним лицам к ВЛ для размещения ВОЛС. | Не предусмотрены
Сопряженные и специльные объекты инфраструктуры, на территории Кабардино-Балкарской Республики | Специальные объекты инфраструктуры, в том числе воздушные линии электропередачи, опоры, на территории Кабардино-Балкарской Республики
Сопряженные и специльные объекты инфраструктуры, на территории Карачаево-Черкесской Республики | Специальные объекты инфраструктуры, в том числе воздушные линии электропередачи, опоры, на территории Карачаево-Черкесской Республики
Сопряженные и специльные объекты инфраструктуры, на территории Республики Северная Осетия-Алания | Специальные объекты инфраструктуры, в том числе воздушные линии электропередачи, опоры, на территории Республики Северная Осетия-Алания
Сопряженные и специльные объекты инфраструктуры, на территории Республики Ингушетия | Специальные объекты инфраструктуры, в том числе воздушные линии электропередачи, опоры, на территории Республики Ингушетия
Сопряженные и специльные объекты инфраструктуры, на территории Республики Дагестан | Специальные объекты инфраструктуры, в том числе воздушные линии электропередачи, опоры, на территории Республики Дагестан