## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | г.Баксан | Защитникова | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 465 | 0.032 | Б-21 | НПЛ | ПС Баксан-110 | ТП-39 Ф-252 | Замена рубильника | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
2 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | г.Баксан | Канкошева | 2019-07-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 432 | 0.027 | Б-22 | НПЛ | ПС Баксан-35 | ТП-43 Ф196 | Даливка масла | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
3 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | г.Баксан | Кирпичная | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 279 | 0.018 | Б-23 | НПЛ | ПС Баксан-110 | ЗТП-30Ф-195 | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
4 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | г.Баксан | Мебельная | 2019-07-02 | 9:00 | 2019-07-02 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 717 | 0.048 | Б-24 | НПЛ | ПС Баксан-110 | ТП-82 Ф252 | Замена опоры | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
5 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | г.Баксан | Полевая | 2019-07-05 | 9:00 | 2019-07-05 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 513 | 0.033 | Б-25 | НПЛ | ПС Баксан-110 | ТП-111 Ф252 | Технический ремонт разъединителя | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
6 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | Кызбурун-3 | Кокова | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 234 | 0.021 | Б-26 | НПЛ | ПС Кызбурун-110 | ТП-18 Ф-1012 | Замена провода | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | Кызбурун-3 | 400 летие | 2019-07-11 | 9:00 | 2019-07-11 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 473 | 0.038 | Б-26 | НПЛ | ПС Кызбурун-110 | ТП-11 Ф1012 | Замена рубильника | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
8 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксанский район | Кызбурун-3 | Сижажева | 2019-07-16 | 9:00 | 2019-07-16 | 17:00 | Каббалкэнерго | УКЭС Баксан | 315 | 0.029 | Б-27 | НПЛ | ПС Кызбурун-110 | ТП-4 Ф-109 | Замена провода | 1 | Отльючение согласовоно с администрацией г.Баксана
9 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с..п. Камлюково,Приречное. Прогресс |  | 03.072019. | 9:00 | 2019-07-03 | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 950 |  |  | ПЛ | ПС 110 кВ Малка | Ф-163 | Замена опор , провода | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
10 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п.Малка | Шарабашева, Аджиева | 11.07.2019. | 9:00 | 11.07.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 79 | 0.012 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Малка | Ф-2 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
11 | Кабардино-Балкарская Республика | Зольский | с.п. Сармаков,верх.часть |  | 18.07.2019. | 9:00 | 18.07.2019. | 17:00 | Каббалкэнерго | Зольский РЭС | 867 |  |  | ПЛ | ПС35 кВ Сармаково | Ф-159 | Замена опор | 1.5 | Отключение согласованно с администрацией Зольского района.
12 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с. 2-Лескен | Частично: ул. Гурфова, ул.Шортанова | 02.07.2019г. | 9:00 | 02.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 160 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-8 Ф-519 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.2- Лескен
13 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Аргудан | Частично: ул. Газова | 03.07.2019г. | 9:00 | 03.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 80 | 0.01 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Аргудан | ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-27 Ф-515 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Аргудан
14 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Анзорей | Частично: ул.Ленина | 04.07.2019г. | 9:00 | 04.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 200 | 0.03 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ВЛ-0,38 кВ ф-2 ТП-4 Ф-527 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Анзорей
15 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с. 2-Лескен | Частично: ул.Ленина, ул.Кумахова | 05.07.2019г. | 9:00 | 05.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 380 | 0.05 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-10 Ф-519 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.2- Лескен
16 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с. 2-Лескен | Частично: ул.Кумахова | 08.07.2019г. | 9:00 | 08.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 105 | 0.01 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-14 Ф-519 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.2- Лескен
17 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Ерокко | Частично: ул.Масаева | 11.07.2019г. | 9:00 | 11.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 120 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-18 Ф-519 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Ерокко
18 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Ерокко | Частично: ул.Масаева, ул.Бекалдиева | 12.06.2019г. | 9:00 | 12.06.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 240 | 0.03 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-19 Ф-519 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Ерокко
19 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Т.Тала | Частично: ул.Ленина, ул.Лесная | 15.07.2019г. | 9:00 | 15.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 160 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Лескен-1 | ТП-19 Ф-534 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Т.Тала
20 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Ерокко | Частично: ул.Масаева | 16.07.2019г. | 9:00 | 16.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 170 | 0.02 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Ст.Лескен | ТП-22 Ф-519 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Ерокко
21 | Кабардино-Балкарская Республика | Лескенский район | с.Т.Тала |  | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 17:00 | Каббалкэнерго | Лескенские РЭС | 1 | 0.05 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Лескен-1 | ТП-17 Ф-534 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | 1 | Отключение согласованно с ИП Байсиевым Х.Х.
22 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п.Алтуд | ул.Молодежная | 2019-07-01 | 10:00 | 2019-07-01 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 78 | 0.0005 | 1 | ПЛ | ПС 35 кВ Ново-Полтавская | ТП-14 Ф-792 | Капитальный ремонт ТП-14 Ф-794 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Алтуд.
23 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | полное погашение ст. Екатериноградская | 2019-07-01 | 10:00 | 2019-07-01 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 3861 | 0.4 | 2 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ-10кВ Ф-904 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-904, замена опор, дефектных изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Екатериноградская.
24 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | полное погашение ст. Екатериноградская | 2019-07-02 | 10:00 | 2019-07-02 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 3861 | 0.4 | 3 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ-10кВ Ф-904 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-904 замена опор, дефектных изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Екатериноградская.
25 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Черниговское | ул. Кравченко | 2019-07-04 | 10:00 | 2019-07-04 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 99 | 0.0007 | 4 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-5 Ф-778 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-5 Ф-778, замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Черниговское .
26 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | ул. Ленина, Советская, Хаирова | 2019-07-05 | 10:00 | 2019-07-05 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 135 | 0.001 | 5 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-10 Ф-904 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-10 Ф-904 замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Екатериноградская.
27 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Карагач | ул. Шкахова, пер. Отарова | 2019-07-08 | 10:00 | 2019-07-08 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 120 | 0.0009 | 6 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-5 Ф-768 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-5 Ф-768 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Карагач .
28 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | ул.Молодежная, 2-й микрорайон | 2019-07-08 | 10:00 | 2019-07-08 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 63 | 0.007 | 7 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-11 Ф-904 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-11 Ф-904 замена опор, замена вязок | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Екатериноградская.
29 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Екатериноградская | ул.Советская, пер. Столбовой, Базарный | 2019-07-09 | 10:00 | 2019-07-09 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 159 | 0.0015 | 8 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-7 Ф-904 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-7 Ф-904 замена опор, замена вязок | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Екатериноградская.
30 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Прималкинское | ул. Строительная, Рассветная, пер. Граничный. | 2019-07-10 | 10:00 | 2019-07-10 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 78 | 0.0005 | 9 | ПЛ | ПС 35 кВ Ново-Полтавская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-16 Ф-789 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-16 Ф-789 замена опор, замена вязок | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Прималкинская.
31 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Приближная | Ул. Холодова | 2019-07-11 | 10:00 | 2019-07-13 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 99 | 0.0009 | 10 | ПЛ | ПС 110 кВ Екатериноградская | Ввод ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-23 Ф-903 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-23 Ф-903 замена вязок | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Приближная.
32 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Солдатская | ул.Ямпель, Семененко | 2019-07-12 | 10:00 | 2019-07-12 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 303 | 0.003 | 11 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ТП-3 Ф-770 | Капитальный ремонт ТП-3 Ф-770 осмотр разрядников, замена контура заземления | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Солдатская.
33 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п.Гвардейский | ул.Центральная, Садовая, Тельмана | 2019-07-15 | 10:00 | 2019-07-15 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 111 | 0.0005 | 12 | ПЛ | ПС 35 кВ Прималкинская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-3 Ф-725 | Капитальный ремонт ввода ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-3 Ф-725 замена вязок, ремонт проводов. | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Ульяновское (Гвардейский).
34 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Карагач | ул.Ногмова, Степная | 2019-07-15 | 10:00 | 2019-07-15 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 117 | 0.00045 | 13 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ВЛ-0,38кВ Ф-4 ТП-4 Ф-768 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-4 ТП-4 Ф-768, замена вязок, ремонт проводов | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Карагач.
35 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Гвардейский, Ульяновский, Виноградный | полное погашение с.п.Гвардейский, Ульяновский, с.п. Виноградный: ул.Зеленая, Виноградная, Молодежная, Широкая | 2019-07-16 | 10:00 | 2019-07-16 | 16:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 901 | 0.14 | 14 | ПЛ | ПС 35 кВ Прималкинская | ВЛ-10кВ Ф-725 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-725, замена опор, дефектных изоляторов | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.п. Ульяновский (Гвардейский, Виноградный)
36 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | х. Саратовский | ул.Виноградная | 2019-07-16 | 10:00 | 2019-07-16 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 180 | 0.0008 | 15 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-2 Ф-780 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-2 Ф-780 замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.п.Черниговское (Саратовский).
37 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Алтуд | ул.Комсомольская, Октябрьская, Школьная | 2019-07-17 | 10:00 | 2019-07-17 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 129 | 0.0005 | 16 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-7 Ф-785 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-1 ТП-7 Ф-785 замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Алтуд.
38 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Янтарный | ул.Верхняя | 2019-07-18 | 10:00 | 2019-07-18 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 24 | 1e-05 | 17 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-9 Ф-778 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-2 ТП-9 Ф-778 замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Янтарный.
39 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | с.п. Черниговское | ул.Кравченко, Степная | 2019-07-19 | 10:00 | 2019-07-19 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 117 | 0.0005 | 18 | ПЛ | ПС 35 кВ Саратовская | ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-8 Ф-778 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-8 Ф-778 замена опор | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Черниговское.
40 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Солдатская | ул.Пелепенко | 2019-07-22 | 10:00 | 2019-07-22 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 198 | 0.001 | 19 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-9 Ф-769 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-9 Ф-769 выправка и замена опор, расчистка трассы | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Солдатская.
41 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Солдатская | ул.Минава | 2019-07-23 | 10:00 | 2019-07-23 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 132 | 0.0008 | 20 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-7 Ф-769 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-3 ТП-7 Ф-769 замена опор. | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Солдатская.
42 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Солдатская | ул.Калинина | 2019-07-24 | 10:00 | 2019-07-24 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 21 | 0.0008 | 21 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ВЛ-0,38кВ Ф-4 ТП-4 Ф-769 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-4 ТП-4 Ф-769 замена опор. | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Солдатская.
43 | Кабардино-Балкарская Республика | Прохладненский район | ст. Солдатская | ул.Пелепенко, Грицай, Сухинина | 2019-07-25 | 10:00 | 2019-07-25 | 15:00 | Каббалкэнерго | Прохладненский РЭС | 315 | 0.0015 | 22 | ПЛ | ПС 35 кВ Солдатская | ВЛ-0,38кВ Ф-1,4 ТП-2 Ф-769 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Ф-1,4 ТП-2 Ф-769 выправка и замена опор, замена вязок, нумерация опор. расчистка трассы | 1 | Отключение согласованно с администрацией ст. Солдатская.
44 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично; ул.Ленина, ул.Алоева, улЭльбрусская, ул.Алакаевых, ул.Новостройки, ул.Гагарина | 02.07.2019г. | 9:00 | 02.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 265 | 0.1 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ТП-11 Ф-321 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
45 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Лечинкай | Частично; ул.Канукоева, ул.Надречная, ул.400 лет Кабарды, пер.Лечинкаевский | 02.07.2019г. | 9:00 | 02.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 198 | 0.07 |  | ПЛ | ПС35 кВ Лечинкай | ТП-20 Ф-611 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Лечинкай
46 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Яникой | Частично: пер Байсултанова, пер.Комсомольский, ул.Кирова, ул,Мечиева, ул.Пушкина | 02.07.2019г. | 9:00 | 02.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 145 | 0.07 |  | ПЛ | ПС35 кВ Лечинкай | ВЛ-0,38 кВ ф-2 от ТП-7 Ф-609 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Яникой
47 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нижний Чегем | Частично: ул.Кулиева | 04.07.2019г. | 9:00 | 04.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 145 | 0.07 |  | ПЛ | ПС35 кВ Лечинкай | ТП-8 Ф-295 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Яникой
48 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нартан | Частично: ул.Калмыква | 04.07.2019г. | 9:00 | 04.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 33 | 0.03 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Дубки | ТП-1 Ф-623 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нартан
49 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично; ул.Кишева | 05.07.2019г. | 9:00 | 05.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 12 | 0.004 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ-0,38 кВ ф-1 от ТП-25 Ф-321 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
50 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нартан | Полностью: ул.Абхазская, ул.Адынгейская, ул.Агзаговых, ул.Балкаровых, ул.Доловых, ул.Домбировых, ул.Дышековых, ул.Жанимовых, ул.Кушбоковых, ул.Кушховых, ул.Пазовых, ул.Урусовых, ул.Фировых, ул.Хаудовых, ул.Хачидоговых, ул.Чегемовых, ул.Шогеновых, ул.Караховых, ул.Вольно-Аульская, ул.Гагарина, ул.Яганова, ул.Исаева, ул.Кабардинская, ул.Казаноко, ул.Леонова, ул.Лермонтова, ул.Накова, ул.Набережная, ул.Нальчикская, ул.Пушкина, ул.Ширитова, ул.Товкуева, ул.Шибзухова, ул.Эльбрусская, ул.Южная. Частично: ул.Тухужевых, ул.Захохова, ул.Калмыкова, ул.Кирова, ул.Клишбиевская, ул.Ленина, ул.Пачева, ул.Северная | 09.07.2019г. | 9:00 | 09.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 7197 | 0.9 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ-6 кВ Ф-635 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нартан
51 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Шокарова, пер.Юанова, пер.Шикова | 09.07.2019г. | 9:00 | 09.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 135 | 0.05 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ВЛ-0,38 кВ ф-1 от ТП-12 Ф-1016 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
52 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | г.Нальчик | Прохладненское шоссе, 5 км | 10.07.2019г. | 9:00 | 10.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 196 | 0.25 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ-6 кВ Ф-633 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией г.Нальчик
53 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Хушто-Сырт | Частично: ул.Школьная, ул.Балкарская. Полностью: пер.Болуевский, пер.Верхний, пер.Конечный, пер.Надречный, пер.Чегемский | 11.07.2019г. | 9:00 | 11.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 130 | 0.12 |  | ПЛ | ПС35 кВ Нижний Чегем | ВЛ-0,38 кВ ф-3 от ТП-11 Ф-295 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Хушто-Сырт
54 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Шалушка | Частично: ул.Береговая, ул.Апажева, ул.Ленина, пер.8-го марта, пер.Шогенова | 11.07.2019г. | 9:00 | 11.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 255 | 0.11 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ТП-20 Ф-1016 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
55 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2, г.Чегем | с.Чегем-2 Частично (верхняя часть): ул.Ахохова, ул.Алакаевых, ул.Алоева, ул.Гагарина, ул.Кадыкоева, ул.Казаноко, ул.Кишева, ул.Ленина, ул.Ногмова, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Пионерская, ул.Советская, ул.Текушева, ул.Новостройки, ул.Черкесская, ул.Эльбрусская, ул.Бесланеевых, ул.Лоточная Полностью: ул.Баксанское шоссе, ул.Боготова, ул.Дышекова, ул.Красная, ул.Лашин, ул.Школьная г.Чегем Частично: ул.Надречная, ул.Кярова, ул. Баксанское шоссе, пер.Линейный, пер.Коммунистический, ул.Назранова, пер.Амбарный, ул.Свободы Полностью: жилой комплекс "Долина Кавказа" | 11.07.2019г. | 9:00 | 11.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 7650 | 2.7 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 10 кВ, ТСН-102, ТН-102 | Текущий ремонт ячеек Ф-327, Ф-328, Ф-321, Ф-324, Ф-330, Ф-325 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2 и г.Чегем
56 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2, г.Чегем | с.Чегем-2 Частично (верхняя часть): ул.Ахохова, ул.Алакаевых, ул.Алоева, ул.Гагарина, ул.Кадыкоева, ул.Казаноко, ул.Кишева, ул.Ленина, ул.Ногмова, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Пионерская, ул.Советская, ул.Текушева, ул.Новостройки, ул.Черкесская, ул.Эльбрусская, ул.Бесланеевых, ул.Лоточная Полностью: ул.Баксанское шоссе, ул.Боготова, ул.Дышекова, ул.Красная, ул.Лашин, ул.Школьная г.Чегем Частично: ул.Надречная, ул.Кярова, ул. Баксанское шоссе, пер.Линейный, пер.Коммунистический, ул.Назранова, пер.Амбарный, ул.Свободы Полностью: жилой комплекс "Долина Кавказа" | 12.07.2019г. | 9:00 | 12.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 7650 | 2.7 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 10 кВ, ТСН-102, ТН-102 | Текущий ремонт ячеек Ф-334, Ф-333, Ф-335 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2 и г.Чегем
57 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | п.Мир | Частично: Каменская Полностью: пер.Западный, пер.Балкарский, пер.Мира, пер.Кулиева | 15.07.2019г. | 9:00 | 15.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 244 | 0.1 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Нальчик | ТП-9 Ф-103 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка
58 |  | Чегемский район | г.Чегем, с.Шалушка, п.Мир | г.Чегем Частично: ул.Надречная, ул.Кярова, ул. Баксанское шоссе, пер.Линейный, пер.Коммунистический, ул.Назранова, пер.Амбарный, ул.Свободы, ул.8 марта, Полностью: пер.Арипшева, пер.Бабугоевых, ул.Балкарская, пер.Терешовой, ул.Вороковых, пер.Восточный, ул.Встречная, пер.Горный, ул.Звездная, ул.Зеленая, ул.Бр.Сабановых, ул.Ворокова П.Т., ул.Ворокова,Х.П., ул.Кудаева, ул.Гучаева, ул.Пшенокова, пер.Колхозная, пер.Комсомольский, пер.Конечный, ул.Красноармейская, ул.Кулиева, ул.Лагерная, ул.Ленина, ул.Макоевых, ул.Мамбетовыхул.Мафедзева, ул.Мельничная, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Новая, пер.Огородный, ул.Октябрьская, ул.Олимийская, ул.Первомайская, пер.Пионерский, ул.Победы, пер.Пролетарский, пер.Садовый,пер.Сасиковых, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Трансфоматорная, пер.Лагерныйпер.трудовой, ул.Тхамоковых, ул.Урожайная, пер.Учительский, ул.Чегенмская, ул.Шадовых, ул.Шаковых, ул.Школьная с.Шалушка Частично: ул.Апажева, ул.Зеленая, ул.Ципинова, ул.Ленина, ул.Мельничная, пер.Шаваева, ул.ККРС, пер.Совхозный, пер.Чегемский п.Мир Частично: ул.Школьная | 16.07.2019г. | 9:00 | 16.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 17151 | 4 |  | ПЛ | ПС 35 кВ Чегем-1 | МВ Л-460 | Отбор проб масла с МВ Л-460 | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Шалушка и г.Чегем
59 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | г.Нальчик | Прохладненское шоссе, 7 км | 16.07.2019г. | 9:00 | 16.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 70 | 0.3 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ-6 кВ Ф-629 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 1 | Отключение согласованно с потребителями
60 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Лечинкай | Частично: ул.Канукоева, пер.Свободы, пер.Школьный | 16.07.2019г. | 9:00 | 16.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 105 | 0.05 |  | ПЛ | ПС35 кВ Лечинкай | ТП-10 Ф-611 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Лечинкай
61 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Яникой | Частично: ул,Мечиева, ул.Пушкина, ул.Байсултанова, ул.Газаева, ул.Речная, ул.Чегемская, ул.Кулиева, пер.Дружбы, пер.Пионерский | 02.07.2019г. | 9:00 | 02.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 475 | 0.17 |  | ПЛ | ПС35 кВ Лечинкай | ТП-14 Ф-609 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Яникой
62 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нижний Чегем | Частично: ул.Надречная, ул.Садовая, ул.Солнечная | 16.07.2019г. | 9:00 | 16.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 195 | 0.06 |  | ПЛ | ПС35 кВ Нижний Чегем | ВЛ-0,38 кВ ф-2 от ТП-3 Ф-295 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нижний Чегем
63 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично; ул.Дышекова, ул.Первомайская | 19.07.2019г. | 9:00 | 19.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 0 | 0.008 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ-0,38 кВ ф-1 от ТП-10 Ф-323 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
64 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Яникой | Частично: ул,Мечиева, ул.Мира | 22.07.2019г. | 9:00 | 22.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 195 | 0.06 |  | ПЛ | ПС35 кВ Лечинкай | ТП-8 Ф-609 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Яникой
65 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2, г.Чегем | с.Чегем-2 Частично (верхняя часть): ул.Ахохова, ул.Алакаевых, ул.Алоева, ул.Гагарина, ул.Кадыкоева, ул.Казаноко, ул.Кишева, ул.Ленина, ул.Ногмова, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Пионерская, ул.Советская, ул.Текушева, ул.Новостройки, ул.Черкесская, ул.Эльбрусская, ул.Бесланеевых, ул.Лоточная Полностью: ул.Баксанское шоссе, ул.Боготова, ул.Дышекова, ул.Красная, ул.Лашин, ул.Школьная г.Чегем Частично: ул.Надречная, ул.Кярова, | 23.07.2019г. | 9:00 | 23.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 6521 | 1.4 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | III СШ 10 кВ, Ф-327, Ф-323, Ф-324, Ф-334 | Средний ремонт ячеек Ф-327-III, Ф-323-III, Ф-324-III, Ф-334-III , | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2 и г.Чегем
66 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Чегем-2 | Частично; ул.Боготова, ул.Кадыкоева | 27.07.2019г. | 9:00 | 27.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 85 | 0.025 |  | ПЛ | ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ-0,38 кВ ф-21 от ТП-26 Ф-323 | Капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Чегем-2
67 | Кабардино-Балкарская Республика | Чегемский район | с.Нартан | Частично: ул.Бр.Жанимовых, ул.Яганова, ул.Кирова, ул.Ширитова | 29.07.2019г. | 9:00 | 29.07.2019г. | 17:00 | Каббалкэнерго | Чегемские РЭС | 127 | 0.05 |  | ПЛ | ПС 110 кВ ПТФ | ТП-4 Ф-635 | Капитальный ремонт ТП | 1 | Отключение согласованно с администрацией с.Нартан
68 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с. Былым | ул. Баксанская, пер Былымский | 2019-07-03 | 9:00 | 2019-07-03 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 46 | 0.1 |  | ПЛ | КТПН-6 Ф-604 РП Былым | КТПН-6 | Капетальный ремонт КТПН | 1
69 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с. Верхний Баксан | ФОК Джайлык (подъемник) | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 0 | 0.05 |  | ПЛ | КТПН-1 Ф-289 ПС 35 Джайлык | КТПН-1 | Капетальный ремонт КТПН | 1
70 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с.Бедык | ул. Школьная ул.Байсултанова, ул. Мира | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 87 | 0.012 |  | ПЛ | ТП-7 Ф-233 ПС 110 Гундулен | ТП-7 | Капетальный ремонт ТП | 1
71 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с. Былым | ул. Тебердива, ул. Мизиева | 2019-07-09 | 9:00 | 2019-07-09 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 134 | 0.02 |  | ПЛ | ВЛ-0,38кВ ф-1 от ТП-1 Ф-604 РП 6 Былым | Вл-0,38кВ | Замена старых опор. Перетяжка проводов. | 1
72 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с. Кенделен | ул. Энеева | 2019-07-15 | 9:00 | 2019-07-15 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 201 | 0.015 |  | ПЛ | ВЛ-0,38кВ ф-2 от ТП-19 Ф-231 ПС 110 Гундулен | Вл-0,38кВ | Замена старых опор. Перетяжка проводов. | 1
73 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с. Кенделен | ул. Мельничная, ул. Ленина | 2019-07-23 | 9:00 | 2019-07-23 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 98 | 0.022 |  | ПЛ | ВЛ-0,38кВ ф-1, ф-2 от ТП-5 Ф-231 ПС 110 Гундулен | Вл-0,38кВ ВЛ-0,38кВ | Замена деревянной опоры на ж/б опору. Перетяжка проводов. | 1
74 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | с. Бедык | ул. Солнечная | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 93 | 0.015 |  | ПЛ | ВЛ-0,38кВ ф-1 от ТП-11 Ф-231 ПС 110 Гундулен | Вл-0,38кВ | Замена старых опор. Перетяжка проводов. | 1
75 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский район | п. Терскол | ул. Эльбрусская | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 17:00 | Каббалкэнерго | Эльбрусский РЭС | 237 | 0.06 |  | ПЛ | ЗТП-1 Ф-261 ПС 35 Терскол | ЗТП-1 | Капетальный ремонт КТПН | 1
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)