## 19г_3 филиалы
Форма 6 |  |  | абз. 3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 году, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | затраты относимые на себестоимость | 2020
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | затраты относимые на себестоимость | 2020
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | затраты относимые на себестоимость | 2020
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | затраты относимые на себестоимость | 2020
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | затраты относимые на себестоимость | 2020
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | затраты относимые на себестоимость | 2020
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | затраты относимые на себестоимость | 2020
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные источники, заемные средства | 2020
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | собственные источники, заемные средства | 2020
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | собственные источники, заемные средства | 2020
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | собственные источники, заемные средства | 2020
12 | Замена коммутационного оборудования | собственные источники, заемные средства | 2020
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | собственные источники, заемные средства | 2020
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные источники, заемные средства | 2020
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные источники, заемные средства | 2020
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | затраты относимые на себестоимость | 2020
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | затраты относимые на себестоимость | 2020
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 19г_3 ДСК
Форма 6 |  |  | абз. 9 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях АО «Дагестанская сетевая компания» в 2020 году, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | затраты относимые на себестоимость | 2020
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | затраты относимые на себестоимость | 2020
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | затраты относимые на себестоимость | 2020
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | затраты относимые на себестоимость | 2020
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | затраты относимые на себестоимость | 2020
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | затраты относимые на себестоимость | 2020
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | затраты относимые на себестоимость | 2020
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные источники, заемные средства | 2020
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | собственные источники, заемные средства | 2020
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | собственные источники, заемные средства | 2020
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | собственные источники, заемные средства | 2020
12 | Замена коммутационного оборудования | собственные источники, заемные средства | 2020
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | собственные источники, заемные средства | 2020
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные источники, заемные средства | 2020
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные источники, заемные средства | 2020
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | затраты относимые на себестоимость | 2020
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | затраты относимые на себестоимость | 2020
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 19г_3 Чеченэнерго
Форма 6 |  |  | абз. 3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях АО «Чеченэнерго» в 2020 году, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | затраты относимые на себестоимость | 2020
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | затраты относимые на себестоимость | 2020
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | затраты относимые на себестоимость | 2020
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | затраты относимые на себестоимость | 2020
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | затраты относимые на себестоимость | 2020
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | затраты относимые на себестоимость | 2020
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | затраты относимые на себестоимость | 2020
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные источники, заемные средства | 2020
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | собственные источники, заемные средства | 2020
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | собственные источники, заемные средства | 2020
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | собственные источники, заемные средства | 2020
12 | Замена коммутационного оборудования | собственные источники, заемные средства | 2020
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | собственные источники, заемные средства | 2020
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные источники, заемные средства | 2020
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные источники, заемные средства | 2020
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | затраты относимые на себестоимость | 2020
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | затраты относимые на себестоимость | 2020
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год