## 11б_16 (hidden)
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## 11б_17 (hidden)
Форма 11 | [6 empty] | абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение

## 11в
Форма 12 | [7 empty] | п. 19 "д" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности в разрезе субъектов Российской Федерации
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны Акты ТП) |  | Аннулированные заявки (с учетом поданных за предыдущие периоды)
|  |  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 455 | 16.4005 | 438 | 17.0375 | 249 | 20.1255 | 47 | 17.6457
Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору
Наименование Общества | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | №п/п | Номер договора ТП | Дата заключения договора ТП | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной), кВт | Стоимость ТП по договору ТП с НДС, руб. | Наименование центра питания (ПС с напряжением 35 кВ и выше)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 1 | 1396/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-01-15 | 2021-07-14 | 48 | 9118.88 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 2 | 1510/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-03-24 | 2021-09-23 | 15 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 3 | 1393/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-01-18 | 2021-07-17 | 8 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 4 | 1520/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 5 | 1468/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-03 | 2021-09-02 | 80 | 53001.68 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 6 | 1406/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-21 | 2021-07-20 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 7 | 1582/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 80 | 53001.68 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 8 | 1584/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-05-17 | 2021-11-14 | 6 | 46148.48 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 9 | 1472/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 150 | 53001.68 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 10 | 1403/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-01-27 | 2021-07-26 | 7 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 11 | 1574/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-09 | 2022-02-06 | 150 | 53001.68 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 12 | 1399/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-26 | 2021-07-25 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 13 | 1600/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-06-11 | 2021-12-09 | 128 | 53001.68 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 14 | 1696/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-07-14 | 2022-01-11 | 128 | 53001.68 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 15 | 1725/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-09 | 2022-02-06 | 50 | 46148.48 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 16 | 1731/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-10 | 2022-02-07 | 200 | 53001.68 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 17 | 1405/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-20 | 2021-07-19 | 10 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 18 | 1392/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-01-14 | 2021-07-13 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 19 | 1402/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-20 | 2021-07-19 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 20 | 1566/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-22 | 2021-10-21 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 21 | 1404/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-20 | 2021-07-19 | 6 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 22 | 1409/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-27 | 2021-07-26 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 23 | 1395/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-01-14 | 2021-07-13 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 24 | 1567/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-26 | 2021-10-25 | 15 | 550
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 25 | 1415/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-01-27 | 2021-07-26 | 50 | 46148.48 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 26 | 1416/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-02 | 2021-08-01 | 150 | 53001.68 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 27 | 1427/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 28 | 1479/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 29 | 1417/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-02 | 2021-08-01 | 32 | 46148.48 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 30 | 1532/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 10 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 31 | 1421/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 7 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 32 | 1414/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-01-28 | 2021-07-27 | 10 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 33 | 1703/2021/ИНГ/ДжРЭС | 2021-08-23 | 2022-02-20 | 128 | 53001.68 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 34 | 1562/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 13 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 35 | 1658/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 504 | 53001.68 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 36 | 1422/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 37 | 1811/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-10-29 | 2022-04-28 | 6 | 46148.48 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 38 | 1418/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 10 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 39 | 1425/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 40 | 1412/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 15 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 41 | 1564/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-06-02 | 2021-11-30 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 42 | 1670/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-07-01 | 2021-12-29 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 43 | 1423/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-08 | 2021-08-07 | 10 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 44 | 1390/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-01-21 | 2021-07-20 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 45 | 1410/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-01-28 | 2021-07-27 | 15 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 46 | 1419/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 47 | 1656/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-07-02 | 2021-12-30 | 15 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 48 | 1801/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 50 | 53001.68 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 49 | 1388/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-08 | 2021-08-07 | 10 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 50 | 1558/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 51 | 1775/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-08-27 | 2022-02-24 | 150 | 53001.68 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 52 | 1756/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 504 | 53001.68 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 53 | 1434/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-15 | 2021-08-14 | 5 | 550 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 54 | 1709/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 15 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 55 | 1442/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 40 | 46148.48 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 56 | 1447/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 80 | 53001.68 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 57 | 1413/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-01-27 | 2021-07-26 | 15 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 58 | 1437/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 20 | 9118.88 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 59 | 1661/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 10 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 60 | 1839/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-10-06 | 2022-04-05 | 15 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 61 | 1517/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-29 | 2021-09-28 | 150 | 53001.68 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 62 | 1726/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-09-02 | 2022-03-02 | 149.9 | 53001.68 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 63 | 1411/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 64 | 1895/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-10-26 | 2022-04-25 | 10 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 65 | 1464/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-03 | 2021-09-02 | 150 | 53001.68 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 66 | 1430/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-09 | 2021-08-08 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 67 | 1490/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 150 | 53001.68 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 68 | 1492/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-11 | 2021-09-10 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 69 | 1477/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 70 | 1577/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-28 | 2021-10-27 | 150 | 53001.68 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 71 | 1634/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-06-15 | 2021-12-13 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 72 | 1428/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-04 | 2021-08-03 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 73 | 1491/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 145 | 53001.68 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 74 | 1394/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-10 | 2021-08-09 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 75 | 1533/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-09 | 2021-10-07 | 360 | 53001.68 | ПС 35/10 Малгобек-3
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 76 | 1420/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-08 | 2021-08-07 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 77 | 1527/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-05 | 2021-10-04 | 128 | 53001.68 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 78 | 1583/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-05-17 | 2021-11-14 | 6 | 46148.48 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 79 | 1448/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-26 | 2021-08-25 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 80 | 1585/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-05-17 | 2021-11-14 | 6 | 46148.48 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 81 | 1452/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 82 | 1493/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-12 | 2021-09-11 | 80 | 53001.68 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 83 | 1466/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 10 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 84 | 1431/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-10 | 2021-08-09 | 7 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 85 | 1751/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 65 | 53001.68 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 86 | 1496/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-17 | 2021-09-16 | 5 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 87 | 1776/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-09-10 | 2022-03-10 | 504 | 53001.68 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 88 | 1451/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 80 | 53001.68 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 89 | 1513/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-29 | 2021-09-28 | 55 | 46148.48 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 90 | 1549/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 15 | 550 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 91 | 1684/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-09 | 2022-01-06 | 10 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 92 | 1854/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 150 | 53001.68 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 93 | 1888/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-10-27 | 2022-04-26 | 10 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 94 | 1845/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 32 | 46148.48 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 95 | 1586/2021/ИНГ/ДжРЭС | 2021-04-29 | 2021-10-28 | 15 | 550 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 96 | 1470/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-09 | 2021-09-08 | 10 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 97 | 1590/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-06-22 | 2021-12-20 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 98 | 1438/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 7 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 99 | 1879/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-26 | 2022-04-25 | 150 | 53001.68 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 100 | 1591/2021/ИНГ/ДжРЭС | 2021-06-04 | 2021-12-02 | 15 | 550 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 101 | 1599/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-06-10 | 2021-12-08 | 15 | 550 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 102 | 1445/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 103 | 1657/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-26 | 2022-01-23 | 50 | 53001.68 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 104 | 1671/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-07-05 | 2022-01-02 | 230 | 53001.68 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 105 | 1465/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 10 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 106 | 1433/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-26 | 2021-08-25 | 120 | 53001.68 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 107 | 1664/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-07-02 | 2021-12-30 | 8 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 108 | 1460/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 8 | 29949.68 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 109 | 1588/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-19 | 2022-02-16 | 3 | 46148.48 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 110 | 1691/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-07-09 | 2022-01-06 | 10 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 111 | 1463/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-03 | 2021-09-02 | 140 | 53001.68 | ПС 110/35/6 Вознесеновская 2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 112 | 1459/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 8 | 29949.68 | ПС 35/10 Сурхахи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 113 | 1485/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 114 | 1462/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-03 | 2021-09-02 | 150 | 53001.68 | ПС 110/35/6 Вознесеновская 2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 115 | 1478/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-26 | 2021-10-25 | 50 | 46148.48 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 116 | 1772/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 150 | 53001.68 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 117 | 1754/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-02 | 2022-03-02 | 135 | 9118.88 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 118 | 1565/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-05-26 | 2021-11-23 | 60 | 53001.68 | ПС 110/35/6 Вознесеновская 2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 119 | 1596/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-06-17 | 2021-12-15 | 50 | 46148.48 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 120 | 1497/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 10 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 121 | 1904/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-29 | 2022-04-28 | 150 | 62120.57 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 122 | 1498/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 123 | 1723/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-13 | 2022-02-10 | 60 | 53001.68 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 124 | 1676/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-07-06 | 2022-01-03 | 10 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 125 | 1568/2021/ИНГ/ДжРЭС | 2021-06-08 | 2021-12-06 | 10 | 550 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 126 | 1524/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 150 | 53001.68 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 127 | 1443/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 15 | 550 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 128 | 1724/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 100 | 9118.88 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 129 | 1516/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-26 | 2021-09-25 | 32 | 325648.88 | ПС 110/35/6 Вознесеновская 2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 130 | 1663/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-07-30 | 2022-01-27 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 131 | 1750/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-25 | 2022-02-22 | 85 | 9118.88 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 132 | 1674/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-02 | 2022-01-30 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 133 | 1458/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 8 | 29949.68 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 134 | 1702/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-05 | 2022-02-02 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 135 | 1699/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-21 | 2022-03-21 | 348 | 53001.68 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 136 | 1697/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-09-28 | 2022-03-28 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 137 | 1727/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-06 | 2022-03-06 | 30 | 46148.48 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 138 | 1457/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 139 | 1785/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-09-10 | 2022-03-10 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 140 | 1729/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 149.9 | 53001.68 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 141 | 1786/2021/ИНГ/ДжРЭС | 2021-09-21 | 2022-03-21 | 7 | 550 | ПС 35/10 Эзмин ГЭС
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 142 | 1874/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-10-14 | 2022-04-13 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 143 | 1453/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 144 | 1705/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 145 | 1526/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 6 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 146 | 1784/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-10-29 | 2022-04-28 | 6 | 46148.48 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 147 | 1486/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 148 | 1773/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 149 | 1481/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 150 | 1808/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-22 | 2022-03-22 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 151 | 1480/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 152 | 1475/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-09 | 2021-09-08 | 15 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 153 | 1817/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-09-22 | 2022-03-22 | 50 | 46148.48 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 154 | 1495/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-25 | 2021-09-24 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 155 | 1830/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-28 | 2022-03-28 | 35 | 9118.88 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 156 | 1505/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-25 | 2021-09-24 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 157 | 1833/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-10-04 | 2022-04-03 | 128 | 53001.68 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 158 | 1503/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 159 | 1535/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-07 | 2021-10-06 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 160 | 1876/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-10-18 | 2022-04-17 | 15 | 550 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 161 | 1446/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-17 | 2021-08-16 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 162 | 1551/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 163 | 1506/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 164 | 1893/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-22 | 2022-04-21 | 128 | 53001.68 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 165 | 1444/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 166 | 1892/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-10-29 | 2022-04-28 | 20 | 46148.48 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 167 | 1476/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-09 | 2021-09-08 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 168 | 1441/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 169 | 1818/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-30 | 2022-03-30 | 60 | 9118.88 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 170 | 1878/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-10-18 | 2022-04-17 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 171 | 1793/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-09-20 | 2022-03-20 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 172 | 1553/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 173 | 1501/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 174 | 1835/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-05 | 2022-04-04 | 50 | 550 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 175 | 1440/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 176 | 1504/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-25 | 2021-09-24 | 10 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 177 | 1502/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-12 | 2021-10-11 | 10 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 178 | 1659/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-08 | 2022-01-05 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 179 | 1722/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 180 | 1449/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-19 | 2021-08-18 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 181 | 1499/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 182 | 1580/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 183 | 1768/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-09-02 | 2022-03-02 | 40 | 9118.88 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 184 | 1561/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 185 | 1488/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-03-09 | 2021-09-08 | 15 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 186 | 1487/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 187 | 1450/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-02-19 | 2021-08-18 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 188 | 1484/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/10 Малгобек-3
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 189 | 1515/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-26 | 2021-09-25 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 190 | 1644/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-23 | 2021-12-21 | 10 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 191 | 1483/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 192 | 1482/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 0.6 | 550 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 193 | 1511/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-29 | 2021-09-28 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 194 | 1648/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-24 | 2021-12-22 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 195 | 1579/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 196 | 1554/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 197 | 1471/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-03 | 2021-09-02 | 15 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 198 | 1642/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-17 | 2021-12-15 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 199 | 1509/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 10 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 200 | 1522/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-31 | 2021-09-29 | 15 | 550 | ПС 35/6 Новый Редант
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 201 | 1688/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-01 | 2021-12-29 | 11 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 202 | 1539/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-07 | 2021-10-06 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 203 | 1682/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-09 | 2022-01-06 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 204 | 1710/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-02 | 2022-01-30 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 205 | 1500/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 10 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 206 | 1636/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-22 | 2021-12-20 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 207 | 1704/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-05 | 2022-02-02 | 10 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 208 | 1717/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 209 | 1534/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-04-14 | 2021-10-13 | 10 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 210 | 1679/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-06 | 2022-01-03 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 211 | 1730/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-09 | 2022-02-06 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 212 | 1678/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-08 | 2022-01-05 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 213 | 1556/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-21 | 2021-10-20 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 214 | 1572/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-29 | 2021-10-28 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 215 | 1660/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-05 | 2022-01-02 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 216 | 1578/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 217 | 1601/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 8 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 218 | 1765/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 10 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 219 | 1640/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-15 | 2021-12-13 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 220 | 1787/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-03 | 2022-03-03 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 221 | 1680/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-07 | 2022-01-04 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 222 | 1604/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-17 | 2021-12-15 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 223 | 1690/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-09 | 2022-01-06 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 224 | 1606/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-28 | 2021-12-26 | 10 | 550
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 225 | 1781/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-23 | 2022-03-23 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 226 | 1668/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-01 | 2021-12-29 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 227 | 1778/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 228 | 1603/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-02 | 2021-12-30 | 15 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 229 | 1646/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 230 | 1635/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 231 | 1739/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-25 | 2022-02-22 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 232 | 1770/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 233 | 1673/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-06 | 2022-01-03 | 10 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 234 | 1769/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 235 | 1677/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-06 | 2022-01-03 | 10 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 236 | 1764/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 237 | 1683/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-12 | 2022-01-09 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 238 | 1797/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 239 | 1767/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 240 | 1560/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-08 | 2021-12-06 | 15 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 241 | 1806/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-22 | 2022-03-22 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 242 | 1507/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-11 | 2021-12-09 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 243 | 1637/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-15 | 2021-12-13 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 244 | 1810/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-04 | 2022-04-03 | 6 | 46148.48 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 245 | 1639/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 246 | 1602/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 10 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 247 | 1672/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-07 | 2022-01-04 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 248 | 1641/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-18 | 2021-12-16 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 249 | 1607/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-18 | 2021-12-16 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 250 | 1605/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-18 | 2021-12-16 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 251 | 1809/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-14 | 2022-04-13 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 252 | 1667/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-05 | 2022-01-02 | 10 | 550 | ПС 35/6 Карабулак-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 253 | 1812/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-27 | 2022-03-27 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 254 | 1666/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-07-07 | 2022-01-04 | 15 | 550 | ПС 35/10 Таргим
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 255 | 1828/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-30 | 2022-03-30 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 256 | 1598/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-07-07 | 2022-01-04 | 15 | 29949.68 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 257 | 1853/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-12 | 2022-04-11 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 258 | 1823/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-30 | 2022-03-30 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 259 | 1877/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-15 | 2022-04-14 | 10 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 260 | 1872/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 261 | 1687/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-07-14 | 2022-01-11 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 262 | 1653/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-07-15 | 2022-01-12 | 15 | 550 | ПС 35/10 Малгобек-3
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 263 | 1695/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-07-16 | 2022-01-13 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 264 | 1866/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 265 | 1706/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-02 | 2022-01-30 | 5 | 550 | ПС 35/10 Таргим
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 266 | 1865/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 267 | 1718/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-05 | 2022-02-02 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 268 | 1864/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 269 | 1894/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-26 | 2022-04-25 | 15 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 270 | 1863/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-27 | 2022-04-26 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 271 | 1720/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-02 | 2022-01-30 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 272 | 1716/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-06 | 2022-02-03 | 75 | 46148.48 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 273 | 1694/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-07-14 | 2022-01-11 | 15 | 550 | ПС 35/6 Бековичи
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 274 | 1714/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 275 | 1707/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 276 | 1742/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-23 | 2022-02-20 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 277 | 1899/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-28 | 2022-04-27 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 278 | 1741/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 279 | 1738/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-25 | 2022-02-22 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 280 | 1715/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-04 | 2022-02-01 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 281 | 1736/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-13 | 2022-02-10 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 282 | 1740/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-26 | 2022-02-23 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 283 | 1900/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-28 | 2022-04-27 | 10 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 284 | 1771/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 285 | 1638/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 286 | 1737/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 287 | 1901/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-29 | 2022-04-28 | 8 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 288 | 1777/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-02 | 2022-03-02 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 289 | 1713/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-09 | 2022-02-06 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 290 | 1755/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 291 | 1708/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-10 | 2022-02-07 | 15 | 550 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 292 | 1743/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-09-13 | 2022-03-13 | 7 | 550 | ПС 110/35/6 Вознесеновская 2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 293 | 1734/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-11 | 2022-02-08 | 15 | 46148.48 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 294 | 1735/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-12 | 2022-02-09 | 10 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 295 | 1761/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-20 | 2022-03-20 | 10 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 296 | 1711/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-13 | 2022-02-10 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 297 | 1752/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-20 | 2021-10-10 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 298 | 1779/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-15 | 2022-03-15 | 10 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 299 | 1763/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 10 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 300 | 1802/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-04 | 2022-04-03 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 301 | 1849/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-11 | 2022-04-10 | 8 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 302 | 1766/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 10 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 303 | 1822/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-13 | 2022-04-12 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 304 | 1774/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 305 | 1856/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-14 | 2022-04-13 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 306 | 1748/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-30 | 2022-02-27 | 15 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 307 | 1857/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-14 | 2022-04-13 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 308 | 1851/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-22 | 2022-04-21 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 309 | 1800/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 310 | 1852/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-25 | 2022-04-24 | 8 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 311 | 1873/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 312 | 1804/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-21 | 2022-03-21 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 313 | 1871/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 314 | 1805/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-09-21 | 2022-03-21 | 10 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 315 | 1685/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-26 | 2022-02-23 | 10 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 316 | 1870/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 317 | 1868/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 318 | 1820/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-04 | 2022-04-03 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 319 | 1867/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 320 | 1815/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-24 | 2022-03-24 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 321 | 1869/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-21 | 2022-04-20 | 8 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 322 | 1757/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-15 | 2022-03-15 | 10 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 323 | 1844/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-10-08 | 2022-04-07 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 324 | 1848/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-12 | 2022-04-11 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 325 | 1850/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-14 | 2022-04-13 | 10 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 326 | 1780/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-20 | 2022-03-20 | 10 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 327 | 1842/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-05 | 2022-04-04 | 10 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 328 | 1840/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-10-05 | 2022-04-04 | 15 | 550 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 329 | 1875/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-18 | 2022-04-17 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 330 | 1890/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-26 | 2022-04-25 | 15 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 331 | 1889/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-28 | 2022-04-27 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 332 | 1897/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-28 | 2022-04-27 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 333 | 1896/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-28 | 2022-04-27 | 10 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 334 | 1747/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 335 | 1744/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 20 | 46148.48 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 336 | 1749/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 15 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 337 | 1746/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 15 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 338 | 1753/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 339 | 1745/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-08-24 | 2022-02-21 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 340 | 1783/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-02 | 2022-03-02 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 341 | 1760/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-09 | 2022-03-09 | 15 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 342 | 1759/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-10 | 2022-03-10 | 15 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 343 | 1758/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 344 | 1799/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 345 | 1798/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-09-17 | 2022-03-17 | 10 | 550 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 346 | 1803/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-09-22 | 2022-03-22 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 347 | 1843/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-05 | 2022-04-04 | 10 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 348 | 1841/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-10-08 | 2022-04-07 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 349 | 1847/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-10-14 | 2022-04-13 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 350 | 1435/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 8 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 351 | 1436/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 8 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 352 | 1439/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-02-17 | 2021-08-16 | 13 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 353 | 1397/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-15 | 2021-07-14 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 354 | 1469/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 6 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 355 | 1467/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 7 | 550 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 356 | 1494/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-12 | 2021-09-11 | 15 | 550 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 357 | 1555/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-23 | 2021-10-22 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 358 | 1454/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-09 | 2021-09-08 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 359 | 1570/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-28 | 2021-10-27 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 360 | 1576/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-28 | 2021-10-27 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 361 | 1474/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 362 | 1587/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 363 | 1512/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-22 | 2021-09-21 | 15 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 364 | 1514/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-03-26 | 2021-09-25 | 13 | 550 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 365 | 1569/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 366 | 1571/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 367 | 1573/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 368 | 1528/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-06 | 2021-10-05 | 15 | 550 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 369 | 1519/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-31 | 2021-09-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 370 | 1529/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-05 | 2021-10-04 | 8 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 371 | 1540/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-06 | 2021-10-05 | 15 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 372 | 1518/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-04-08 | 2021-10-07 | 13 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 373 | 1398/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-05-27 | 2021-11-24 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 374 | 1548/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-14 | 2021-10-13 | 15 | 550 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 375 | 1594/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-04 | 2021-12-02 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 376 | 1593/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-04 | 2021-12-02 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 377 | 1649/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-24 | 2021-12-22 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 378 | 1643/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-24 | 2021-12-22 | 10 | 550 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 379 | 1669/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-10-28 | 2022-04-27 | 5 | 46148.48 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 380 | 1662/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-30 | 2021-12-28 | 8 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 381 | 1531/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 15 | 550 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 382 | 1647/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-30 | 2021-12-28 | 15 | 550 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 383 | 1665/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-01 | 2021-12-29 | 15 | 550 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 384 | 1645/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-01 | 2021-12-29 | 15 | 550 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 385 | 1597/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-02 | 2021-12-30 | 55 | 9118.88 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 386 | 1675/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-05 | 2022-01-02 | 15 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 387 | 1559/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-04-15 | 2021-10-14 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 388 | 1552/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 15 | 550 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 389 | 1530/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-02 | 2021-11-30 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 390 | 1595/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-03 | 2021-12-01 | 15 | 550 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 391 | 1592/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 15 | 550 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 392 | 1455/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-08 | 2021-12-06 | 277 | 9118.88 | ПС 110/10 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 393 | 1650/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-06-11 | 2021-12-09 | 80 | 53001.68 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 394 | 1589/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-16 | 2021-12-14 | 404 | 9118.88 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 395 | 1523/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-06-09 | 2022-06-08 | 800 | 9118.88 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 396 | 1456/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-03-05 | 2021-09-04 | 480 | 53001.68 | ПС 35/10 Первомайская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 397 | 1924/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-24 | 2022-05-24 | 8 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 398 | 1923/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-30 | 2022-05-30 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 399 | 1926/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-11-17 | 2022-05-17 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 400 | 1323/2020/ИНГ/НазРЭС | 2021-03-09 | 2021-09-08 | 504 | 44168.07 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 401 | 1432/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-24 | 2023-11-23 | 674.45 | 5873775.91 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 402 | 731/2020/ИНГ/НазРЭС | 2021-07-28 | 2022-01-25 | 147 | 25785.27 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 403 | 1066/2020/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-02 | 2021-08-01 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 404 | 1908/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-11 | 2022-05-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 405 | 1919/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-18 | 2022-05-18 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 406 | 1898/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 407 | 1915/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-11-18 | 2022-05-18 | 13 | 458.33 | ПС 35/10 Нестеровская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 408 | 1909/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-11-12 | 2022-05-12 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 409 | 1385/2020/ИНГ/МалРЭС | 2021-01-20 | 2021-07-19 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 410 | 1928/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-11-23 | 2022-05-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 411 | 1916/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-11-17 | 2022-05-17 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 412 | 1929/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-22 | 2022-05-22 | 140 | 55119.4 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 413 | 1912/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-12 | 2022-05-12 | 80 | 44168.07 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 414 | 1918/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-17 | 2022-05-17 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 415 | 1911/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-11 | 2022-05-11 | 10 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 416 | 1887/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 417 | 1807/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-09 | 2022-05-09 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Плиево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 418 | 1934/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-11-26 | 2022-05-26 | 130 | 7599.07 | ПС 35/10 Урожайная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 419 | 994/2020/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 420 | 1287/2020/ИНГ/МалРЭС | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 15 | 458.33 | ПС 110/6 Ачалуки
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 421 | 1913/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-11-12 | 2022-05-12 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Слепцовская
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 422 | 1321/2020/ИНГ/МагРЭС | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 0.9 | 5405.48 | ПС 110/35/10 Магас
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 423 | 1917/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-19 | 2022-05-19 | 320 | 7599.07 | ПС 110/10 Назрань-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 424 | 1937/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-26 | 2022-05-26 | 15 | 458.33 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 425 | 1914/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-11-17 | 2022-05-17 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 426 | 1353/2020/ИНГ/НазРЭС | 2021-02-05 | 2021-08-04 | 8 | 458.33 | ПС 35/10/6 Кантышево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 427 | 1927/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-23 | 2022-05-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Водонасосная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 428 | 1906/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-11 | 2022-05-11 | 15 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 429 | 1922/2021/ИНГ/СунРЭС | 2021-11-23 | 2022-05-23 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 430 | 1935/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-11-26 | 2022-05-26 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 431 | 1903/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-11-09 | 2022-05-09 | 15 | 458.33 | ПС 35/6 Карабулак
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 432 | 1910/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-30 | 2022-05-30 | 50 | 38457.07 | ПС 35/10 Экажево
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 433 | 1382/2020/ИНГ/НазРЭС | 2021-01-22 | 2021-07-21 | 525.9 | 362546.47 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 434 | 1907/2021/ИНГ/МалРЭС | 2021-11-15 | 2022-05-15 | 10 | 458.33 | ПС 35/6 Малгобек-2
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 435 | 1902/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-08 | 2022-05-08 | 10 | 458.33 | ПС 110/10 Юго-Западная
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 436 | 1930/2021/ИНГ/НазРЭС | 2021-11-30 | 2022-05-30 | 140 | 44168.07 | ПС 110/10 Назрань
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 437 | 1938/2021/ИНГ/КарРЭС | 2021-11-26 | 2022-05-26 | 7 | 458.33 | ПС 35/6 Троицкая-1
ПАО Россети Северный Кавказ» | Ингушэнерго | Республика Ингушетия | 438 | 1932/2021/ИНГ/МагРЭС | 2021-11-24 | 2022-05-24 | 15 | 458.33 | ПС 110/35/10 Магас

## 11в(1) (ЕНЭС) (hidden)
Форма 13 |  |  |  |  | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
Субъект РФ 1 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Субъект РФ 2 | МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11в(1) (ТСО) (hidden)
Форма 14 | [6 empty] | п. 11 "в(1)" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения (для территориальных сетевых организаций)
Наименование сетевой организации | Единица измерения | Отчетный период | Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
|  |  | итого | ВН | СН1 | СН2 | НН
| МВт | 1 квартал ___ года
| МВт | 2 квартал ___ года
| МВт | 3 квартал ___ года
| МВт | 4 квартал ___ года
Срок размещения: ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала

## 11к (hidden)
Форма 15 | [6 empty] | п. 11 "к" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
№ пп. | Наименование филиала | Субъект РФ (край, область, республика) | Местонахождение энергопринимающих устройств |  | Наименование центра питания | Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, МВт | Лицо, намеревающееся осуществить перераспределение максимальной мощности энергопринимающих устройств
|  |  | Регион | Муниципальное образование |  |  | Наименование | Контактные данные
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3