## Справочники (hidden)
|  | Машины и механизмы | Стоимость, рублей
Специальности рабочих | ФИЛИАЛЫ/УО |  | Работа (за 1 маш/ч) | Пробег (за 1 км) | Простой (за 1 час)
Электромонтер по эксплуатации распредсетей производитель работ (допускающий) | филиал "Каббалкэнерго" | Автомобиль УАЗ-3909 (3962) |  | 13.0065 | 85.4034
Электромонтер по эксплуатации распредсетей | филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" | Автогидроподъёмник АГП-18Т | 985.6866 | 54.5358
Электромонтер по эксплуатации электросчётчиков | филиал "Севкавказэнерго" | Бурильно-крановая машина | 972.2167 | 66.1495
Электромонтер | филиал "Ингушэнерго" | Автокран | 1560.9868 | 115.7404
Инженер (производитель работ) | филиал "Ставропольэнерго" | Экскаватор ЭТЦ | 813.864 | 38.4026
Слесарь КИП и А | АО "Дагестанская сетевая компания" | Электротехническая лаборатория (Газ-33081) | 1204.6277 | 52.1364
Инженер | АО "Чеченэнерго" | Грузовой автомобиль
Мастер УЭС - ответственный руководитель работ. Ответственный за безопасное пр-во работ ПС |  | Трактор с телегой
Должности ИТР
Мастер РЭС - ответственный руководитель работ
Мастер УЭС - ответственный руководитель работ
Инженер (производитель работ)
Инженер

## Расчёт стоимости ч_часа (hidden)
Ступень оплаты труда | Филиал "Каббалкэнерго" | Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" | Филиал "Севкавказэнерго" | Филиал "Ставропольэнерго" | Филиал "Ингушэнерго" | АО "Дагестанская сетевая компания" | АО "Чеченэнерго" | Средее значение тарифной ставки, рублей | Расмер доплат, % | Расмер премии, % | Расмер вознаграждения за выслугу лет, % | Расмер вознаграждения по итогам работы за год, % | Часовая зарплата зарплата, рублей | Расмер ЕСН, % | Часовая ФОТ, рублей
1 | 50.7807 | 50.7807 | 50.7807 | 50.7807 | 49.3766 | 45.4942 | 46.8548 | 49.2641 | 12.5% | 75% | 15% | 33% | 120.6354 | 30.4% | 157.3085
2 | 57.3822 | 57.3822 | 57.3822 | 57.3822 | 55.7956 | 51.4084 | 52.9459 | 55.6684 |  |  |  |  | 136.318 |  | 177.7587
3 | 64.9993 | 64.9993 | 64.9993 | 64.9993 | 63.2021 | 58.2325 | 59.9742 | 63.058 |  |  |  |  | 154.4133 |  | 201.3549
4 | 73.1242 | 73.1242 | 73.1242 | 73.1242 | 71.1024 | 65.5116 | 67.4709 | 70.9403 |  |  |  |  | 173.715 |  | 226.5243
5 | 82.7726 | 82.7726 | 82.7726 | 82.7726 | 80.4839 | 74.1555 | 76.3734 | 80.3004 |  |  |  |  | 196.6357 |  | 256.4129
6 | 93.4365 | 93.4365 | 93.4365 | 93.4365 | 90.853 | 83.7093 | 86.2129 | 90.6459 |  |  |  |  | 221.9691 |  | 289.4477
7 | 105.6239 | 105.6239 | 105.6239 | 105.6239 | 102.7034 | 94.6279 | 97.458 | 102.4693 |  |  |  |  | 250.9216 |  | 327.2018
8 | 119.3347 | 119.3347 | 119.3347 | 119.3347 | 116.0351 | 106.9113 | 110.1088 | 115.7706 |  |  |  |  | 283.4932 |  | 369.6751
9 | 135.0767 | 135.0767 | 135.0767 | 135.0767 | 131.3419 | 121.0145 | 124.6338 | 131.0424 |  |  |  |  | 320.8901 |  | 418.4407
10 | 141.1704 | 141.1704 | 141.1704 | 141.1704 | 137.2671 | 126.4738 | 130.2564 | 136.9541 |  |  |  |  | 335.3664 |  | 437.3178
11 | 157.928 | 157.928 | 157.928 | 157.928 | 153.5614 | 141.4868 | 145.7185 | 153.2113 |  |  |  |  | 375.1761 |  | 489.2296
12 | 176.7169 | 176.7169 | 176.7169 | 176.7169 | 171.8307 | 158.3197 | 163.0548 | 171.439 |  |  |  |  | 419.8111 |  | 547.4337
13 | 198.0448 | 198.0448 | 198.0448 | 198.0448 | 192.5689 | 177.4272 | 182.7338 | 192.1299 |  |  |  |  | 470.478 |  | 613.5033
14 | 221.9117 | 221.9117 | 221.9117 | 221.9117 | 215.776 | 198.8095 | 204.7556 | 215.284 |  |  |  |  | 527.1766 |  | 687.4383
15 | 248.3177 | 248.3177 | 248.3177 | 248.3177 | 241.4518 | 222.4665 | 229.1201 | 240.9013 |  |  |  |  | 589.907 |  | 769.2388
16 | 277.7705 | 277.7705 | 277.7705 | 277.7705 | 270.0903 | 248.8531 | 256.2959 | 269.4745 |  |  |  |  | 659.8756 |  | 860.4777
17 | 311.2858 | 311.2858 | 311.2858 | 311.2858 | 302.6789 | 278.8792 | 287.2201 | 301.9887 |  |  |  |  | 739.4949 |  | 964.3014
18 | 348.8635 | 348.8635 | 348.8635 | 348.8635 | 339.2176 | 312.5449 | 321.8926 | 338.4441 |  |  |  |  | 828.7651 |  | 1080.7097

## Расчёт стоимости 1 м-ч и 1 км-п (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
ОАО "Ставропольэнерго"
В.А.Махорин
" ___ " декабря 2005 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости 1 машино-часа работы (простоя) и 1 км пробега автомобилей и спецтехники | [17 empty] | Восст. Стоимость | налог на имущество | лс | ОСАГО
1
№№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Обоснование, порядок расчёта |  | Автомобиль УАЗ-3909 (3962) |  | Автогидроподъёмник АГП-18Т |  | 0 | Цена без НДС | 0 | Бурильно-крановая машина |  | Автокран |  |  | ЗИЛ-433362 | 2036000 | 50303.2495 | 119 | 5052,96 | Электротехническая лаборатория (Газ-33081) |  | Экскаватор ЭТЦ
[5 empty] | Пробег | Простой | Работа | Пробег | ЗИЛ-433362 | 2036000 | 0 | Работа | Пробег | Работа | Пробег |  | УАЗ-3962 | 414000 | 11608.123 | 112 | 5557,68 | Работа | Пробег | Работа | Пробег
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | УАЗ-3962 | 414000 | 0 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | БКМ | 2950000 | 60264.292 | 117 | 5805,78 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | РАСЧЁТ РЕЖИМА РАБОТЫ | [15 empty] | Автокран | 4242380.61 | 90132.966 | 230 | 6182.58
1.1 | Годовой фонд рабочего времени | час | Производственный календарь |  | 1970 | 1970 | 1970 |  | -3 | -3 | #REF! | 1970 |  | 1970 | [7 empty] | 1970 |  | 1970
1.2 | Коэффициент использования рабочего времени |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | #REF! | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8
1.3 | Годовой режим работы | час | п.1.1 х п.1.2 |  | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | -2.4 | 1050.3928 | 523.2072 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | [6 empty] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576
1.4 | Месячный режим работы | час | п.1.3 : 12 |  | 131.3333 | 131.3333 | 131.3333 | 131.3333 | -0.2 | 87.5327 | 43.6006 | 131.3333 | 131.3333 | 131.3333 | 131.3333 | [6 empty] | 131.3333 | 131.3333 | 131.3333 | 131.3333
2 | РАСЧЁТ ЗАТРАТ | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Амортизация |  | МДС 81-35.2004 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА
2.1.1 | Балансовая стоимость | руб. | Рыночная цена |  | 633990 | 633990 | 4237288 | 4237288 | 219990 | 3321088 | 3117488 | 3262712 | 3262712 | 6610169 | 6610169 | Методика или рынгочная цена? | [5 empty] | 4267754.24 | 4267754.24 | 1159745.76 | 1159745.76
2.1.2 | Годовая норма амортизации | % | Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N1 |  | 20 | 20 | 14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | [6 empty] | 14.2857 | 14.2857 | 20 | 20
2.1.3 | Годовая амортизация | руб. | п.2.1.1 х п.2.1.2 |  | 126798 | 126798 | 605326.8571 | 605326.8571 | 43998 | 474441.1429 | 445355.4286 | 466101.7143 | 466101.7143 | 944309.8571 | 944309.8571 |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  | 609679.1771 | 609679.1771 | 231949.152 | 231949.152
2.1.4 | Месячная амортизация | руб. | п.2.1.3 : 12 |  | 10566.5 | 10566.5 | 50443.9048 | 50443.9048 | 3666.5 | 39536.7619 | 37112.9524 | 38841.8095 | 38841.8095 | 78692.4881 | 78692.4881 | [6 empty] | 50806.5981 | 50806.5981 | 19329.096 | 19329.096
2.1.5 | Часовая амортизация | руб. | п.2.1.4 : п.1.4. |  | 80.4556 | 80.4556 | 384.0906 | 384.0906 | 38.489 | 317.7522 | 303.0103 | 295.7498 | 295.7498 | 599.1814 | 599.1814 | Откор. Формулу в столбце 4 | [5 empty] | 386.8523 | 386.8523 | 147.1759 | 147.1759
2.2 | Затраты на выполнение ремонта, диагностирования и техобслуживания | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 | Годовая норма | % | МДС 81-35.2004 |  | 7 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
2.2.2 | Годовые затраты | руб. | п.2.1.1 * п.2.2.1 |  | 44379.3 |  | 296610.16 | 296610.16 | 15399.3 | 232476.16 | 218224.16 | 228389.84 | 228389.84 | 462711.83 | 462711.83 | [6 empty] | 298742.7968 | 298742.7968 | 81182.2032 | 81182.2032
2.2.3 | Месячные затраты | руб. | п.2.2.2 : 12 |  | 3698.275 |  | 24717.5133 | 24717.5133 | 1283.275 | 19373.0133 | 18185.3467 | 19032.4867 | 19032.4867 | 38559.3192 | 38559.3192 | [6 empty] | 24895.2331 | 24895.2331 | 6765.1836 | 6765.1836
2.2.4 | Часовые затраты | руб. | п.2.2.3 : п.1.4 |  | 28.1595 |  | 188.2044 | 188.2044 | 9.7991 | 66.1855 | 113.7491 | 144.9174 | 144.9174 | 293.5989 | 293.5989 | [6 empty] | 189.5576 | 189.5576 | 51.5116 | 51.5116
2.3 | Затраты на замену шин |  | МДС 81-35.2004 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА
2.3.1 | Годовой пробег | км | Среднегодовой пробег |  | 50000 |  |  | 30000 | 7796 | #REF! | 26192.252 |  | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 30000 |  | 20000
2.3.2 | Кол-во шин на автомашину | шт | ПТС |  | 4 |  |  | 4 | 0 | #REF! | -2 |  | 4 |  | 6 | [7 empty] | 4 |  | 4
2.3.3 | Стоимость 1 шины | руб./шт | Рыночная цена |  | 2966 |  |  | 14237 | 452.4407 | #REF! | 8778.5254 |  | 14237 |  | 26187 | [7 empty] | 12625 |  | 10300
2.3.4 | Стоимость комплекта шин | руб. | п.2.3.2 * п.2.3.3 |  | 11864 |  |  | 56948 | 1809.7627 | #REF! | 24197.1525 |  | 56948 |  | 157122 | [7 empty] | 50500 |  | 41200
2.3.5 | Пробег шин до износа | км | РД 3112199-1085-02 |  | 50000 |  |  | 50000 | -15000 | #REF! | -30000 |  | 50000 |  | 55000 | [7 empty] | 50000 |  | 50000
2.3.6 | Коэффициент использования комплекта шин за год | 0 | п.2.3.1 : п.2.3.5 |  | 1 |  |  | 0.6 | 0.15009 | #REF! | 0.1394 |  | 0.4 |  | 0.36364 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.4
2.3.7 | Годовая стоимость шин | руб. | п.2.3.4 * п.2.3.6 |  | 11864 |  |  | 34168.8 | 3318.8264 | #REF! | 19083.8628 |  | 22779.2 |  | 57135.2727 | [7 empty] | 30300 |  | 16480
2.3.8 | Месячная стоимость шин | руб. | п.2.3.7 : 12 |  | 988.6667 |  |  | 2847.4 | 276.5689 | #REF! | 1590.3219 |  | 1898.2667 |  | 4761.2727 | [7 empty] | 2525 |  | 1373.3333
2.3.9 | Часовая стоимость шин | руб. | п.2.3.8 : п.1.4 |  | 7.5279 |  |  | 21.6807 | 2.1141 | #REF! | 7.3522 |  | 14.4538 |  | 36.2533 | [7 empty] | 19.2259 |  | 10.4569
2.4 | Затраты на топливо | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.1 | Вид топлива |  |  |  | АИ-92 |  | АИ-92 | АИ-92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | [6 empty] | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ
2.4.2 | Норма расхода топлива на 100 км пробега | л/100км | ПТС |  | 17.3 |  |  | 21 | -0.7 | #REF! | -17.5 |  | 21 |  | 47.3 | Указать НПА и ЛНА | [6 empty] | 18.8 |  | 8.6
2.4.3 | Годовой расход топлива | л | п.2.3.1 : 100 * п.2.4.2 |  | 8650 |  |  | 6300 | -1293.92 | #REF! | -7886.383 |  | 4200 |  | 9460 | [7 empty] | 5640 |  | 1720
2.4.4 | Месячный расход топлива | л | п.2.4.3 : 12 |  | 720.8333 |  |  | 525 | -107.8267 | #REF! | -657.1986 |  | 350 |  | 788.3333 | [7 empty] | 470 |  | 143.3333
2.4.5 | Часовой расход топлива | л | п.2.4.4 : п.1.4/ПТС |  | 5.4886 |  | 3.5 | 3.9975 | 539.1333 | #REF! | -15.0732 | 6 | 2.665 | 9 | 6.0025 | [6 empty] | 8.8 | 3.5787 | 8.6 | 1.0914
2.4.6 | Стоимость 1 л топлива | руб./л | Рыночная цена |  | 36.6667 |  | 36.6667 | 36.6667 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | [6 empty] | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667
2.4.7 | Месячная стоимость топлива | руб | п.2.4.4 * п.2.4.6 |  | 26430.5556 |  |  | 19250 | -535.5391 | #REF! | -3264.0863 |  | 13708.3333 |  | 30876.3889 | Причина для третьего уровня нумерации? | [6 empty] | 18408.3333 |  | 5613.8889
2.4.8 | Часовая стоимость топлива | руб./маш.-ч | п.2.4.5 * п.2.4.6 |  | 201.2479 |  | 128.3333 |  | 1.5379 | 17.3833 | -427.1575 | 235 |  | 352.5 | [7 empty] | 344.6667 |  | 336.8333
2.5 | Затраты на смазочные материалы | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.1 | Коэффициент расхода моторного масла | 0 | МДС 81-35.2004 |  | 0.035 |  | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2.5.2 | Коэффициент расхода пластичных смазок | 0 | МДС 81-35.2004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
2.5.3 | Коэффициент расхода трансмиссионного масла | 0 | МДС 81-35.2004 |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА | [5 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
2.5.4 | Стоимость моторного масла | руб./кг |  |  | 147.9167 |  | 147.9167 | 147.9167 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 147.9167 | 147.9167 | 147.9167 | 147.9167 | [6 empty] | 147.9167 | 147.9167 | 147.9167 | 147.9167
2.5.5 | Стоимость пластичных смазок | руб./кг |  |  | 127.975 |  | 127.975 | 127.975 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 127.975 | 127.975 | 127.975 | 127.975 | [6 empty] | 127.975 | 127.975 | 127.975 | 127.975
2.5.6 | Стоимость трансмиссионного масла | руб./кг |  |  | 259.1667 |  | 259.1667 | 259.1667 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 259.1667 | 259.1667 | 259.1667 | 259.1667 | [6 empty] | 259.1667 | 259.1667 | 259.1667 | 259.1667
2.5.7 | Часовой расход топлива | л | п.2.4.4 : п.1.4/ПТС |  | 5.4886 |  | 3.5 | 3.9975 | 539.1333 | #REF! | -15.0732 | 6 | 2.665 | 9 | 6.0025 | [6 empty] | 8.8 | 3.5787 | 8.6 | 1.0914
2.5.8 | Плотность топлива | кг/л |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | [6 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
2.5.9 | Часовой расход топлива | кг/маш.-ч | п.2.5.7 * п.2.5.8 |  | 4.1164 |  | 2.625 | 2.9981 | -0.48257 | 0.07 | -6.8387 | 5.07 | 2.2519 | 7.605 | 5.0721 | Буква "х" указана вместо "*"? Заменить | [5 empty] | 7.48 | 3.0419 | 7.31 | 0.92766
2.5.10 | Месячные затраты на смазочные материалы | руб. | (п.2.5.1 * п.2.5.4 + п.2.5.2 * п.2.5.5 + п.2.5.3 * п.2.5.6) * п.2.4.4 |  | 6570.9533 |  |  | 4785.781 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2413.9582 |  | 5437.1534 | Причина для третьего уровня нумерации? | [6 empty] | 3241.601 |  | 988.5733
2.5.11 | Часовые затраты на смазочные материалы | руб. | (п.2.5.1 * п.2.5.4 + п.2.5.2 * п.2.5.5 + п.2.5.3 * п.2.5.6) * п.2.5.9 |  | 37.5245 |  | 23.9289 |  | 10.4852 | 15.884 | -30.9728 | 34.9679 |  | 52.4519 | [7 empty] | 51.5897 |  | 50.4172
2.6 | Оплата труда рабочих |  | МДС 81-35.2004 | [12 empty] | МДС 81-3.99 утратил силу, указать актуальный НПА
2.6.1 | Разряд | 0 | ГКТС |  | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
2.6.2 | Стоимость чел/час | руб. | Лист ФОТ |  | 154.4133 |  | 196.6357 | 196.6357 | 256.4129 | 256.4129 | 256.4129 | 196.6357 | 196.6357 | 196.6357 | 196.6357 | [6 empty] | 173.715 | 173.715 | 173.715 | 173.715
2.6.3 | Доплата за совмещение водителя | % | за совмещение ставки электромонтера 3р и водителя бригадной машины |  | 20%
2.6.4 | ФОТ | руб. | Расчёт |  | 30.8827 |  | 196.6357 | 196.6357 | 226.6308 | 256.0492 | 289.8259 | 196.6357 | 196.6357 | 196.6357 | 196.6357 | [6 empty] | 173.715 | 173.715 | 173.715 | 173.715
2.6.5 | Страховые взносы | руб. | 30,4% от п.2.6.2. |  | 9.3883 |  | 59.7772 | 59.7772 |  |  |  | 59.7772 | 59.7772 | 59.7772 | 59.7772 | [6 empty] | 52.8093 | 52.8093 | 52.8093 | 52.8093
2.6.6 | Итого | руб. | п.2.6.2 + п.2.6.3 |  | 40.271 |  | 256.4129 | 256.4129 |  |  |  | 256.4129 | 256.4129 | 256.4129 | 256.4129 | [6 empty] | 226.5243 | 226.5243 | 226.5243 | 226.5243
2.7 | Налог на имущество |  | Отменён с 01.01.2019
2.7.1 | Годовой | руб. | данные ОБУ
2.7.2 | Месячная стоимость налога | руб. | п.2.7.1 : 12
2.7.3 | Часовая стоимость налога | руб. | п.2.7.1 : п.1.4
2.8 | Транспортный налог
2.8.1 | Лошадинные силы | л.с. | ПТС |  | 112 | 112 | 119 | 119 |  |  |  | 117 | 117 | 230 | 230 | [6 empty] | 117.2 | 117.2 | 81.6 | 81.6
2.8.2 | Ставка налога | руб./л.с. | данные ОБУ |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 30 | 30 | 12 | 12
2.8.3 | Годовой расчет | руб. | п.2.8.1 * п.2.8.2 |  | 2240 | 2240 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 4600 | 4600 | [6 empty] | 3516 | 3516 | 979.2 | 979.2
2.8.4 | Месячная стоимость налога | руб. | п.2.8.3 : 12 |  | 186.6667 | 186.6667 | 198.3333 | 198.3333 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 383.3333 | 383.3333 | [6 empty] | 293 | 293 | 81.6 | 81.6
2.8.5 | Часовая стоимость налога | руб. | п.2.8.4 : п.1.4 |  | 1.4213 | 1.4213 | 1.5102 | 1.5102 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 1.4848 | 2.9188 | 2.9188 | [6 empty] | 2.231 | 2.231 | 0.62132 | 0.62132
2.9 | Страхование (ОСАГО)
2.9.1 | Страхование (ОСАГО) | руб. | данные ОБУ |  | 5557.68 | 5557.69 | 5052.96 | 5052.96 |  |  |  | 5805.78 | 5805.78 | 6182.58 | 6182.58 | [6 empty] | 5052.96 | 5052.96 | 1229.83 | 1229.83
2.9.2 | Месячная стоимость страхования | руб. | п.2.9.1 : 12 |  | 463.14 | 463.1408 | 421.08 | 421.08 | 0 | 0 | 0 | 483.815 | 483.815 | 515.215 | 515.215 | [6 empty] | 421.08 | 421.08 | 102.4858 | 102.4858
2.9.3 | Часовая стоимость страхования | руб. | п.2.9.2 : п.1.4 |  | 3.5264 | 3.5265 | 3.2062 | 3.2062 | 0 | 0 | 0 | 3.6839 | 3.6839 | 3.923 | 3.923 | [6 empty] | 3.2062 | 3.2062 | 0.78035 | 0.78035
2.10 | Месячные затраты | руб. | п.2.1.4 + п.2.3.8 + п.2.4.7 + п.2.5.10 + п.2.7.2 + п.2.8.4. + п.2.9.2 |  | 54193.6802 |  |  | 136339.5769 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 110249.2338 |  | 192900.7351 | [7 empty] | 130341.0374 |  | 64004.3529
2.11 | Месячный пробег | км | п.2.3.1 : 12 |  | 4166.6667 |  |  | 2500 | 649.6667 | #REF! | 2182.6877 |  | 1666.6667 |  | 1666.6667 | [7 empty] | 2500 |  | 1666.6667
2.12 | Стоимость 1 км пробега | руб./км | п.2.10 : п.2.11 |  | 13.0065 |  |  | 54.5358 |  |  |  |  | 66.1495 |  | 115.7404 | [7 empty] | 52.1364 |  | 38.4026
2.13 | Стоимость 1 маш.-ч | руб./маш.-ч | п.2.1.5 + п.2.2.4 + п.2.3.9 + п.2.4.8 + п.2.5.11 + п.2.6.4. + п.2.7.3 + п.2.8.5 + п.2.9.3 |  |  |  | 985.6866 |  |  |  |  | 972.2167 |  | 1560.9868 | [7 empty] | 1204.6277 |  | 813.864
2.14 | Стоимость 1 ч. простоя |  |  |  |  | 85.4034
0 | в том числе в процентах: | 0
1 | Доля Амортизации | 0 |  |  | 19.4977 | 94.2066 | 38.9668 | 36.9987 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.4202 | 35.2309 | 38.3848 | 40.7943 | [6 empty] | 32.1138 | 38.9797 | 18.0836 | 30.1997
2 | Доля Затрат на ремонт, диагност. ТО | 0 |  |  | 6.8242 | 0 | 19.0937 | 18.1294 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.9059 | 17.2631 | 18.8085 | 19.9892 | [6 empty] | 15.7358 | 19.1001 | 6.3293 | 10.5699
3 | Доля Затрат на замену шин | 0 |  |  | 1.8243 | 0 | 0 | 2.0885 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 0 | 1.7218 | 0 | 2.4683 | [6 empty] | 0 | 1.9372 | 0 | 2.1457
4 | Доля Затрат на топливо | 0 |  |  | 48.7705 | 0 | 13.0197 | 14.1192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.1716 | 12.4339 | 22.5819 | 16.0064 | [6 empty] | 28.6119 | 14.1232 | 41.3869 | 8.7711
5 | Доля Затрат на смазочные материалы | 0 |  |  | 12.1249 | 0 | 2.4276 | 3.5102 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5967 | 2.1895 | 3.3602 | 2.8186 | [6 empty] | 4.2826 | 2.487 | 6.1948 | 1.5445
6 | Доля Затрат на оплату труда | 0 |  |  | 9.7593 | 0 | 26.0136 | 24.6998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.3741 | 30.5449 | 16.4263 | 17.4575 | [6 empty] | 18.8045 | 22.8249 | 27.8332 | 46.4815
0 | Доля Затрат на налоги | 0 |  |  | 0.34444 | 1.6642 | 0.15321 | 0.14547 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.15272 | 0.17687 | 0.18698 | 0.19872 | [6 empty] | 0.1852 | 0.22479 | 0.076342 | 0.12749
0 | Доля Затрат на страхование | 0 |  |  | 0.8546 | 4.1292 | 0.32528 | 0.30885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.37891 | 0.43884 | 0.25131 | 0.26709 | [6 empty] | 0.26616 | 0.32306 | 0.095882 | 0.16012
| Диапазоны удаленности объекта от РЭС | Удельный пробег Р для расчета ТР, км |  |  | Стоимость (без НДС), руб.
| До 5 км | 6 |  |  | 78.0389 |  |  | 327.215 |  |  |  |  | 396.8972 |  | 694.4426 | [7 empty] | 0 |  | 45937.0618
| От 5 до 10 км | 15 |  |  | 195.0972 |  |  | 818.0375 |  |  |  |  | 992.2431 |  | 1736.1066 | [7 empty] | 0 |  | 114842.6546
| От 10 до 20 км | 30 |  |  | 390.1945 |  |  | 1636.0749 |  |  |  |  | 1984.4862 |  | 3472.2132 | [7 empty] | 0 |  | 229685.3091
| От 20 до 30 км | 50 |  |  | 650.3242 |  |  | 2726.7915 |  |  |  |  | 3307.477 |  | 5787.0221 | [7 empty] | 0 |  | 382808.8486
| От 30 до 40 км | 70 |  |  | 910.4538 |  |  | 3817.5082 |  |  |  |  | 4630.4678 |  | 8101.8309 | [7 empty] | 0 |  | 535932.388
| От 40 до 50 км | 90 |  |  | 1170.5835 |  |  | 4908.2248 |  |  |  |  | 5953.4586 |  | 10416.6397 | [7 empty] | 0 |  | 689055.9274
| От 50 до 60 км | 110 |  |  | 1430.7132 |  |  | 5998.9414 |  |  |  |  | 7276.4494 |  | 12731.4485 | [7 empty] | 0 |  | 842179.4668
| От 60 до 70 км | 130 |  |  | 1690.8428 |  |  | 7089.658 |  |  |  |  | 8599.4402 |  | 15046.2573 | [7 empty] | 0 |  | 995303.0063
| От 70 до 80 км | 150 |  |  | 1950.9725 |  |  | 8180.3746 |  |  |  |  | 9922.431 |  | 17361.0662 | [7 empty] | 0 |  | 1148426.5457
| От 80 до 90 км | 170 |  |  | 2211.1022 |  |  | 9271.0912 |  |  |  |  | 11245.4219 |  | 19675.875 | [7 empty] | 0 |  | 1301550.0851
| От 90 до 100 км | 190 |  |  | 2471.2318 |  |  | 10361.8078 |  |  |  |  | 12568.4127 |  | 21990.6838 | [7 empty] | 0 |  | 1454673.6245
Note on F18: Автор: Производственный календарь 2018
Note on G18: Автор: Производственный календарь 2018

## Прейскурант услуг Пр 1 к Расп
Приложение 1 к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 27.12.2019 № 320р
Прейскурант стоимости дополнительных (нетарифных) платных услуг ПАО "МРСК Северного Кавказа" на период 2019-2020 гг.
№ | Наименование единичных услуг (работ) | Единица измерения оказываемой услуги | ИТОГО стоимость работ, без учета материалов и ГСМ, с НДС руб.
1. | Организация систем наружного освещения
1.1. | Строительство сетей наружного освещения
1 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, при отсутствии переходов | 100 м | 50000
2 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, с учетом переходов (количество переходов-1) | 1 переход | 50000
3 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, с учетом переходов (количество переходов-2) | 2 перехода | 80000
4 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения к ВЛ – 0,38кВ | 1 светильник | 2879.6
5 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения к ВЛИ – 0,38кВ (c применением многозвенной лестницы) | 1 светильник | 1851.5
6 | Замена светильника ЖКУ/РКУ с заменой кронштейна | 1 светильник | 4324
7 | Монтаж кронштейна однорожкового | 1 кронштейн | 2088.5
8 | Монтаж ЖКУ/РКУ светильника с установкой кронштейна | 1 светильник | 4324
9 | Монтаж ЖКУ/РКУ светильника с заменой кронштейна | 1 светильник | 4324
10 | Монтаж ЖКУ/РКУ светильника без установки/замены кронштейна | 1 светильник | 2401.5
11 | Демонтаж светильника ЖКУ/РКУ (ЖСУ, РСУ) с демонтажом кронштейна | 1 светильник | 2048
12 | Демонтаж светильника ЖКУ/РКУ (ЖСУ, РСУ) без кронштейна | 1 светильник | 1615.5
13 | Демонтаж опоры 0,4 кВ | 1 опора | 9455
1.2. | Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения
1 | Настройка реле времени | 1 реле | 1881.5
2 | Замена контактора | 1 контактор | 1390.5
3 | Замена магнитного пускателя в щите низкого напряжения на КТП – 6-10/0,4 кВ со снятием напряжения. | 1 пускатель | 1406
4 | Замена предохранителей НПН-2-60 | 1 предохранитель | 821.5
5 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 предохранитель | 821.5
6 | Замена предохранителя ПР-2 | 1 предохранитель | 821.5
7 | Замена автоматического выключателя | 1 выключатель | 1187.5
8 | Замена патрона в светильнике ЖТУ, РТУ | 1 патрон | 3301
9 | Замена патрона в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 патрон | 3301
10 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4 кВ опор на 1 километр линии | 1 км | 150000
11 | Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ-0,4 кВ с применением спецмеханизмов | 1 км | 170000
12 | Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ (однорожкового) | 1 кронштейн | 2616.6
13 | Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ (двухрожкового) | 1 кронштейн | 3190.5
14 | Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ (трехрожкового) | 1 кронштейн | 3704
15 | Замена светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ | 1 светильник | 3314
16 | Замена ламп в свет. ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ | 1 лампа | 3603
17 | Замена светильника ЖТУ, РТУ | 1 светильник | 2624
18 | Замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ | 1 лампа | 3603
19 | Ревизия светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 светильник | 3603
20 | Ревизия светильника ЖТУ, РТУ | 1 светильник | 3603
21 | Замена реле (приминительно) | 1 реле | 1240.5
22 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 1762
23 | Замена светильника наружного освещения люминесцентных лампам | 1 светильник | 2487.5
24 | Замена фотореле | 1 фотореле | 1240.5
2. | Строительство, техобслуживание и ремонт эл. сетей и электрооборудования
2.1. | Строительство электрических сетей
1 | Монтаж деревянной одностоечной опоры 0.38 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
2 | Монтаж анкерной деревянной опоры 0.38 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
3 | Монтаж железобетонной опоры 0.38 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
4 | Монтаж концевой железобетонной опоры 0.38 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
5 | Монтаж деревянной одностоечной опоры 6/20 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
6 | Монтаж анкерной деревянной опоры 6/20 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
7 | Монтаж железобетонной опоры 6/20 кВ (без материала) | 1 опора | 15798
8 | Монтаж концевой железобетонной опоры 6/20 кВ (без материала) | 1 опора | 19829
9 | Демонтаж одностоечной промежуточной деревянной опоры до 1 кВ (без учета материала) | 1 опора | 15798
10 | Демонтаж одностоечной анкерной деревянной опоры до 1 кВ (без учета материала) | 1 опора | 15798
11 | Демонтаж одностоечной промежуточной ж/б опоры до 1 кВ (без учета материала) | 1 опора | 15798
12 | Демонтаж одностоечной анкерной ж/б опоры до 1 кВ (без учета материала) | 1 опора | 15798
13 | Демонтаж одностоечной промежуточной ж/б опоры 6/10 кВ (без учета материала) | 1 опора | 15798
14 | Демонтаж одностоечной анкерной ж/б опоры 6/10 кВ (без учета материала) | 1 опора | 15798
15 | Строительство ВЛ-0,23 кВ | 1 км | 250261.03
16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 1 км | 181305.5
17 | Строительство ВЛ-6/20 кВ | 1 км | 220000
18 | Строительство ВЛ-35 кВ | 1 км | 560000
19 | Строительство ВЛ-110 кВ | 1 км | 850000
20 | Строительство КЛ-0,23 кВ | 1 км | 598000
21 | Строительство КЛ-0,4 кВ | 1 км | 632500
22 | Строительство КЛ-6/20 кВ | 1 км | 244239.98
23 | Строительство КЛ-35 кВ | 1 км | 1200000
24 | Строительство КЛ-110 кВ | 1 км | 1800000
2.2. | Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей
1 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ
2 | Проверка заземляющих устройств ВЛ 0.4 кВ | 1 заземлитель | 858.25
3 | Обрезка кроны дерева в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ (до 25см) | 1 дерево | 1789
4 | Обрезка кроны дерева в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ (более 25см) | 1 дерево | 2212.75
5 | Техническое обслуживание ВЛ 6 - 20 кВ | 1 км
6 | Проверка состояния промежуточной ж/б опоры со вскрытием грунта ВЛ 6-20 кВ | 1 опора | 7593.25
7 | Верховой осмотр промежуточной опоры ВЛ 6-20 кВ | 1 опора | 14529
8 | Проверка заземляющих устройств 6-20 кВ | 1 опора | 889.75
9 | Обрезка кроны дерева в охранной зоне ВЛ 6-20 кВ (до 25см) | 1 дерево | 5465
10 | Обрезка кроны дерева в охранной зоне ВЛ 6-20 кВ (более 25см) | 1 дерево | 5465
11 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на вырубку 1 дерева) | 1 дерево | 921.2147
12 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на вырубку 1 дерева в летний период) | 1 дерево | 1105.4576
13 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на расчистку 1 га густого кустарника) | 1 га | 23000
14 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на расчистку 1 га густого кустарника в летний период) | 1 га | 23500
15 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на расчистку 1 га среднего кустарника) | 1 га | 20000
16 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на расчистку 1 га среднего кустарника в летний период) | 1 га | 20500
17 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на расчистку 1 га редкого кустарника) | 1 га | 15000
18 | По расчистке охранной зоны трассы вл-0,4-10 кв от древесно-кустарниковой растительности с применением автовышки (на расчистку 1 га редкого кустарника в летний период) | 1 га | 15500
19 | Техническое обслуживание ВЛ 35 кВ | 1 км | 187500
20 | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ | 1 км | 287000
21 | Техническое обслуживание КЛ 0,23/0,4 кВ | 1 км | 58250
22 | Техническое обслуживание КЛ 6/20 кВ | 1 км | 68250
23 | Техническое обслуживание КЛ 35 кВ | 1 км | 370000
24 | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ | 1 км | 450000
2.3. | Монтаж электрооборудования
1 | Монтаж провода ВЛ 0.4 при отсутствии переходов | 1 км | 52527.76
2 | Монтаж шлейфа отпайки ВЛ 0.4 кВ | 1 шлейф | 5920
3 | Монтаж поддерживающей гирлянды изоляторов на ВЛ 6-20 кВ | 1 гирлянда | 2355.5
4 | Монтаж провода ВЛ 6-20 кВ при отсутствии переходов | 1 км | 129480
5 | Монтаж шлейфа отпайки ВЛ 6-20 кВ | 1 шлейф | 5920
6 | Монтаж изолятора опорного | 1 изолятор | 4041
7 | Монтаж изолятора проходного | 1 изолятор | 4041
8 | Монтаж КТП 25 кВа | 1 шт. | 17090
9 | Монтаж КТП 63 кВа | 1 шт. | 17090
10 | Монтаж КТП 100 кВа | 1 шт. | 17090
11 | Монтаж КТП 160 кВа | 1 шт. | 17090
12 | Монтаж КТП 250 кВа | 1 шт. | 17090
13 | Монтаж КТП 400 кВа | 1 шт. | 17090
14 | Монтаж КТП 630 кВа | 1 шт. | 17090
15 | Монтаж КТП 1000 кВа | 1 шт. | 17090
16 | Монтаж РЛК | 1 шт. | 15633.33
17 | Монтаж РЛНД | 1 шт. | 15633.3333
18 | Монтаж реклоузера | 1 шт. | 57800.37
19 | Монтаж ячейки 6/10 кВ с маслянным выключателем нагрузки | 1 шт. | 128000
20 | Монтаж ячейки с BB/TEL | 1 шт. | 135000
2.4. | ТО и ремонт электрооборудования
1 | Техническое обслуживание ТО ТП6-10/0,4 кВ до 250 кВА (включительно) 1Т | 1 ТП | 8174.5
2 | Техническое обслуживание ТО ТП6-10/0,4 кВ 400-1000 кВА 1Т | 1 ТП | 12428.5
3 | Техническое обслуживание ТО ТП6-10/0,4 кВ до 250 кВА (включительно) 2Т | 1 ТП | 14950.5
4 | Техническое обслуживание ТО ТП6-10/0,4 кВ 400-1000 кВА 2Т | 1 ТП | 22282
5 | Осмотр КТП | 1 КТП | 2260
6 | Единоразовое техническое обслуживание КТП типа "сендвич" (однотрансформаторная) | 1 КТП | 6923.6667
7 | Годовое техническое обслуживание КТП типа "сендвич" (однотрансформаторная) | 1 КТП | 12515.8333
8 | Техническое обслуживание (осмотр) ВЛ 0,4 кВ без подъема на опору | 1 км | 1500
9 | Техническое обслуживание (осмотр) ВЛ 6-10 кВ без подъема на опору | 1 км | 1600
10 | Техническое обслуживание (осмотр) КЛ 6 - 20 кВ | 1 кабель | 2000
11 | Замена трансформаторного масла (в силовой трансформатор 6-10кВ) за 1 тонну с использованием материала заказчика | 1 тонна | 3000
12 | Замена трансформаторного масла (в силовой трансформатор 35 кВ) за 1 тонну с использованием материала заказчика | 1 тонна | 5000
13 | Замена трансформаторного масла (в силовой трансформатор 110кВ) за 1 тонну с использованием материала заказчика | 1 тонна | 7000
14 | ЕР № 1-И на испытание трехфазных двухобмоточных трансформаторов 6-10 кВ | 1 шт. | 8514
15 | ЕР № 2-И на испытание трехфазных двухобмоточных трансформаторов 35 кВ | 1 шт. | 10573.2
16 | ЕР № 3-И на испытание трехфазных двухобмоточных трансформаторов 110 кВ | 1 шт. | 13869.9
17 | ЕР № 4-И на испытание трехфазных трехобмоточных трансформаторов 110 кВ | 1 шт. | 12610.4
18 | ЕР № 7-И на испытание трансформаторов напряжения 6-10 кВ | 1 шт. | 1029.6
19 | ЕР № 8-И на испытание трансформаторов напряжения 35 кВ | 1 шт. | 1304.6
20 | ЕР № 9-И на испытание трансформаторов напряжения 110 кВ | 1 шт. | 1098.9
21 | ЕР № 11-И на испытание трансформаторов тока 6-10 кВ | 1 шт. | 1029.6
22 | ЕР № 12-И на испытание трансформаторов тока 35 кВ | 1 шт. | 1304.6
23 | ЕР № 13-И на испытание трансформаторов тока 110 кВ | 1 шт. | 1922.8
24 | ЕР № 15-И на испытание масляного выключателя 6-10 кВ | 1 шт. | 2677.4
25 | ЕР № 16-И на испытание масляного выключателя 35 кВ | 1 шт. | 4325.2
26 | ЕР № 17-И на испытание масляного выключателя 110 кВ | 1 шт. | 2952.4
27 | ЕР № 21-И на испытание вводов МВ 35 кВ | 1 шт. | 1579.6
28 | ЕР № 22-И на испытание вводов МВ 110 кВ | 1 шт. | 2746.7
29 | ЕР № 23-И на испытание вводов силового трансформатора 110 кВ | 1 шт. | 1372.8
30 | ЕР № 26-И на испытание вакуумных выключателей 6-10 кВ | 1 шт. | 2677.4
31 | ЕР № 27-И на испытание вакуумных выключателей 35 кВ | 1 шт. | 4325.2
32 | ЕР № 28-И на испытание разъединителей 6-10 кВ | 1 шт. | 755.7
33 | ЕР № 29-И на испытание разъединителей (ОД, КЗ) 35 кВ | 1 шт. | 1098.9
34 | ЕР № 30-И на испытание разъединителей (ОД, КЗ) 110 кВ | 1 шт. | 1372.8
35 | ЕР № 32-И на испытание вентильного разрядника 10 кВ | 1 шт. | 961.4
36 | ЕР № 33-И на испытание вентильного разрядника 35 кВ | 1 шт. | 1304.6
37 | ЕР № 34-И на испытание вентильного разрядника 110 кВ | 1 шт. | 2539.9
38 | ЕР № 36-И на испытание ограничителей перенапряжения 6-10 кВ | 1 шт. | 961.4
39 | ЕР № 37-И на испытание ограничителей перенапряжения 35 кВ | 1 шт. | 1304.6
40 | ЕР № 38-И на испытание ограничителей перенапряжения 110 кВ | 1 шт. | 1689.6
41 | ЕР № 39-И на определение плотности трансформаторного масла | 1 шт. | 102.3
42 | ЕР № 40-И на проведение АЭК разъединителей 110 кВ | 1 шт. | 226.6
43 | ЕР № 42-И на испытания конденсаторов связи 35-110 кВ (на фазу) | 1 шт. | 103.4
44 | ЕР № 44-И на испытания сборных шин РУ 6-10 кВ | 1 шт. | 2814.9
45 | ЕР № 45-И на испытания сборных шин, шинных мостов 35 кВ | 1 шт. | 2952.4
46 | ЕР № 46-И на испытания ТП | 1 шт. | 6728.7
47 | ЕР № 47-И на испытания БСК (10 конд.) | 1 шт. | 1922.8
48 | ЕР № 49-И на испытания заземляющих устройств | 1 шт. | 137.5
49 | ЕР № 51/2-И на испытание защитных средств (оперативня штанга) в стац. Лаборатории | 1 шт. | 412.5
50 | ЕР № 56-И на испытание переключающего устройства сил. трансформаторов (9-12 ступ.) | 1 шт. | 5424.1
51 | ЕР № 57-И на испытание переключающего устройства сил. трансформаторов (16-18 ступ.) | 1 шт. | 6728.7
52 | ЕР № 58-И на испытание одинарных сухих реакторов 6-10 кВ | 1 шт. | 1167.1
53 | ЕР № 63-И на испытание КРУ и КРУН (без оборудования) | 1 шт. | 1408
54 | ЕР № 18-И на проведение тепловизионного контроля ПС 35 кВ | 1 шт. | 1029.6
55 | ЕР № 41-И на проведение тепловизионного контроля ПС 110/3/10 кВ | 1 шт. | 1442.1
56 | ЕР № 24-И на испытание ЭВ 35 кВ | 1 шт. | 892.1
57 | ЕР № 25-И на испытание ЭВ 110 кВ | 1 шт. | 823.9
58 | ЕР № 13-1-И на комплексное испытание трансформаторов 110 кВ с применением приборов | 1 шт. | 14418.8
59 | ЕР № 13-2-И на комплексное испытание з/у подстанции 110 кВ | 1 шт. | 14006.3
60 | ЕР № 14-И на проведение тепловизионного контроля ВЛ 35-110 кВ | 1 шт. | 2060.3
61 | Измерение сопротивления изоляции силовой электроустановки 3-х фазный участок до 1000В (одно измерение) | 1 шт. | 309.1
62 | Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов до 1000В | 1 шт. | 500
63 | Измерение сопротивления изоляции осветительной сети до 1000В (при вывенченных лампах) на один провод | 1 шт. | 500
64 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль до 1000В (одно измерение) | 1 шт. | 548.9
65 | Проверка соединений заземлителей до 1000В с заземляемыми элементами (связь) на 100 точек | 1 шт. | 6866.2
66 | Измерение сопротивления заземления опор до 1000В (одно измерение) | 1 шт. | 500
67 | Измерение сопротивления контура заземления до 1000В (точечного) | 1 шт. | 500
68 | Проверка заземления электрооборудования до 1000В (осмотр, простукивание, проверка сечений проводников-определение на соответствие ПУИ) | 1 шт. | 1062.6
69 | Осмотр концевой разделки кабеля до 1000В (на один кабель) | 1 шт. | 500
70 | Измерение сопротивления изоляции до 1000В | 1 шт. | 500
71 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 1000В | 1 шт. | 600
72 | Фазировка ВЛ до 1000В | 1 шт. | 2108.7
2.5. | Проверка схем приборов учета
1 | Проверка схем включения прибора учета для физических лиц (трехфазный прямого включения) | 1 шт. | 1301
2 | Проверка схем включения прибора учета для физических лиц (трехфазный трансформаторного включения) | 1 шт. | 1601.1667
3 | Проверка схем включения прибора учета для физических лиц (однофазный) | 1 шт. | 1234.3333
4 | Проверка схем включения прибора учета для юридических лиц (однофазный) | 1 шт. | 1301
5 | Проверка схем включения прибора учета для юридических лиц (трехфазный трансформаторного включения) | 1 шт. | 1601.1667
6 | Проверка схем включения прибора учета для юридических лиц (трехфазный прямого включения) | 1 шт. | 1367.6667
7 | Скачивание профиля мощности с прибора учета электрической энергии в электроустановке выше 1000В | 1 шт. | 849.5
3. | Переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов
1 | Перенос промежуточной железобетонной опоры ЛЭП 6/10 кВ без замены на новую. | 1 опора | 22531
2 | Перенос промежуточной железобетонной опоры ЛЭП 6/10 кВ с заменой на новую. | 1 опора | 29531
3 | Перенос анкерной двухстоечной опоры ЛЭП 6/10 кВ без замены на новую. | 1 опора | 22531
4 | Перенос анкерной двухстоечной опоры ЛЭП 6/10 кВ с заменой на новую. | 1 опора | 29531
5 | Перенос анкерной сложной трехстоечной опоры ЛЭП 6/10 кВ без замены на новую. | 1 опора | 22531
6 | Перенос анкерной сложной трехстоечной опоры ЛЭП 6/10 кВ с заменой на новую. | 1 опора | 29531
7 | Установка дополнительной промежуточной ж/б опоры ЛЭП 6/10 кВ | 1 опора | 22531
8 | Демонтаж 1 пролета провода АС/А на ЛЭП 0,4/6/10 кВ. | 1 пролет | 5722
9 | Замена провода АС/А на СИП в одном пролете ЛЭП 6/10 кВ. | 1 пролет | 9514
10 | Переустройство 100м ЛЭП 6/10 кВ на КЛ 6/10 кВ | 100 м ЛЭП | 67125
11 | Перенос промежуточной деревянной опоры ЛЭП 0,4 кВ с заменой на ж/б опору | 1 опора | 22531
12 | Перенос деревянной анкерной опоры ЛЭП 0,4 кВ с заменой на ж/б анкерную опору | 1 опора | 29531
13 | Перенос промежуточной железобетонной опоры ЛЭП 0,4 кВ без замены на новую. | 1 опора | 22531
14 | Перенос промежуточной железобетонной опоры ЛЭП 0,4 кВ с заменой на новую. | 1 опора | 29531
15 | Перенос ж/б анкерной двухстоечной опоры ЛЭП 0,4 кВ без замены на новую. | 1 опора | 22531
16 | Перенос анкерной двухстоечной опоры ЛЭП 0,4 кВ с заменой на новую. | 1 опора | 29531
17 | Перенос анкерной сложной трехстоечной опоры ЛЭП 0,4 кВ без замены на новую. | 1 опора | 22531
18 | Перенос анкерной сложной трехстоечной опоры ЛЭП 0,4 кВ с заменой на новую. | 1 опора | 29531
19 | Установка дополнительной промежуточной ж/б опоры ЛЭП 0,4 кВ | 1 опора | 22531
20 | Монтаж 1 пролета провода АС/А на ЛЭП 0,4 кВ. | 1 пролет | 7803
21 | Замена провода АС/А на СИП в одном пролете ЛЭП 0,4 кВ. | 1 пролет | 9514
22 | Замена штыревого изолятора ВЛ-0,38кВ | 1 изолятор | 1068.75
23 | Замена дефектного штыревого изолятора ВЛ-10кВ | 1 изолятор | 1343.75
24 | Замена промежуточной железобетонной опоры ВЛ- 10кВ | 1 опора | 22531
25 | Замена промежуточной железобетонной опоры ВЛ-0,38кВ | 1 опора | 22531
26 | Перенос железобетонной опоры ВЛ-0,38кВ. | 1 опора | 22531
27 | Замена линейного разъединителя | 1 разъединитель | 16647
28 | Перенос железобетонной опоры ВЛ- 10кВ. | 1 опора | 22531
4. | Подготовка, согласование документации
4.1. | Консультации, подготовка, переоформление, согласование документов
1 | Консультация по техническим вопросам с выездом на объект | 1 консультация | 8344.5
2 | Подготовка и выдача технических условий на пересечение ВЛ до 20 кВ | 1 ТУ до 20 кВ | 7465
3 | Подготовка и выдача технических условий на пересечение ВЛ свыше 20 кВ | 1 ТУ свыше 20 кВ | 7465
4 | Подготовка и выдача технических условий на пересечение ВЛ 0,4-110 кВ | 1 Ту на пересечение ВЛ 0,4-110 кВ | 7465
5 | Подготовка и выдача технических условий на размещение сети наружного освещения | 1 ТУ | 8430
6 | Подготовка и выдача технических условий на размещение ВОЛС | 1 ТУ | 7465
7 | Подготовка и выдача технических условий на размещение линии проводного вещания (радио) | 1 ТУ | 7465
8 | Подготовка и выдача технических условий на размещение оборудования связи (базовые станции. Антенны и прочее) | 1 ТУ | 7465
9 | Подготовка и выдача технических условий на размещение оборудования видеонаблюдения | 1 ТУ | 7465
10 | Подготовка и выдача технических условий на предоставление на антенной опоре (башне) места для установки антенны | 1 ТУ | 8752
11 | Отключение (подключение) линий и другого электрооборудования по заявке сбытовой организации | 1 шт. | 2158
12 | Согласование проекта на размещение оборудования связи | 1 согласование | 9942
13 | Предварительный расчет мощности | 1 расчет | 1259
14 | Согласование проекта на размещение линии проводного вещания | 1 согласование | 9942
15 | Согласование проекта на размещение ВОЛС | 1 согласование | 9942
16 | Выдача дубликатов документов о технологическом присоединении:дубликат акта о выполнении заявителем технических условий;дубликат акта осмотра (обследования) электроустановки. | 1 дубликат | 1988
17 | Выдача дубликата акта о выполнении заявителем технических условий; | 1 дубликат | 1491.5
18 | Выдача дубликата акта осмотра (обследования) электроустановки. | 1 дубликат | 1491.5
19 | Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении | комплект (АТП, АРБП) | 995
5. | Аренда для размещений ВОЛС, связи, освещения
1 | Предоставление места на опоре для размещения линии наружного освещения (ВЛ-0,4 кВ; 25 опор) на 1 опору в месяц - при подвеске 1 светильника Пользователя с ипользованием провода Собственника (К=0,3525) | 1 опора/месяц | 1560
2 | Предоставление места на опоре для размещения линии наружного освещения (ВЛ-0, кВ; 25 опор) - на 1 опору в месяц - при подвеске 1 светильника Пользователя и 1 провода Пользователя (К=0,47) | 1 опора/месяц | 1560
3 | Предоставление места на опоре для размещения линии наружного освещения (ВЛ-0,4 кВ; 25 опор) - на 1 опору в месяц- при подвеске 1 провода Пользователя (К=0,235) | 1 опора/месяц | 1560
4 | Предоставление участка ЛЭП для размещения оборудования связи и других нужд (ежемесячные платежи,1 км)- ВЛ-0,4 кВ | 1 км/месяц | 1560
5 | Предоставление участка ЛЭП для размещения оборудования связи и других нужд (ежемесячные платежи)-ВЛ-10 кВ | 1 км/месяц | 1560
6 | Предоставление места на опоре ВЛ-0,4 кВ для размещения оптического кабеля связи -1 опора за 1 месяц (без материалов и работ) | 1 опора/месяц | тариф указан по филиалам в Приложении № 1 к Прейскуранту * (данные тарифы применяются за исключением указанных в УЦН (Приложение №2 к Прейскуранту))
7 | Предоставление места на опоре ВЛ-10 кВ для размещения оптического кабеля связи -1 опора за 1 месяц (без материалов и работ) | 1 опора/месяц
8 | Предоставление места на опоре ВЛ-35 кВ для размещения оптического кабеля связи -1 опора за 1 месяц (без материалов и работ) | 1 опора/месяц
9 | Предоставление места на опоре ВЛ-110 кВ для размещения оптического кабеля связи -1 опора за 1 месяц (без материалов и работ) | 1 опора/месяц
10 | Допуск персонала сторонних организаций для проведения работ в электроустановках и в охранных зонах объектов | 1 допуск | 2760
11 | Техническое обслуживание (обход, осмотр) линий связи | 1 км/месяц | 1800
12 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | 1 точка/месяц | 1800
13 | Наблюдение за производством работ по подвесу линий связи | 1 выезд | 3412
6. | Испытания и диагностика электрооборудования
1 | Определение трассы кабельной линии 6-10 кВ | 1 кабель | 11078
2 | Испытание силового трансформатора 6-10 кВ | 1 трансформатор | 39681
3 | Испытание силовой кабельной линии до 1 кВ (1 кабель) | 1 кабель | 4795
4 | Испытание силовой кабельной линии 6-10 кВ (1 кабель) | 1 кабель | 6779
5 | Испытание диэлектрических перчаток, бот, калош повышенным напряжением | 1 пара | 516.6667
6 | Испытание слесарного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 изделие | 516.6667
7 | Испытание Клещей изолирующих до 1000 В | 1 клещи | 516.6667
8 | Испытание Клещей изолирующих свыше 1000 В | 1 клещи | 516.6667
9 | Испытание Клещей электроизмерительных до 1000 В | 1 клещи | 516.6667
10 | Испытание Клещей электроизмерительных свыше 1000 В | 1 клещи | 516.6667
11 | Испытание покрытий и накладок изолирующих гибких | 1 изделие | 516.6667
12 | Испытание Указателей напряжения до 1000 В | 1 указатель | 516.6667
13 | Испытание Указателей напряжения выше 1000 В | 1 указатель | 516.6667
14 | Испытание Указателей высокого напряжения 110, 220 кВ | 1 указатель | 516.6667
15 | Испытание изолирующей штанги до 1 кВ | 1 штанга | 516.6667
16 | Испытание изолирующей штанги до 35 кВ | 1 штанга | 516.6667
17 | Испытание изолирующей штанги до 110 кВ | 1 штанга | 516.6667
18 | Испытание электрифицированного инструмента. | 1 изделие | 516.6667
19 | Определение стабильности против окисления в соответствии с ГОСТ 981-75 «Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) с продолжительностью для разных марок масел: 14, 16, 24, 30 часов. | 1 измерение | 45071
20 | Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле силовых трансформаторов напряжением 35-110кВ в соответствии с РД 34.46.303-98. | 1 анализ | 1326
7. | Установка и замена приборов учета
7.1. | Установка/Замена ПУ
1 | Замена/демонтаж автом. выкл. 1 ф без материалов | 1 шт. | 638
2 | Замена/демонтаж автом. выкл. 3 ф без материала | 1 шт. | 638
3 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1310.6667
4 | Замена однофазных электросчетчиков, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1319
5 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1502.3333
6 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1919
7 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1756.5
8 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1919
9 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 шт. | 1181.5
10 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 шт. | 1469
11 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 шт. | 1756.5
12 | Установка выносного металлического шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов, без подключения к заземляющему устройству | 1 шт. | 1756.5
13 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1309.5
14 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1319
15 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 2355
16 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 4567.5
17 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 2527.5
18 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 4567.5
19 | Замена выносного металлического шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов, без подключения к заземляющему устройству | 1 шт. | 4567.5
20 | Установка однофазных электросчетчиков, без учета материалов | 1 шт. | 1022
21 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, без учета материалов | 1 шт. | 1756.5
22 | Установка измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000В без учета материалов | 1 комплект | 2044
23 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000В без учета материалов | 1 комплект | 2044
24 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках напряжением от 1 кВ до 20 кВ, без учета материалов | 1 комплект | 3198.5
25 | Демонтаж прибора учета | 1 шт. | 723
26 | Демонтаж шкафа учета | 1 шт. | 487.25
27 | Замена воздушного ввода 220 В (без материала) | 25 м. | 1891.65
28 | Замена воздушного ввода 380 В (без материала) | 25 м. | 1891.65
29 | Прокладка 2-х 3-х жильного провода (кабеля) сечением до 6 кв.м. по готовому основанию | 1 м. | 773
30 | Замена розетки без материала | 1 шт. | 454
31 | Замена щита трехфазного счетчика прямого включения | 1 шт. | 773
32 | Перенос трехфазного счетчика косвенного включения | 1 шт. | 773
33 | Перенос трехфазного счетчика прямого включения | 1 шт. | 773
34 | Вынос автомата отдельно из щита учета однофазного электрического счетчика | 1 шт. | 319
35 | Замена автоматических выключателей в 1-фазных системах учета 0,22кВ | 1 шт. | 319
36 | Замена автоматических выключателей в 3-фазных системах учета 0,4кВ | 1 шт. | 638
7.2. | Обслуживание ПУ
1 | Наладка и устранение нарушений в схеме подкл. 1-ф | 1 схема | 319
2 | Наладка и устранение нарушений в схеме подкл. 3-ф | 1 схема | 319
3 | Инструментальная проверка 1-но фазных приборов учета | 1 шт. | 319
4 | Инструментальная проверка 3-х фазных приборов учета прямого включения | 1 шт. | 319
5 | Инструментальная проверка 3-х фазных приборов учета трансформаторного включения | 1 шт. | 319
6 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети до 1000В | 1 шт. | 319
7 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети свыше 1000В | 1 шт. | 773
8 | Проверка схемы подключения энергопринимающих устройств заявителя | 1 схема | 638
8. | Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения
8.1. | Приборы учета для ТП
1 | Установка однофазных электросчетчиков, без учета материалов | 1 шт. | 1176.1667
2 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, без учета материалов | 1 шт. | 1969
3 | Замена однофазных электросчетчиков, заведомо неудовлетворяющего требованиям НПА без учета материалов | 1 шт. | 1309.5
4 | Замена однофазных электросчетчиков, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1459.5
5 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, заведомо неудовлетворяющего требованиям НПА без учета материалов | 1 шт. | 2044
6 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 2200
7 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, заведомо неудовлетворяющего требованиям НПА без учета материалов | 1 шт. | 3261.5
8 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 3636.5
9 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, без учета материалов (указать место установки - на фасаде здания, на опоре, на трубостойке) | 1 шт. | 3000
10 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, без учета материалов (указать место установки - на фасаде здания, на опоре, на трубостойке) | 1 шт. | 3144
11 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, без учета материалов (указать место установки - на фасаде здания, на опоре, на трубостойке) | 1 шт. (Провод СИП на фасаде здания 35 м., на опоре 40 м., на трубостойке 50 м.) | 3776.9167
12 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, без учета материалов (указать место установки - на фасаде здания, на опоре, на трубостойке) | 1 шт. | 3776.9167
13 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, | 1 шт. | 1181.5
8.2. | Комплекс работ ТУ на ТП
8.2.1. | Строительно-монтажные работы по ТП до 15 кВт
1 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) | 1 опора | 22531
2 | Строительство ВЛ в соответствии с проектной документацией при 1ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. | км | 15000
3 | Строительство ВЛ в соответствии с проектной документацией при 1ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м. | км | 18000
4 | Строительство ВЛ в соответствии с проектной документацией при 3ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. | км | 17000
5 | Строительство ВЛ в соответствии с проектной документацией при 3 ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м | км | 19000
6 | Строительство КЛ в соответствии проектной документации при 1ф. вводе | км | 20000
7 | Строительство КЛ в соответствии с проектной документации при 3ф. вводе | км | 25000
8 | Строительство ЛЭП от выносного щита учета (ВЩУ) до ВРУ -0.4 кВ присоединяемого объекта | км | 15000
8.2.2. | Строительно-монтажные работы по ТП свыше 15 кВт
1 | Строительство BJI 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 | 1 проект | 181305.5
2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 | 1 проект | 181305.5
3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 | 1 проект | 181305.5
4 | Строительство ВЛ 6- 10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) | 1 проект | 118950
5 | Строительство ВЛ 6- 10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) | 1 проект | 111700
6 | Строительство ВЛ 6- 10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 1 проект | 111700
7 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) | км | 181305.5
8 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) | км | 181305.5
9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) | км | 181305.5
10 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) | км | 118950
11 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) | км | 111700
12 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | км | 111700
13 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) | 1 опора | 4140
14 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с одним подкосом (стойка СВ-95) | 1 опора | 8280
15 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с двумя подкосами (стойка СВ-95) | 1 опора | 12420
16 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1 опора | 4600
17 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1 опора | 8740
18 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1 опора | 12880
19 | Установка железобетонной опоры В Л 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) | 1 опора | 4600
20 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) | 1 опора | 8740
21 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) | 1 опора | 12880
22 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1 КТП | 74340
23 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1 КТП | 74340
24 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА | 1 КТП | 74340
25 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 1 КТП | 74340
26 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-16 (один провод при 20 ж/б опорах) | км | 138000
27 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-16 (четыре провода при 20 ж/б опорах) | км | 207000
28 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-35 (один провод при 20 ж/б опорах) | км | 138000
29 | Подвеска провода BJI 0,4 кВ марки А-35 (четыре провода при 20 ж/б опорах) | км | 207000
8.2.3. | Монтаж внутренней электропроводки (без стоимости материалов)
1 | Устройство проводки открытой, укладка в короб, лоток с фиксацией стяжками, укладка в штрабу с фиксацией алебастром | п.м. | 72.5
2 | Затяжка в гофру | п.м. | 213
3 | Монтаж кабель-канала | п.м. | 213
4 | Устройство распаечной коробки с расключением и маркировкой | 1 шт. | 265.6667
5 | Штрабление | п.м. | 145.6667
6 | Монтаж светильника (встраиваемого, подвесного) (шт.) | п.м. | 189
7 | Монтаж розетки, выключателя в имеющийся подрозетник, кабель-канал | 1 шт. | 79
8 | Устройство подрозетника в гипсокартоне | 1 шт. | 75.5
9 | Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче | 1 шт. | 97.5
10 | Устройство подрозетника в бетоне | 1 шт. | 125
11 | Установка однополюсного автоматического выключателя | 1 шт. | 104
12 | Установка двухполюсного автоматического выключателя | 1 шт. | 182.1667
13 | Установка трехполюсного автоматического выключателя | 1 шт. | 271.1667
14 | Установка четырехполюсного автоматического выключателя | 1 шт. | 372.5
15 | Установка однополюсного УЗО | 1 шт. | 123.8333
16 | Установка двухполюсного УЗО | 1 шт. | 213.5
17 | Установка трехполюсного УЗО | 1 шт. | 305.6667
18 | Установка четырехполюсного УЗО | 1 шт. | 410.1667
19 | Монтаж щита навесного до 36 модулей | 1 шт. | 1225.8333
20 | Монтаж щита навесного до 36-54 модулей | 1 шт. | 1511.8333
21 | Монтаж щита встраиваемого 24 модулей, бетон | 1 шт. | 3643.1667
22 | Монтаж щита встраиваемого 24 модулей, кирпич | 1 шт. | 3368.1667
23 | Монтаж щита встраиваемого 36 модулей, бетон | 1 шт. | 3841.5
24 | Монтаж щита встраиваемого 36 модулей, кирпич | 1 шт. | 3566.5
25 | Разводка кабеля в розетке одиночная | 1 шт. | 49
26 | Разводка кабеля в розетке двойная | 1 шт. | 49
27 | Монтаж электрической розетки | 1 шт. | 68.6667
28 | Пробивка бетонных и кирпичных стен | 10 см | 94.3333
29 | Пробивка стен из легких материалов | 10 см | 92
30 | Пробивка перекрытий | 10 см | 124.3333
31 | Демонтаж короба | п.м. | 79.5
32 | Демонтаж коробки распаечной | 1 шт. | 79.5
33 | Демонтаж проводки электрической в коробе | п.м. | 56
34 | Демонтаж проводки электрической открытой | п.м. | 48.3333
35 | Демонтаж точки электрической | 1 шт. | 134.5
36 | Монтаж трубной разводки | 1 шт. | 181.1667
37 | Расчёт потерь по одной линии электропитания | 1 расчет | 516.8333
8.2.4. | Проектирование
1 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 1 проект | 10000
2 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 1 проект | 12000
3 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения с установкой промежуточной опоры | 1 проект | 12000
4 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения с установкой промежуточной опоры | 1 проект | 15000
5 | Проектирование ВЛ - 0,23/0,4 кВ | 1 км | 108910
6 | Проектирование ВЛ - 6/20 кВ | 1 км | 126541
7 | Проектирование ВЛ - 35 кВ | 1 км | 153470
8 | Проектирование ВЛ - 110 кВ | 1 км | 190690
9 | Проектирование КЛ - 0,23/0,4 кВ | 1 км | 55000
10 | Проектирование КЛ -6/20 кВ | 1 км | 179920
11 | Проектирование КЛ - 35 кВ | 1 км | 250000
12 | Проектирование КЛ - 110 кВ | 1 км | 300000
13 | Проектирование КТП 25-100 кВА | 1 шт. | 57280
14 | Проектирование КТП 160-630 кВА | 1 шт. | 80320
15 | Проектировение свыше 630 кВа (в т.ч. БКТП, РП) | 1 шт. | 84990
9. | Обслуживание электроустановок (без стоимости материалов)
1 | Покраска щита, распред пункта | 1 шт. | 1474
2 | Замена замков на ЩУ, ЩО, ЩР | 1 шт. | 356.5
3 | Замена автоматических выключателей, рубильников, автоматов освещения, пускателей (одно присоединение) | 1 шт. | 466
4 | Обтяжка токоведущих зажимов (одно присоединение) | 1 шт. | 466
5 | Подключение ввода у бытового абонента | 1 шт. | 3750
6 | Техническое обслуживание систем АСКУЭ | 1 шт. | 1218
7 | Техническое обслуживание систем АСКУЭ | 1 шт. | 1218
8 | Монтаж электропроводки (с учетом стоимости материалов) | 1 шт. | 99
9 | Монтаж электропроводки проводом ПУГНП 3x2,5 | п.м. | 123.25
10 | Монтаж электропроводки проводом ПУГН 3x4 | п.м. | 123.25
11 | Монтаж электропроводки проводом ВВГ 3x6 | п.м. | 123.25
12 | Монтаж электропроводки проводом СИП-4 2x16 | п.м. | 164.5
13 | Монтаж трансформаторов тока (с учетом стоимости материалов) | 1 шт. | 360
14 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 50/5 | 1 шт. | 755
15 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 75/5 | 1 шт. | 755
16 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 100/5 | 1 шт. | 755
17 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 150/5 | 1 шт. | 755
18 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 200/5 | 1 шт. | 755
19 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 300/5 | 1 шт. | 755
20 | Монтаж трансформатора тока ТТ-0,66/ТТИ-А 400/5 | 1 шт. | 755
10. | Аренда зданий, сооружений
1 | Аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства | ед. | договорная по индивидуальному расчету *
2 | Аренда объектов электросетевого хозяйства | ед.
3 | Аренда земли | ед.
4 | Аренда транспортных средств | ед.
5 | Услуги по размещению оборудования на электросетевых объектах | ед.
7 | Услуги по размещению наружного освещения | ед.
8 | Услуги по размещению на электросетевых объектах прочих конструкций и оборудования | ед.
9 | Услуги по размещению наружной рекламы и информации | ед.
10 | Аренда прочего имущества | ед.
11. | Пакетные услуги
1 | Переустройство электросетевых объектов Общества по инициативе третьих лиц (пакетная услуга) | ед. | от 50 000 *
2 | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для юридических лиц) | ед. | от 30 000 *
3 | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц)
3 | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц)
3.1. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод проводом СИП (ввод от опоры к зданию с монтажем шкаф учета (пластик) на фасаде здания, с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №1. | ед. | 13 392,82 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.2. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод проводом СИП (ввод от опоры к зданию с монтажем шкаф учета (металл) на фасаде здания, с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №2. | ед. | 16 240,11 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.3. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод проводом СИП (шкаф учета в металлическом исполнении, без перекидки к зданию, монтаж ЩУ-0,23 кВ на опоре), с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №3. | ед. | 15 224,32 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.4. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод проводом СИП (ввод от опоры к зданию с монтажем ЩУ пластик на опоре и монтажем ВРУ-0,23 кВ (пластик) на фасаде здания, с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №4. | ед. | 20 702,25 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.5. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод (шкаф учета на опоре металл с вводом к зданию кабелем (под землей) с установкой ВРУ-0,23 кВ на фасаде пластик) с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №5. | ед. | 39 563,42 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.6. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод проводом СИП (ввод к зданию с монтажем ЩУ (металл) на опоре и монтажем ВРУ-0,23 кВ фасаде здания (пластик), с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №6. | ед. | 22 795,59 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.7. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 1 фазный ввод (шкаф учета пластик с вводом к зданию кабелем (под землей) и установкой ВРУ-0,4 кВ на фасаде (пластик)) с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте). Калькуляция № 14. | ед. | 37 470,08 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.8. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод проводом СИП (шкаф учета в металлическом исполнении, без перекидки к зданию) с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №7. | ед. | 18 809,4 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.9. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод проводом СИП (шкаф учета в металлическом исполнении, с перекидкой к зданию и монтажем ВРУ-0,4 кВ на фасаде здания пластик), с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №8. | ед. | 27 346,61 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.10. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод проводом СИП ( шкаф учет пластик с установкой на опоре и перекидка к зданию с установкой ВРУ-0,4 кВ на фасаде), с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №9. | ед. | 24 574,74 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.11. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод проводом СИП (ввод от опоры к зданию с монтажем шкаф учета (пластик) на фасаде здания, с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №10. | ед. | 19 767,58 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.12. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод проводом СИП (ввод от опоры к зданию с монтажем шкаф учета (металл) на фасаде здания, с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №11. | ед. | 22 879,13 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.13. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод (шкаф учета на опоре металл с вводом к зданию кабелем (под землей) с установкой ВРУ-0,23 кВ на фасаде пластик) с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте) Калькуляция №12. | ед. | 48 178,61 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3.14. | Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга для физических лиц) 3 фазный ввод (шкаф учета пластик с вводом к зданию кабелем (под землей) и установкой ВРУ-0,4 кВ на фасаде (пластик)) с учетом материалов в соответствии с счетом договором (размещен на сайте). Калькуляция № 13. | ед. | 45 543,72 (цена с учетом материалов и ГСМ)
3 | Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга) | ед. | от 50 000 *
4 | Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.) | ед. | от 30 000 *
5 | Технический надзор за производством строительно-монтажных работ | час | 1500
12. | Консультационные услуги, энергоаудит
1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудит), разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | ед. | от 30 000 *
2 | Консультационные услуги по направлениям деятельности («Энергоконсультант», и др.) | ед. | Согласно Приложению 3 к Прейскуранту
3 | Прочие консультационные и организационно-технические услуги | ед. | от 5000 *
13. | Агентские услуги
1 | Услуги связи и информационных технологий
2 | Услуги связи и информационных технологий |  | от 50 *
3 | Услуги в сфере информационных технологий |  | от 50 *
4 | Услуги центра обработки телефонных вызовов (Контакт-центров, горячих линий и пр.) |  | от 50 *
5 | Прочие услуги связи и информационных технологий |  | от 50 *
6 | Другие услуги по прочей операционной деятельности
7 | Услуги по зарядке электротранспорта | 1 кВт | 8.6
8 | Прочие другие услуги по прочей операционной деятельности |  | от 50 *
9 | Консалтинговые услуги |  | от 50 *
14. | Другие прочие услуги
1 | Подключение абонента выключателем 10кВ на подстанции оперативно-выездной бригадой | 1 подключение | от 10 000 *
2 | Отключение абонента выключателем 10кВ на подстанции оперативно-выездной бригадой | 1 отключение | от 10 000 *
3 | * Дополняются по факту возникновения спроса, а также развития услуг и сервисов |  | *
15. | Аренда автотранспорта и техники
1 | Аренда специализированной техники | 1 час | от 1 000 *
2 | Аренда транспорта | 1 час | от 1 000 *
16. | Юридические услуги
1 | Подготовка гражданско-правовых договоров | 1 договор | от 3 250 *
2 | Консультационные услуги по правовым вопросам | 1 консультация | от 1 250 *
* Стоимость услуги определеяется индивидуально

## Пр 1 к Прейскуранту ВОЛС ВЛ
Прейскурант стоимости права временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи для строительства, размещения и эксплуатации волоконно-оптических линий связи
ВЛ-0,4 кВ | в год на км без НДС* | в год на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 57075.0987 | 1783.5968
| в мес на км без НДС* | в мес на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 4756.2582 | 148.6331
ВЛ-6 (10) кВ | в год на км без НДС* | в год на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 60335.9765 | 2413.4391
| в мес на км без НДС* | в мес на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 5027.998 | 201.1199
ВЛ 35 кВ | в год на км без НДС* | в год на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 94457.2556 | 6297.1504
| в мес на км без НДС* | в мес на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 7871.438 | 524.7625
ВЛ 110 кВ | в год на км без НДС* | в год на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 118275.6347 | 16896.5192
| в мес на км без НДС* | в мес на опору без НДС*
Минимальная цена для заказчика (бюджетная оценка) ВОК | 9856.3029 | 1408.0433
* В случае нахождения ВЛ в труднодоступных местностях (горная местность, болотистая местность и тд.) стоимость рассчитывается индивидуально.

## Пр 2 к Прейскуранту УЦН
ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 (10) кВ, ВЛ 35 кВ ,ВЛ 110 кВ | в год на км без НДС
Минимальная цена для заказчика по программе Устранения Цифрового Неравенстваа | 2000

## Пр 3 Консультации
«Консультационные услуги»
|  | Наименование услуги | Цена, руб. | Результат услуги
| 1 | По вопросам технологического присоединения
| 1.1. | Наличие технической возможности присоединения | 300 | Справка о наличии тех. возможности с указанием параметров (центр питания)
| 1.2. | Расчет мощности энергопринимающих устройств | 1000 | Справка с определением суммарной мощности
| 1.3. | Консультации по ПП 861 | 300 | Справка, определяющая пункты Правил, в соответствии с которыми следует выполнять те или иные действия
| 1.4. | Предварительный, укрупненный расчет стоимости затрат заявителя по ТП | 1000 | Справка с расчетом
| 1.5. | Заполнение заявки на ТП | 100 | Заявка на ТП
| 1.6. | Оформление плана расположения энергопринимающих устройств | 250 | Схема расположения на местности (гугл, яндекс)
| 1.7. | Консультация по подбору средств учета электроэнергии | 250 | Справка с указанием рекомендуемого типа прибора учета
| 1.8. | Консультация по разработке мероприятий по повышению энергоэффективного потребления электроэнергии | 500 | Справка с расчетом
| 1.9. | Консультация по выбору оборудования/материалов для подключения вновь вводимого объекта | 300 | Перечень материалов и комплектующих для производства работ согласно заявке /договору
| 2 | По вопросам переустройства ВЛ, КЛ
| 2.1. | Консультация о порядке подачи заявки на вынос или переустройство ВЛ, КЛ | 300 | Справка о выносе или переустройстве ВЛ,КЛ
| 2.2. | Подготовка и выдача ТУ | 1000 | Выдача ТУ
| 2.3. | Расчет предварительной стоимости | 1000 | Справка с расчетом
| 2.4. | Консультация по заключению соглашения о компенсации | 300 | Справка с расчетом
| 3 | По вопросам пересечения и параллельного следования с ВЛ, КЛ
| 3.1. | Консультация о порядке подачи заявки на пересечение и параллельное следование с ВЛ, КЛ | 300 | Справка о возможности пересечения и параллельного следования с ВЛ, КЛ
| 3.2. | Подготовка и выдача ТУ | 1000 | Выдача ТУ
| 3.3. | Расчет предварительной стоимости | 1000 | Справка с расчетом
| 4 | По вопросам согласования рабочей документации
(проекты, топосъемки и т.д.)
| 4.1. | Консультация по устранению замечаний при их наличии | 500 | Справка с замечаниями и мероприятиями по устранению
| 5 | По вопросам переоформления в связи со сменой собственника (наименований)
| 5.1. | Заполнение заявки | 100 | Заявка на ТП в соответствии с ПП РФ 861
| 6 | По прочим вопросам | 300 | Справка
| 7 | По вышеуказанным вопросам, с выездом на место | 1500
| 8 | За срочное оформление документов | Применение коэффициента 30% к сумме договора